Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

„Kunčice pod Ondřejníkem ON – zřízení kanalizační přípojky a plynofikace budovy“

Datum vydání: 14.08.2020

Obsah

[SEZNAM ZKRATEK 2](#_Toc48309103)

[1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 3](#_Toc48309104)

[1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 3](#_Toc48309105)

[1.2 Umístění stavby 3](#_Toc48309106)

[2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 3](#_Toc48309107)

[2.1 Projektová dokumentace 3](#_Toc48309108)

[2.2 Související dokumentace 3](#_Toc48309109)

[3. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 3](#_Toc48309110)

[3.1 Všeobecně 3](#_Toc48309111)

[3.2 Doklady překládané zhotovitelem 3](#_Toc48309112)

[3.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 4](#_Toc48309113)

[4. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 4](#_Toc48309114)

[4.2 4](#_Toc48309115)

[5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 4](#_Toc48309116)

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

|  |  |
| --- | --- |
| SŽ | Správa železnic, státní organizace |

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
   1. Účel a rozsah předmětu Díla
      1. Předmětem díla je zhotovení investiční akce „Kunčice pod Ondřejníkem ON – zřízení kanalizační přípojky a plynofikace budovy“ jejichž cílem je zajištění souladu s platnou legislativou a snížení nákladů na provoz objektu výpravní budovy.
      2. Rozsah Díla v současné době jsou splaškové vody z nádražní budovy i veřejných WC sváděny do septiku, který je již v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. V blízkosti budovy se nachází veřejná splašková kanalizace, z tohoto důvodu se jeví jako výhodnější napojení budovy na tuto kanalizaci. Budova v současné době není napojena na možnost vytápění objektu zemním plynem a z tohoto důvodu bude zřízena plynovodní přípojka. Následně bude v budově vybudován rozvod ústředního topení vč. osazení nového kondenzačního kotle.
   2. Umístění stavby
      1. Stavba bude probíhat: Nádražní budova žst. Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 296, Moravskoslezský kraj.
      2. Parc. č. st. 344, p. č. st. 345 p.č. 3529/15 p.č. 3529/20 a p.č. 3530 v k. ú.: Kunčice pod Ondřejníkem (677094)
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
   1. Projektová dokumentace
      1. Na akci byla zpracována projektová dokumentace „ŽST Kunčice pod Ondřejníkem oprava provozní budovy“, zpracovatel MARPO s. r. o., 28. října 66/201, Ostrava–Mariánské Hory datum 03/2020
   2. Související dokumentace
      1. Společné povolení vydané Drážním úřadem, č.j. DUCR-31348/20/Vs ze dne 10.06.2020.

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

* + 1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

1. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA
   1. Všeobecně
      1. Po celou dobu stavby bude nutná součinnost zhotovitele stavby a nájemců komerčních prostor, zaměstnanců SŽ, a ČD.
      2. Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.
      3. Požadavky na použití markerů jsou stanovené v projektové dokumentaci.
   2. Doklady překládané zhotovitelem
      1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:

* B-02 – minimální 2 vedoucí prací / pracovníci na budovách
  + 1. Další zhotovitelem předkládané doklady před zahájením prací na železniční dopravní cestě jsou uvedeny v dalších částech zadávací dokumentace.
    2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.
  1. Dokumentace zhotovitele pro stavbu
     1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).
     2. Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení.
     3. Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.
     4. Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

1. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
   * 1. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV.
     2. V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

* termín zahájení a ukončení stavby
  + 1. Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Postup** | **Činnosti** | **Typ výluky** | **Doba trvání** |
|  | Zahájení stavby | Bez výluky | Září 2020 |
|  | Dokončení stavebních prací | Bez výluky | 7 měsíců ode dne předání staveniště |
|  | ukončení Díla | Bez výluky | 9 měsíců ode dne  předání staveniště (viz smlouva)\* |

\*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

1. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
   * 1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
     2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: [www.tudc.cz](http://www.tudc.cz) nebo [www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz) v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“