VB Česká Kamenice, pracoviště PO, rekonstrukce sociálního zařízení –

- demontáž stávajícího sprchového koutu 1ks

- demontáž stávajícího umyvadla 1ks

- vyklizení místnosti – odstranění stávajících příček z desek na bázi dřeva 36m2

- otlučení obkladů – 4m2

- vybourání dřevěných podlah 25m2

- odsekání omítek 36m2

- odstranění dveřního křídla 1ks včetně vybourání zárubně

- nová betonová mazanina 25m2

- nové rozvody vody – 20m

- nové rozvody kanalizace – 20m

- nové rozvody topení – 20m

- vyzdění nové dělící příčky z přesných zdících tvárnic 22m2 – pro koupelnu a WC, přetažení perlinkou, omítka

- nová sanační omítka stávajících stěn 36m2

- aplikace izolace proti vodě – stěrka 8m2

- nový obklad – 15m2

- nová dlažba – 5m2

- nový sprchový kout, nová sprchová baterie 1ks

- nové umyvadlo včetně baterie 1ks

- nové WC 1ks

- nové radiátory – deskový 1ks, žebříkový 1ks

- nové dveře včetně zárubně 3ks

- elektrika – nový přívod 20m, vypínač – 3ks, výměna osvětlení LED 3ks, jistič 1ks

- nový ventilátor – zapnutí na vypínač 2ks

- položení PVC podlahové krytiny do místnosti nocležny 21m2

- snížení stropů kazetovým podhledem 25m2

- Výmalba 76m2

- vybavení koupelny – koš 1ks, zrcadlo 1ks, podavač na mýdlo 1ks, podavač na ručníky 1ks, podavač na toaletní papír 1ks

Bourací práce včetně ručního přesunu vybouraných hmot, naložení na dopravní prostředek, odvozu na skládku a skládkovného