ÚNL, záp. nádr., stav. č. 1, pracoviště SSZT, rekonstrukce sociálního zařízení–

WC dámy

- Demontáž výlevky

- Otlučení obkladů (44m2)

- Vybourání dlažby (18m2) sokl 9m

- Demontáž WC 1ks

- Demontáž umyvadla 1ks

- Vyvěšení dveřních křídel 5ks

- Demontáž radiátoru 1ks

- Demontáž osvětlení 4ks

- Aplikace izolace proti vodě – stěrka (16m2)

- Nové obklady (44m2) – WC + kolem umyvadel

- Nová dlažba (18m2) , včetně soklu 9m

- Olejový nátěr omyvatelný do chodbičky, výšky 2,0m (18m2)

- Nové WC 1ks

- Nová výlevka ( instalace do kabinky WC)

- Nová umyvadla 2ks, včetně baterie

- Nová svítidla 4ks

- Nový radiátor deskový – 1ks, natření topenářských trubek cca 2m2

- Výměna vypínačů 4ks

- Výmalba stěn a stropů (54m2)

- Nátěry zárubní (12,5m2)

- Nová dveřní křídla 5ks

- Sanitární vybavení – koš 1ks, zrcadlo 2ks, dávkovač na mýdlo 1ks, dávkovač na ručníky 1ks, podavač na toaletní papír 1ks

WC páni

- Otlučení obkladů (36m2)

- Vybourání dlažby (17m2) včetně soklu 9m

- Demontáž WC 1ks

- Demontáž pisoárů 3ks

- Demontáž umyvadla 1ks

- Vyvěšení dveřních křídel 4ks

- Demontáž radiátoru 2ks

- Demontáž osvětlení 5ks

- Nové rozvody vody (15m)

- Aplikace izolace proti vodě – stěrka 13m2

- Nové obklady (36m2) – WC + kolem umyvadel+ kolem pisoáru

- Nová dlažba (17m2) , včetně soklu 9m

- Olejový nátěr omyvatelný do chodbičky, výšky 2,0m (17m2)

- Nové WC 1ks

- Nový pisoár 2ks

- Nová umyvadla 2ks, včetně baterie

- Nová svítidla 5ks

- Nový radiátor deskový – 2ks, natření topenářských trubek cca 2m2

- Výměna vypínačů – 4ks

- Výmalba stěn a stropů (59m2)

- Nátěry zárubní (cca 10m2)

- Nová dveřní křídla 4ks

- Sanitární vybavení – koš 1ks, zrcadlo 2ks, dávkovač na mýdlo 1ks, dávkovač na ručníky 1ks, podavač na toaletní papír 1ks

Sprchy páni

- Otlučení obkladů (40m2)

- Vybourání dlažby (10m2)

- Demontáž umyvadla 2ks včetně baterií

- Demontáž sprchových baterií 1ks

- Vybourání odtokového kanálu ve sprše 2ks

- Vyvěšení dveřních křídel 1ks

- Demontáž radiátoru 1ks

- Demontáž osvětlení 2ks

- Nové rozvody vody (10m)

- Aplikace izolace proti vodě – stěrka 20m2

- Nové obklady (40m2)

- Nová dlažba (10m2)

- Nová umyvadla 2ks, včetně baterie

- Nové sprchové baterie

- Nové odtokové kanálky do sprch 2ks

- Nová svítidla 2ks

- Nový radiátor deskový – 1ks, natření topenářských trubek cca 2m2

- Výměna vypínačů – 1ks

- Výmalba stěn a stropů (31m2)

- Nátěry zárubní (cca 2,5m2)

- Nová dveřní křídla 1ks

- Sanitární vybavení –zrcadlo 2ks, dávkovač na mýdlo 1ks, dávkovač na ručníky 1ks

Při výměně radiátorů bude potřeba vypustit celou větev, po výměně napustit + odvzdušnit

Bourací práce včetně ručního přesunu vybouraných hmot, naložení na dopravní prostředek, odvozu na skládku a skládkovného

Fotogalerie:

WC dámy

WC páni:

Sprcha muži: