VB Velké Žernoseky, pracoviště PO –

- vybourání dlažby – 5m2

- otlučení obkladů – 23m2 koupelna, 2m2 kolem umyvadla, celkem = 25m2

- demontáž WC 1ks

- demontáž odpadu sprchového koutu 1ks

- demontáž umyvadla 1ks

- vybourání dělící příčky mezi sprchou a WC

- odstranění dveřního křídla 1ks

- nové rozvody vody – 5,5m

- nové rozvody kanalizace – 4m

- nová dělící příčka z přesných zdících tvárnic 2m2, přetažení perlinkou, omítka 5m2

- vyrovnání omítek – 8m2

- aplikace izolace proti vodě – stěrka 16m2

- nový obklad – 26m2

- nová dlažba – 5m2

- nové WC 1ks

- nový sprchový odtokový kanálek 1ks, nová sprchová baterie 1ks

- nové umyvadlo včetně baterie 1ks

- výměna dveřního křídla 1ks

- nátěr zárubně – 2,5m2

- elektrika – výměna vypínače – 1ks, výměna osvětlení LED 2ks, jistič 1ks, dopojení el.boileru (kabel cca 5m)

- výmalba 19m2

- nový elektrický boiler 1ks

- vybavení koupelny – koš 1ks, zrcadlo 1ks, podavač na mýdlo 1ks, podavač na ručníky 1ks, podavač na toaletní papír 1ks

Bourací práce včetně ručního přesunu vybouraných hmot, naložení na dopravní prostředek, odvozu na skládku a skládkovného