ST Most, areál TO Most +SVD, rekonstrukce sociálního zařízení

WC páni

- Demontáž sanitární příčky 1ks (cca 8m2)

- Otlučení obkladů (40m2)

- Vybourání dlažby (12m2) + vpusti

- Demontáž WC 2ks

- Demontáž pisoárů 2ks

- Demontáž umyvadla 1ks

- Vyvěšení dveřních křídel 2ks

- Demontáž radiátoru 1ks

- Demontáž elektrického vedení 20m, demontáž osvětlení 3ks

- Nová přípojka vody 3x30m, uzávěr vody

- Nové rozvody vody na WC (15m) + vyvedení vody z objektu (+uzávěr)

- Nové obklady (40m2)

- Nová dlažba (12m2) + nová vpust 1ks

- Opětovná montáž sanitární příčky (cca 8m2)

- Nové WC 2ks

- Nové pisoáry 2ks

- Nové umyvadlo 1ks, včetně baterie

- Nové elektrické vedení 20m, nové svítidla 3ks

- Nový radiátor deskový – 1ks, natření topenářských trubek cca 2m2

- Nátěry zárubní (cca 3m2)

- Výmalba

- Nová dveřní křídla 2ks

- Sanitární vybavení – koš 1ks, zrcadlo 1ks, dávkovač na mýdlo 1ks, elektrický vysoušeč 1ks

WC dámy

- Otlučení obkladů (16m2)

- Vybourání dlažby (5m2)

- Demontáž WC 1ks

- Demontáž umyvadla 1ks

- Vyvěšení dveřních křídel 2ks

- Demontáž elektrického vedení 10m, demontáž osvětlení 2ks

- Nové obklady (25m2)

- Nová dlažba (5m2)

- Nové WC 1ks

- Nové umyvadlo 1ks, včetně baterie

- Nové elektrické vedení 10m, nové svítidla 2ks

- Natření topenářských trubek cca 2m2

- Nátěry zárubní (cca 3m2)

- Výmalba

- Nová dveřní křídla 2ks

- Sanitární vybavení – koš 1ks, zrcadlo 1ks, dávkovač na mýdlo 1ks, elektrický vysoušeč 1ks

Fotogalerie: