## Všechny výtahy
Soupis termínů revizí a prohlídek výtahů, plošin a eskalátorů
| Název, adresa budovy | Výrobní číslo | Typ zařízení Nosnost / rychlost Počet stanic / nástupišť | Evidenční číslo UTZ | Rok uvedení výtahu do provozu nebo zkoušky po podstatných změnách | Lhůty provádění pravidelné údržby | datum příští pravidelné údržby | 14 denní prohlídka | Datum příští 14 denní prohlídky | Čtvrtletní provozní revize | Datum příští Q provozní revize | Provozní revize - Roční | Datum příští roční provozní revize | Elektrorevize | Datum příští Elektro revize | Prohlídka a zkouška UTZ | Datum příští prohlídky a zkoušky
1 | žst.Praha Holešovice 1.nást | 10687130-1 | Schindler 3300 | 04-763 | 2013 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 18.3.2021 | 1x/rok | 18.9.2021 | 1x/2roky | 2021-08-23 | 1x/3roky | 2022-09-18
2 | žst.Praha Holešovice 2.nást | 10687130 | Schindler 3300 | 04-764 | 2013 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 18.3.2021 | 1x/rok | 18.9.2021 | 1x/2roky | 2021-08-23 | 1x/3roky | 2022-09-18
3 | žst.Praha Holešovice 3.nást | 10687129 | Schindler 3300 | 04-765 | 2013 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 18.3.2021 | 1x/rok | 18.9.2021 | 1x/2roky | 2021-08-23 | 1x/3roky | 2022-09-18
4 | žst. Praha Holešovice VB | 13555 | NH 5000 | 05-130 | 1985 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 18.3.2021 | 1x/rok | 18.3.2021 | 1x/2roky | 2021-08-23 | 1x/3roky | 2021-03-26
5 | žst. Praha Holešovice VB | 80505 | AOM/4 | 05-133 | 2017 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 18.3.2021 | 1x/rok | 18.9.2021 | 1x/2roky | 2021-11-21 | 1x/3roky | 2023-11-22
6 | žst. Praha Sm.-1.nást. sm. Pr | 0286019 A | GNV 1000 | 04-088 | 1987 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 16.1.2021 | 1x/rok | 16.4.2021 | 1x/2roky | 2022-03-03 | 1x/3roky | 2023-03-12
7 | žst. Praha Sm.-2.nást. Odje | 286016 | GNV 1000 | 04-089 | 1987 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 16.1.2021 | 1x/rok | 16.4.2021 | 1x/2roky | 2021-01-12 | 1x/3roky | 2023-03-12
8 | žst. Praha Sm.-3.nást. Odje | 286017 | GNV 1000 | 04-090 | 1986 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 16.1.2021 | 1x/rok | 16.4.2021 | 1x/2roky | 2021-01-12 | 1x/3roky | 2023-02-12
9 | žst. Praha Sm.-2.nást. Příj | 2-86-018 | SGNV 1000 | 04-092 | 1989 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 16.1.2021 | 1x/rok | 16.4.2021 | 1x/2roky | 2024-02-02 | 1x/3roky | 2022-01-17
10 | žst. Praha Sm.-3.nást. Příj | 02-86-021 | SGNV 1000 | 04-093 | 1989 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 16.1.2021 | 1x/rok | 16.4.2021 | 1x/2roky | 2024-02-02 | 1x/3roky | 2022-01-17
11 | žst. Praha Smichov objekt CO | 2537-3.048 | SGNV 1000 | 05-175 | 1984 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 16.1.2021 | 1x/rok | 16.4.2021 | 1x/2roky | 2022-03-03 | 1x/3roky | 2022-01-17
12 | žst. Praha Běchovice I.nást. | 954B/07 | CPM 225 | 04-338 | 2007 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.3.2021 | 1x/rok | 18.9.2021 | 1x/2roky | 2022-06-09 | 1x/3roky | 2025-11-13
13 | žst. Praha Běchovice II.nást. | 954C/07 | CPM 225 | 04-344 | 2007 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.3.2021 | 1x/rok | 18.9.2021 | 1x/2roky | 2022-06-09 | 1x/3roky | 2025-11-13
14 | žst. Praha Běchovice VB | 954a/07 | CPM 225 | 04-329 | 2007 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.3.2021 | 1x/rok | 18.9.2021 | 1x/2roky | 2022-06-09 | 1x/3roky | 2025-11-13
15 | žst.Praha Vršovice stav.č.6 | 10932902 | NT 630 0/6,3 - A2N | 05-201 | 1993 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 18.3.2021 | 1x/rok | 18.3.2021 | 1x/2roky | 2024-11-21 | 1x/3roky | 2023-11-23
16 | zast. Řež u Prahy směr Pr. | 222020903C | ZPS 225 | 05-971 | 2003 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.1.2021 | 1x/rok | 18.1.2021 | 1x/2roky | 2021-04-01 | 1x/3roky | 2021-03-11
17 | zast. Řež u Prahy s.Děčín | 222020903B | ZPS 225 | 05-972 | 2003 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.1.2021 | 1x/rok | 18.1.2021 | 1x/2roky | 2021-04-01 | 1x/3roky | 2021-03-11
18 | zast. Úholičky | 222020903A | ZPS 225 | 05-973 | 2003 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.1.2021 | 1x/rok | 18.1.2021 | 1x/2roky | 2021-04-01 | 1x/3roky | 2021-03-11
19 | žst. Vraňany | 106/01 | SP-S/Z | 05-838 | 2001 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.1.2021 | 1x/rok | 9.4.2022 | 1x/2roky | 2021-02-09 | 1x/3roky | 2025-09-23
20 | žst. Nelahozeves | 22201704A | AVOK A 08 HD 02 O | 05-829 | 2001 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 30.1.2021 | 1x/rok | 30.7.2021 | 1x/2roky | 2021-02-09 | 1x/3roky | 2022-05-30
21 | žst. Kralupy n/Vlt. - II.ná | 41853443 | NT 3200 | 05-168 | 1985 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 27.2.2021 | 1x/rok | 27.2.2021 | 1x/2roky | 2021-04-02 | 1x/3roky | 2021-02-26
22 | žst. Kralupy n/Vlt. - III.n | 41923419 | NT 3200/0,5 | 05-343 | 1992 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 27.2.2021 | 1x/rok | 27.2.2021 | 1x/2roky | 2021-04-02 | 1x/3roky | 2022-01-29
23 | žst. Kralupy n/Vlt. - IV.ná | 41923418 | NT 3200/0,5 | 05-344 | 1992 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 27.2.2021 | 1x/rok | 27.2.2021 | 1x/2roky | 2021-04-02 | 1x/3roky | 2022-01-29
24 | žst. Kralupy n/Vlt. - výpr. Budova | 41853403 | TNV 3200 | 05-204 | 1985 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 30.1.2021 | 1x/rok | 30.4.2021 | 1x/2roky | 2021-04-03 | 1x/3roky | 2022-04-11
25 | žst. Kralupy n/Vlt. - výpr. Budova | 452143 | TONV 500 | 05-205 | 1983 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 30.1.2021 | 1x/rok | 30.4.2021 | 1x/2roky | 2021-04-03 | 1x/3roky | 2022-04-11
26 | žst. Kralupy n/Vlt. - výpr. Budova | 25553046 | NT 500 | 05-207 | 1985 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 30.1.2021 | 1x/rok | 30.10.2021 | 1x/2roky | 2021-04-03 | 1x/3roky | 2022-04-11
27 | žst. Roztoky u Prahy 2.nást | 22201080844A | SP-S | 05-645 | 2002 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 27.2.2021 | 1x/rok | 27.5.2022 | 1x/2roky | 2021-03-09 | 1x/3roky | 2023-10-02
28 | žst. Roztoky u Prahy | 222010844B | SP-S | 05-644 | 2002 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 27.2.2021 | 1x/rok | 27.5.2022 | 1x/2roky | 2022-11-08 | 1x/3roky | 2023-07-24
29 | žst. Libčice n.V. mezi 2 a 4 kolejí | 22201844A | AVOK A 08 HD 02 O | 05-963 | 2002 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 27.2.2021 | 1x/rok | 27.8.2021 | 1x/2roky | 2021-02-09 | 1x/3roky | 2023-09-13
30 | žst. Kolín 1.nást.sm.Praha | 41873249 | NT 2000 | 04-106 | 1987 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 17.1.2021 | 1x/rok | 17.1.2021 | 1x/2roky | 2022-11-02 | 1x/3roky | 2021-01-19
31 | žst. Kolín 2.nást.sm.Praha | 41873247 | NT 2000 | 04-107 | 1987 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 17.1.2021 | 1x/rok | 17.1.2021 | 1x/2roky | 2021-01-19 | 1x/3roky | 2021-01-19
32 | žst. Kolín 3.nást.sm.Praha | 41873248 | NT 2000 | 04-108 | 1987 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 17.1.2021 | 1x/rok | 17.1.2021 | 1x/2roky | 2021-01-19 | 1x/3roky | 2021-01-19
33 | žst. Kolín 4.nást.sm.Praha | C5KEF161 | GeN 2 ED 1275/1 | 01-210 | 2010 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 17.1.2021 | 1x/rok | 18.10.2021 | 1x/2roky | 2021-02-23 | 1x/3roky | 2022-10-01
34 | žst. Kolín 5.nást.sm.Praha | 41873246 | NT 2000 | 04-110 | 1987 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 17.1.2021 | 1x/rok | 17.1.2021 | 1x/2roky | 2021-01-19 | 1x/3roky | 2021-01-19
35 | žst. Kolín - 1.nást | E04744/2019/1240 | CPM 225 | 01- 722 | 2019 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 26.1.2021 | 1x/rok | 26.7.2021 | 1x/2roky | 2021-04-25 | 1x/3roky | 2025-07-26
36 | žst. Kolín - 2.nást | 29708 | CPM 225 | 01- 020 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 1.4.2021 | 1x/rok | 1.10.2021 | 1x/2roky | 2022-03-10 | 1x/3roky | 2023-11-11
37 | žst. Kolín - 3.nást. | 29808 | CPM 225 | 01- 021 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 1.4.2021 | 1x/rok | 1.10.2021 | 1x/2roky | 2022-03-10 | 1x/3roky | 2023-11-11
38 | žst. Kolín - 4.nást. | 29908 | CPM 225 | 01- 022 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 1.4.2021 | 1x/rok | 1.10.2021 | 1x/2roky | 2022-03-10 | 1x/3roky | 2023-11-11
39 | žst. Kolín - 5.nást. | 30008 | CPM 225 | 01- 023 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 3.12.2020 | 1x/3měsíce | 1.4.2021 | 1x/rok | 1.10.2021 | 1x/2roky | 2022-03-10 | 1x/3roky | 2023-11-11
40 | žst. Pečky I.nást. | 280 | SP 150 | 05-487 | 1999 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 8.3.2021 | 1x/rok | 14.6.2021 | 1x/2roky | 2021-03-16 | 1x/3roky | 2023-06-23
41 | žst. Pečky ÏI.nást. | 281 | SP 150 | 05-488 | 1999 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 8.3.2021 | 1x/rok | 14.6.2021 | 1x/2roky | 2021-03-16 | 1x/3roky | 2023-06-23
42 | žst. Pečky III.nást. | 282 | SP 150 | 05-489 | 1999 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 8.3.2021 | 1x/rok | 14.6.2021 | 1x/2roky | 2021-03-16 | 1x/3roky | 2023-06-23
43 | žst Beroun mezi VB a 3 kolejí | 43346279 | PW 13/10 - 19 | 01-718 | 2018 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 10.12.2020 | 1x/rok | 10.12.2021 | 1x/2roky | 2021-10-02 | 1x/3roky | 2022-06-17
44 | žst Beroun mezi 4 a 5 kolejí | 43346280 | PW 08/10 - 19 | 01-719 | 2018 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 10.12.2020 | 1x/rok | 10.12.2021 | 1x/2roky | květen.2021 | 1x/3roky | 2022-06-17
45 | žst Beroun mezi 6 a 7 kolejí | 43346281 | PW 08/10 - 19 | 01-720 | 2018 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 10.12.2020 | 1x/rok | 10.12.2021 | 1x/2roky | květen.2021 | 1x/3roky | 2022-06-17
46 | žst. Beroun - releovka | 417 00 38 | BMV 100C | 06-541 | 1970 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 10.12.2020 | 1x/rok | 10.12.2021 | 1x/2roky | 2023-05-24 | 1x/3roky | 2022-03-09
47 | žst. Lysá nad Labem | 2003/109 | OVH 630 | 05-513 | 2003 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 17.1.2021 | 1x/rok | 17.1.2021 | 1x/2roky | 2022-04-04 | 1x/3roky | 2021-06-21
48 | žst. Lysá n/L.2.nást. | SP0053 | SP 150 | 05-460 | 1996 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 17.1.2021 | 1x/rok | 14.12.2021 | 1x/2roky | 2021-02-23 | 1x/3roky | 2021-01-19
49 | žst.Dolní Počernice,s z P | 0312/09 | SP - S | 01-118 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.3.2021 | 1x/rok | 11.3.2022 | 1x/2roky | 2022-06-09 | 1x/3roky | 20.04 2024
50 | žst.Dolní Počernice,s d P | 0313/09 | SP - S | 01-119 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.3.2021 | 1x/rok | 11.3.2022 | 1x/2roky | 2022-06-09 | 1x/3roky | 20.04 2024
51 | žel.zastávka Kyje 1 sm.K | 11809 | CPM 225 | 01-151 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.3.2021 | 1x/rok | 18.9.2021 | 1x/2roky | 2022-06-09 | 1x/3roky | 2022-02-10
52 | žel.zastávka Kyje 2 sm.P | 11909 | CPM 225 | 01-152 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.3.2021 | 1x/rok | 18.9.2021 | 1x/2roky | 2022-06-09 | 1x/3roky | 2022-02-10
53 | žst. Nymburk 2.nást. | 41773010 | TNV 2000 | 04-879 | 1977 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 17.1.2021 | 1x/rok | 17.1.2021 | 1x/2roky | 2021-11-21 | 1x/3roky | 2023-09-18
54 | žst. Nymburk 3.nást. | 41773011 | TNV 2000 | 04-881 | 1977 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 17.1.2021 | 1x/rok | 17.1.2021 | 1x/2roky | 2021-11-21 | 1x/3roky | 2023-09-18
55 | SaZD Nymburk | 41810365 | MB 100/036 | 04-262 | 1981 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 17.1.2021 | 1x/rok | 17.1.2023 | 1x/2roky | 2025-05-06 | 1x/3roky | 2025-09-23
56 | žst. Poděbrady 2.nást. | 22298277-B | AVOK A 08 HD 01OS | 04-481 | 1998 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 17.1.2021 | 1x/rok | 18.10.2021 | 1x/2roky | 2021-02-23 | 1x/3roky | 2022-09-23
57 | žst. Velim II.nást. | 331 | SP 150 | 04-751 | 1999 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 4.12.2020 | 1x/3měsíce | 8.3.2021 | 1x/rok | 14.6.2021 | 1x/2roky | 2022-06-22 | 1x/3roky | 2023-06-23
58 | žst. Mladá Boleslav město | bude nový výt 9/2020 | bude nový výt 9/2020 | 05-580 | 2003 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 5.12.2020 | 1x/3měsíce | 2.12.2020 | 1x/rok | 2.12.2021 | 1x/2roky | cca srpen 2022 | 1x/3roky | cca srpen 2023
59 | žst. Zdice 1. nást.předel na 2nást | C5NEF054 | GEN-2 Comfort 630/1 | 01-163 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.3.2021 | 1x/rok | 5.9.2021 | 1x/2roky | 2021-11-13 | 1x/3roky | 2021-12-12
60 | žst. Zdice 2. nást. předel na 1nást | C5NEF055 | GEN-2 Comfort 630/1 | 01-162 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.3.2021 | 1x/rok | 5.9.2021 | 1x/2roky | 2021-11-13 | 1x/3roky | 2021-12-12
61 | žst. Zdice 3. nást. | C5NEF056 | GEN-2 Comfort 630/1 | 01-164 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.3.2021 | 1x/rok | 5.9.2021 | 1x/2roky | 2021-11-13 | 1x/3roky | 2021-12-12
62 | žst. Hořovice-ostrovní nást. | C5KEF362 | GEN-2 Compact630/1 | 01-257 | 2010 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 5.3.2021 | 1x/rok | 5.9.2021 | 1x/2roky | 2021-11-13 | 1x/3roky | 2023-11-29
63 | T3 - ONJ | 41853294 | NT 2000 | 04-747 | 1985 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 18.3.2021 | 1x/rok | 18.3.2021 | 1x/2roky | 2023-08-08 | 1x/3roky | 2022-03-18
64 | žst.Uhříněves u staniční bud | 80182 | ISI 2040/03-630 | 05-736 | 2006 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 15.1.2021 | 1x/rok | 16.10.2021 | 1x/2roky | 2021-08-27 | 1x/3roky | 2021-10-30
65 | žst.Uhříněves ostrovní nást. | 80181 | ISI 2040/03-630 | 05-694 | 2006 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 15.1.2021 | 1x/rok | 16.10.2021 | 1x/2roky | 2021-08-27 | 1x/3roky | 2021-10-30
66 | žst. Stránčice proti.výp.bud. | 80176 | ISI 2040/03-630 | 04-005 | 2006 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 15.1.2021 | 1x/rok | 16.10.2021 | 1x/2roky | 2022-08-13 | 1x/3roky | 2021-11-05
67 | žst. Stránčice u výp. bud. | 80179 | ISI 2040/03-630 | 04-006 | 2006 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 15.1.2021 | 1x/rok | 16.10.2021 | 1x/2roky | 2022-08-13 | 1x/3roky | 2021-11-05
68 | žst. Stránčice 1.nást. | 80177 | ISI 2040/03-630 | 04-007 | 2006 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 15.1.2021 | 1x/rok | 16.10.2021 | 1x/2roky | 2022-08-13 | 1x/3roky | 2021-11-05
69 | žst. Stránčice 2.nást. | 80178 | ISI 2040/03-630 | 04-008 | 2006 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 15.1.2021 | 1x/rok | 16.10.2021 | 1x/2roky | 2022-08-13 | 1x/3roky | 2021-11-05
70 | žst. Benešov B1 | 290707031 | NC 71 | 04-468 | 2007 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 20.1.2021 | 1x/rok | 20.1.2021 | 1x/2roky | 2022-11-15 | 1x/3roky | 2023-03-30
71 | žst. Benešov B2 | 290707032 | NC 71 | 04-473 | 2007 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 20.1.2021 | 1x/rok | 20.1.2021 | 1x/2roky | 2022-11-15 | 1x/3roky | 2023-03-30
72 | žst. Benešov B3 | 290707033 | NC 71 | 04-474 | 2007 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 20.1.2021 | 1x/rok | 20.1.2021 | 1x/2roky | 2022-11-15 | 1x/3roky | 2023-03-30
73 | SBBH Benešov | 2535-8-119 | SGNV 500 | 04-991 | 1979 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 20.1.2021 | 1x/rok | 29.7.2021 | 1x/2roky | 2024-07-02 | 1x/3roky | 2023-09-13
74 | TO Benešov | 2535-8-120 | SGNV 500 B | 04-992 | 1979 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 20.1.2021 | 1x/rok | 29.7.2021 | 1x/2roky | 2024-07-02 | 1x/3roky | 2023-09-13
75 | žst. Senohraby 1.nást. | 290708013 | NC 71 | 01-063 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 20.1.2021 | 1x/rok | 21.10.2021 | 1x/2roky | 2021-08-27 | 1x/3roky | 2022-10-21
76 | žst. Senohraby 2.nást. | 290708014 | NC 71 | 01-064 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 20.1.2021 | 1x/rok | 21.10.2021 | 1x/2roky | 2021-08-27 | 1x/3roky | 2022-10-21
77 | žst Říčany | 80180 | ISI 2040/03-630 | 04-346 | 2007 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 15.1.2021 | 1x/rok | 16.10.2021 | 1x/2roky | 2022-11-16 | 1x/3roky | 2022-11-11
78 | žst. Čerčany 1.nást. | 6080003614 | EYN 630 | 01-157 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 2.3.2021 | 1x/rok | 3.9.2021 | 1x/2roky | 2022-11-16 | 1x/3roky | 2021-11-26
79 | žst. Čerčany 2.nást. | 6080003613 | EYN 630 | 01-156 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 2.3.2021 | 1x/rok | 3.9.2021 | 1x/2roky | 2022-11-16 | 1x/3roky | 2021-11-26
80 | žst.Olbramovice,u výpr.bud. | 10591651-2 | Schindler 3100 | 01-263 | 2012 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 3.1.2021 | 1x/rok | 3.4.2021 | 1x/2roky | 2022-08-13 | 1x/3roky | 2021-05-25
81 | žst.Olbramovice,1.nást. | 10591651 | Schindler 3100 | 01-261 | 2012 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 3.1.2021 | 1x/rok | 3.4.2021 | 1x/2roky | 2022-08-13 | 1x/3roky | 2021-05-25
82 | žst.Olbramovice,2.nást. | 10591651-1 | Schindler 3100 | 01-262 | 2012 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 3.1.2021 | 1x/rok | 3.4.2021 | 1x/2roky | 2022-08-13 | 1x/3roky | 2021-05-25
83 | žst.Horní Počernice,u výpr. | 10601146 | Schindler 3300 | 01-264 | 2012 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 12.2.2021 | 1x/rok | 12.2.2021 | 1x/2roky | 2021-02-09 | 1x/3roky | 2021-06-08
84 | žst.Horní Počernice,3.nás. | 10601146-1 | Schindler 3300 | 01-265 | 2012 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 12.2.2021 | 1x/rok | 12.2.2021 | 1x/2roky | 2021-02-09 | 1x/3roky | 2021-06-08
85 | žst. Úvaly 1.nást. | 80425 | ISI 2040/4 | 01-517 | 2015 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.1.2021 | 1x/rok | 10.10.2021 | 1x/2roky | 2021-05-18 | 1x/3roky | 2021-10-19
86 | žst. Úvaly 2.nást | 80426 | ISI 2040/4 | 01-518 | 2015 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 9.1.2021 | 1x/rok | 10.10.2021 | 1x/2roky | 2021-05-18 | 1x/3roky | 2021-10-19
87 | Centrální Dispečink Praha V1 | 55/2014 | LVO1125/5-160NT2 | 01-529 | 2014 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 12.2.2021 | 1x/rok | 12.11.2021 | 1x/2roky | 2021-11-21 | 1x/3roky | 2021-12-10
88 | Centrální Dispečink Praha V2 | 56/2014 | LVO1125/6-160NT2 | 01-530 | 2014 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 12.2.2021 | 1x/rok | 12.11.2021 | 1x/2roky | 2021-11-21 | 1x/3roky | 2021-12-10
89 | žst.P.hl.n. - 3. nást. sev. | C5NE7327 | NCE506 5047 30/1000 | UTZ 01-017 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 5. 2. 2021 |  |  | 1x/2roky | 29.08.2022 | 1x/3roky | 05.05.2024
90 | žst.P.hl.n. - 3. nást. sev. | C5NE7328 | NCE506 5047 30/1000 | UTZ 01-018 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 5. 2. 2021 |  |  | 1x/2roky | 29.08.2022 | 1x/3roky | 05.05.2024
91 | žst.P.hl.n. - 4. nást. sev. | C5NE7333 | NCE506 5197 30/1000 | UTZ 01-016 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 5. 2. 2021 |  |  | 1x/2roky | 29.08.2022 | 1x/3roky | 12.05.2024
92 | žst.P.hl.n. - 4. nást. sev. | C5NE7334 | NCE506 5197 30/1000 | UTZ 01-015 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 5. 2. 2021 |  |  | 1x/2roky | 29.08.2022 | 1x/3roky | 05.05.2024
93 | žst.P.hl.n. - 1. nást. jih | C5NE7311 | NCE506 4920 30/1000 | UTZ 01-041 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 1. 3. 2021 |  |  | 1x/2roky | 12.05.2022 | 1x/3roky | 26.09.2024
94 | žst.P.hl.n. - 1. nást. jih | C5NE7312 | NCE506 4920 30/1000 | UTZ 01-042 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 1. 3. 2021 |  |  | 1x/2roky | 12.05.2022 | 1x/3roky | 26.09.2024
95 | žst.P.hl.n. - 1. nást. stř. | C5NE7313 | NCE506 4920 30/1000 | UTZ 01-055 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 12. 2. 2021 |  |  | 1x/2roky | 20.08.2022 | 1x/3roky | 12.05.2024
96 | žst.P.hl.n. - 1. nást. stř. | C5NE7314 | NCE506 4920 30/1000 | UTZ 01-056 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 12. 2. 2021 |  |  | 1x/2roky | 20.08.2022 | 1x/3roky | 12.05.2024
97 | žst.P.hl.n. - 1. nást. sev. | C5NE7315 | NCE506 4950 30/1000 | UTZ 01-049 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 30. 1. 2021 |  |  | 1x/2roky | 29.08.2022 | 1x/3roky | 30.01.2024
98 | žst.P.hl.n. - 1. nást. sev. | C5NE7316 | NCE506 4950 30/1000 | UTZ 01-050 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 30.1.2021 |  |  | 1x/2roky | 29.08.2022 | 1x/3roky | 30.01.2024
99 | žst.P.hl.n. - 2. nást. jih | C5NE7317 | NCE506 4837 30/1000 | UTZ 01-043 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 1. 3. 2021 |  |  | 1x/2roky | 05.05.2022 | 1x/3roky | 26.09.2024
100 | žst.P.hl.n. - 2. nást. jih | C5NE7318 | NCE506 4837 30/1000 | UTZ 01-044 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 1. 3. 2021 |  |  | 1x/2roky | 05.05.2022 | 1x/3roky | 26.09.2024
101 | žst.P.hl.n. - 2. nást. stř. | C5NE7319 | NCE506 4837 30/1000 | UTZ 01-057 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 12. 2. 2021 |  |  | 1x/2roky | 20.08.2022 | 1x/3roky | 12.05.2024
102 | žst.P.hl.n. - 2. nást. stř. | C5NE7320 | NCE506 4837 30/1000 | UTZ 01-058 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 12. 2. 2021 |  |  | 1x/2roky | 20.08.2022 | 1x/3roky | 12.05.2024
103 | žst.P.hl.n. - 2. nást. sev. | C5NE7321 | NCE506 5047 30/1000 | UTZ 01-051 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 30.12.2020 |  |  | 1x/2roky | 29.08.2022 | 1x/3roky | 30.01.2024
104 | žst.P.hl.n. - 2. nást. sev. | C5NE7322 | NCE506 5047 30/1000 | UTZ 01-052 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 30.12.2020 |  |  | 1x/2roky | 29.08.2022 | 1x/3roky | 30.01.2024
105 | žst.P.hl.n. - 3. nást. jih | C5NE7323 | NCE506 4837 30/1000 | UTZ 01-045 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 11.12.2020 |  |  | 1x/2roky | 05.05.2022 | 1x/3roky | 20.10.2024
106 | žst.P.hl.n. - 3. nást. jih | C5NE7324 | NCE506 4837 30/1000 | UTZ 01-046 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 11.12.2020 |  |  | 1x/2roky | 05.05.2022 | 1x/3roky | 20.10.2024
107 | žst.P.hl.n. - 3. nást. stř. | C5NE7325 | NCE506 4837 30/1000 | UTZ 01-059 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 19. 2. 2021 |  |  | 1x/2roky | 21.08.2022 | 1x/3roky | 22.08.2024
108 | žst.P.hl.n. - 3. nást. stř. | C5NE7326 | NCE506 4837 30/1000 | UTZ 01-060 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 19. 2. 2021 |  |  | 1x/2roky | 21.08.2022 | 1x/3roky | 22.08.2024
109 | žst.P.hl.n. - 4. nást. jih | C5NE7329 | NCE506 4837 30/1000 | UTZ 01-047 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 11.12.2020 |  |  | 1x/2roky | 05.05.2022 | 1x/3roky | 20.10.2024
110 | žst.P.hl.n. - 4. nást. jih | C5NE7330 | NCE506 4837 30/1000 | UTZ 01-048 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 11.12.2020 |  |  | 1x/2roky | 05.05.2022 | 1x/3roky | 20.10.2024
111 | žst.P.hl.n. - 4. nást. stř. | C5NE7331 | NCE506 4837 30/1000 | UTZ 01-061 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 19. 2. 2021 |  |  | 1x/2roky | 21.08.2022 | 1x/3roky | 22.08.2024
112 | žst.P.hl.n. - 4. nást. stř. | C5NE7332 | NCE506 4837 30/1000 | UTZ 01-062 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 19. 2. 2021 |  |  | 1x/2roky | 21.08.2022 | 1x/3roky | 22.08.2024
113 | 6. nástupiště | 42693 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | UTZ 04-146 | 1993 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 3.12.2020 |  |  | 1x/2roky | 26.04.2021 | 1x/3roky | 10.12.2024
114 | 5. nástupiště | 42293 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | UTZ 04-484 | 1993 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 3.12.2020 |  |  | 1x/2roky | 10.05.2021 | 1x/3roky | 15.05.2023
115 | 7. nástupiště | 42794 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | UTZ 04-728 | 1994 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 6.12.2020 | 1x/3měsíce | 3.12.2020 |  |  | 1x/2roky | 12.4.2021 | 1x/3roky | 08.03.2024
116 | 1. nástupiště | 12/2008 | HVN 4800/0,25 2/3 | UTZ 01-032 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 26.04.2021 | 1x/3roky | 09.11.2023
117 | 2. nástupiště | 13/2008 | HVN 4800/0,25 2/3 | UTZ 01-033 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 16.08.2021 | 1x/3roky | 09.11.2023
118 | 3. nástupiště | 14/2008 | HVN 4800/0,25 2/3 | UTZ 01-034 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 16.08.2021 | 1x/3roky | 09.11.2023
119 | 4. nástupiště | 15/2008 | HVN 4800/0,25 2/3 | UTZ 01-035 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 26.04.2021 | 1x/3roky | 09.11.2023
120 | 5. nástupiště sever | C5NE0215 | NH 5000/0,2 2/3 | UTZ 04-649 | 1993 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 10.05.2021 | 1x/3roky | 08.12.2023
121 | 6. nástupiště sever | C5KE0293 | NH 5000/0,2 2/3 | UTZ 05-242 | 1993 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 05.02.2022 | 1x/3roky | 08.12.2023
122 | 7. nástupiště sever | C5KE0295 | NH 5000/0,2 2/3 | UTZ 05-261 | 1993 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 26.04.2021 | 1x/3roky | 08.12.2023
123 | 8. nástupiště sever | C5KE0297 | NH 5000/0,2 2/3 | UTZ 05-273 | 1993 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 26.04.2021 | 1x/3roky | 08.12.2023
124 | 1. nástupiště | AM401865 | Thyssen 1000 1,0 2/2 | UTZ 01-440 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 26.04.2021 | 1x/3roky | 17.10.2023
125 | 2. nástupiště | AM401866 | Thyssen 1000 1,0 2/2 | UTZ 01-074 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 26.04.2021 | 1x/3roky | 15.01.2021
126 | 3. nástupiště | AM401867 | Thyssen 1000 1,0 2/2 | UTZ 04-494 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 26.04.2021 | 1x/3roky | 18.06.2023
127 | 4. nástupiště | AM401868 | Thyssen 1000 1,0 2/2 | UTZ 04-495 | 2008 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 26.04.2021 | 1x/3roky | 18.06.2023
128 | NOH | 65604534000200-001 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | UTZ 01-115 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 21.1.2021 |  |  | 1x/2roky | 12.05.2022 | 1x/3roky | 03.05.2021
129 | NOH | 65604534000200-002 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | UTZ 01-116 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 21.1.2021 |  |  | 1x/2roky | 12.05.2022 | 1x/3roky | 03.05.2021
130 | NOH | 65604771000200-001 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | UTZ 01-213 | 2010 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 2.1.2021 |  |  | 1x/2roky | xx.10.2022 | 1x/3roky | 08.10.2022
131 | NOH | 65604771000200-002 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | UTZ 01-214 | 2010 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 21.1.2021 |  |  | 1x/2roky | xx.10.2022 | 1x/3roky | 10.10.2022
132 | NOH | 65604534000100-001 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | UTZ 01-112 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 21.1.2021 |  |  | 1x/2roky | 12.05.2022 | 1x/3roky | 03.05.2021
133 | NOH | 65604534000100-002 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | UTZ 01-113 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 21.1.2021 |  |  | 1x/2roky | 12.05.2022 | 1x/3roky | 03.05.2021
134 | NOH | 65604534000100-003 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | UTZ 01-114 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 21.1.2021 |  |  | 1x/2roky | 12.05.2022 | 1x/3roky | 03.05.2021
135 | NOH | 65604771000100-001 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | UTZ 01-215 | 2010 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 2.1.2021 |  |  | 1x/2roky | xx.10.2022 | 1x/3roky | 08.10.2022
136 | NOH | 65604771000100-002 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | UTZ 01-216 | 2010 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 2.1.2021 |  |  | 1x/2roky | xx.10.2022 | 1x/3roky | 08.10.2022
137 | NOH | 65604771000100-003 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | UTZ 01-217 | 2010 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 2.1.2021 |  |  | 1x/2roky | xx.10.2022 | 1x/3roky | 08.10.2022
138 | FB | C5KEF 313 | Eskalátor 506 NCE | UTZ 01-234 | 2011 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 14.1.2021 |  |  | 1x/2roky | 12.05.2022 | 1x/3roky | 20.11.2022
139 | FB | C5KEF314 | Eskalátor 506 NCE | UTZ 01-235 | 2011 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 14.1.2021 |  |  | 1x/2roky | 12.05.2022 | 1x/3roky | 20.11.2022
140 | FB | C5KEF311 | Eskalátor 506 NCE | UTZ 01-233 | 2011 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 14.1.2021 |  |  | 1x/2roky | 12.05.2022 | 1x/3roky | 20.11.2022
141 | FB | C5KEF312 | Eskalátor 506 NCE | UTZ 01-232 | 2011 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 14.1.2021 |  |  | 1x/2roky | 12.05.2022 | 1x/3roky | 20.11.2022
142 | NOH | 16/2009 | LVO 1000/4-100PC2 | UTZ 01-206 | 2010 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 19.12.2021 | 1x/3roky | 18.09.2022
143 | NOH | 17/2009 | LVO 1000/4-100PC2 | UTZ 01-212 | 2010 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 19.12.2021 | 1x/3roky | 18.09.2022
144 | NOH | 66/2008 | HVO 2500/4-030PC2 | UTZ 01-117 | 2009 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 06.08.2021 | 1x/3roky | 06.08.2021
145 | NOH | 4/2010 | HVO 2500/4-030PC2 | UTZ 01-211 | 2010 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 4.12.2020 | 1x/rok | 4.6.2021 | 1x/2roky | 19.12.2021 | 1x/3roky | 1.10.2022
146 | FB - Jižní věž | E 01/95 | ENA 320H hydraulický 320 kg (4osoby) počet stanic/nástupišť 4/4 | 04-081 PZ 0386/04-Z.13 | DÚ vydal PZ 2004 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 14.1.2021 | 1x/rok | 14.7.2021 | 1x/2roky | 16.8.2021 | 1x/3roky | 23.4.2022
147 | FB - Severní věž | 52761011 | TONV 500/0,7 500 kg (6osob) počet stanic/nástupišť 6/6 | 04-438 PZ 0557/00-Z.13 | DÚ vydal PZ 2000 | 1x/3měsíce | 2020-12-01 | 1x / 14dní | 2.12.2020 | 1x/3měsíce | 14.1.2021 | 1x/rok | 14.7.2021 | 1x/2roky | 26.4.2021 | 1x/3roky | 26.9.2021