### Název veřejné zakázky: „Bylnice technologicko-provozní objekt - vestavba prostor provozního střediska“

**Předmět veřejné zakázky:**

Účelem veřejné zakázky je vestavba prostor v technologicko-provozním objektu v žst. Bylnice

Popis požadovaných prací:

* Vybudování provozních prostor v 2.np pomocí SDK k-cí dle navržené dispozice
* Vybudování hygienického zázemí pro provozní zaměstnance v 2.np
* Dodání a montáž zařizovacích předmětů ZTI v 2.np
* Montáž vzduchotechnického zařízení
* Finální povrchová úprava SDK a podlahových k-cí
* Provedení rozvodů elektroinstalace, včetně D+M osvětlovacích a top.těles
* Provedení vnitřních slaboproudých rozvodů
* Provedení potřebných revizí, prohlídek a zkoušek pro bezpečné provozování
* Předání platných dokladů

Uchazeč doplní ceny k jednotlivým položkám a celkové náklady opravy. Nabídková cena bude konečná, musí obsahovat veškeré další náklady a režie, včetně

nákladů na BOZP, dokumentaci skutečného provedení a vyřízení náležitých platných dokladů pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a budou důsledně dodržovány všechny předpisy, normy, podmínky stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod. závazných dokumentů.

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram prací s termíny jednotlivých etap výstavby. Harmonogram bude u jednotlivých prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, vyplývajících z příslušných norem a technických listů výrobců. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Dodavatel (zhotovitel) stavebních prací má povinnost vypracovat a předat pravidelný měsíční reporting stavu stavební akce v podobě „Měsíčního hlášení k realizované stavbě.

Součástí stavebních prací bude úklid staveniště, stavební odpad vzniklý pracemi bude likvidován dle platné legislativy.

**Zvláštní technické podmínky**

* Zhotovitel po celou dobu provádění oprav zabezpečí, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí, otvorů a prostor pod nimi povětrnostními vlivy a také k poškození okolních konstrukcí a také bouraným materiálem a prachem (např. proti poškození podlah, chodníků, kanalizace, technologických prostor, vč. prostor nájemců) a bude vždy proveden i řádný úklid okolních ploch.
* Pro kontroly prací bude zhotovitelem průběžně pořizována fotodokumentace.
* Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovaly a neohrožovaly silniční a drážní provoz.
* Zhotovitel je povinen dle splnění podmínek vyřídit povolení na zvláštní užívání pozemků potřebných k výkonu opravných prací, včetně uhrazení poplatku na zábor pozemku výše uvedených prací.