## Využití:

## Pro skladování materiálu a pracovního nářadí.

### Parametry skladového kontejneru:

Vnitřní délka			                       	5800 - 6000 mm

Vnitřní šířka						2300 - 2500 mm

Vnitřní výška						2300 – 2500 mm

Vrata dvoukřídlá dle ISO-norem			ANO

Vrata jištěna uzavíracími tyčemi			ANO 2x

Hmotnost						max. 2 300 kg

Zatižení podlahy					min. 750 kg/m²

Tloušťka plechových stěn 				min. 1,8 mm

Doplňkové vybavení:

Jednoduché svítidlo 36W ve středu - 1 kus