Využití:

## Pro uskladnění nebezpečných látek požívaných v provozu.

### Parametry OCELOVÉHO KONTEJNERU:

Typ uskladňovaných látek				hořlavé kapaliny

Hmotnost						max. 1400 kg

Zatížení podlahy					min. 1050 kg/m²

Záchytný objem					min. 800l

Vnitřní délka						2800 - 3200 mm

Vnitřní šířka						2200 - 2600 mm

Vnitřní výška						2000 - 2300 mm

Celokovová konstrukce					ANO

Dvoukřídlová vrata					ANO

Uzamykatelná vrata					ANO

Bezpečnostní zámek					ANO