Využití:

## Pro uskladnění drobné mechanizace a materiálů.

### Parametry OCELOVÉHO dvojitého KONTEJNERU:

- Celková vnější šířka dvojitého kontejneru		5000 – 5300 mm

- Celková vnější délka dvojitého kontejneru		6000 – 6400 mm

- Kontejnerová vnější výška					2700 – 2900 mm

- Výška vnitřního prostoru					2500 – 2700 mm

- Provedení podlahové konstrukce				dvojité podlahové nosníky

Izolace Minerální vlna

- Stěnová izolace tloušťka					min. 60 mm

- Střešní izolace tloušťka					min. 100 mm

- Podlahová izolace tloušťka					min. 60 mm

Elektrika

- Provedení elektrické přípojky

Vč. zapuštění CEE, vč. rozvodné skříně			ano

- Elektrika CZ norma (400V/ 32A/5-pólový)		ano

Provedení podlahové konstrukce

- Podlahová deska 						cementotřísková podlaha

- Podlahová krytina 						odolná proti vlhkosti, oděru a

hoření

Vybavení

Kancelářské okno 2 ks

- Otočné/sklápěcí kování				ano

- Vnější rozměr oken					940-1200X1200-1400 mm

- Světlost okenního otvoru 				min. 820X1050 m

- Rolety s plastovými lamelami			ano – vnější

- Izolační prosklení s plynovou výplní		ano – dvojsklo, nebo trojsklo

- Okenní mříž pro obě okna			  	ano – venkovní

- Výška parapetu 					1000 - 1150mm nad horním

okrajem podlahy (HOP)

Dvoukřídlé dveře

- Standardní rozměr (šířka)				2000 - 2200 mm

- Světlá průchozí šířka					min. 1935mm

- Světlá průchozí výška 				min. 2000mm

- Poloha pohyblivého křídla 				vpravo

- Otevírání 						ven

- Uzamykatelné					ano

Elektrické vybavení

- Zásuvka jednoduchá 				2 ks

- Zásuvka dvojitá 	 				4 ks

- Vypínač 	 					1 ks

Osvětlení

- Dvojitá zářivka 2x36W				4 ks

Ostatní vybavení

- E-konvektor 2 kW						2 ks

Ilustrační výkres: