## PS 90-14-02
ASPE10 |  |  |  | Firma: Moravia Consult | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 16-013-232 |  | Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou |  |  | PS 90-14-02 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | PS 90-14-02 |  | Dálková diagnostika technologických systémů |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 746 |  | Dálková diagnostika TS ŽDC - serverová část |  |  |  | 0
P | 1 | R001 |  | Software pro začlenění jednoho techologického objektu do InS systému DDTS ŽDC dle TP a TS2/2008 - ZSE (například rozvaděč EOV,ústředna EPS, převodník | KS | 47 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | pro odečet elektroměrů) ~
VV |  |  |  | 1: 47; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: SW integraci jednoho rozváděče nebo ústředny z technologického systému integrované žst. do integračního serveru DDTS ŽDC dle směrnice TS 2/2008 - ZSE
P | 2 | R002 |  | Terminál server dálkové diagnostiky TS ŽDC, s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, vč. parametrizace a oživení | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek. Dále obsahuje cenu dodavatelskou dokumentaci a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, instalaci, oživení.
P | 3 | R003 |  | Aplikační a programové vybavení TeS včetně komunikačních driverů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Operační systém, aplikační sw, komunikační drivery,
P | 4 | R004 |  | SW licence TeS včetně komunikačních driverů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Licence operačního systému, aplikačního sw,komunikačních driverů
P | 5 | R005 |  | Klient systému DDTS ŽDC, stacionární pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet, Napáje | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ní 230 V AC, Monitor LCD ~
VV |  |  |  | 5: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dovoz, montáž a manipulace, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, dodavatelskou dokumentaci, zapojení
P | 6 | R006 |  | Klient systému DDTS ŽDC, mobilní pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, vč. paprametrizace a oživení | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 6: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dovoz, montáž a manipulace, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, dodavatelskou dokumentaci, zapojení
P | 7 | R007 |  | Aplikační a programové vybavení klientského pracoviště DDTS | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 7: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Operační systém, aplikační sw, komunikační drivery
P | 8 | R008 |  | SW licence klientského pracoviště DDTS | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 8: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Licence poeračního systému, aplikačního sw,komunikačních driverů
P | 9 | R009 |  | Aplikační a programové vybavení telefonního zapojovače (dopravní klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní, licence) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 9: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Aplikační sw telefonního zapojovače včetně licencí, komunikační drivery včetně licencí
P | 10 | R010 |  | Úprava dotykového terminálu telefonního zapojovače, pro zpřístupnění technologie DDTS ŽDC | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 10: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Doplnění licence a konfigurace dotykového terminálu telefonního zapojovače
P | 11 | R011 |  | Konfigurace stávajích klientských pracovišť, úprava uživatelských oprávnění | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 11: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Úprava konfigurace stávajícího klientského pracoviště pro zobrazení nově zaintegrovaných technologií, úprava uživatelských oprávnění
P | 12 | R012 |  | Software pro začlenění jednoho technologického objektu do aplikace klientského pracoviště systému dálkové diagnostiky TS ŽDC (například rozvaděč EOV, | KS | 47 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ústředna EPS, převodník pro odečet elektroměrů) ~
VV |  |  |  | 12: 47; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: SW integraci technologického objektu do klientského pracoviště DDTS ŽDC dle směrnice TS 2/2008 - ZSE
P | 13 | R013 |  | Průmyslový PC Integrační koncentrátor dálkové diagnostiky TS ŽDC dle technických podmínek SŽDC, provedení na montážní panel s konfigurací dle TZ, včet | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ně parametrizace a oživení ~
VV |  |  |  | 13: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 14 | R014 |  | SW vybavení InK včetně komunikačních driverů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 14: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Operační systém, aplikační sw, komunikační drivery
P | 15 | R015 |  | SW licence InK včetně komunikačních driverů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 15: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Licence poeračního systému, aplikačního sw,komunikačních driverů
P | 16 | R016 |  | Parametrizace a oživení InK | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 16: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Činnosti pro nastavení a zprovoznění integračního koncentrátoru DDTS ŽDC v TDS síti TDS
P | 17 | R017 |  | Záložní zdroj napájení pro InK do 2000VA | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 17: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dovoz, montáž a manipulace, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, dodavatelskou dokumentaci, zapojení
P | 18 | R018 |  | Software pro začlenění jednoho technologického objektu do InK systému dálkové diagnostiky TS ŽDC (například rozvaděč EOV,ústředna EPS, převodník pro | KS | 47 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odečet elektroměrů) ~
VV |  |  |  | 18: 47; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Doplnění aplikačního sw InK pro začlenění jednoho technologického objektu
P | 19 | R019 |  | Rozvaděčová skříň DDTS, oceloplechová skříň, jednodveřové provedení, přívody spodem, příslušenství(servisní zásuvka, DIN lišty, svorkovnice,rozjištění | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | , osvětlení, drobný montážní materiál) ~
VV |  |  |  | 19: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize. Dále obsahuje cenu dodavatelskou dokumentaci a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 20 | R020 |  | Napájení rozvaděče 1 NPE AC 50 Hz, 230V/TN-S do 16 A. | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 20: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dovoz, montáž a manipulace, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, dodavatelskou dokumentaci, zapojení
P | 21 | R021 |  | Řídicí stanice PLC, do 24xDI / 24xDO / 12xAI, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN, včetně SW | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 21: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dovoz, montáž a manipulace, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, dodavatelskou dokumentaci, zapojení, nastavení parametrů, aplikační software
P | 22 | R022 |  | Napájecí zdroj 2 DC 24 V / SELV, do 6 A, vstup 1 NPE AC 50 Hz, 230 V | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 24: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dovoz, montáž a manipulace, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, dodavatelskou dokumentaci, zapojení
P | 23 | R023 |  | Převodník M-Bus/Ethernet pro max 15 zařízení, napájení 24V, komunikační přepěťová ochrana | KS | 17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 25: 17; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dovoz, montáž a manipulace, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, dodavatelskou dokumentaci, zapojení, nastavení parametrů, aplikační software
SD |  | 747 |  | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0
P | 24 | 747BAC |  | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 22: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 25 | 747BAD |  | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | č ~
VV |  |  |  | 23: 7; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 26 | 747CAA |  | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 24: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 27 | 747GAA |  | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | HOD | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 25: 24; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 29 | 747GAC |  | Zkušební provoz | HOD | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 27: 24; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 30 | 747GAD |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 28: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 28 | 747GAE |  | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních jednotek SŽDC. | HOD | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 26: 24; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.///
TS |  |  |  | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutnách pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů