## PS 01-14-04
ASPE10 |  |  |  | Firma: Moravia Consult | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 16-013-232 |  | Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou |  |  | PS 01-14-04 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | PS 01-14-04 |  | Žst. Veselí nad Moravou, sdělovací zařízení |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | m75FM |  | Slaboproud - sdělovací zařízení |  |  |  | 0
P | 43 | 752ABA |  | Demontáž a montáž hlavních hodin včetně DCF - oživení, vyzkoušení | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
P | 44 | 753ABA |  | Podružné hodiny P30/24V | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
P | 45 | 754ABA |  | Podružné hodiny oboustranné, venkovní | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
P | 46 | 755ABA |  | Přechodné stavy a měření | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
P | 47 | 756ABA |  | Přepojování linek ze stávajícího rozvodu | KS | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
P | 48 | 757BA |  | Demontáž sdělovacího zařízení ve sdělovacích místnostech ve VB | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
P | 17 | 75G7BB |  | Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 200 mm | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 18 | 75G7FB |  | Montáž (dem.) - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 200 mm, sestavení a upevnění | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
P | 1 | 75G9AFROV1 |  | Dodávka - Skříň 19", 42U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 2 | 75G9EB |  | Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
P | 19 | 75GAAA |  | Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9 | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 20 | 75GAAE |  | Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10 | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
P | 21 | 75GABF |  | Dodávka - Zásobník bleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 22 | 75GABJ |  | Montáž (dem.) - Zásobník, nosník bleskojistek | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
P | 23 | 75GAGA |  | Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10 | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 24 | 75H3AC |  | Dodávka - Lišta vkládací do 40 x 15 mm | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 25 | 75H3AD |  | Dodávka - Příslušenství lišty vkládací do 40 x 15 mm - Kryty; rohy; přístrojový nosič; rozpěrka | KUS | 100 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 26 | 75H4AB |  | Montáž (dem.) - Lišta vkládací nad 20 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd) | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt vkládacích: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt vkládacích včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
P | 27 | 75H8AA |  | Dodávka - CYKY3x1,5mm | M | 350 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 28 | 75H8BC |  | Dodávka a montáž - trubky PVC do zdi včetně zednických prací | M | 350 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 29 | 75H8BJ |  | Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 10 x 2 x 0,50 mm | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 30 | 75H8FA |  | Montáž (dem.) - CYKY . . do trubek / lišt | M | 350 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) U drát 2 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodiče před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodiče po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodiče před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodiče po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodiče na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
P | 31 | 75H8IK |  | Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY nad 10 x 2 x . . do trubek / lišt | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SYKFY nad 10 x 2 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
P | 32 | 75HFEA |  | Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil | KUS | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Kompletní montáž/ukončení (demontáž pro další využití) celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil: rozměření délky kabelu, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zbavení kabelů plášťů, zkrácení kabelu na příslušnou délku; rozpletení/rozpárování vodičů; vyformování a vyvázání vodičů, ukončení vodičů na svorkovnice LSA (zářezová technologie) a opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
P | 33 | 75HMAB |  | Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP | M | 550 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Dodávka kabelu strukturované kabeláže pro kategorii 5e - FTP (do 100 MHz), včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.
P | 34 | 75HMDA |  | Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt | M | 550 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelu pro strukturovanou kabeláž do lišt, tj. rozměření, uložení, zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
P | 35 | 75HNBD |  | Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku | KUS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Dodávka zásuvky datové "RJ 45" v provedení na omítku, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.
P | 36 | 75HNFF |  | Montáž (dem.) - Zásuvka datová 2x "RJ 45" do lištový rozvodu | KUS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datové zásuvky 2x RJ 45 do lištového rozvodu: rozměření, připravení hmoždinek, usazení, zpravení, bez montáže (zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
P | 37 | 75HODGROV2 |  | Dodávka - Panel datový 24 portů | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.
P | 3 | 75HODJ |  | Dodávka - Panel jističový | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.
P | 5 | 75HODK |  | Dodávka - Přívod napájecí | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.
P | 38 | 75HOGGROV1 |  | Montáž (dem.) - Panel datový | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu datového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
P | 4 | 75HOGJ |  | Montáž (dem.) - Panel jističový | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
P | 6 | 75HOGK |  | Montáž (dem.) - Přívod napájecí | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) přívodu napájecího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
P | 41 | 75I6BB |  | Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 12, 24, 60 V stejnosměrné se zatížením nad 100 VA do 200 VA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
P | 42 | 75IABA |  | Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a použití potřebných mechanizmů a nářadí.
P | 39 | 75J1DJROV1 |  | Dodávka - Převodní transformátor 600:600, elektrická pevnost 4kV | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Dodávka převodního transformátoru dle specifikace výrobce, včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
P | 40 | 75J2BHROV1 |  | Montáž (dem.) - Převodní transformátor | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) převodního transformátoru včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění převodního transformátoru, jeho upevnění, připojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 7 | 75K1AA |  | Dodávka - IP zapojovač celkem | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 13 | 75K1AB |  | Dodávka - Telefon AUT | KUS | 36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 8 | 75K1AC |  | Montáž (dem.) - IP zapojovač celkem | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
P | 14 | 75K1AD |  | Montáž (dem.) - Telefon AUT IP | KUS | 36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
P | 15 | 75K1BAROV1 |  | Dodávka - Telefonní spojovací uzel včetně náhradního napájení a baterií | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
P | 11 | 75K1CA |  | Montáž , demontáž, oživení | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
P | 16 | 75K1CAROV1 |  | Montáž (dem.) - Telefonní spojovací uzel | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
P | 12 | 75K1CI |  | Montáž (dem.) - Zálohovaný zdroj | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
P | 9 | 75K1CK |  | Dodávka - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
P | 10 | 75K1DJ |  | Montáž: oživení - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.