## PS 01-14-05
ASPE10 |  |  |  | Firma: Moravia Consult | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 16-013-232 |  | Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou |  |  | PS 01-14-05 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | PS 01-14-05 |  | Žst. Veselí nad Moravou, ASHS |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | M001 |  | ASHS-MONTÁŽE VC7/156/89-M (22-M), VB |  |  |  | 0
P | 32 | 220 |  | Oživení a naprogramování | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 33 | 220 | 1 | Výchozí revize elektro | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 34 | 220 | 2 | Výchozí revize ASHS | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 35 | 220 | 3 | Funkční zkouška | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 36 | 220 | 4 | Zaškolení obsluhy a manuály | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 37 | 220 | 5 | Provozní kniha | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 38 | 2202605.52 |  | Trubka PVC prům. 23mm | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 46 | 2202605.53 |  | Trubka PVC prům. 29mm | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Dodávku a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 47 | 220260731 |  | Instalační lišta 25/40mm vč. montáže, hmoždinek | M | 130 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Dodávku a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 43 | 220261631 |  | Průraz zdivem tl.15cm | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 44 | 220261632 |  | Průraz zdivem tl.30cm | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 45 | 22026166 |  | Drážkování pro trubky | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 42 | 220261661 |  | Značení trasy vedení | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 41 | 220270301 |  | Vodič CYKY 3x1,5 mm2, vč. montáže do trubek nebo lišt | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem.Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
P | 39 | 220280221 |  | Kabel (N)HXH E30 2x1,5mm2, do trubky, lišty | M | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem.Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
P | 40 | 220321736 |  | Instalační krabice KO68 + montáž | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh//5/A///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 15 | MAT |  | 51 l tlaková láhev prázdná, ventil DN50, manometr | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 16 | MAT | 1 | Hasivo FM-200 | KG | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 25 | MAT | 10 | Elektrický spouštěč 24V=/0,2A | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 26 | MAT | 11 | Ruční spouštěč | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 27 | MAT | 12 | Tlakový spínač včetně příslušenství | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 28 | MAT | 13 | Monitor tlaku v láhvi | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 29 | MAT | 14 | Hydraulický výpočet pro 4 trysky | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 30 | MAT | 15 | Potrubí dle hydraulického výpočtu HV 1 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 31 | MAT | 16 | Potrubí dle hydraulického výpočtu HV 2 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 1 | MAT | 18 | Ústředna ASHS, 4 detekční linky, 2 hasící zóny+ montáž | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 2 | MAT | 19 | Optický hlásič kouře + montáž | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 17 | MAT | 2 | Třmen pro upevnění láhve 51 l | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 3 | MAT | 20 | Standartní patice + montáž | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 4 | MAT | 21 | Siréna se žlutým majákem + montáž | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 5 | MAT | 22 | Siréna s červeným majákem + montáž | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 6 | MAT | 23 | Tlačítko blokování ASHS ( Hold ) | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 7 | MAT | 24 | Tlačítko zrušení ASHS ( Abort ) + montáž | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 8 | MAT | 25 | Krabice Stopper pro tlačítko Hold+ montáž | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 9 | MAT | 26 | Krabice Stopper pro tlačítko Abort+ montáž | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 10 | MAT | 27 | Akumulátor 12V, 7Ah, + montáž | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 11 | MAT | 28 | Box pro akumulátory, + montáž | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 12 | MAT | 29 | Relé karta + montáž | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 18 | MAT | 3 | Hadice pro ventil DN40 vč. adaptéru | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 13 | MAT | 30 | Krabice pro klíče + montáž | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 14 | MAT | 31 | Kabel (N)HXH E30 2x1,5mm2, funkční odolnost 180min-ASHS | M | 250 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 19 | MAT | 4 | Tryska 360° | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 20 | MAT | 5 | 142 l tlaková láhev prázdná, ventil DN50, manometr | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 21 | MAT | 6 | Hasivo FM-200 | KG | 167.65 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 22 | MAT | 7 | Třmen pro upevnění láhve 142 l | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh//1/A///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 23 | MAT | 8 | Hadice pro ventil DN50 vč. adaptéru | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
P | 24 | MAT | 9 | Tryska 360° | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle technické zprávy, výkresových příloh///
TS |  |  |  | Položka zahrnuje:Dodávka a montáž bloku dle popisu položky. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.