## PS 90-05-01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Moravia Consult | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 16-013-232 |  | Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou |  |  | PS 90-05-01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | PS 90-05-01 |  | ŽST Veselí nad Moravou, DŘT vč.doplnění řídicího systému na ED Brno |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 741 |  | Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0
P | 3 | 741AAA |  | Trubka PVC ohebná elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 4 | 741BAB |  | Instalažní žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 50/50 - 50/100 mm | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 5 | 741EBB |  | Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min. | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
P | 1 | 741FAI |  | Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2 | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 741FBR |  | Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 742 |  | Silnoproud - Silnoprudé rozvody |  |  |  | 0
P | 6 | 742GEA |  | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 12 | 742JAC |  | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 13 | 742JAI |  | Ukončení 19 - 24-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 14 | 742JAJ |  | Ukončení 37 - 48-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 17 | 742KAC |  | Označovací štítek na kabel | KUS | 36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 742LAA |  | Optický kabel MULTIMOD DUPLEX - sklo | M | 80 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 11 | 742LAD |  | Konektory na optický kabel | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 16 | 742LAE |  | Ochranná trubka optického kabelu HDPE světlost 10-40mm | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 7 | 742LBC |  | SYKFY 10x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 8 | 742LBE |  | SYKFY 20x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 9 | 742LBI |  | Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 | M | 70 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 15 | 742LEA |  | Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 744 |  | Silnoproud - Rozvaděče nn |  |  |  | 0
P | 18 | 744JCA |  | Modulární svodič přepětí - typ 2 ( třída C ) pro třífázové sítě | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 744JCB |  | Modulární svodič přepětí - typ 2 ( třída C ) pro jednofázové sítě | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 744KBC |  | Ucpávková vývodka pro kabel o průměru 14 - 21 mm | KUS | 35 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 744KCC |  | Označovací štítek do rozvaděče nn | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 744KCD |  | Obal na výkresy do rozvaděče nn | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 746 |  | Silnoproud - Silnoproudá technologie - R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice |  |  |  | 0
P | 27 | 746648 |  | Koncové spínače včetně montáže | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zapojení a nastavení přístroje 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 746664 |  | Komunikační zařízení - převodník rozhraní-rozbočovač, rozhraní metalické (max. 6) dle specifikace na optické (max. 2) s funkcí redundantní kruhové smy | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | čky, protokolově transparensní ~
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiálu. Dále obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na nadřízený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 74666-R |  | Komunikace, licence, parametrizace SW, zkoušky terminálu ochrana - PLC/DŘT | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky a příloze č.5 tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje : Dodávku zařízení, software, instalaci a uvedení do provozu včetně nastavení komunikace, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize.Obsahuje nastavení a oživení licence terminálu, parametrizaci Sw a zkoušky včetně odzkoušení komunikace TERMINÁL/PLC DŘT. Nedílnou součástí je plnění komunikačních funkcí, řízení povelových směrů, plnění systémových blokád úrovní řízení, verifikaci signálů a povelů s připojenou technologií, odzkoušeníprogramového vybavení a implementace technologických dat. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 38 | 74667-10R |  | Realizace a plnění datových a prezentačních struktur SVZ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 39 | 74667-11R |  | Plnění technologických struktur | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 40 | 74667-12R |  | Odzkoušení technologických struktur | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 41 | 74667-13R |  | Uživatelské školení obsluhy a údržby | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: dodávku specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 42 | 74667-14R |  | Dodavatelská dokumentace ŘS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: dodávku specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 43 | 74667-15R |  | Zkoušky programového vybavení | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 44 | 74667-16R |  | Verifikace přenosů na svorky RTU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 45 | 74667-17R |  | Verifikace přenosů na technologické zařízení | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 46 | 74667-18R |  | Komplexní vyzkoušení | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 29 | 74667-1R |  | Připojení objektu RTU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 30 | 74667-2R |  | Nastavení objektu RTU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 31 | 74667-3R |  | Oživení přenosové cesty | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 32 | 74667-4R |  | Systémová a datová analýza | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 33 | 74667-5R |  | Úpravy řídicích algoritmů a programových tabulek RTIS | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 34 | 74667-6R |  | Parametrizace driverů RTU pro nekolizní ovládání | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 35 | 74667-7R |  | Plnění telemetrických struktur | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 36 | 74667-8R |  | Plnění datových a řídicích struktur | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 37 | 74667-9R |  | Realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 4.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: montáž specifikovaného materiálu. 2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanizmů včetně dopravy a skladování.
P | 23 | 746IAC |  | Rozvodnicová skříň pro PLC/IPC velikost max.600x1500x300 vybavená síťovým rozvodem pro hlavní i záložní napájení a montážní zásuvku včetně přepěťových | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ochran, montáž dalšího vybavení na DIN lištu, vývody kab.průchodkami spodem/horem, montáž na stěnu ~
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 746IBB |  | PLC základní jednotka, rozšíření do max.1024 IO včetně rozhraní Ethernet, prog.rozhraní včetně kabelu, software, montáž na panel nebo 19"uchycení | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiálu. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci, nastavení PLC a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení PLC stávajícího po úpravách technologie, nastavení komunikace PLC versus zobrazovací jednotka, touchscreen a nastavení komunikace PLC – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 746IBD |  | PLC základní jednotka kompaktní, rozšíření do max 128 IO včetně rozhraní Ethernet, prog.rozhraní včetně kabelu, software, montáž na panel nebo na DIN | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | lištu ~
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiálu. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci, nastavení PLC a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení PLC stávajícího po úpravách technologie, nastavení komunikace PLC versus zobrazovací jednotka, touchscreen a nastavení komunikace PLC – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 747 |  | Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0
P | 47 | 747BAC |  | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 48 | 747BAD |  | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | č ~
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 49 | 747CAA |  | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 50 | 747GAA |  | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | HOD | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 51 | 747GAC |  | Zkušební provoz | HOD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 52 | 747GAD |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 53 | 747GAE |  | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | HOD | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
SD |  | 748 |  | Silnoproud - Ostatní |  |  |  | 0
P | 54 | 748BBB |  | Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm | KUS | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 5.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.///
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.