## SO 01-06-10
ASPE10 |  |  |  | Firma: Moravia Consult | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 16-013-232 |  | Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou |  |  | SO 01-06-10 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 01-06-10 |  | ŽST Veselí nad Moravou, EPZ a kabelové rozvody |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 031000 |  | Geodetická činnost | MĚS | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 2 | 131301 |  | Hloubení jam tř. horniny 3 | M3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 3 | 131302 |  | Hloubení jam tř. horniny 3 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | M3KM | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 4 | 132301 |  | Hloubení rýh tř. horniny 3 | M3 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 5 | 132302 |  | Hloubení rýh tř. horniny 3 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | M3KM | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 6 | 141113.R01 |  | Protlačování potrubí metodou řízenou, DN do 200 mm, třída vrtatelnosti III | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 7 | 174111 |  | Zásypy ze zemin propustných bez zhutnění z nakupovaného materiálu | M3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 8 | 181200 |  | Úprava pláně se zhutněním tř. 2 | M2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 9 | 461313 |  | Patky a opevnění z betonu (prostého) C 25/30 | M3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
SD |  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud |  |  |  | 0
P | 10 | 701001 |  | Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky) | KUS | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 11 | 702111 |  | Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm | M | 400 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 12 | 702112 |  | Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm | M | 400 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 13 | 702211 |  | Kabelová chránička zemní DN do 100 mm | M | 500 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 14 | 702212 |  | Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm | M | 800 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 15 | 702312 |  | Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm | M | 500 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 16 | 702901 |  | Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm | M | 400 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
SD |  | 74 |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0
P | 17 | 742542 |  | Kabel vn - jednožílový, 6-CHBU od 95 do 150mm2 | M | 800 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 18 | 742592 |  | Kabel vn - jednožílový, 12/20-N2XS(F)2Y od 95 do 150mm2 | M | 350 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 19 | 742912.R01 |  | Kabelová koncovka VN vnitřní - jednožilová pro kabely do 6kV od 195 do 150mm2 | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 20 | 742A12.R01 |  | Kabelová koncovka VN venkovní jednožilová pro kabely do 6kV dod 95 do 150mm2 | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 21 | 742E23 |  | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 25 do 50mm2 | M | 350 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 22 | 742F24 |  | Kabel nn - Cu ovládací 19-24 žílový od 4 do 6mm2 stíněný | M | 950 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 23 | 742H13 |  | Ukončení dvou až pětižílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 25 do 50mm2 | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 24 | 742I22 |  | Ukončení 7-12 žílového kabelu kabelovou spojkou od 4 do 6mm2 | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 25 | 742L13 |  | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m | M | 1250 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 26 | 742L15 |  | Označovací štítek na kabel | KUS | 100 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 27 | 742L18 |  | Napojení zpětného vodiče na kolej kolíkovým spojem | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 28 | 743A10 |  | Řídící skříň EPZ v pilíři plastovém v kolejišti | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 29 | 743A22 |  | Předtápěcí stojan pevný včetně základu s topným kabelem délky od 10 do 15m | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 30 | 743A41 |  | Signální panel EPZ do 3ks stojanů | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 31 | 743A51 |  | Uvedení EPZ do provozu, vnitřní seřízení a nastavení systému EPZ, do 6ks stojanů | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 32 | 743G22 |  | Skříň zásuvková venkovní kompaktní pilíř od 3 do 4ks zásuvek průmyslových (400V nebo 230V) | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 33 | 743G32 |  | Skříň zásuvková venkovní - rozšíření o signalizaci stavu a ukončení odběru | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 34 | 744212.R01 |  | Kabelová skříň RZK | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 35 | 747213 |  | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 36 | 747214 |  | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN - příplatek za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 37 | 747301 |  | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 38 | 747511 |  | Zkoušky vodičů a kabelů nn průřezu žíly do 5x25 mm2 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 39 | 747521 |  | Zkoušky vodičů a kabelů ovládacích od 5 do 12 žil | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 40 | 747532 |  | Zkoušky vodičů a kabelů vn - provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 41 | 747614 |  | Měření funkčního propojení vodiče PEN s kolejí | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 42 | 747701 |  | HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | HOD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 43 | 747703 |  | HZS Zkušební provoz | HOD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 44 | 747704 |  | HZS Zaškolení obsluhy | HOD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 45 | 747705 |  | HZS Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | HOD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 46 | 748151 |  | Bezpečnostní tabulka | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 47 | 748221 |  | Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovacím stožáru nebo věži | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 48 | 748242 |  | Písmena a číslice výšky přes 40 do 100 mm | KUS | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
SD |  | 75C |  | Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení |  |  |  | 0
P | 49 | 75C741 |  | Návěst "Zapněte/Vypněte proud" - dodávka | KUS | 32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS
P | 50 | 75C747 |  | Návěst "Zapněte/Vypněte proud" - montáž | KUS | 32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace///
TS