## SO 01-15-05_SO 01-15-05_2
ASPE10 |  |  |  | Firma: Moravia Consult | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 16-013-232 |  | Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou |  |  | SO 01-15-05_2 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 01-15-05 |  | ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 01-15-05_2 |  | ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - ZTI |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 1 | 139711101 |  | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | M3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4
P | 2 | 151101101 |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | M2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
P | 3 | 151101102 |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | M2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
P | 4 | 151101111 |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | M2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
P | 5 | 151101112 |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | M2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
P | 6 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
P | 7 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění do 10 km výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
P | 8 | 162701109 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 km přes 10 km ( 20 km-výkop.zemina ) | M3 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 62*20 //t ///
TS |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m ( 20 km )
P | 9 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky ( vykopaná zemina ) | M3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky
P | 10 | 171201211 |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné-výkop.zemina) | T | 114 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )
P | 11 | 174101102 |  | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | M3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
P | 12 | 175101101 |  | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | M3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
P | 19 | 583373310R |  | štěrkopísek frakce 0-22 včetně dopravy | T | 53 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-22 včetně dopravy
P | 20 | 583439310R |  | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN včetně dopravy | T | 41 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) kamenivo drcené hrubé d=2 a D=45 mm (ČSN EN 13043 ) d=2 a D=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d=1 a D=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32 včetně dopravy
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 15 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
SD |  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
P | 13 | 286120060R |  | přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 200 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 přechod kamenina/PVC PPKGUS-DN 200
P | 14 | 345713580 |  | Chránička - trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová HDPE+LDPE KF 09160 | M | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09160 160 mm
P | 18 | 552441010 |  | litinový lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm
P | 21 | 721110806 |  | Demontáž potrubí kameninové do DN 200 | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200
P | 22 | 721111112 |  | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | otrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 150
P | 23 | 721140802 |  | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | M | 70 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100
P | 24 | 721173401 |  | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100
P | 25 | 721173402 |  | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125
P | 26 | 721173403 |  | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150
P | 27 | 721173404 |  | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 200
P | 28 | 721173704 |  | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované odpadní (svislé) DN 70
P | 29 | 721173706 |  | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované odpadní (svislé) DN 100
P | 30 | 721173722 |  | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | otrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované připojovací DN 40
P | 31 | 721173723 |  | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované připojovací DN 50
P | 32 | 721173724 |  | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované připojovací DN 70
P | 33 | 721173726 |  | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované připojovací DN 100
P | 34 | 721194105 |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | KUS | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
P | 35 | 721194109 |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
P | 36 | 721211421R |  | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 funkční i bez vody | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 ( funkční i bez vody ) mřížka nerez 115x115
P | 37 | 721226511 |  | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 (HL 400 ECO)
P | 38 | 721242116R |  | Montáž litinového lapače střešních splavenin | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | apače střešních splavenin litinový DN 125
P | 39 | 721273153 |  | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)
P | 40 | 721274123 |  | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | entily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100
P | 41 | 721290112 |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | M | 202 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200
P | 98 | 998721102 |  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | T | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
SD |  | 722 |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
P | 17 | 551212820 |  | ventil automatický odvzdušňovací, svislý, mosaz R99 3/8" | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | ventily k armaturám pro ústřední topení ventily radiátorové mosazné automatický odvzdušňovací ventil, svislý, mosaz R99 DN10 3/8"
P | 42 | 722170801 |  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | M | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm
P | 43 | 722173241 |  | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 16x2,0 mm | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trubek vícevrstvé spojované lisováním D 16 x 2,0
P | 44 | 722173242 |  | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 20x2,3 mm | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trubek vícevrstvé spojované lisováním D 20 x 2,3
P | 45 | 722173243 |  | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 26x3,0 mm | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trubek vícevrstvé spojované lisováním D 26 x 3,0
P | 46 | 722173244 |  | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 32x3,0 mm | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trubek vícevrstvé spojované lisováním D 32 x 3,0
P | 47 | 722173245 |  | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 40x3,0 mm | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trubek vícevrstvé spojované lisováním D 40 x 3,0
P | 48 | 722173245R |  | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 50x4 mm | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trubek vícevrstvé spojované lisováním D 50 x 4,0
P | 49 | 722173245R | 1 | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 63x4,5 mm | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Potrubí z plastových trubek vícevrstvé spojované lisováním D 63 x 4,5
P | 50 | 722181231 |  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm | M | 72 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm
P | 51 | 722181232 |  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm | M | 75 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm
P | 52 | 722181233 |  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN přes 42 do 62mm
P | 53 | 722220111 |  | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2
P | 54 | 722220121 |  | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | PÁR | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2
P | 55 | 722220852 |  | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4 | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | emontáž armatur závitových s jedním závitem přes 3/4 do G 5/4
P | 56 | 722229101 |  | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ | SOUBOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2
P | 57 | 722230101 |  | Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily přímé (Ke 83 T) G 1/2
P | 58 | 722230104 |  | Ventil přímý G 5/4 se dvěma závity | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily přímé (Ke 83 T) G 5/4
P | 59 | 722231072 |  | Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 1/2
P | 60 | 722231075 |  | Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 1 1/4
P | 61 | 722232043 |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1/2
P | 62 | 722232044 |  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 3/4
P | 63 | 722232047 |  | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/2
P | 64 | 722232048 |  | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 2
P | 65 | 722290226 |  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | M | 175 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
P | 66 | 722290234 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | M | 175 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
P | 99 | 998722102 |  | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | T | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
SD |  | 724 |  | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0
P | 67 | 724139101R |  | Montáž čerpadla oběhového | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Montáž čerpadla oběhového
P | 68 | 724231128R |  | Tlakoměr pro TUV | SOUBOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformační typ 03313
P | 69 | 724231151R |  | Teploměr přímý | SOUBOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Teploměr přímý
P | 70 | 724319112 |  | Montáž nádrže tlakové stojaté | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Montáž nádrže tlakové stojaté
P | 100 | 998724102 |  | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m | T | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky přes 6 do 12 m
P | 102 | MATER |  | Čerpadlo oběhové 230V+týdenní režim | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Čerpadlo oběhové DN 20-230V+týdenní režim
P | 104 | MATER_2 |  | Tlaková nádoba 8/10 DD včetně armatury FLOWJET 3/4" | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Tlaková nádoba 8/10 včetně armatury flowjet 3/4"
SD |  | 725 |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
P | 16 | 484386920 |  | ohřívač zásobníkový OKCE 180 závěsný, svislý objem 180 l | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | ohříváky užitkové vody zásobníkové vytápěné plynem, elektřinou nebo jiným mediem ohříváky TUV zásobníkové ohřívače vody elektrické typ OKCE závěsné, svislé OKCE 200 objem 200 l
P | 71 | 725110811 |  | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | SOUBOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
P | 72 | 725112144 |  | WC - klozet závěsný+modul pro zazdění+ovl.tlačítko | SOUBOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | WC - klozet závěsný+modul pro zazdění+ovl.tlačítko
P | 73 | 725121525 |  | PI - Pisoár automat.s vestav.integrov.radar.senzorem | SOUBOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | PI - Pisoárový záchodek automatický s vestav.integrovaným radarovým senzorem
P | 74 | 725122815 |  | Demontáž pisoárových stání s nádrží a třemi záchodky | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Demontáž pisoárů s nádrží a 3 záchodky
P | 75 | 725210821R |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | SOUBOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
P | 76 | 725210821R | 1 | Demontáž umyvadlové zápachové uzávěry | SOUBOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Demontáž umyvadlové zápachové uzávěry
P | 77 | 725211102R |  | U - umyvadlo keramické+modul pro zazdění+baterie páková stojánková+2xT67-15 | SOUBOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | U - umyvadlo keramické+modul pro zazdění+2xT67-15
P | 78 | 725244451R |  | S - sprcha zděná+ vanička litý mramor 900/900+vtok+baterie nástěnná páková | SOUBOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | S - sprcha zděná+litinová vanička litý mramor 900/900+vtok+baterie nástěnná páková
P | 79 | 725310823 |  | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | SOUBOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách
P | 80 | 725311131R |  | D - dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou+bat.páková stojánková+2xT67-1/2" | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | D - dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou+bat.páková stojánková+2xT67-1/2"
P | 81 | 725535212 |  | Ventil pojistný G 3/4 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 3/4
P | 82 | 725539206 |  | Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 200 litrů | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 160 do 200 l
P | 83 | 725980123 |  | Dvířka 30/30 | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Dvířka 30/30
P | 101 | 998725102 |  | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | T | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
SD |  | 727 |  | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0
P | 84 | 727121112R |  | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110
SD |  | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  | 0
P | 85 | 817354111R |  | Jádrový vývrt pro potrubí PP 100 přes strop 1.NP | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Jádrový vývrt přes strop pro potrubí DN 100
P | 86 | 871161121 |  | Montáž HD-PE 32 mm | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm
P | 87 | 894812218 |  | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 pravý a levý přítok | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 pravý a levý přítok
P | 88 | 894812232 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
P | 89 | 894812241 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm
P | 90 | 894812249 |  | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2245 za uříznutí šachtové roury
P | 91 | 894812262 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t) | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)
P | 92 | 899721111 |  | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm
P | 93 | 899722111 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm
P | 103 | MATER_1 |  | HD-PE 32x3 mm, PN 16 ( PE 100, RC, SDR 11 ) | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | HD-PE 32x3 mm, PN 16 ( PE 100, RC, SDR 11 )
P | 105 | MATER_3 |  | Mosazná spojka 40x5/4" | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Mosazná spojka 40x5/4"
SD |  | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  | 0
P | 94 | 997013501 |  | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | T | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
P | 95 | 997013509R |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km ( 29 km ) | T | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km ( 29 km )
P | 96 | 997013803 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | T | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů
SD |  | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 0
P | 97 | 998276101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | T | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m