## SO 01-15-06_SO 01-15-06_2
ASPE10 |  |  |  | Firma: Moravia Consult | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 16-013-232 |  | Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou |  |  | SO 01-15-06_2 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 01-15-06 |  | ŽST Veselí n. M., rozvodna EPZ |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 01-15-06_2 |  | Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - ZTI |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 1 | 132101201 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | M3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
P | 2 | 151101101 |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
P | 3 | 151101111 |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
P | 4 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
P | 5 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění do 10 km výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
P | 6 | 162701109 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 km přes 10 km ( 20 km-výkopová zemina ) | M3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 11*20 //t ///
TS |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m ( 20 km )
P | 7 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky ( vykopaná zemina ) | M3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky
P | 8 | 171201211 |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné-výkopová zemina) | T | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )
P | 9 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
P | 10 | 175101101 |  | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | M3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
P | 15 | 583373310R |  | štěrkopísek frakce 0-22 včetně dopravy | T | 14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy) //t ///
TS |  |  |  | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-22 včetně dopravy
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 14 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
SD |  | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  | 0
P | 11 | 286149320R |  | elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 32 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16 d 32
P | 12 | 286149440R |  | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16 d 32
P | 13 | 286159690 |  | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 (Radius) d 32
P | 16 | 871161121 |  | Montáž HD-PE 32 mm | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm
P | 17 | 892271111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
P | 18 | 892273121 |  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
P | 19 | 892372111 |  | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
P | 20 | 899721111 |  | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm
P | 21 | 899722111 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm
P | 23 | FONTANA_2 |  | HD-PE 32x3 mm, PN 16 ( PE 100, RC, SDR 11 ) | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | HD-PE 32x3 mm, PN 16 ( PE 100, RC, SDR 11 )
SD |  | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 0
P | 22 | 998276101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | T | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. //t ///
TS |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m