## SO 01-15-06_SO 01-15-06_4
ASPE10 |  |  |  | Firma: Moravia Consult | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 16-013-232 |  | Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou |  |  | SO 01-15-06_4 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 01-15-06 |  | ŽST Veselí n. M., rozvodna EPZ |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 01-15-06_4 |  | Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 46-M |  | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
P | 1 | 460150153 |  | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3
P | 2 | 460560153 |  | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3
P | 3 | 460680202 |  | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm
P | 4 | 460710102R |  | Vyplnění průchodu přes stěny | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Vyplnění průchodu přes stěny
SD |  | 74-M |  | Elektromontáže |  |  |  | 0
P | 40 | 341110050 |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2
P | 41 | 341110300 |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2 | M | 476 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2
P | 42 | 341110300R |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY -O-3x1,5 mm2 | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY -O-3x1,5 mm2
P | 43 | 341110360 |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | M | 157 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2
P | 46 | 341110900 |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2
P | 45 | 341110940 |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2
P | 48 | 341111000R12 |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2
P | 16 | 341408280 |  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2
P | 54 | 345356330R2 |  | přepínač sériový 10A nástěnný | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | přepínač sériový 10A nástěnný
P | 56 | 3453590R3 |  | prostorový termostat pro temperování nástěnný-vnitřní - rozsah do 60 st. C | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | prostorový termostat pro temperování nástěnný-vnitřní - rozsah do 60 st. C
P | 58 | 345514850R |  | zásuvka nástěnná 16A/230V | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | zásuvka nástěnná 16A/230V
P | 14 | 345715340 |  | krabice odbočná z polystyrénu 5 pólová svorkovnice 2,5 mm2 | KUS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | krabice odbočná z polystyrénu 5 pólová svorkovnice 2,5 mm2
P | 10 | 345718310 |  | lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40 | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40
P | 12 | 345751380R1 |  | žlab kabelový 150/50 vč. příslušenství a uchycení | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | žlab kabelový 150/50 vč. příslušenství a uchycení
P | 63 | 347510140 |  | zářivka lineární 36W G13 denní bílá | KUS | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | zářivka lineární 36W G13 denní bílá
P | 65 | 347510150R |  | zářivka lineární 58W | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | zářivka lineární 58W
P | 62 | 348331100R |  | "P"svítidlo průmyslové zářivkové , 2x36W,IP 54,EP | KUS | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | "P"svítidlo průmyslové zářivkové , 2x36W,IP 54,EP
P | 64 | 348331120 |  | P1- svítidlo průmyslové zářivkové 2x58W,EP | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | P1- svítidlo průmyslové zářivkové 2x58W,EP
P | 67 | 348481100R |  | A-svítidlo venkovní LED 18W na stěnu ,IP 54 | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | A-svítidlo venkovní LED 18W na stěnu ,IP 54
P | 38 | 354410400R |  | tyč jímací JV2,0 se závitem do dřeva 3000 mm FeZn | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | tyč jímací JV2,0 se závitem do dřeva 3000 mm FeZn
P | 18 | 354410720 |  | drát průměr 8 mm FeZn | KG | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | drát průměr 8 mm FeZn
P | 19 | 354414150R |  | podpěra vedení PV 1b FeZn do zdiva -dlouhá | KUS | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | podpěra vedení PV 1b FeZn do zdiva -dlouhá
P | 20 | 354414700R |  | podpěra vedení PV12 (13)FeZn na svah | KUS | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | podpěra vedení PV12 (13)FeZn na svah
P | 21 | 354414900 |  | podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120 mm | KUS | 13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120 mm
P | 32 | 354418320 |  | trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn
P | 33 | 354418490 |  | držák jímače a ochranné trubky DJT FeZn | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | držák jímače a ochranné trubky DJT FeZn
P | 30 | 354418600 |  | svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby
P | 28 | 354418750 |  | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm
P | 23 | 354418850 |  | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | KUS | 14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm
P | 29 | 354418950 |  | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí
P | 26 | 354419050 |  | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů
P | 27 | 354419250 |  | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn
P | 24 | 354419960 |  | svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn
P | 35 | 354421100 |  | štítek plastový č. 31 - čísla svodů | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | štítek plastový č. 31 - čísla svodů
P | 8 | 357131040R |  | rozvodnice nástěnná RS1 dle výkresu Č. 04 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | rozvodnice nástěnná RS1 dle výkresu Č. 04
P | 6 | 357131040R01 |  | rozvodnice nástěnná RM18 dle výkresu Č. 05 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | rozvodnice nástěnná RM18 dle výkresu Č. 05
P | 60 | 358112570R |  | zásuvka nástěnná 16A/400V, 5pól. | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | zásuvka nástěnná 16A/400V, 5pól.
P | 36 | 735345500R |  | tabulka bezpečnostní pro svody hromosvodů | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | tabulka bezpečnostní pro svody hromosvodů
P | 69 | 740991200 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč
P | 70 | 740991920R32 |  | Prohlídka a účast na protokolu UTZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Prohlídka a účast na protokolu UTZ
P | 5 | 742111200 |  | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg
P | 7 | 742111300 |  | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg
P | 9 | 743311200 |  | Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 40 mm | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 40 mm
P | 13 | 743414321 |  | Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2 | KUS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2
P | 11 | 743552123R |  | Montáž žlab kabelový | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž žlab kabelový
P | 15 | 743619242 |  | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně
P | 17 | 743621110 |  | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | M | 75 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou
P | 22 | 743622100 |  | Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby | KUS | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby
P | 25 | 743622200 |  | Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby | KUS | 13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby
P | 31 | 743624110 |  | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva
P | 34 | 743629300 |  | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu
P | 37 | 743631400 |  | Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben
P | 39 | 744431100 |  | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně | M | 679 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně
P | 44 | 744431200 |  | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně | M | 93 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně
P | 47 | 744431300 |  | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně
P | 49 | 746211110 |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | KUS | 70 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji
P | 50 | 746211150 |  | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji
P | 51 | 746212110 |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici | KUS | 67 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici
P | 52 | 746413580 |  | Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování
P | 53 | 747111125 |  | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké
P | 55 | 747131310 |  | Montáž spínač jednokontaktní s dálkovým ovládáním se zapojením | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž spínač jednokontaktní s dálkovým ovládáním se zapojením
P | 57 | 747161050 |  | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké
P | 59 | 747162106 |  | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A
P | 61 | 748122114 |  | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem
P | 66 | 748123115 |  | Montáž svítidlo LED venkovní přisazené nástěnné reflektorové bez čidla | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž svítidlo LED venkovní přisazené nástěnné reflektorové bez čidla
P | 68 | 749212222 |  | Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 300 mm ve stěně-protipožární utěsnění EI 60/DP1 | M2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové dokumentace a technické zprávy //t ///
TS |  |  |  | Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 300 mm ve stěně-protipožární utěsnění EI 60/DP1