## SO 01-27-01_SO 01-27-01_2
ASPE10 |  |  |  | Firma: Moravia Consult | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 16-013-232 |  | Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou |  |  | SO 01-27-01_2 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 01-27-01 |  | ŽST Veselí nad Moravou, vodovod |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 01-27-01_2 |  | ŽST Veselí nad Moravou, vodovod - 2.část |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 1 | 113107142 |  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | M2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 63*0,8*0,5
TS |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
P | 2 | 113107225 |  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | M2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 63*0,8*0,5
TS |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
P | 3 | 119001401 |  | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
P | 4 | 132101202 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | M3 | 157.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
P | 5 | 151101101 |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | M2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
P | 6 | 151101102 |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | M2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
P | 7 | 151101111 |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | M2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
P | 8 | 151101112 |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | M2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
P | 9 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 157.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 106*20
TS |  |  |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
P | 10 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění do 10 km výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
P | 11 | 162701109R |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 km přes 10 km ( 20 km-výkopová zemina ) | M3 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
P | 12 | 171201201R |  | Uložení sypaniny na skládky ( vykopaná zemina ) | M3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky
P | 13 | 171201211R |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné-výkopová zemina) | T | 196.1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )
P | 14 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
P | 15 | 175101101 |  | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | M3 | 39.936 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
P | 28 | 583373310R |  | štěrkopísek frakce 0-22 včetně dopravy | T | 73.882 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-22 včetně dopravy
P | 29 | 583439590R |  | kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 včetně dopravy | T | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace; dle přiloženého výkazu výměr (viz. následující listy)
TS |  |  |  | kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 32-63 včetně dopravy
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 18 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
P | 19 | 452313161 |  | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop | M3 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20
P | 20 | 452353101 |  | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | M2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 21 | 564861111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | M2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 63*0,8*0,5
TS |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
P | 22 | 565176111 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m | M2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 63*0,8*0,5
TS |  |  |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm
P | 23 | 565231112 |  | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm | M2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 63*0,8*0,5
TS |  |  |  | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
P | 24 | 573111111 |  | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 | M2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 63*0,8*0,5
TS |  |  |  | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2
P | 25 | 573211111 |  | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | M2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 63*0,8*0,5
TS |  |  |  | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
P | 26 | 577144111 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 63*0,8*0,5
TS |  |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
P | 27 | 577145112 |  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 63*0,8*0,5
TS |  |  |  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
SD |  | 722 |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
P | 30 | 722130236 |  | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50
P | 31 | 722211813R |  | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80 (hydrant) | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (vč. šoupátek se zemní soupravou) do DN 80
P | 32 | 722230106 |  | Ventil přímý G 2 se dvěma závity | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily přímé (Ke 83 T) G 2
P | 50 | 998722101 |  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | T | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
SD |  | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  | 0
P | 16 | 422736600 |  | hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, výška krytí 1000 mm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | armatury speciální ostatní do PN 40 hydranty podzemní DN 80, PN 16, tvárná litina, podzemní hydrant dvojitý uzávěr s koulí 12.1.1 výška krytí 1000 mm. Epoxidace dle DIN 30677-2 a GSK. Nerezové silnostěné vřeteno s prolisy. Ochranný kryt odvodnění.Manžeta proti vnikání nečistot. Vizuelní odlišení délky hydrantu. Možnost demontáže vnitřních částí za provozu.
P | 17 | 422914520 |  | poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 522 - hydrantový DN 80
P | 33 | 871241121 |  | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 90 mm
P | 34 | 891241221 |  | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 80
P | 35 | 891247111 |  | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80
P | 36 | 892271111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
P | 37 | 892273121 |  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
P | 38 | 892372111 |  | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
P | 39 | 894812611R |  | Vodotěsný prostup základovou zdí tl.150 mm pro potrubí LT 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Vodotěsný prostup základovou zdí tl.500 mm pro potrubí PE100. 90 mm
P | 40 | 894812611R | 1 | Vodotěsný prostup základovou zdí tl.500 mm pro potrubí LT 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Vodotěsný prostup základovou zdí tl.150 mm pro potrubí PE100. 90 mm
P | 41 | 899401113 |  | Osazení poklopů litinových hydrantových | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Osazení poklopů litinových hydrantových
P | 42 | 899721111 |  | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm
P | 43 | 899722111 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm
P | 44 | 914020R |  | podkladová deska ventilková, šoupaktová, hydrantová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | podkladová deska ventilková, šoupatKová, hudrantová
P | 51 | MATER_3 |  | PE 100, RC, SDR 11, 90x8,2mm | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | HD-PE 90x8,2 mm, PN 16 ( PE 100, RC, SDR 11 )
P | 52 | MATER_7 |  | Elektrospojka PE 100, RC, SDR 11, 90 mm | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Elektrospojka PE 100 RC, SDR 11, 90 mm
P | 53 | MATER_7 | 1 | Redukovaná příruba LT 100/80, PN 16 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Redukovaná příruba LT 100/80, PN 16
P | 54 | MATER_7 | 2 | Redukovaná příruba LT 80/50, PN 16 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Redukovaná příruba LT 80/50, PN 16
P | 55 | MATER_7 | 3 | Příruba litinová PE 90/DN 80, PN 16 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Příruba litinová PE 90/DN 80, PN 16 80/50, PN 16
P | 56 | MATER_7 | 4 | Šoupátko DN 80, PN 16, atest pitná voda | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Šoupátko DN 80, PN 16, atest pitná voda
P | 57 | PAM18 |  | Elektrotvarovka Koleno 30, PE 100, RC, SDR 11, 90 mm | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Elektrotvarovka Koleno 30, PE 100 RC, SDR 11, 90 mm
P | 58 | PAM18 | 1 | Elektrotvarovka Koleno 45, PE 100, RC, SDR 11, 90 mm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Elektrotvarovka Koleno 45, PE 100 RC, SDR 11, 90 mm
P | 59 | PAM18 | 2 | Elektrotvarovka Koleno 90, PE 100, RC, SDR 11, 90 mm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Elektrotvarovka Koleno 90, PE 100 RC, SDR 11, 90 mm
SD |  | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  | 0
P | 45 | 997013501 |  | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | T | 22.733 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
P | 46 | 997013509R |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 kmm ( 20 km ) | T | 454.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 22,73*20
TS |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
P | 47 | 997013831 |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | T | 22.733 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
P | 48 | 997221845 |  | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | T | 22.733 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
SD |  | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 0
P | 49 | 998276101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | T | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.
TS |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m