Název veřejné zakázky:

„Odstranění objektů v obvodu OŘ Olomouc“

Přerov - HZS, SO výrobní budova

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je odstranění části objektu Přerov - HZS, SO výrobní budova, včetně likvidace stavebního a demoličního odpadu.

Místo plnění veřejné zakázky:

Kraj: 			Olomoucký

Obec: 			Přerov

Katastrální území:	Přerov

Číslo parcely: 		st .6877, 6868/129

Popis předmětu veřejné zakázky:

Odstraňovaná stavba (dílny, sklad) na parcele č. 6877 je jednopodlažní, nepodsklepená, zděná z plných pálených cihel, založená na betonových základových pásech., je zastřešená dřevěnou sedlovou střešní k-cí s krytinou z azbestocementových šablon. Nosné konstrukce budou odbourány min. 0,5m pod úroveň terénu. Odstraňovaná stavba (dílen, skladu) navazuje na  budovu skladu řeziva, která nemá společné nosné konstrukce s touto odstraňovanou budovou, pouze je přistavěna k její  obvodové štítové stěně.

Po odstranění  objektu (dílny, sklad) bude uvolněná plocha zasypána a upravena do podoby okolního terénu s návaznosti na pojížděnou panelovou okolní plochu.

zastavěná plocha:	  	    509,0 m2

obestavěný prostor:	  	  2474,0 m3

Objekt určený k demolici bude odpojen od inženýrských sítí v souladu s podmínkami správců sítí. Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a vyřídí případná povolení a zábory..

Vedlejší rozpočtové náklady:

V rámci vedlejších nákladů jsou zohledněny územní a provozní vlivy a náklady na vybavení staveniště.  Staveniště se nachází v areálu HZS. Přerov a je napojeno na účelovou komunikaci a dále na veřejnou komunikaci v obci.

Demolice je nutné provádět podle schválené dokumentace a splnit ohlašovací povinnost u příslušné Krajské hygienické stanice.

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky:

Termín zahájení: 		           10/2020

Termín ukončení:		           12/2020

Financování:

Mandatorní výdaje 2020 – OŘ Olomouc – SPS  - „Odstranění objektů v obvodu OŘ Olomouc“

Přílohy:

- Dokumentace pro odstranění stavby (vybraná část)

- Soupis stavebních prací

- Kontrolní rozpočet

Kontaktní osoba ve věcech technických a realizace:

Frgal Miroslav, tel.: 606 734 245