## PS 03-28-01.2
ASPE10 |  |  |  | Firma: STAVBY |  |  | OPRAVA č.1 ke dni 07.04.2017 |  |  | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 15061 |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova |  |  | PS 03-28-01.2 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | PS 03-28-01.2 |  | Žst. Vlkov u Tišnova, klimatizace místností technologie |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Klimatizace stavědlové ústředny |  |  |  | 0
P | 1 | R01 |  | Venkovní splitová jednotka AOYG 24 LFCC, Qch/Qt= 7,10/8,0kW, N=2,2/2,21kW, 230/50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 2 | R02 |  | Komunikační kit | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 3 | R03 |  | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka ASYG 18LFCA , infra ovladač | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 4 | R04 |  | Nosný fasádní rám pro venkovní jednotku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 5 | R05 |  | Čerpadlo kondenzátu, včetně montáže | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 6 | R06 |  | Vedení chladiva průměr 6,35/12,7 mm, chladivo R410A, tepelná izolace, komunikační vedení | BM | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 7 | R07 |  | Svod kondenzátu | BM | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 2 |  | Klimatizace zdrojů ZZ |  |  |  | 0
P | 8 | R08 |  | Venkovní splitová jednotka AOYG 09 LMCA, Qch/Qt= 2,5/3,2kW, N=0,65/0,73kW, 230/50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 9 | R09 |  | Komunikační kit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 10 | R10 |  | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka ASYG 09LMCA , infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 11 | R11 |  | Nosný fasádní rám pro venkovní jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 12 | R12 |  | Čerpadlo kondenzátu, včetně montáže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 13 | R13 |  | Vedení chladiva průměr 6,35/9,52 mm, chladivo R410A, tepelná izolace, komunikační vedení | BM | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 14 | R14 |  | Svod kondenzátu | BM | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 3 |  | Klimatizace sdělovací místnosti |  |  |  | 0
P | 15 | R14 |  | Demontáž stávajících otopných těles | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 16 | R15 |  | Demontáž stávajícího potrubí ÚT DN15-DN40 | BM | 32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 17 | R16 |  | Zaslepení stávajícího potrubí ÚT DN40 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS