## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice | [5 empty] | Číslo stavby | 511 352 0007 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | ŽST Praha Jinonice, úprava rozvodu nn a osvětlení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 5-36-31 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2017-03-13 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce
1 | 701AAC - R | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.864 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 701ABB - R | Sejmutí drnu | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 701ABH - R | Bourání živičných povrchů - síla vrstvy do 5cm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 701ABI - R | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 701DBB - R | Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 741BGC - R | Drážka pro kabel/trubku ve zdi velikosti 50/50-150 mm, vč. opravy | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 701DBF - R | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 701BAB - R | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina tř. 5 | m3 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 701BABO - R | Výkop jámy (3x) pro kabelovou rezervu či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina tř. 5 | m3 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 701CAD - R | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina tř. 5 | m | 297 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 701CAH - R | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina tř. 5 | m | 567 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 701CAJ - R | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina tř. 5 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 701CFB - R | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 1431 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 701CGD - R | Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm | m | 1431 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 701CGA - R | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 701CGG - R | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 1431 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 701CGH - R | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 60mm - Pro FeZn 10mm2 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 701CGK - R | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 160mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 701BBB - R | Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž + protlak | m3 | 9.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 701FEA - R | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 701CGA - R | Startovací jáma 1,0x1.0x1,5, včetně záhozu a odvozu (Přístupová cesta u koleje č. 3 ) | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 701DBB - R | Křížení se silovým kabelem včetně provizorního zajištění kabelu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 701CHC - R | Osetí povrchu trávou | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 701CHB - R | Položení drnu | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 701CHD - R | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu
26 | 702AA0 - R | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 75H11Y - R | Stožár (sloup) dřevěný jednoduchý - demontáž | t | 1.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 702AC0 - R | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
29 | 741FBA - R | Uzemňovací vodič v zemi FeZn 10mm2 | m | 934 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | 741AAB - R | Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | 741FCL - R | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | 741FCK - R | Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | 741FCL - R | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody
34 | 742GEA - R | CYKY 2 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 742GEA - R | CYKY 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | 742GFB - R | CYKY 5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | 742GFC - R | CYKY 5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 1216 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38 | 742GFE - R | CYKY 4 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | 742GFD - R | CYKY 4 x 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | 742GFG - R | 1-CYKY 4 x 50 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 419 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | 742JAC - R | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
42 | 742JAD - R | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 | 742JAE - R | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
44 | 742KAC - R | Označovací štítek na kabel | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | 742KAF - R | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 743 | Silnoproudá zařízení
46 | 743ECE - R | Vybavení pro stávající KS1/PRE a stávající RE1/VB pro připojení kabelů ( kabelové smyčky ) do 240 mm2 s 1 - 2 sadami jistících prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
47 | 743EDE - R | Rozpojovací pojistková skříň venkovní plastová do 400A pro připojení kabelů do 240 mm2 s 2 - 3 sadami pojistkových lišt v provedení kompaktní pilíř | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 | 743EFB - R | Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 50 mm2 v provedení kompaktní pilíř, vč. Vybavení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | 743EFB - R | Elektroměrová skříň do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 50 mm2, vč. Vybavení (u TD) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | 743AKB - R | Rozvaděč do TD pro 4 - 6 ks 3-f větví | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | 743AJB - R | Rozvaděč pro napájení osvětlení pro 5 - 8ks 3-f větví s PLC řídícím systémem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
52 | 743AAA - R | Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
53 | 743EFB - R | Svítidla LED a ve II. Třídě | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
54 | 743AAF - R | Osvětlovací stožár sklopný výšky 8 do 12m, metalizovaný, vč. výstroje | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
55 | 743ZAB - R | Demontáž osvětlovacího stožáru parkového do výšky 6m | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56 | 701BBD - R | Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy | m3 | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
57 | 743ZFA - R | Demontáž kabelové skříně | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 | 743ZBA - R | Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59 | 743ZBE - R | Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | 743ZAB - R | Demontáž osvětlovacího stožáru parkového do výšky 6m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
61 | 75H11Y - R | Demontáž - Stožár (sloup) dřevěný jednoduchý | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0
62 | 743002 - R | Jednotka PLC pro řízení a ovládání osvětlení, včetně všech pomocných komponentů a softwarů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | 743003 - R | Doplnění serveru na ED o vizualizaci osvětlení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 743004 - R | Doplnění klienta na ED o vizualizaci osvětlení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 743005 - R | Oživení komunikační cesty | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
66 | 743006 - R | Konfigurace převodníku komunikačních protokolů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
67 | 743007 - R | Diagnostika systému, kalibrace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
68 | 743008 - R | Verifikace signálů a povelů na technologická zařízení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
69 | 743009 - R | Nastavení software | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS
70 | 747ACA - R | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | 747BAC - R | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
72 | 747BAD - R | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | 747CAA - R | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
74 | 747DAA - R | Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
75 | 747EAA - R | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
76 | 747EAC - R | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x150 do 300 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
77 | 747EBA - R | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
78 | 747EDA - R | Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
79 | 747GAA - R | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
80 | 747GAC - R | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
81 | 747GAD - R | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
82 | 747GAE - R | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 748 | Ostatní
83 | 748BAA - R | Povrchová úprava - nátěry | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 | 748BAC - R | Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
85 | 748BBC - R | Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 748 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky
86 | 170504-O - R | Výkopová zemina-odkop | t | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0
87 | 170101-O - R | Beton z demolic objektů, základů TV | t | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
88 | 75H11Y - R | Stožár (sloup) dřevěný jednoduchý - demontáž | t | 1.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0
89 | 170411-O - R | Zbytky kabelů, vodičů, rozvaděče a stožásrů | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
90 | 200301-O - R | Komunální odpad | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
91 | 200121-N - R | Svítidla | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství