| Tabulky povelů a informací ODB.RAJHRAD - ED BRNO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIGNÁLY |  | MS1 DOÚO-POZ/PLC | DOÚO IE-SW-BL05-4TX-1SC | Název signálu - Popis v technologii | IE-SW-BL05-4TX-1SC |
| Rajhrad | VB | 401 | ETH/FO/ MM-SC | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 | ETH/FO/ MM-SC |
| Rajhrad | VB | 402 |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 3A |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 13A |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 13B |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 411 |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 412 |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 23A |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | Z08 |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | REZ |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | REZ |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | REZ |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | REZ |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | R |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | R |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | R |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS1 |  |
| Rajhrad | VB | DOÚO -místně |  | MS1,MS2 |  |
| Rajhrad | VB | DOÚO -ztráta |  | MS1,MS2 |  |
| Rajhrad | VB | HIS |  | HIS |  |
| SIGNÁLY |  | MS1 DOÚO-POZ/PLC | DOÚO IE-SW-BL05-4TX-1SC | Název signálu - Popis v technologii | IE-SW-BL05-4TX-1SC |
| Rajhrad | VB | 401 |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 402 |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 3A |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 13A |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 13B |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 411 |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 412 |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | 23A |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | Z08 |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | REZ |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | REZ |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | REZ |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | REZ |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | R |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | R |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač - MS1 |  |
| Rajhrad | VB | R |  | ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS1 |  |
|  |  |  | ETH/FO/ MM-SC |  | ETH/FO/ MM-SC |