|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn. |  |  |  |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 14115/2019-SŽDC-SŽE-HKR |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje |  |  |
| Telefon |  |  |
| Mobil | +420 602 655 291 |  |
| E-mail |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 21.10.2019 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Vyjádření k PD „Rekonstrukce PZZ v km 70,829 (P4484) trati Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou“

Dobrý den,

SŽE Hradec Králové musí požádat o přemístění měření PZZ 70,829 a zároveň navrhuje sloučení s OPM zastávky Nová Paka město.

O přemístění měření a sloučení odběrů musí SŽE požádat ČEZ alespoň 2 měsíce před zahájením stavby, žádáme o sdělení termínu zahájení stavby.

Připomínky k PD:

- PZZ, osvětlení, budovu zastávky, nápojový automat - odměřit podružnými elektroměry

- Dodávku elektroměrů započítat do rozpočtu – dodá stavba

- Stanovená měřidla - http://www.sze.szdc.cz/intranet/obchod/O\_obchod1.htm

- Komunikaci (dálkový odečet) dodá SŽE HK.

Odpovědný energetik v oblasti:

S pozdravem

**Přílohy**