|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 12090/2020-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 2/3 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |
|  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 9. listopadu 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Opava západ ON – revitalizace**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**Dotaz č. 6:**

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci u SO 01 - Výpravní budova je položka č. 361:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 767-Konstrukce zámečnické | | | |  | |  | |
| 361 | K | R7671\_13Z | M+D nerezové zábradlí na schodišti, kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle PD | | m | | 17,500 | |

Ve výpisu zámečnických výrobků je výrobek 13/Z uveden jako hliníkové systémové zábradlí.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, který z výše uvedených údajů je platný.

**Odpověď:**

*Platný je údaj ze soupisu prací položka číslo 361 v díle 767, tedy materiál zábradlí nerez. Přílohou číslo 1 zasíláme opravený výpisu zámečnického prvku Z/13.*

**Dotaz č. 7:**

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci u SO 01 - Výpravní budova je ve výpisu zámečnických výrobků - výrobek 5/Z, 6/Z - stříšky nad vstupem. Projektová dokumentace neobsahuje informaci, z jakého materiálu je horní deska stříšek.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně doplnění.

**Odpověď:**

*Přílohou číslo 2 a 3, zasíláme doplněný popis zámečnického výrobku číslo 05/Z a 06/Z. Horní deska stříšky bude z lepeného bezpečnostního mléčného skla.*

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

* Číslo 1 – opravený výpis zámečnického výrobku číslo 13/Z, výkres: OPAVA\_ZÁPAD\_PD\_NOVÉ\_KCE\_150.12\_ZÁMEČNÍK
* Číslo 2 – opravený výpis zámečnického výrobku číslo 05/Z, výkres: OPAVA\_ZÁPAD\_PD\_NOVÉ\_KCE\_150.6\_ZÁMEČNÍK
* Číslo 3 – opravený výpis zámečnického výrobku číslo 06/Z, výkres: OPAVA\_ZÁPAD\_PD\_NOVÉ\_KCE\_150.7\_ZÁMEČNÍK

V Olomouci dne 9. 11. 2020

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace