## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby: |  | Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati | [5 empty] | Číslo stavby: | 3501-III
Název PS/SO: |  | Žst.Vejprnice, telefonní zapojovač | Zatřídění dle JKSO, JKPOV: | 0 |  |  |  | Číslo PS/SO: | PS 36-22-31
Datum zpracování: |  | 2016-01-28 | [5 empty] | Datum aktualizace:
poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmostnost | CENA |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | technická specifikace | výkaz výměr
[7 empty] | dodávky |  | montáže
[7 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
Díl: | M01 | žst Vejprnice | [8 empty] | SD
1 | 75K2FC | Dodávka - Brána IP - MB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování |  | 1: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3,4,5
2 | 75K2HC | Montáž: oživení - Brána IP - MB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. |  | 2: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3,4,5
3 | 75K4AI-R | Dodávka -licence do telekom.serveru | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-108 | Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování |  | 3: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
4 | 75K226-R | Linence do konfiguračního serveru pro ovládací pracoviště | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-108 | Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech |  | 4: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
5 | 75K226-R | Linence FXO/FXS | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-108 | Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech |  | 5: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
6 | 75K228-R | Telekomunikační terminál s dotykovým panelem | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-108 | Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech |  | 6: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3,3.1,4,5,6
7 | 75M24X | Telefonní zapojovač analogový, obsluhovací pracoviště - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | SŽDC 2013 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
8 | 75M321 | Telefonní přístoj VoIP - dodávka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | SŽDC 2013 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
9 | 75M32X | Telefonní přístoj VoIP - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | SŽDC 2013 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
10 | 75KHAG | Dodávka - Router ve funkci základního firewallu, porty 10 / 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování |  | 10: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3,4,5
11 | 75KHBD | Montáž (dem.) - Router ve funkci základního firewallu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním |  | 11: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3,4,5
12 | 75K1CK | Montáž (dem.) - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním |  | 12: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.3,3.1,4,6
13 | 75K1BK | Dodávka - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování |  | 13: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.3,3.1,4,6
14 | 75K437-R | Licencedo nahrávacího zařízení ReDat3 na ÚS o 8 nf kanálů včetně licencí,Ethernet 13 kanályVoIP IP kanálů včetně licencí pro DZCR | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-108 | Dodávka zařízení a montáž dle specializovaných karet do záznamového zařízení včetně změření a úpravy okruhu Počet sledovaných okruhů se měří v kusech Položka obsahuje veškeré měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. |  | 14: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3,4,5
15 | 75HEGA | Montáž (dem.) - Kabelová forma drátová do 20 vodičů | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž/vytvoření (demontáž pro další využití) Formy drátové do 20 vodičů: rozměření délky vodiče, proměření celistvosti vodiče před montáží, zbavení vodiče izolace, zkrácení vodiče na příslušnou délku; vyformování a vyvázání vodiče, ukončení vodiče na svorkovnici WAGO/LSA (zářezová technologie), resp. uchycení vodiče pod šroubek resp. pájení vodiče na špičku svorkovnice/kabelového závěru a opětovné proměření celistvosti vodiče po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). |  | 15: 9; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
16 | 75H3AC | Dodávka - Lišta vkládací do 40 x 15 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Dodání lišt vkládacích podle typu od výrobců; lišty vkládací se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty vkládací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. |  | 16: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
17 | 75H8EC | Dodávka - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x 0,50 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP podle typu od výrobců; Sdělovací kabel pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. |  | 17: 100; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
18 | 75H8NC | Montáž (dem.) - Kabel TWIN UTP 4 x 2 x . . do trubek / lišt | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu TWIN UTP 4 x 2 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). |  | 18: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
19 | 75HAEE | Dodávka - Kabel silový 3 x 2,5 mm2 bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, např. N2 x H-J | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 podle typu od výrobců; Kabely silové bezhalogenové dle ČSN EN 50226 se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. |  | 19: 15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
20 | 75HBAG | Montáž (dem.) - Kabel do . . x 2,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. do trubek, do lišt | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu do ..x2,5mm2 splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). |  | 20: 15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
21 | 75HAEM-R | Dodávka - Vodič 10mm2 r,m | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-208 | Dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 podle typu od výrobců; Kabely silové bezhalogenové dle ČSN EN 50226 se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. |  | 21: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
22 | 75HNCF | Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | Dodávka datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. |  | 22: 38; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
23 | 75HNIE-R | Panel 19" pro datové a telefonní konektrory RJ (Patchpanel) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-208 | Montáža dodávka panelu pro RJ konektory, s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním |  | 23: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
24 | 75J212 | Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_10 | SŽDC 2013 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikovaného kabelu se měří v délce kabelu udané v kmpárech.
25 | 75J233 | Kabel sdělovací, montáž a upevnění | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10_11 | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.
26 | 75K918-R | demontáž do šrotu telefonního zařízení náhradní telefonní zapojovač včetně zdroje a akubaterie | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-108 | Práce spojené s demontáží specifikovaných bloků bez nároku na zachováníPráce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanizmy. Na St.14, vejrovna |  | 26: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
27 | 75HHAG-R | Dodávka - Rozvaděč do 19" skříně pro svorkovnice LSA pro 200 párů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-108 | Dodání rozvaděče na omítku pro svorkovnice LSA - pro 200 párů podle typu od výrobců; Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA - pro 200 párů se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Rozvaděče na omítku pro svorkovnice LSA - pro 200 párů včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. |  | 27: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.4,5
28 | 75HHBG-R | Montáž (dem.) - Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA do 200 párů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-108 | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA - do 200 párů: rozměření; zhotovení otvorů do zdi pro upevňovací hmoždinky, osazení hmoždinek a vrutů; instalace rozvaděče na zeď; včetně zhotovení otvorů v rozvaděči a protažení zaúsťujících kabellů; bez montáže svorkovnic LSA a ukončení kabelů v rozvaděči. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). |  | 28: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.4,5
29 | 75H421 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY LIŠTA ZÁŘEZOVÁ 10 PÁRŮ (LSA+) | KUS | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. |  | 29: 15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.4,5
30 | 75H360 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY PANEL NA ZÁŘEZOVÉ PÁSKY … | KUS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC | Dodávka a montáž vany (panelu) pro uchycení zářezových pásků do skříněPočet panelů (vany) se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení panelu (vany), potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. |  | 30: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.4,5
31 | 75H836-R | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ PRVEK PATCHPANEL | KUS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-108 | Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechaniszmy. |  | 31: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
32 | 741BDD | Zásuvka domovní dvojitá 10/16A, 250V, IP20 s přepěťovou ochranou, komplet | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. |  | 32: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
33 | 75K2LR-R | Převod dvoudrátový na MR vodičem U2x0,5 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-108 | Zhotovení převodu 2.dr. vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. |  | 33: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.4,5
34 | 75L115 | Rozhlasová ústředna, blok ovládání RU z telefonní sítě | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10 | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
35 | 75L11X | Rozhlasová ústředna - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SŽDC10 | SŽDC 2013 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M01 | žst Vejprnice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0