## SSZ liniová část
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Stavba : |  | UZEL PLZEŇ, 3. STAVBA - PŘESMYK DOMAŽLICKÉ TRATI
Objekt : |  | SO 37-37-62 PŘELOŽKA HORKOVODU DO AREÁLU ŠKODA
Část : |  | Liniová část - potrubí
Zhotovitel : |  |  |  |  | Datum :
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis položky | MJ | Množství | Cena jednotková dodávka | Cena jednotková montáž | Dodávka | Montáž | Pomocný materiál | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  |  | Horkovody - předizolované potrubí
1 |  |  | Trubka DN400/630 12m s alarm dráty | ks | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | Trubka DN400/560 12m s alarm dráty | ks | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | Trubka DN32/110 6m s alarm dráty | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | Trubka oblouková DN400/630 12m s alarm dráty 7° | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | Trubka oblouková DN400/560 12m s alarm dráty 7° | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | Oblouk DN400/630 1,0x1,0m s alarm dráty 90° | ks | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | Oblouk DN400/560 1,0x1,0m s alarm dráty 90° | ks | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | Oblouk DN400/630 1,0x1,0m s alarm dráty 78° | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | Oblouk DN400/560 1,0x1,0m s alarm dráty 78° | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 |  |  | Předizol. odbočka DN400/630 - odbočení DN32/110 s alarm dráty | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  |  | Předizol. odbočka DN400/560 - odbočení DN32/110 s alarm dráty | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 |  |  | Kombinovaná uzavírací armatura DN32/110 s alarm dráty | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 |  |  | Smršťovací PE redukce 125/110 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 |  |  | Smršťovací PE spojka 630 + příslušenství | ks | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  |  | Smršťovací PE spojka 560 + příslušenství | ks | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  |  | Smršťovací PE spojka 110 + příslušenství | ks | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
23 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 |  |  | Koncový uzávěr 630 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  |  | Koncový uzávěr 560 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
26 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 |  |  | Koncová objímka 110 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
28 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 |  |  | Pěnové polštáře tl. 40mm D/izolac/315-355 mm | ks | 120 |  |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  |  | Pěnové polštáře tl. 40mm D/izolac/180-280 mm | ks | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0
31 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 |  |  | Výstražná páska | m | 240 |  |  | 0 | 0 |  | 0
33 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 |  |  | Kluzná podpěra DN 630, Mat. S235 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  |  | Kluzná podpěra DN 560, Mat. S235 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | Horkovody - klasické potrubí
36 |  |  | Potrubí ocelové bezešvé, materiál P235GH TC1, rozměrová norma ČSN EN 10220, ČSN 425738 technicko-dodací podmínky ČSN EN 10216-2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
37 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 |  |  | DN400 (406,4x8) | m | 21 |  |  | 0 | 0 |  | 0
39 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 |  |  | DN100 (114x3,6) | m | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
41 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 |  |  | DN80 (88,9x4) | m | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
43 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 |  |  | DN50 (60,3x2,9) | m | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
45 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 |  |  | DN40 (48,3x2,6) | m | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
47 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 |  |  | Trukový ohyb hladký R=1,5D ČSN 132200 F406x8 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
49 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 |  |  | Trukový ohyb hladký R=1,5D ČSN 132200 F114,6x3,6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
51 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 |  |  | Trukový ohyb hladký R=1,5D ČSN 132200 F60,3,6x2,9 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
53 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 |  |  | Trukový ohyb hladký R=1,5D ČSN 132200 F48,3,6x2,6 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
55 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
56 |  |  | Uzavírací klapka přivařovací Alfa Tri-Con S2 DN400, PN25 s ručním kolem a převodovkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
57 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
58 |  |  | Kulový kohout Vexve Typ 100 - DN40 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
59 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
60 |  |  | Kulový kohout Vexve Typ 100 - DN50 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
61 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
62 |  |  | Rychlospojka 75 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
63 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
64 |  |  | TI-Teploměr, rozsah 0 ÷ 120°C, včetně nerezové jímky PN 40 a návarku | kus | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | Klasické potrubí -Izolace
65 |  |  | Izolace PAROCWired Mat 80 (Rockwool) tl. 2x80 mm (potrubí DN400, 140°C) | m2 | 22.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
66 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
67 |  |  | Izolace PAROCWired Mat 80 (Rockwool) tl. 1x100 mm (potrubí DN400, 68°C) | m2 | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0
68 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
69 |  |  | Celková plocha AL plechů | m2 | 44 |  |  | 0 | 0 |  | 0
70 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
71 |  |  | Izolační pouzdro Paroc Section AluCoat T DN40 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
72 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
73 |  |  | Izolační pouzdro Paroc Section AluCoat T DN50 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
74 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
75 |  |  | Izolační pouzdro Paroc Section AluCoat T DN100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
76 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
77 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
78 |  |  | Celková plocha nátěrů | m2 | 28 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | Kabelové chráničky a kabely
79 |  |  | Plastová chránička optokabelu 40/33 mm (HDPE) + 4 ks záslepka | m | 340 |  |  | 0 | 0 |  | 0
80 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
81 |  |  | Výstražná fólie oranžová, šířka min. 200 mm | m | 150 |  |  | 0 | 0 |  | 0
82 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
83 |  |  | Sdělovací kabel sedmipárový TCEKSY 7P1.0.D | m | 380 |  |  | 0 | 0 |  | 0
84 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
85 |  |  | Nehořlavý štítek kabelu | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
86 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
87 |  |  | Kabekový žlab Mars NK2/ 50x250x0,7 | m | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
88 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
89 |  |  | Výložník Mars NPS 250 včetně montážního materiálu | ks | 21 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | Alarmsystém
90 |  |  | Krabice alarmsystému | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
91
90 |  |  | CELKEM KPL | [6 empty] | 0 | 0