## SSZ liniová část
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Stavba : |  | UZEL PLZEŇ, 3. STAVBA - PŘESMYK DOMAŽLICKÉ TRATI
Objekt : |  | SO 298-37-61 PŘELOŽKA HORKOVODU DO AREÁLU ŠKODA
Část : |  | Liniová část - potrubí
Zhotovitel : |  |  |  |  | Datum :
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis položky | MJ | Množství | Cena jednotková dodávka | Cena jednotková montáž | Dodávka | Montáž | Pomocný materiál | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  |  | Horkovody - předizolované potrubí
1 |  |  | Trubka DN125/250 12m s alarm dráty | ks | 26 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | Trubka DN125/250 6m s alarm dráty | ks | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | Trubka DN100/225 12m s alarm dráty | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | Trubka DN100/225 6m s alarm dráty | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | Trubka DN80/180 6m s alarm dráty | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | Trubka DN40/125 6m s alarm dráty | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | Trubka DN25/110 12m s alarm dráty | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  |  | Trubka DN25/110 6m s alarm dráty | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 |  |  | Trubka oblouková DN125/250 12m s alarm dráty 35° | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  |  | Trubka oblouková DN125/250 12m s alarm dráty 23° | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  |  | Trubka oblouková DN125/250 12m s alarm dráty 13° | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 |  |  | Oblouk DN125/250 1,0x1,0m s alarm dráty 85° | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  |  | Oblouk DN125/250 1,0x1,0m s alarm dráty 90° | ks | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 |  |  | Oblouk DN100/225 1,0x1,0m s alarm dráty 90° | ks | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
22 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 |  |  | Oblouk DN40/125 1,0x1,0m s alarm dráty 15° | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  |  | Oblouk DN40/125 1,0x1,0m s alarm dráty 90° | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  |  | Oblouk DN40/125 1,0x1,5m s alarm dráty 90° | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
26 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 |  |  | Oblouk DN25/110 1,0x1,0m s alarm dráty 90° | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
28 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 |  |  | Předizol. odbočka DN125/250 - odbočení DN40/125 s alarm dráty | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  |  | Předizol. odbočka DN125/250 - odbočení DN50/140 s alarm dráty | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  |  | Předizol. odbočka DN100/225 - odbočení DN25/110 s alarm dráty | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
32 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 |  |  | Kombinovaná oboustranná uzavírací armatura DN80/180 2 x DN25 s alarm dráty | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  |  | Kombinovaná oboustranná uzavírací armatura DN40/125 2 x DN25 s alarm dráty | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
35 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 |  |  | Uzavírací armatura DN25/125 s alarm dráty | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
37 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 |  |  | Redukce 100/225 x 125/250 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  |  | Redukce 100/225 x 80/200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
40 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 |  |  | Dvojitě těsněný smrštitelný spoj 250 + příslušenství | ks | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  |  | Dvojitě těsněný smrštitelný spoj 225 + příslušenství | ks | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  |  | Dvojitě těsněný smrštitelný spoj 180 + příslušenství | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  |  | Dvojitě těsněný smrštitelný spoj 125 + příslušenství | ks | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  |  | Dvojitě těsněný smrštitelný spoj 110 + příslušenství | ks | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
46 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 |  |  | Smršťovací PE redukce 125/110 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
48 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 |  |  | Gumová průchodka 180 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  |  | Gumová průchodka 110 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
51 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 |  |  | Koncové těsnění izolace DN125/250 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  |  | Koncové těsnění izolace DN80/180 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  |  | Koncové těsnění izolace DN25/110 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
55 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
56 |  |  | Polyetylenové profilované desky vel. 1 (1000x120x40) | ks | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  |  | Polyetylenové profilované desky vel. 2 (1000x240x40) | ks | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  |  | Polyetylenové profilované desky vel. 3 (1000x360x40) | ks | 26 |  |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  |  | Výstražná páska | m | 331 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | Horkovody - klasické potrubí
60 |  |  | Potrubí ocelové bezešvé, materiál P235GH TC1, rozměrová norma ČSN EN 10220, ČSN 425738 technicko-dodací podmínky ČSN EN 10216-2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
61 |  |  | DN25 (33,7x3,6) | m | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
62 |  |  | DN100 (114x3,6) | m | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
63 |  |  | DN125 (139,7x4,5) | m | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
64 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
65 |  |  | Trubkový přechod 50/25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
66 |  |  | Trubkový přechod 125/100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
67 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
68 |  |  | Trukový ohyb hladký R=1,5D 90° ČSN 132200 F33,7x3,6 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  |  | Trukový ohyb hladký R=1,5D 17° ČSN 132200 F114,6x3,6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
70 |  |  | Trukový ohyb hladký R=1,5D 90° ČSN 132200 F114,6x3,6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
71 |  |  | Trukový ohyb hladký R=1,5D ČSN 132200 F139,7x4,5 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
72 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
73 |  |  | Kotevní třmen DN100 ON 130860 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
74 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
75 |  |  | Kulový kohout DN25 PN25 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | Klasické potrubí -Izolace
76 |  |  | Izolace PAROCWired Mat 80 (Rockwool) tl. 1x100 mm (potrubí DN125, 140°C) | m2 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
77 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
78 |  |  | Izolace PAROCWired Mat 80 (Rockwool) tl. 1x80 mm (potrubí DN100, 140°C) | m2 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | Kabelové chráničky a kabely
79 |  |  | Plastová chránička optokabelu 40/33 mm (HDPE) + 4 ks záslepka | m | 331 |  |  | 0 | 0 |  | 0
80 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
81 |  |  | Výstražná fólie oranžová, šířka min. 200 mm | m | 331 |  |  | 0 | 0 |  | 0
82 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
83 |  |  | AL plech | m2 | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
84 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
85 |  |  | Sdělovací kabel sedmipárový TCEKSY 7P1.0.D | m | 365 |  |  | 0 | 0 |  | 0
86 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
87 |  |  | Nehořlavý štítek kabelu | ks | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | Alarmsystém
88 |  |  | Krabice alarmsystému | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
89
90 |  |  | CELKEM KPL | [7 empty] | 0