## SSZ liniová část
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Stavba : |  | UZEL PLZEŇ, 3. STAVBA - PŘESMYK DOMAŽLICKÉ TRATI
Objekt : |  | SO 37-37-63 PŘELOŽKA HORKOVODU PRO SOKOL SKVRŇANY
Část : |  | Liniová část - potrubí
Zhotovitel : |  |  |  |  | Datum : | listopad 2014
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis položky | MJ | Množství | Cena jednotková dodávka | Cena jednotková montáž | Dodávka | Montáž | Pomocný materiál | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  |  | Horkovody - předizolované potrubí
1 |  |  | Trubka DN32/110 6m s alarm dráty | ks | 27 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | Oblouk DN32/110 1,0x1,0m s alarm dráty 90° | ks | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | Oblouk DN32/110 1,0x1,0m s alarm dráty 70° | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | Oblouk DN32/110 1,0x1,0m s alarm dráty 48° | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | Smršťovací PE spojka 110 + příslušenství | ks | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 |  |  | Koncový uzávěr 110 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 |  |  | Těsnící prstenec 110 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 |  |  | Pěnové polštáře tl. 40mm D/izolac/160 mm | ks | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 |  |  | Výstražná páska | m | 160 |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | Horkovody - klasické potrubí
20 |  |  | Potrubí ocelové bezešvé, materiál P235GH TC1, rozměrová norma ČSN EN 10220, ČSN 425738 technicko-dodací podmínky ČSN EN 10216-2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
21 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 |  |  | DN32 (38x2,6) | m | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
23 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 |  |  | DN25 (31,8x2,6) | m | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
25 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 |  |  | Kulový kohout Vexve Typ 100 - DN32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
27 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 |  |  | Kulový kohout Vexve Typ 100 - DN25 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
29 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | Klasické potrubí -Izolace
32 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 |  |  | Izolační pouzdro Paroc Section AluCoat T DN32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
34 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 |  |  | Izolační pouzdro Paroc Section AluCoat T DN25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
36 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | Kabelové chráničky a kabely
37 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 |  |  | Výstražná fólie oranžová, šířka min. 200 mm | m | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0
39 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 |  |  | Sdělovací kabel sedmipárový TCEKSY 7P1.0.D | m | 85 |  |  | 0 | 0 |  | 0
41 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 |  |  | Nehořlavý štítek kabelu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
43 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | Alarmsystém
44 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 |  |  | Krabice alarmsystému | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
46 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 |  |  | CELKEM KPL | [7 empty] | 0