## 01
Správa železnic– kniha svítidel
výrobce | popis | počet | zobrazení | poznámky
Světla pod stropem | Stropní světlo | 15 |  | Černé reflektorové svítidlo pro tříokruhovou lištu, na nožce, naklopitelné.
| barva: černá |  |  | pozice viz výkres podhledu
materiál: hliník
Výška: 177 mm
Průměr: 60 mm
světla budou vzorkována a testována v průběhu stavby
led pásek | LED pásek | 20m
led pásek, světlo v podhledu | LED pásek | 20m |  | - jednotné osvětlení podél celé délky neonového pásu - mimořádně flexibilní instalace - vyrobeno z vysoce odolného PVC - IP65 ochrana před povětrnostními vlivy pro instalaci ve venkovních prostředích - bezpečné nízkonapěťové adaptéry 12V DC K dispozici teplá bílá 3000K, neutrální bílá 4000 K a studená bílá 6400K. Ideální pro venkovní a vnitřní aplikace.