## SO 10-42 - ŽELEZNIČNÍ MOS...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e22a4c50-25d9-48a9-9654-4debbc7d3669}
2
| KRYCÍ LIST VÝPOČTU VÝMĚR | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MODERNIZACE ŽST CHEB
Objekt:
SO 10-42 - ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 454,970 (ZAUHLOVACÍ KANÁL č.1)
| KSO: |  | 825 22 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | CHEB |  |  | Datum: | 2017-01-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SŽDC, s.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SUDOP PRAHA a.s., PROJ.STŘED. ÚSTÍ N.L. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ VÝPOČTU VÝMĚR
Stavba:
MODERNIZACE ŽST CHEB
Objekt:
SO 10-42 - ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 454,970 (ZAUHLOVACÍ KANÁL č.1)
Místo: |  |  | CHEB |  |  | Datum: | 2017-01-25
Zadavatel: |  |  | SŽDC, s.o. |  |  | Projektant: | SUDOP PRAHA a.s., PROJ.STŘED. ÚSTÍ N.L.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 03 - Projekty | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 62 - Úprava povrchů vnějších | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
VÝPOČET VÝMĚR
Stavba:
MODERNIZACE ŽST CHEB
Objekt:
SO 10-42 - ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 454,970 (ZAUHLOVACÍ KANÁL č.1)
Místo: |  |  | CHEB |  |  | Datum: | 2017-01-25
Zadavatel: |  |  | SŽDC, s.o. |  |  | Projektant: | SUDOP PRAHA a.s., PROJ.STŘED. ÚSTÍ N.L.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1674.3567 |  | 465.6224 |  | 63.0541 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1642.6075 |  | 465.1585 |  | 62.5716 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 03 | Projekty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45368025
| VV |  | JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kontrolu kompletnosti výkazu výměr a do své | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | k provedení díla a kolaudace. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K |  | V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH JSOU ZAHRNUTY |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366495665
| VV |  | NÁKLADY NA SPOJOVACÍ MATERIÁL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POTŘEBNÝ KE KOMPLETNÍ MONTÁŽI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /hmoždinky,kotvy,svary atd./ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 686.7687 |  | 453.8834 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525391453
| VV |  | PRIPADNE PRECERPANI KANALIZACE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /odhad - viz technicka zprava str.8 / | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200 |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min | den | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140310668
| VV |  | /odhad/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 263.208 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.482 | 126.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064180256
| VV |  | VYKOPY OTEVRENE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz vypocet vymer projektanta/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TRASA POD ODSTRAN.KOLEJEMI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*18,50*(2,30*2,60/2+2,30*0,60) |  | 161.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*9,00*(0,60*2,30+1,95*2,30/2) |  | 65.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 226.895 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TRASA POD ODSTRAN.NASTUPISTEM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*3,50*1,25*2 |  | 36.313 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.313 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 263.208 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K |  | Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci | m3 | 263.208 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.141 | 37.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -17861094
7 | K |  | Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 78.962 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.08 | 6.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377918588
| VV |  | 30% LEPIVOST | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 263,208*0,30 |  | 78.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 21.057 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.345 | 7.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2091932902
| VV |  | 8% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 263,208*0,08 |  | 21.057 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 131.604 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.299 | 39.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1541749728
| VV |  | ZPETNY ZASYP ZEMINOU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50% Z VYTEZENEHO MATERIALU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz vypocet vymer projektanta/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 263,208*0,50 |  | 131.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K |  | Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 131.604 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.31 | 40.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023061508
| VV |  | ZEMINA NA ZPETNY ZASYP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 131,604 |  | 131.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K |  | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 131.604 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.044 | 5.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -766765422
| VV |  | ZEMINA NA ZPETNE ZASYPY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NA MEZISKLADKU A ZPET | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 131,604 |  | 131.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 225.444 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.299 | 67.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480771223
| VV |  | ZPETNY ZASYP DRCENYM MATERIALEM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /vi vypocet vymer projektanta/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CELKOVA KUBATURA VYKOPU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 263,208 |  | 263.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZASYP ODBOURANYCH KONSTRUKCI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,75*3,20*2,30 |  | 93.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODPOCET ZASYPU ZEMINOU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -131,604 |  | -131.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.444 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M |  | štěrkodrť frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD | t | 450.888 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 450.888 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105152013
| VV |  | 225,444 |  | 225.444 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 225,444*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 450.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 131.604 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.097 | 12.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240412890
| VV |  | PREBYTECNA ZEMINA | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz vypocet vymer projektanta/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CELKOVA KUBATURA VYKOPU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 263,208 |  | 263.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODPOCET ZASYPU ZEMINOU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -131,604 |  | -131.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.604 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K |  | Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 131.604 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.079 | 10.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790201323
| VV |  | ODVOZ NA SKLADKU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 131,604 |  | 131.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 236.887 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1247838824
| VV |  | 131,604*1,800 |  | 236.887 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K |  | Úprava pláně na násypech se zhutněním | m2 | 227 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.035 | 7.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644077854
| VV |  | ZPETNE ZASYPY NAD KANALEM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,00*9,00 |  | 207 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K |  | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.548 | 204.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505472463
| VV |  | PRIPADNE PODZEMNI SITE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /predb.odhad/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 132,00 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K |  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.753 | 30.12 | 0.06053 | 2.4212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2085845870
| VV |  | /predb.odhad/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,00 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K |  | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.908 | 27.24 | 0.01068 | 0.3204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410698737
| VV |  | /predb.odhad/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,00 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K |  | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.153 | 23.06 | 0.01269 | 0.2538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1903773360
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42.7183 |  | 9.6086 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K |  | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl nad 300 mm | m3 | 3.68 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.97 | 3.5696 | 2.5023 | 9.2086 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26907752
| VV |  | NOVA ZB ZED | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz vykres tvaru/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*3,20*2,30 |  | 3.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K |  | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 14.86 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.51 | 22.4386 | 0.00265 | 0.039379 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -16536956
| VV |  | 2,60*2,00 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,50*2+3,20)*2,30 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K |  | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 14.86 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.359 | 5.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963598310
25 | K |  | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.318 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 34.987 | 11.1259 | 1.1095 | 0.35282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2084431580
| VV |  | VYZTUZ ZB ZDI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz vypis vyztuze/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 318,30*0,001 |  | 0.318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K |  | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 216 | t | 0.007 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 35.642 | 0.24949 | 1.1039 | 0.007727 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568343343
| VV |  | VYZTUZ ZB ZDI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz vypis vyztuze/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00*0,001 |  | 0.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.7837 |  | 1.3347 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K |  | Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 30/37 | m2 | 8.512 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.562 | 4.7837 | 0.1568 | 1.3347 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661905390
| VV |  | TVRDA OCHRANA IZOLACE TL.50 MM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VODOROVNE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2,30 |  | 7.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*0,36 |  | 1.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.512 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 32.568 |  | 0.25944 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K |  | Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním | m2 | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.84 | 23.184 | 0.0094 | 0.25944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142165668
| VV |  | OCHRANA PODLAHY KANALU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRI BOURACICH PRACECH | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,30*12,00 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K |  | Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním | m2 | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.34 | 9.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014324469
| D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 | [5 empty] | 24.5347 |  | 0.022215 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 14.06 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.273 | 3.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -868509816
| VV |  | BOCNI POVRCH KANALU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | U NOVE ZDI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*(3,20+2,00*2) |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POD NOVOU IZOLACI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*(0,50+2,30+0,20) |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,30*0,50*2 |  | 2.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K |  | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 14.06 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.51 | 7.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110310094
31 | K |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 14.06 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.51 | 7.1706 | 0.00158 | 0.022215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737761602
32 | K |  | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 14.06 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.38 | 5.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003896017
33 | K |  | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 14.06 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.072 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1079474492
| D |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40.7692 |  | 0.046698 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K |  | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 60.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.171 | 10.3968 | 1e-05 | 0.000608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622707451
| VV |  | PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*19,00 |  | 60.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K |  | Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.18 | 3.42 | 6e-05 | 0.00114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940221749
| VV |  | PRO KOTVENI ZB ZDI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz vypocet vymer projektanta - odhad profilu/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K |  | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.065 | 1.235 | 0.00033 | 0.00627 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486918999
37 | K |  | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce povrchovým těsnicím pásem | m | 6.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.21 | 7.744 | 0.00024 | 0.001536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610867863
| VV |  | TESNENI KONSTRUKCI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz vypocet vymer projektanta/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BENTONITOVE TESNICI PASY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K |  | Vyspravení poškozených hran spar prefabrikovaných dílců š do 50 mm | m | 6.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.585 | 3.744 | 0.0013 | 0.00832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304281313
| VV |  | VYPLN SPAR Z CEMENTOVE MALTY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,40 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K |  | Vyspravení poškozených hran spar prefabrikovaných dílců š do 30 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.297 | 4.455 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2063958581
| VV |  | SPOJENI KONSTRUKCI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20+(2,60*2) |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,60+2,00*2) |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K |  | Dilatační připojovací lišta z nerezového plechu včetně tmelení rš 100 mm | m | 12.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.303 | 3.8784 | 0.00053 | 0.006784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916854354
| VV |  | UKONCENI IZOLACE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /vc.tmelu/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2*2 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K |  | Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.081 | 3.564 | 1e-05 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -551655363
| VV |  | KOTVENI NEREZ LISTY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K |  | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.053 | 2.332 | 0.00015 | 0.0066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313128685
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.945 |  | 0.00117 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.105 | 0.945 | 0.00013 | 0.00117 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1223265236
| VV |  | PRO STAVEBNI PRACE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*5,00*2 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 508.5672 |  | 0.002304 |  | 62.5716 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K |  | Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 4.494 | 64.7136 | 0.00016 | 0.002304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1322476069
| VV |  | PRO UKONCENI KANALU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K |  | Příplatek k řezání ŽB kcí za práci ve stísněném prostoru | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.885 | 12.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146591874
46 | K |  | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 25.734 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 8.5 | 218.739 | 0 | 0 | 2.4 | 61.7616 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -991157781
| VV |  | ZB STENY A STROP CASTI STAV KANALU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz vypocet vymer projektanta/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*(1,70*2+2,60)*13,13 |  | 23.634 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*2,60*2,00 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*1,50*0,60*2 |  | 0.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.734 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K |  | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm | m2 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 2.347 | 5.0695 | 0 | 0 | 0.375 | 0.81 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -882982719
| VV |  | PO ODBOURANI ZB CASTI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | U NOVE ZDI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*(2,00*2+3,20) |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace | t | 62.572 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 3.01 | 188.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020856487
| VV |  | 62,572 |  | 62.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 62.572 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.255 | 15.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392646577
| VV |  | 62,572 |  | 62.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 500.576 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.006 | 3.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025401758
| VV |  | 62,572*8 |  | 500.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K |  | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 62.572 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950789432
| VV |  | 62,572 |  | 62.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 300.9527 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K |  | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m | t | 465.151 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.647 | 300.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725967295
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 31.7492 |  | 0.46392 |  | 0.48252 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 28.2417 |  | 0.3495 |  | 0.48252 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 49.376 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.035 | 1.7282 | 0 | 0 | 0.004 | 0.1975 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482841799
| VV |  | STAVAJICI IZOLACE KANALU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz vypocet vymer projektanta/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*13,13 |  | 42.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POD NOVOU IZOLACI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2,30 |  | 7.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.376 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 63.338 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.037 | 2.3435 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.28502 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729726978
| VV |  | 13,13*2,30*2 |  | 60.398 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POD NOVOU IZOLACI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*0,20 |  | 0.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,30*0,50*2 |  | 2.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.338 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 0.472 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.88 | 0.88736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211629987
| VV |  | 0,472 |  | 0.472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0.483 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.255 | 0.12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -688271569
| VV |  | 0,483 |  | 0.483 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 46.851 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.006 | 0.28111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1787946167
| VV |  | 0,483*97 |  | 46.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K |  | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.483 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828476708
| VV |  | 0,483 |  | 0.483 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K |  | Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem | m2 | 28.112 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.048 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180862012
| VV |  | IZOLACE NOVE ZB ZDI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VODOROVNE I SVISLE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz vykaz vymer projektanta/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2,30 |  | 7.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*1,00 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,30*2*1,00 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*0,36 |  | 1.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /pretazeni na stav.kanal/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*(2,30+0,20) |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,30*0,50*2 |  | 2.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /sikminy, vytazeni atd./ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.112 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M |  | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -881749267
| VV |  | 28,1576019031454*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K |  | Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP | m2 | 56.224 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.269 | 15.1243 | 0.0004 | 0.02249 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577097641
| VV |  | IZOLACE PROTI STEKAJICI VODE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VODOROVE I SVISLE - 2X | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,112*2 |  | 56.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M |  | pás těžký asfaltovaný G 200 S 40 | m2 | 67.469 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0045 | 0.30361 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652719152
| VV |  | 56,224*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67.469 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K |  | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 28.112 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.196 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902881106
| VV |  | OCHRANNA GEOTEXTILIE VODOROVNE A SVISLE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,112 |  | 28.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.112 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M |  | geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm | m2 | 33.734 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.01012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102783591
| VV |  | 28,112*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.734 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K |  | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 8.512 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.025 | 0.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761305464
| VV |  | SEPARACNI FOLIE PE 0,4 MM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /pod tvrdou ochranu/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2,30 |  | 7.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*0,36 |  | 1.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.512 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M |  | PE fólie | m2 | 9.363 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0032771 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514977033
| VV |  | 8,512*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K |  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.233 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.567 | 0.36511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482663234
68 | K |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.233 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.36 | 0.31688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2029589541
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.5076 |  | 0.11442 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K |  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 14.9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.211 | 3.1439 | 0.006 | 0.0894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -471765660
| VV |  | MEKKA OCHRANA IZOLACE TL.50 MM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SVISLE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2,30 |  | 7.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,30*2*1,00 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,30*0,50*2 |  | 2.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*0,20 |  | 0.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M |  | deska z extrudovaného polystyrénu | m3 | 0.782 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.032 | 0.025024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730158655
| VV |  | 14,90*0,05 |  | 0.745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,745*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.782 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K |  | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.114 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.74 | 0.19836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681135598
72 | K |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.114 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.45 | 0.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1699011182
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K |  | Ostatní pomocné a nezměřitelné práce (příp.ochrana stáv.konstrucí, detaily atd.) | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2024795254