|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 223/2021-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |
|  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 11. ledna 2021 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce žst. Holešov**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

PS 01-14-03 Žst. Holešov, místní kabelizace

Při kontrole rozpočtu výše uvedeného provozního souboru jsme narazili na rozpor mezi doplňujícím popisem položky a výsledným množstvím. A to u položky č. 70 DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U - množství 34.050,000 kusů, přitom v popisu položky je uvedeno číslo 1 (předpoklad 1 kus) Může zadavatel prověřit naši domněnku a případně opravit množství u položky?

**Odpověď:**

Ano, v případě položky č. 70 je správné množství 1 kus. Opraveno v přiloženém SP pro PS 01-14-03.

**Dotaz č. 2:**

PS 01-14-03 Žst. Holešov, místní kabelizace

Při kontrole rozpočtu výše uvedeného provozního souboru jsme narazili na rozpor mezi doplňujícím popisem položky a výsledným množstvím. A to u položky č. 71 DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - MONTÁŽ- množství 1.480,000 kusů, přitom v popisu položky je uvedeno číslo 1 (předpoklad 1 kus) Může zadavatel prověřit naši domněnku a případně opravit množství u položky?

**Odpověď:**

Ano, v případě položky č. 71 je správné množství 1 kus. Opraveno v přiloženém SP pro PS 01-14-03.

**Dotaz č. 3:**

PS 01-14-03 Žst. Holešov, místní kabelizace

Při kontrole rozpočtu výše uvedeného provozního souboru jsme narazili na rozpor mezi doplňujícím popisem položky a výsledným množstvím. A to u položky č. 72 DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U- množství 34.050,000 kusů, přitom v popisu položky je uvedeno číslo 6 (předpoklad 6 kusů) Může zadavatel prověřit naši domněnku a případně opravit množství u položky?

**Odpověď:**

Ano, v případě položky č. 72 je správné množství 6 kusů. Opraveno v přiloženém SP pro PS 01-14-03.

**Dotaz č. 4:**

PS 01-14-03 Žst. Holešov, místní kabelizace

Při kontrole rozpočtu výše uvedeného provozního souboru jsme narazili na rozpor mezi doplňujícím popisem položky a výsledným množstvím. A to u položky č. 73 DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ- množství 4.590,000 kusů, přitom v popisu položky je uvedeno číslo 6 (předpoklad 6 kusů) Může zadavatel prověřit naši domněnku a případně opravit množství u položky?

**Odpověď:**

Ano, v případě položky č. 73 je správné množství 6 kusů. Opraveno v přiloženém SP pro PS 01-14-03.

**Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.**

V návaznosti na výše uvedené položky byly v přiloženém SP pro PS 01-14-03 upraveny také:

* položka č. 68 OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE DO 5 M. Správné množství je 12 kusů.
* položka č. 69 OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE – MONTÁŽ. Správné množství je 12 kusů.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den ze dne **25. 1. 2021** na den **26. 1. 2021**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2020-046140). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 25. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **26. 1. 2021** v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 25. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **26. 1. 2021** v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

XDC\_Holesov\_zm01\_20210106.zip

XLS\_Holesov\_zm01\_20210106.zip

V Praze dne 11. 1. 2021

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace