## List1
ČÍS. | TYP | Specifikace | Vlastník | Trasa | Trubky | Poznámky | Délka překládky | Počet vláken či čtyřek | KMvl. do 36 | KMvl. do 72 | Kmčtyřek do 5 | Kmčtyřek do 25 | Kmčtyřek do 50 | Kmčtyřek přes 50
1 | ZOK | 36 vláken | ČDT | Kolín(stará zkušebna)-Kutná Hora | černá | 3378 m bez spojek k SR33 | 259 | 36 | 9.324
2 | MOK | 24 vláken | ČDT | ATU-Elektrárna Kolín | oranžová | 1570 m, bez spojek | 1570 | 24 | 37.68
3 | DOK | 72 vláken | SŽDC | Praha-Kolín | modrá | 1171m do spojky S14 v km 349,2 | 1387 | 72 |  | 99.864 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DOK | 36 vláken | ČDT | ČDT, Praha-Kolín(stará zkušebna) | černá | 3690m ATÚ - spojka ČDT S11 v km 350,03 | 3690 | 36 | 132.84
5 | DOK | 36 vláken | SŽDC | Havl. Brod-Kolín |  | St.2-St.1 1436 m bez spojky, dále směr Havl. Brod mimo stavbu | 1436 | 36 | 51.696
6 | DOK | 36 vláken | SŽDC | Havl. Brod-Kolín |  | ze St.1 směr HB, mimo stavbu | 3374 | 36 | 121.464
7 | MOK | 72 vláken | SŽDC | St.1-St.2 |  | podél celé Starokolínské | 1436 | 72 |  | 103.392 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | DOK | 72 vláken | SŽDC | Kolín-Pardubice |  | výpich Borovinka | 5917 | 72 |  | 426.024 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MOK | 48 vláken | ČDT | ATÚ Kolín-Za Baštou | zelená | bez spojkování 3228m, | 3228 | 48 |  | 154.944 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | DOK | 72 vláken | ČDT | ČDT Alcatel ATÚ Polepská- Stará zkušebna | černá |  | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ŽDK | ŽDK1 |  | Praha-Kolín |  | nepupinovaný, do KK15 | 460
12 | DK+TKK |  |  | Praha-Kolín |  | na druhé straně Starokolínské | 460
13 | DK+TKK | TKK8+DK2 |  | Kolín(zkušebna)-Nymburk |  | spojky v KK15 | 460
14 | MK | 100XN 0,6 |  | Stará zkušebna-kabelový domek (5. nást.) |  |  | 210 | 100 | [5 empty] | 21
15 | MK | PK 5DM 0,5 |  | Stará zkušebna-kabelový domek (5. nást.) |  | nahradit 50XN 0,8 | 210 | 50
16 | MK | 35XN 0,6 |  | Stará zkušebna-kabelový domek (5. nást.) | [8 empty] | 10.5
17 | MK | 2x 5XN0,8 |  | Kab.domek za 5.nást.- hasiči |  |  | 90 | 10 |  |  | 0.9
18 | MK | 100XN0,8 |  | Kab.domek za 5.nást.- ústřední stavědlo |  |  | 90 | 100 | [5 empty] | 9
19 | MK | 35XN 0,8 |  | Kab.domek za 5.nást.- ústřední stavědlo |  |  | 90 | 35 |  |  |  |  | 3.15
20 | MK | 100XN 0,6 |  | Kab.domek za 5.nást.- st.1 |  |  | 90 | 100 | [5 empty] | 9
21 | MK | 5XN 0,6 |  | Kab.domek za 5.nást.- STP |  |  | 90 | 5 |  |  | 0.45
22 | MK | 35XN 0,8 |  | Kab.domek za 5.nást.- RD v ŽST v žkm 298,7 |  |  | 200 | 35 |  |  |  |  | 7
23 | MK | 10XN 0,8 |  | Kab.domek za 5.nást.-T.O. za 5. nást. |  |  | 90 | 10 |  |  |  | 0.9
24 | MK | 100XN 0,8 |  | St1-St.2 |  |  | 300 | 100 | [5 empty] | 30
25 | MK | 10XN0,8 |  | Kab.domek za 5.nást.- hasiči |  |  | 20 | 10 |  |  |  | 0.2
26 | MK | 10XN 0,8 |  | Kab.domek za 5.nást.- RSM(býv.zubař) |  |  | 100 | 10 |  |  |  | 1
27 | ŽVPS 18 | 72 vláken |  |  |  | z ATÚ mimo stavbu | 0
[7 empty] | Součty |  | 353.004 | 784.224 | 1.35 | 2.1 | 20.65 | 69