## List1
Checklist pro kontrolu KPI
VZOR
Checklist je připraven jako vzor.
OŘ mohou samostatně připravit, ev. upravit obsah dle vlastních požadavků
na základě místní znalosti a podmínek.
Checklist může být rozšířen o další prostory, příp. jiné činnosti, či upraveny
popisy činností.

## Checklist
Checklist pro kontrolu KPI OŘ xxxx | [7 empty] | 0
Kontroloval: |  |  |  | Celkové hodnocení |  | 0%
Přítomni:
Podpis:
|  | Název | Popis parametru | Počet kontrolovaných ploch | Počet správně uklizených ploch | Počet získaných bodů | Kvalita celkem (%)
Haly, vestibuly, čekárny | 1 | Podlaha včetně rohoží a schodiště | Plocha tvrdých podlah vč. schodiště musí být viditelně beze šmouh, souvislé vrstvy prachu, tmavých skvrn a pruhů jak v ploše tak na soklech a lištách. Lesk podlahové plochy musí být jednotný. Plocha koberců a textilních rohoží nesmí být s tmavými cestami, pískem a pruhy, nesmí se na nich vyskytovat staré skvrny. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listí a sněhu, musí být čistá. Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty. |  |  |  | 0% | 0
| 2 | Dveře, prosklené plochy, parapety, obklady | Plocha dveří včetně rámů, obklady, skleněné plochy musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Plochy jsou zbaveny nepovolených výlepů, tagů. Skleněné plochy jsou lesklé. |  |  |  |  | 0
| 3 | Sedací zařízení, odkládací zařízení | Zařízení musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, nelepí. Zařízení je zbaveno nepovolených výlepů, tagů. |  |  |  |  | 0
| 4 | Zařizovací předměty, zařízení umístěné na stěnách (např. klaprámy) | Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, nelepí. |  |  |  |  | 0
| 5 | Odpadkové koše a koše na tříděný odpad | Odpadkové koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Zbavené nedovolených polepů a tagů. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. |  |  |  |  | 0
| 6 | Vypínače, zásuvky, dotykové plochy | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. |  |  |  |  | 0
| 7 | Otopná tělesa, kryty světelných zdrojů lamp | Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny. |  |  |  |  | 0
Hygienická zařízení | 1 | Podlaha včetně rohoží | Plocha tvrdých podlah musí být bez hrubých nečistot a odpadků, viditelně bez souvislých šmouh po mopu, či jiném vytíracím zařízení, bez usazenin prachu, tmavých skvrn a pruhů. Sokly jsou bez souvislých usazenin, pruhů a skvrn. Rohože zbaveny hrubých nečistot. |  |  |  | 0% | 0
| 2 | Pisoáry, mísy, záchodová prkénka, splachovadla | Plochy beze skvrn, čisté, bez prachových částic, nenesou známky barevných změn. |  |  |  |  | 0
| 3 | Dveře, prosklené plochy, parapety, obklady, zrcadla, | Plocha dveří včetně rámů, obklady, skleněné plochy a zrcadla musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Plochy jsou zbaveny nepovolených výlepů, tagů. Skleněné plochy jsou lesklé. |  |  |  |  | 0
| 4 | Zařizovací předměty, zařízení umístěná na stěnách | Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, nelepí. |  |  |  |  | 0
| 5 | Odpadkové koše | Odpadkové koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. |  |  |  |  | 0
| 6 | Vypínače, zásuvky, dotykové plochy | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. |  |  |  |  | 0
| 7 | Otopná tělesa, kryty světelných zdrojů lamp | Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny. |  |  |  |  | 0
| 8 | Doplnění spotřebního materiálu | V místnosti jsou doplněny zásobníky na mýdlo, toaletní papír, ručníky a sáčky na dámské hygienické potřeby. Požadavky jsou splněny, když je k dispozici více jak 50 % objemu zásobníku každého z prostředků. |  |  |  |  | 0
Schodiště, chodby | 1 | Podlaha včetně rohoží, schodiště a zábradlí | Plocha tvrdých podlah vč. schodiště musí být viditelně beze šmouh, souvislé vrstvy prachu, tmavých skvrn a pruhů jak v ploše tak na soklech a lištách. Lesk podlahové plochy musí být jednotný. Plocha koberců a textilních rohoží nesmí být s tmavými cestami, pískem a pruhy, nesmí se na nich vyskytovat staré skvrny. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listí a sněhu, musí být čistá. Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty. |  |  |  | 0% | 0
| 2 | Dveře, zařizovací předměty, prosklené plochy, parapety, obklady stěn do výše 2,0 m a zařízení umístěná na stěnách | Plocha vč. rámů musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky a dotyková místa) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky a dotykových míst, ale nejvíce v množství 5% plochy). Skleněné plochy jsou celoplošně lesklé, bez souvislé plochy prachových částic a bez ohmatů a šmouh, a to zevnitř i vně do 2,0 m. |  |  |  |  | 0
| 3 | Stoly (vč. skleněných), nábytek, židle, zábradlí | Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. U skleněných prvků jsou plochy lesklé, lze připustit ohmaty do 30%. Nesmí lepit. |  |  |  |  | 0
| 4 | Odpadkové koše a koše na tříděný odpad | Odpadkové koše a koše na tříděný odpad jsou z vnější části jednotného čistého vzhledu bez skvrn, šmouh, souvislého prachu a ohmatů (lze připustit lokální ohmaty u vhozů do 5% plochy). Odpadkové koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. |  |  |  |  | 0
| 5 | Vypínače, zásuvky, dotykové plochy | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. |  |  |  |  | 0
| 6 | Kabelové kanály, květináče, info.tabule, hasící přístroje, tlačítkové a automatické hlásiče požáru, tlačítkový hlásič nouze/nebezpečí, automatický hlásič výskytu plynu CO, skříně nástěnných hydrantů, otopná tělesa, klimatizační vstupy, zásobníky vody, kryty světelných zdrojů lamp | Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách se nevyskytují pavučiny. |  |  |  |  | 0
Výtahy, eskalátory | 1 | Podlaha včetně rohoží | Plocha tvrdých podlah musí být viditelně beze šmouh, souvislé vrstvy prachu, tmavých skvrn a pruhů jak v ploše tak na soklech a lištách. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listí a sněhu, musí být čistá. Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty. |  |  |  | 0% | 0
| 2 | Dveře, prosklené plochy, zrcadla, stěny do výše 2,0m a zařízení umístěná na stěnách | Plocha vč. rámů musí být beze šmouh, výlepů, tagů, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem dotykových míst, ale nejvíce v množství 5% plochy). Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Zrcadla musí být beze šmouh, skleněné plochy jsou celoplošně lesklé, bez souvislé plochy prachových částic a bez ohmatů a šmouh |  |  |  |  | 0
| 3 | Dotykové plochy | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. |  |  |  |  | 0
Venkovní plochy | 1 | Přístupové cesty zpevněné, nezpevněné, přilehlé komunikace | Plocha cest a přilehlých komunikací musí být viditelně bez listí a hrubých nečistot, v daném období zbavena posypového materiálu. |  |  |  | 0% | 0
| 2 | Přístřešek pro cestující | Prosklené plochy zbaveny tagů, graffiti, mobiliář omytý, koše vysypané, plochy bez hrubých nečistot. |  |  |  |  | 0
| 3 | Nástupiště zpevněné, nezpevněné | Plocha cest a přilehlých komunikací musí být viditelně bez listí a hrubých nečistot, v daném období zbavena posypového materiálu. |  |  |  |  | 0
| 4 | Podchody včetně přilehlých schodišť | Plocha tvrdých podlah, schodů musí být viditelně beze šmouh, souvislé vrstvy prachu, tmavých skvrn a pruhů jak v ploše tak na soklech a lištách. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listí a sněhu, musí být čistá. Odtokové kanálky bez nečistot, listí. Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty. Stěny, obklady, skleněné plochy musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic. Všechny plochy jsou zbaveny nepovolených výlepů, tagů. Skleněné plochy jsou lesklé. |  |  |  |  | 0
| 5 | Parapety, květináče, info.tabule, klaprámy, kryty světelných zdrojů lamp | Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů, bez pavučin. |  |  |  |  | 0
| 6 | Odpadkové koše, koše na tříděný odpad | Odpadkové koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Naplnění odpovídá periodě úklidu. |  |  |  |  | 0
| 7 | Dotykové plochy | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. |  |  |  |  | 0
Kolejiště | 1 | Kolejiště | Kolejiště v celém rozsahu železniční stanice, vymezeném prostorem nástupiště a ostrovními nástupišti je zbaveno veškerých odpadků, včetně nedopalků od cigaret |  |  |  | 0% | 0

## Vyhodnocení KPI
Vyhodnocení KPI
Měření | KPI v % | Špatný | Dobrý | Uspokojivý | Vynikající
úroveň výkonu služby | 0.95 | <=69% | 70 - 79% | 80 - 89% | 90 - 100%
platba |  | Úhrada provedených služeb ve výši 80% z celkové částky | Úhrada provedených služeb ve výši 85% z celkové částky | Úhrada provedených služeb ve výši 90% z celkové částky | Plná úhrada
Bodové hodnocení je dáno touto metodikou
Počet kontrolovaných ploch, resp. výpočet celku vychází z aktuálních plánů úklidů.
Počet možných bodů násoben počtem kontrol nebo kontrolovaných ploch se rovná 100%.
Počet bodů z kontrolovaných ploch (počet získaných bodů) vyplňuje osoba provádějící kontrolu.
Výsledkem je procentuální vyjádření rozdílu mezi maximálním počtem možných bodů a získaných bodů.
Výsledek kontroly, kterou provádí objednatel se zaznamená ve formuláři KPI a v případě, že nebyla dodržena četnost nebo kvalita úklidu
dle rozsahu a plánu úklidu se vše promítá do přehledu KPI.
Při zjištění nedostatků dochází k úhradě ceny dle tabulky plnění KPI.
Hradí se pouze provedené práce a neprovedení smluvních závazků se promítá i do KPI.