## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 | OK |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] | OK |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce správní budovy OŘ v Rokycanech | [5 empty] | Číslo stavby | 5003740012 | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Přípojka elektro | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 04-05 | [6 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2017-05-25 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [7 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [6 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem | [5 empty] | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | SIL-01 | SILNOPROUD - Rozvaděče: | [9 empty] | SD
1 | SIL-01.01 | Elektroměrový rozvaděč Res - Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, IP 55/20, Přístrojová náplň dle výkresové části PD, Kompletní dodávka sestavy rozvaděčů, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | př.č. 201 - situace
2 | SIL-01.02 | Hlavní rozvaděč stavby RSs - Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, IP 55/20, Přístrojová náplň dle výkresové části PD, Kompletní dodávka sestavy rozvaděčů, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | př.č. 201 - situace
3 | SIL-01.03 | Hlavní rozvaděč pro provizorní objekty SŽDC RSsždc - Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, IP 55/20, Přístrojová náplň dle výkresové části PD, Kompletní dodávka sestavy rozvaděčů, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | př.č. 201 - situace
4 | SIL-01.04 | Přípojková skříň stavby SPs, Plastová, zapuštěná, s dveřmi, IP44, Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | př.č. 201 - situace
5 | SIL-01.05 | Pilíř pro elektroměrový rozvaděč, Zděný pilíř, pro osazení přípojkové skříně a elektroměrového rozvaděče, Kompletní dodávka vč. výkopových a stavebních prací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | př.č. 201 - situace
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za SIL-01 | SILNOPROUD - Rozvaděče: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | SIL-02 | SILNOPROUD - Kabely: | [9 empty] | SD
6 | SIL-02.01 | Kabel AYKY 3x240+120 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
7 | SIL-02.02 | Kabel CYKY 4x95 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
8 | SIL-02.03 | Kabel CYKY 4x50 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
9 | SIL-02.04 | Kabel CYKY 4x25 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
10 | SIL-02.05 | Kabel CYKY 5x6 | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
11 | SIL-02.06 | Kabel CYKY 3x4 | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
12 | SIL-02.07 | Ukončení veškeré kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
13 | SIL-02.08 | Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za SIL-02 | SILNOPROUD - Kabely: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | SIL-03 | SILNOPROUD - Kabelové trasy: | [9 empty] | SD
14 | SIL-03.01 | Kabelová chránička PVC Ć 160/136, vč. protahovacího drátu | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
15 | SIL-03.02 | Kabelová chránička PVC Ć 110/94, vč. protahovacího drátu | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
16 | SIL-03.03 | Spojka NN (AYKY 3x240+120), kompletní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za SIL-03 | SILNOPROUD - Kabelové trasy: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | SIL-04 | SILNOPROUD - Zemní práce: | [9 empty] | SD
17 | SIL-04.01 | Kabelová rýha 600/1200, vč. kabelového lože, betonové desky, výstražné fólie a záhozu | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
18 | SIL-04.02 | Protlak pod kolejemi Ø200, vč. založení chráničky Ø160/136 a obetonávky | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
19 | SIL-04.03 | Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max., vč. mechanizmů | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
20 | SIL-04.04 | Opětovná montáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanizmů | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
21 | SIL-04.05 | Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanizmů, vč. podsypové vrstvy štěrkové, pískové | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za SIL-04 | SILNOPROUD - Zemní práce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | SIL-05 | SILNOPROUD - Ostatní materiál a montážní práce: | [9 empty] | SD
22 | SIL-05.01 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
23 | SIL-05.02 | Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
24 | SIL-05.03 | Manipulace v rozvodech SŽDC | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
25 | SIL-05.04 | Demontáž stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
26 | SIL-05.05 | Montáž, kompletace, oživení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 201 - situace
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za SIL-05 | SILNOPROUD - Ostatní materiál a montážní práce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | SIL-06 | SILNOPROUD - Inženýrská činnost: | [9 empty] | SD
27 | SIL-06.01 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | př.č. 001 TZ
28 | SIL-06.02 | Vytýčení stávajících sítí, sondy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | př.č. 001 TZ
29 | SIL-06.03 | Digitální zaměření nových sítí (před záhozem) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | př.č. 001 TZ
30 | SIL-06.04 | Provozní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | př.č. 001 TZ
31 | SIL-06.05 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | př.č. 001 TZ
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za SIL-06 | SILNOPROUD - Inženýrská činnost: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | SLA-01 | SLABOPROUD - Optické a metalické přípojky: | [9 empty] | SD
32 | SLA-01.01 | Zemní komora pro optický rozváděč s poklopem včetně bezpečnostního uzávěru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
33 | SLA-01.02 | Instalace komory | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
34 | SLA-01.03 | Instalace rozváděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
35 | SLA-01.04 | 19" optická rozvodnice s konektory LC pro 12 vláken | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
36 | SLA-01.05 | Instalace rozvodnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
37 | SLA-01.06 | Čelo optické vany 1U pro 12 simplex OK s montážními otvory | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
38 | SLA-01.07 | Optický kabel SM 12 vláken 9/125um pro zafouknutí do HDPE40 | m | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
39 | SLA-01.08 | Instalace (zafouknutí) kabelu | m | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
40 | SLA-01.09 | Kazeta pro uložení svárů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
41 | SLA-01.10 | Instalace kazety | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
42 | SLA-01.11 | Konektorový modul pro 12 vláken | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
43 | SLA-01.12 | Instalace modulu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
44 | SLA-01.13 | Spojovací modul pro 12 vláken | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
45 | SLA-01.14 | Instalace modulu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
46 | SLA-01.15 | Zaslepovací modul pro 12 vláken | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
47 | SLA-01.16 | Instalace modulu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
48 | SLA-01.17 | Konstrukce pro upevnění do 19" rozváděče | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
49 | SLA-01.18 | Instalace konstrukce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
50 | SLA-01.19 | Měření útlumu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
51 | SLA-01.20 | Optický pigtail 2 m SM | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
52 | SLA-01.21 | Instalace pigtailu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
53 | SLA-01.22 | Instalační vana pro montáž 10x zářezové svorkovnice LSA2/10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
54 | SLA-01.23 | Instalace vany do konstrukce rozváděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
55 | SLA-01.24 | Opticko metalický převodník | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
56 | SLA-01.25 | Instalace převodníku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
57 | SLA-01.26 | Zářezová lišta LSA2/10 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
58 | SLA-01.27 | Instalace zářezové lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
59 | SLA-01.28 | Metalický kabel 10xZE4x0,8 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
60 | SLA-01.29 | Instalace kabelu | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
61 | SLA-01.30 | Kabelová spojka pro 10xZE 4x0,8 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
62 | SLA-01.31 | Instalace spojky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
63 | SLA-01.32 | Odpojení stávajícího kabelu 10xZE4x0,8, ochranné krytí vně objektu po dobu demolice a výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
64 | SLA-01.33 | Protipožární tmel EI90 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
65 | SLA-01.34 | Popis a označení veškerých kabelů a vodičů (popisovací štítky) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za SLA-01 | SLABOPROUD - Optické a metalické přípojky: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | SLA-02 | SLABOPROUD - Vnější kabelová trasa: | [9 empty] | SD
66 | SLA-02.01 | Vytýčení trasy kabelového vedení z místa napojení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
67 | SLA-02.02 | Hloubení kabel. rýhy š.35 cm, hl. 70 cm, | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
68 | SLA-02.03 | Zřízení kabel. lože, cihla napříč | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
69 | SLA-02.04 | Zakrytí kabelu folii PVC 22 cm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
70 | SLA-02.05 | Zához rýhy š. 35 cm, hl. 70 cm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
71 | SLA-02.06 | Odvoz zeminy do 20 km | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
72 | SLA-02.07 | Provizorní úprava terénu | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
73 | SLA-02.08 | Hutnění zeminy do 20 cm | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
74 | SLA-02.09 | Označení kabelového vedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
75 | SLA-02.10 | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do objektu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
76 | SLA-02.11 | Trubka HDPE 40 s lankem | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
77 | SLA-02.12 | Instalace HDPE 40 trubky | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
78 | SLA-02.13 | Trubka HDPE40 - hermetizace úseku do 200 metrů | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
79 | SLA-02.14 | Trubka KOPODUR 160/136 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
80 | SLA-02.15 | Instalace KOPODUR trubky | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
81 | SLA-02.16 | Trubka HDPE 40 - spojka | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
82 | SLA-02.17 | Instalace spojky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
83 | SLA-02.18 | Trubka HDPE 40 - průchodka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
84 | SLA-02.19 | Instalace průchodky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
85 | SLA-02.20 | Trubka HDPE 40 - koncovka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
86 | SLA-02.21 | Instalace koncovky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za SLA-02 | SLABOPROUD - Vnější kabelová trasa: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | SLA-03 | SLABOPROUD - Ostatní náklady: | [9 empty] | SD
87 | SLA-03.01 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
88 | SLA-03.02 | Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky) stavební připravenost | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
89 | SLA-03.03 | Manipulace v rozvodech SŽDC | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
90 | SLA-03.04 | Demontáž stávajících SLB instalací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
91 | SLA-03.05 | Montáž, kompletace, oživení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
92 | SLA-03.06 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
93 | SLA-03.07 | Měřící protokoly na optických a metalických kabelech | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
94 | SLA-03.08 | Provozní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | Položka obsahuje veškeré práci a materiál dle textu položky a podrobností v projektové dokumentaci. Položka dále obsahuje přesun hmot, zařízení staveniště, příplatek za územní a provozní vlivy, a další vedlejší a ostatní náklady. | odměřeno elektronicky: př.č. 003 - situace
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za SLA-03 | SLABOPROUD - Ostatní náklady: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství