|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 1920/2021-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 2/11 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |
|  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 5. února 2021 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce žst. Holešov**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 8

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce k předchozí žádosti na Dotaz č. 66, 72 a 73.

Na základě dotazu č. 66 a následně dotazu č. 72 a 73 zadavatel s projektantem zásadně prověřili vzájemnou koordinaci stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“ se stavbou „Holešov ON - oprava“. Na základě těchto prověření došlo k podstatným úpravám dílčích částí dokumentace, které tímto zveřejňujeme.

V příloze předkládáme provedenou aktualizaci včetně soupisu prací.

Jedná se o úpravu dílčí části projektové dokumentace v rozsahu ZOV (Zásady organizace výstavby); Provozní a dopravní technologie; PS 01-28-201.3 Žst. Holešov, provizorní zabezpečovací zařízení. Dále, v souvislosti s těmito úpravami zasíláme doplněnou část dokumentace o kabel RAAB Computer (změna pouze v TZ tohoto SO) – viz SO 01-10-02.1

Železniční spodek: z důvodu nutnosti provedení kácení v době vegetačního klidu, je zajišťováno kácení před zahájením realizace stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“. S ohledem na časový aspekt a omezené přístupy před zahájením realizace stavby, se do stavby nově zařazuje odstranění pařezů včetně odvozu pařezů a kmenů, které nebylo možno před stavbou odvézt a uložení, které je třeba v rámci nabídky rovněž ocenit.

Dále doplňujeme aktuální výkresy kabelovodu s novým umístěním šachty č. 11.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku ze dne **12. 2. 2021** na den **10. 3. 2021**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2020-046140). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 25. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **10. 3. 2021** v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 25. 1. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **10. 3. 2021** v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

XDC\_Holesov\_zm08\_20210205.zip

XLS\_Holesov\_zm08\_20210205.zip

PS 01-28-201.3\_PDF\_01-2021.zip

ZOV.zip

B.9\_Provozní a dopravní technologie.pdf

Kabel RAAB Computer.zip

SO 01-15-03\_DSP\_2.01\_situace kabelovodu\_oprava.pdf

SO 01-15-03\_DSP\_2.02\_vytyč\_oprava.pdf

SO 01-15-03\_DSP\_3\_kabelovod schéma\_oprava.pdf

SO 01-15-03\_DSP\_1.03\_vytyčovací body\_oprava.pdf

kácení\_Soupis prací.xlsx

V Praze dne 5. 2. 2021

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace