NAŠE ZN: 15799 /2017-SŽDC-SSV-Ú3/Maj

VYŘIZUJE: Renáta Majerová

TEL: 724 932 325

E-MAIL: Majerova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/22.09.2017

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Rekonstrukce žst. Jaroměř**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

**SO 11-16-02 žst. Jaroměř, nástupiště**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 924322 | NÁSTUPIŠTĚ SUDOP DO 300 MM S U 65, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 145/150 Z UŽITÉ - HO MATERIÁLU | M | 125,000 |

V které položce jsou započítány náklady na těleso nástupiště ze ŠD? V pol. č.5 jsme to nenašli. Bude použit rovněž výzisk? Jaké bude množství násypu?

**Odpověď k dotazu č. 1:**

*Je to položka 13 - 45152 pozice 4, podsyp provizorního nástupiště - 63,4m3 (nový materiál ŠD).*

*Výzik ze ŠL bude použit pro ostrovní nástupiště.*

**Dotaz č. 2:**

**SO 11-16-02 žst. Jaroměř, nástupiště**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 936501-R | NEREZOVÝ ROŠT, NOSNÉ PLECHY - DODÁVKA, MONTÁŽ, DOPRAVA | KUS | 2,000 |

Prosíme o zaslání výkresu záchytné vany.

**Odpověď k dotazu č. 2:**

*Výkres vany a roštu v provedení nerez pro nástupiště je přílohou za TZ.*

*Příloha: E\_01\_02\_SO111602\_01 + příloha vana.*

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:**

*E\_01\_02\_SO111602\_01 + příloha vana*

V Olomouci dne 22. 9. 2017

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace