## Výkaz výměr
Střeň žst.
Výkaz výměr svítidel PHILIPS
Označení | Svítidlo | Světelný zdroj | Světelný tok sv. zdroje | Počáteční příkon svítidla | Konečný příkon svítidla | Průměrný příkon svítidla včetně stmívání | Optika | Náhradní teplota chromatičnosti | Úhel sklonu svítidla s vodorovnou rovinou | Montážní výška svítidla | Výložník | Poznámka | Typ svítidla z výpočtu
POS1 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 | Natočeno na komunikaci | 1
| Luma Mini | 12 LED | 2200 lm | 14.6 W | 15 W | 14.75 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 | Natočeno na přístupový chodník | 2
POS2 | Luma Mini | 12 LED | 2200 lm | 14.6 W | 15 W | 14.75 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 2
POS4 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 | Natočeno na nástupiště | 1
| Luma Mini | 12 LED | 2200 lm | 14.6 W | 15 W | 14.75 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 | Natočeno na chodník k přístřešku pro kola | 2
POS5 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS6 | Luma Mini | 12 LED | 2200 lm | 14.6 W | 15 W | 14.75 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 2
POS7 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS8 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS9 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS10 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS11 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS12 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS13 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS14 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS15 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS16 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS17 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS18 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS19 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS20 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS21 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS22 | Luma Mini | 20 LED | 4250 lm | 27 W | 28.5 W | 27 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 1
POS23 | Luma Mini | 12 LED | 2200 lm | 14.6 W | 15 W | 14.75 W | DM50 | 4000 K | 0 | 5.5 | 0 |  | 2

## Data
Svítidla celkem
č. | Svítidlo | Optika | Světelný zdroj | Světelný tok | Náhradní teplota chromatičnosti | Elektrická třída | Stmívání | Barva korpusu | Příruba | Ostatní | Program code | Driver code | Počáteční příkon svítidla | Konečný příkon svítidla | Průměrný příkon svítidla | Poček ks ve výkazu
1 | Luma Mini | DM50 | 20 | 4250 | 4000 | II | 0 | Gris 900 | 60 | - | 8VFRUPEZA8DA | Q00 | 27 | 28.5 | 28 | 19
2 | Luma Mini | DM50 | 12 | 2200 | 4000 | II | 0 | Gris 900 | 60 | - | 8VFRUPEZA9EP | Q00 | 14.6 | 15 | 14.75 | 5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[14 empty] | Celkový počet svítidel: |  | 24
[14 empty] | Celkový počáteční příkon soustavy |  | 586
[14 empty] | Celkový konečný příkon soustavy |  | 616.5
[14 empty] | Celkový průměrný příkon soustavy |  | 605.75