Studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“

- Provozní a dopravní technologie

Objednatel		Česká republika – Ministerstvo dopravy

Zpracovatel		SUDOP Praha a. s.

SUDOP Brno, spol.sr.o.

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222

110 15 Praha 1

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s

Olšanská 1a

130 80 Praha 3

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Kounicova 688/26

611 36 Brno – střed

Obsah

1	Provozní a dopravní technologie	4

1.1	Obecný úvod	4

1.2	Osobní doprava	4

1.2.1	České dráhy a. s.	5

1.2.2	Leo Express a. s.	6

1.2.3	RegioJet a. s.	6

1.3	Nákladní doprava	6

1.3.1	ČD Cargo a.s.	7

1.3.2	Advanced World Transport a.s.	7

1.3.3	Unipetrol Doprava s.r.o.	7

1.3.4	IDS Cargo a.s.	7

1.3.5	SD Kolejová doprava a.s.	8

1.3.6	Metrans Rail s.r.o.	8

1.3.7	LokoTrain s.r.o.	8

1.3.8	LTE Logistik a Transport Czechia	8

1.3.9	BF Logistics s.r.o.	8

1.3.10	TSS Cargo a.s.	8

1.3.11	Ostatní	8

1.4	Podklady pro trakční výpočty	9

1.5	Specifické požadavky na stanovení kapacity napájecí soustavy	9

1.5.1	Trakční napájecí stanice:	9

1.5.2	Trakční vedení a zpětné vedení	9

1.6	Problematika propustnosti	12

1.7	Dokladová část	13

# Provozní a dopravní technologie

## Obecný úvod

V posledních zhruba 20 letech probíhá v evropském kontextu transformace železnic. Vůdčími motivy jsou přizpůsobení železnice novým podmínkám, zvýšení její konkurenceschopnosti na dopravním trhu a zvýšení kvality poskytovaných služeb nastolením konkurenčního prostředí. Pilířem transformace je oddělení infrastruktury od provozu, což prakticky znamenalo konec dosavadních unitárních železnic, vesměs státních. Nově se definuje vlastník dopravní cesty (železniční infrastruktury), správce infrastruktury a provozovatel železniční dopravy. V podmínkách České republiky bylo rozhodujícím okamžikem přijetí zákona č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a změny Zákona č.266/1994 Sb. o dráhách. Hlavním posláním nově vytvořené státní organizace Správa železniční dopravní cesty je správa a rozvoj železničních tratí, celostátních a přiměřeně i regionálních. Za daných, veřejně publikovaných a rovných podmínek je pak umožněno využívání železniční infrastruktury různými dopravci (operátory). V průběhu let se situace na tomto poli stabilizovala a jak v osobní, tak i v nákladní dopravě působí kromě Českých drah a dceřiné společnosti ČD Cargo řada jiných dopravců. V dalším textu se nebudeme zabývat dopravci, kteří provozují pouze dopravu v nezávislé trakci.

## Osobní doprava

K zajištění základních potřeb obyvatel České republiky patři i zajištění dostatečné přepravní nabídky prostředky hromadné dopravy osob, tzv. dopravní obslužnost. Tou se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. Legislativně je toto téma upraveno Zákonem č. 194/2010 Sb. O veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Tento zákon mimo jiné definuje, jaké postavení v tomto systému zaujímají obce, kraje a stát. Stát objednává dálkovou železniční dopravu, obce a kraje jsou zodpovědné za regionální a místní dopravu. V dálkové dopravě se za páteřní systém považuje železnice, v místní a regionální dopravě jsou podle potřeby a účelnosti objednávány jak železniční, tak autobusové (případně jiné) spoje.

Nad rámec objednaného rozsahu dopravy lze za předpokladu dostupné kapacity dopravní cesty vést další spoje, u těch však již není prováděna finanční kompenzace prokazatelných ztrát, dopravce je provozuje na tzv. „komerční riziko“. V současnosti, až na několik výjimek na neelektrifikovaných tratích, provozují České dráhy a.s. veškerý rozsah objednávané regionální a dálkové dopravy. Velmi pravděpodobně se však jedná o dočasný stav, několik dopravců projevuje trvalý zájem vstoupit na tento trh a opakovaně se účastní výběrových řízení. Aktuální podíl ostatních dopravců na výkonech železniční osobní dopravy [vlkm] činí zhruba 5%.

V současnosti provozují vlaky v elektrické trakci dále uvedení dopravci:

### České dráhy a. s.

Pro pokrytí výkonů má tento dopravce širokou škálu hnacích vozidel a jednotek, které jsou dislokovány v jednotlivých Depech kolejových vozidel (PJ – provozní jednotka, PS – provozní středisko a PP- provozní pracoviště) následovně (stav k únoru 2016 – jen vozidla elektrické trakce v provozním stavu):

| DKV – PJ, PS, PP | počet | řada | pozn |
| --- | --- | --- | --- |
| Česká Třebová | 49 | 163 | 3,48 MW, r. v. 1984-86, 120 km/hod |
| Pardubice | 5 | 440 | 2,04 MW, r. v. 2011 – dosud, 160 km/hod |
| Bohumín | 4 | 150 | 4,00 MW, r. v. 1978, 140 km/hod |
|  | 13 | 151 | 4,00 MW, r. v. 1978 – modernizace 1992-02, 160 km/hod |
|  | 14 | 460 | 2,00 MW, r. v. 1974 – 78, 110 km/hod |
|  | 12 | 471 | 2,00 MW, r. v. 1997 – 08, 140 km/hod |
|  | 2 | 650 |  |
| Olomouc | 23 | 460 | 2,00 MW, r. v. 1974 – 78, 110 km/hod |
|  | 3 | 640 |  |
| Brno-Maloměřice | 2 | 210 |  |
|  | 34 | 242 |  |
|  | 2 | 263 |  |
|  | 48 | 362 |  |
|  | 2 | 363 |  |
|  | 5 | 640 |  |
|  | 2 | 650 |  |
|  | 8 | 660 |  |
| České Budějovice | 4 | 650 |  |
| Plzeň | 2 | 210 |  |
|  | 33 | 242 |  |
|  | 29 | 362 |  |
|  | 4 | 363 |  |
| Děčín | 15 | 162 | 3,48 MW, r. v. 1984-92, 140 km/hod |
|  | 8 | 163 | 3,48 MW, r. v. 1984-86, 120 km/hod |
|  | 7 | 440 | 2,04 MW, r. v. 2011 – dosud, 160 km/hod |
| Praha ONJ | 20 | 451 | 1,32 MW, r. v. 1964-68, 100 km/hod |
|  | 6 | 452 | 1,32 MW, r. v. 1972-73, 100 km/hod |
|  | 71 | 471 | 2,00 MW, r. v. 1997 – 08, 140 km/hod |
|  | 7 | 680 | 1 jednotka po havárii |
| Praha Vršovice | 8 | 150 | 4,00 MW, r. v. 1978, 140 km/hod |
|  | 1 | 162 | 3,48 MW, r. v. 1984-92, 140 km/hod |
|  | 7 | 371 | 3,08 MW, r. v. 1996-00, 160 km/hod (+15 kV, 16,7 Hz |
|  | 20 | 380 |  |
| Šumperk | 2 | 451 | 1,32 MW, r. v. 1964-68, 100 km/hod |

(bez záruky, zdroj: http://logout.cz/stat)

Tučně jsou uvedena jednosystémová vozidla pro stejnosměrnou trakci včetně dvousystémových lokomotiv 3 kV / 15 kV 16 2/3Hz. Nejsou uvedeny lokomotivy řad 110, 111 a 210, které nejsou primárně určeny pro traťovou službu. Společnost postupně modernizuje svůj vozový park, v posledních letech se jedná o dodávky elektrických jednotek řad 440, 640 a 650, které jsou provozovány pod obchodním názvem RegioPanter, ucelené sedmivozové soupravy s řídícím stanovištěm RailJet jsou nasazeny na trasu Praha – Videň (- Graz) a jsou dopravovány rakouskými lokomotivami řady 1216 Taurus (výr. Siemens). Na konci roku 2015 byly dodány nové dvousystémové jednotky řady 660 provozované pod obchodním názvem InterPanter. Jedná se o 10 pětivozových jednotek a 4 třívozové jednotky, nyní provozované na rychlících Praha – Česká Třebová – Brno, Brno – Břeclav – Olomouc a Brno Břeclav - Hodonín. V rámci přehodnocení aktuálních potřeb České dráhy prodaly v roce 2015 společnosti ČD Cargo 23 lokomotiv řady 163.

### Leo Express a. s.

Dopravce provozuje 5 stejnosměrných pětičlánkových jednotky řady 480 Flirt (výrobce Stadler) s maximální rychlostí 160 km/hod. Jsou nasazeny na trati Praha – Česká Třebová – jednotlivé destinace na Moravě a Slovensku (Košice, Bystřice, Karviná, Ostrava, Staré Město u Uh. Hradiště).

### RegioJet a. s.

Dopravce se orientuje na klasickou vozbu, tj. soupravy tažené lokomotivou. Od italské společnosti FNM drah odkoupil 9 ks stejnosměrných lokomotiv výrobce Škoda (r.v. 1992), které po úpravách v Česku (mj. zvýšení rychlosti ze 120 na 140 km/hod) nesou řadové označení 162.1. Společnost Regio Jet provozuje v Česku vlaky na trati Praha – Česká Třebová – jednotlivé destinace na Moravě a Slovensku (Košice, Zvolen, Návsí, Havířov, Staré Město u Uh. Hradiště). Kromě toho tento dopravce provozuje na Slovensku osobní dopravu dalšími kolejovými vozidly.

## Nákladní doprava

Železniční nákladní doprava se v zásadě uskutečňuje dvojím způsobem – doprava přímých ucelených vlaků, případně skupinových nebo rozptylových vlaků a přeprava jednotlivých vozových zásilek. Kromě ČD Carga a.s. se na výkonech v nákladní dopravě již přes 10 let podílejí i jiní dopravci a jejich podíl má rostoucí tendenci. Působení těchto dopravců je zaměřeno většinou na určité komodity (uhlí, produkty chemického průmyslu, kombinovaná doprava) a na dopravu ucelených vlaků. Přepravu jednotlivých vozových zásilek celosíťově zajišťuje pouze ČD Cargo. Tyto přepravy jsou z hlediska vynaložených nákladů náročnější, do cen se promítají náklady na vlakové čety, na personál, na posunující lokomotivy v seřaďovacích stanicích aj. Na celkovém objemu přeprav ČD Carga se jednotlivé vozové zásilky podílejí zhruba jednou třetinou.

Podle statistiky SŽDC (výroční zpráva 2014) se jednotliví dopravci podílejí na přepravních výkonech [hrtkm] následovně:

### ČD Cargo a.s.

V současnosti společnost provozuje 135 stejnosměrných hnacích vozidel a 9 dvousystémových hnacích vozidel řady 372 (3 kV ss / 15 kV 16,7 Hz). Kromě toho společnost provozuje jednosystémové lokomotivy střídavé trakce 25 kV a dvousystémové lokomotivy 3 kV ss / 25 kV 50 Hz. Lokomotivní park v posledních měsících ČD Cargo posílilo odkupem 23 lokomotiv řady 163 od mateřské společnosti České dráhy a.s. (schopné přestavby na 25 kV) a nákupem 5 třísystémových lokomotiv Vectron (výrobce Siemens) o výkonu 6,4 MW.

I když šíře lokomotivního parku poskytuje dopravci určitou flexibilitu, je v zájmu dopravce, aby konverze probíhala postupně a v delším časovém horizontu

### Advanced World Transport a.s.

Společnost provozuje větší počet dieselových lokomotiv, pod řadovým označením 183 a 189 pět lokomotiv Eurosprinter a omezený počet stejnosměrných lokomotiv stejnosměrné trakce řad 181, 130 a 121.

### Unipetrol Doprava s.r.o.

Společnost vlastní kromě dieselových lokomotiv dvě lokomotivy řady 121, které byly v letech 2009 a 2010 modernizované, jsou udržované a v dobrém technickém stavu a je v zájmu společnosti je využívat co nejdéle.

### IDS Cargo a.s.

Společnost vlastní kromě dieselových lokomotiv 5 stejnosměrných lokomotiv řady 121. Spolu s jednou dlouhodobě pronajatou tyto lokomotivy zajišťují 73 % celkových výkonů. Pro další činnost společnosti jsou důležité včasné informace o reálném postupu konverze, aby nedošlo ke znehodnocení případných obnovovacích investic do oprav stejnosměrných lokomotiv.

### SD Kolejová doprava a.s.

Společnost provozuje kromě dieselových lokomotiv 11 stejnosměrných lokomotiv starší výroby řady 130. Jejich rekonstrukce na 25 kV je nereálná, nicméně lokomotivy jsou řádně servisované s dobrou perspektivou dalšího provozování. Používány jsou pro dopravu uhelných vlaků z oblasti severočeské hnědouhelné pánve k příjemcům v Čechách. Lokomotivy řady 184 (4 ks) jsou používány na důlní službu, na traťové použití jsou nasazeny jen výjimečně. Obnova lokomotivního parku bude připravována podle vyjasnění časového harmonogramu konverze.

### Metrans Rail s.r.o.

Společnost vlastní 20 moderních čtyřsystémových lokomotiv TRAXX od výrobce Bombardier (5,6 MW, Vmax = 140 km/hod). Uvažované sjednocení trakčních soustav nepředstavuje proto zásadní problém.

### LokoTrain s.r.o.

Tato společnost neprovozuje drážní dopravu, ale vlastní a pronajímá jiným operátorům čtyřsystémové lokomotivy řady 193 (Vectron MS X4) a lokomotivu řady 242 pro trakční soustavu 25 KV (3,08 MW). Z výčtu je zřejmé, že konverze pro tuto společnost nepředstavuje zásadní problém.

### LTE Logistik a Transport Czechia

Společnost provozuje pouze dieselové lokomotivy.

### BF Logistics s.r.o.

Společnost provozuje dieselové lokomotivy, informace o elektrických lokomotivách se nepodařilo zjistit.

### TSS Cargo a.s.

Společnost provozuje 16 lokomotiv řady 372, které jsou dvousystémové: 3 kV= a 15 kV,15 2/3 Hz. Tyto lokomotivy byly odkoupeny od německé strany, kde byly provozovány jako řada 180, v SRN jsou také registrovány. DÚ ČR pro ně vystavil průkaz technické způsobilosti. Lokomotivy této řady jsou sice schopné rekonstrukce na střídavou trakci 25 kV, nicméně uvažovaná konverze představuje pro společnost závažný zásah do výhledových podnikatelských záměrů.

### Ostatní

Výše uvedené společnosti nejsou jedinými, oprávnění pro provozování drážní dopravy má celkem téměř 90 operátorů. Výše uvedení však mají na osobním a nákladním trhu nezanedbatelný podíl. Řada dalších se například zaměřuje na nostalgické jízdy, na vlečkový provoz nebo provozují jednotlivé dieselové lokomotivy.

Zpracovatel v únoru 2016 oslovil dopisem následující dopravce: v osobní dopravě České dráhy a. s., Leo Express a. s. a Regiojet a. s. a v nákladní dopravě ČD Cargo a. s., AWT a. s., Unipetrol Doprava s. r. o., IDS Cargo a. s., SD – Kolejová doprava a. s. a TSS Cargo a. s. s tím, aby se k chystanému záměru konverze vyjádřili. Rovněž tak byl dotázán organizátor hromadné dopravy v hlavním městě Praha ROPID. Dopisy a odpovědi jsou v dokladové části. K datu odevzdání zůstaly bez odpovědi dotazy směrované na osobní dopravce a z nákladních dopravců neodpověděl AWT a. s.

## Podklady pro trakční výpočty

Trakční výpočty se odvíjejí nejenom od výhledově uvažovaných řad lokomotiv a jednotek, rychlostí vlaků, sklonových poměrů apod., ale závisí také na rozsahu dopravy. Na úvodním jednání 22. února 2016 bylo dohodnuto, že jako výhledový rozsah dopravy bude brán rozsah dopravy, který je uveden ve schválených studiích proveditelnosti. Pokud okolnosti vyžadují, pak s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji. Pokud není pro dotyčnou trať schválena studie proveditelnosti, pak je v osobní dopravě výhledový rozsah dálkové dopravy odvozen od Plánu dopravní obsluhy, který je zpracován Odborem strategie SŽDC v úzké spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, odborem veřejné dopravy. Jedná se o střednědobý výhled, stav bez „rychlých spojení“. Rozsah regionální osobní dopravy vychází z výhledových záměrů jednotlivých objednatelů či organizátorů dopravy a je odsouhlasen Odborem strategie SŽDC.

V nákladní dopravě, není-li studie proveditelnosti, se pro zjednodušení uvažuje jednotný nárůst 23 % přepravních výkonů, což podle aktualizovaného dopravního modelu odpovídá roku 2030. Vstupními podklady jsou aktuální grafikony jednotlivých tratí, ze kterých jsou odečtené počty tras nákladních vlaků s přihlédnutím k podílu vlaků, které jsou taženy dieselovými lokomotivami a skutečně jedoucímu počtu vlaků.

Dále je odhadnut rozsah dopravy ve špičkové hodině a jako další podklad pro dimenzování napájecích kapacit slouží dokument, který byl připraven zadavatelem ve spolupráci s Odborem strategie SŽDC a který definuje typické situace v uzlových stanicích a které je nutno pokrýt dostatečným příkonem. Tento dokument je uveden v následující kapitole.

Pro kalibraci připraveného modelu trakčního zatížení byly použity údaje o výkonech osobní a nákladní dopravy (vlkm, hrtkm) za rok 2014 pro jednotlivé vlakové úseky. Údaje poskytla SŽDC.

## Specifické požadavky na stanovení kapacity napájecí soustavy

### Trakční napájecí stanice:

Pro stanovení potřebné kapacity vycházet ze současných hodnot ¼ hodinových odběrů. Současné hodnoty neobsahují část odběrů, které by se uskutečnily, pokud by regulace na lokomotivách neomezily odběr proudu při abnormálním napětí. Na druhou stranu současné hodnoty obsahují zhruba 15 – 20% ztrát v DC vedení a rekuperace není v DC soustavě příliš efektivní. Pro výhledový provoz (rok 2040 – 2055) se předpokládá u studií proveditelnosti modernizace tratí zhruba 30% nárůst přeprav. To znamení, že nárůst odběru energie by mohl být kalkulován v podobném rozsahu.

### Trakční vedení a zpětné vedení

Trakční vedení a zpětné vedení musí zajistit optimální přenos příkonu z napájecích stanic, a sice pro špičkový provoz bez ohledu na průměrné denní zatížení trati. Je třeba najít takový systém propojení (zasíťování), aby bylo možno optimálně využívat napájení z více zdrojů pro krátkodobý maximální odběr kdekoliv na traťovém úseku. Pro kalkulovaný odběr příkonu nesmí napětí na sběrači hnacího vozidla klesnout pod 0,9 Un !

#### Kapacita trakčního vedení v železničních stanicích a jejich okolních úseků

(Hodnoty příkonu x, y, z doplní projektant dle typů vozidel a režim jízdy a vzdálenost n odečte z příslušného tachogramu. Pro rychlé zařazení nákladního vlaku do sledu vlaků je pro rozjezd potřebné využít maximálního výkonu lokomotivy – 5600 - 6400 kW. Pro jízdu ustálenou rychlostí je třeba hodnotu odečíst z grafu výkonů pro normativ hmotnosti.)

- Jednokolejná trať

  - žst. s předjízdnými kolejemi pro nákladní dopravu:

Křižování protijedoucích Nex/Pn vlaků

Čas T: průjezd Nex jedním směrem …. x kW

Čas T+1min: rozjezd Nex opačným směrem …. y kW v délce n km

Trolejové vedení musí umožnit přenos příkonu celkem (x+y) kW.

  - žst. pro zastavování a křižování pouze osobní dopravy:

Křižování protijedoucích R/Os vlaků

Čas T: rozjezd R/Os jedním směrem …. x kW v délce n km

Čas T: rozjezd R/Os opačným směrem …. y kW v délce n km

Trolejové vedení musí umožnit přenos příkonu celkem (x+y) kW.

- Dvoukolejná trať

  - žst. uzlové

Následné jízdy R, Nex, Os na následné mezidobí 2 - 2,5 min

i. Čas T: rozjezd R; po dosažení traťové rychlosti v čase T+2min … x kW

Čas T+2min: rozjezd Nex …. y kW v délce n km

Trolejové vedení musí umožnit přenos příkonu celkem (x+y) kW v jedné stopě.

ii. Čas T: rozj. R; po dosažení trať. rychlosti v čase T+2min, T+4min .. x kW

Čas T+2min: rozjezd prvního Nex …. y kW v délce n km

Čas T+4min: rozjezd druhého Nex …. z kW v délce n km

Trolejové vedení musí umožnit přenos příkonu celkem (x+y+z) kW v jedné stopě.

iii. Čas T: rozj. R; po dosažení trať. rychlosti v čase T+2min, T+4min .. x kW

Čas T+2min: rozjezd Nex …. y kW v délce n km

Čas T+4min: rozjezd Os …. z kW v délce n km

Trolejové vedení musí umožnit přenos příkonu celkem (x+y+z) kW v jedné stopě.

  - žst. mezilehlé s předjízdnými kolejemi pro nákladní dopravu

Následné jízdy R/Nex, Nex/Pn na následné mezidobí 2 - 2,5 min

    - Čas T: průjezd R … x kW

Čas T+2min: rozjezd Nex …. y kW v délce n km

Trolejové vedení musí umožnit přenos příkonu celkem (x+y) kW v jedné stopě.

    - Čas T: průjezd Nex … x kW

Čas T+2min: rozjezd Nex/Pn …. y kW v délce n km

Trolejové vedení musí umožnit přenos příkonu celkem (x+y) kW v jedné stopě.

  - žst. s osobní dopravou

Následné jízdy Nex, Os na následné mezidobí 2 - 2,5 min

Čas T: průjezd Nex …. x kW

Čas T+2min: rozjezd Os …. y kW v délce n km

Trolejové vedení musí umožnit přenos příkonu celkem (x+y)  kW v jedné stopě.

  - výlukový stav (žst. s kolejemi pro nákladní dopravu)

Následné jízdy R, Nex, Os na následné mezidobí 2 - 2,5 min

    - Čas T: rozj. R; po dosažení trať. rychlosti v čase T+2min, T+4min  .. x kW

Čas T+2min: rozj. R; po dosažení trať. rychlosti v čase T+4min  … y kW

Čas T+4min: rozjezd Nex …. z kW v délce n km

Trolejové vedení musí umožnit přenos příkonu celkem (x+y+z) kW v jedné stopě.

    - Čas T: rozj. R; po dosažení trať. rychlosti v čase T+2min, T+4min .. x kW

Čas T+2min: rozjezd prvního Nex …. y kW v délce n km

Čas T+4min: rozjezd druhého Nex …. z kW v délce n km

Trolejové vedení musí umožnit přenos příkonu celkem (x+y+z) kW v jedné stopě.

#### Kapacita trakčního vedení na trati

Definovat skupiny sklonů a potřebný příkon vlaků za jízdy pro ustálenou rychlost a pro zvýšení rychlosti po rychlostním omezení.Parametry vlaků:

tratě TEN-T + trať Velký Osek – H. Králové – Choceň: Nex: 740 m, 2000 t, 100 km/h

ostatní tratě:  nákladní vlaky 2500 t, 80 km/h

Následné mezidobí stejně rychlých vlaků 2 - 3 min.

## Problematika propustnosti

Jedním ze základních předpokladů pro uspokojení přepravních požadavků a potřeb je dostatečná propustnost tratí. Zde míněno v širším významu, tedy propustnost nejenom traťových kolejí, ale i železničních stanic a uzlů. Pokud se jedná o traťové koleje a jízdu podle návěstidel, pak traťové zabezpečovací zařízení, které nabízí nejvyšší propustnost, je autoblok. Optimálně ve stavu, kdy vzdálenost jednotlivých oddílových návěstidel se blíží k 1000 m. Odlehlost následných vlaků je v případě, že rychlost nepřesahuje 120 km/hod, na širé trati dána vzdáleností dvou sousedních traťových oddílů a dohledností druhého vlaku k návěstidlu. Pro rychlosti 120<V≤160 km/hod činí odlehlost tři prostorové oddíly + dohlednost. V praxi je následné mezidobí 3,0 minuty běžnou hodnotou, ale v případě vlaků jedoucích stejnou rychlostí a délkou oddílů cca 1,0 – 1,2 km lze dosáhnout následného mezidobí 2,0 minuty. Hlavní tratě se vybavují evropským zabezpečovačem ETCS (level 2). Po uplynutí migračního období se předpokládá, že všechny vlaky budou vybaveny mobilní částí ETCS a jízda vlaků pak bude řízena tímto zabezpečovačem. To umožní další zkrácení následného mezidobí a tím zvýšení propustnosti, byť ne skokové.

Pro ilustraci: Výpočet pro novou trať Ústí nad Orlicí – Choceň (projekt zatím nerealizován) byl proveden pro dva mezní stavy – všechny vlaky se řídí návěstmi oddílových návěstidel a alternativně všechny vlaky jedou na ETSC. Zkrácení následného mezidobí při jízdě na ETCS činí v průměru za obě traťové koleje 6% a o tuto hodnotu se navýšila praktická propustnost, vyjádřená počtem vlaků.

Kromě tzv. autoblokového následného mezidobí existuje tzv. elektrické mezidobí. To se samozřejmě týká vlaků elektrické trakce a je to minimální odstup následných vlaků s ohledem na kapacitu elektrického napájení. Platí zásada, že elektrické mezidobí nemá být delší než následné mezidobí dané zabezpečovacím zařízením. V řadě minulých desetiletí toto nepředstavovalo problém. Výkon starších lokomotiv řad 121, 122, 123, 130, 140, 141 činil 2,0 MW, v případě řady 181-3 2,8 MW, rychlosti nákladních vlaků (s výjimkou některých lehkých Nex) nebyly vyšší než 90 km/hod a rychlost rychlíků byla nejvýše 120 km/hod. Novější lokomotivy měly již vyšší výkony (řada 150 4,0 MW, řada 162, 163 3,5 MW), ale nedostatky stejnosměrné napájecí soustavy se plně ukázaly až v posledních letech, kdy byly do osobní i nákladní dopravy nasazeny lokomotivy s vysokými výkony (5,6 – 6,4 MW) a podpěťovou ochranou. Rychlost vlaků se zvýšily až na 160 km/hod v osobní dopravě a v nákladní dopravě 100 km/hod, v některých případech i více. Trakční soustava nedokáže mnohdy pokrýt odběrové požadavky lokomotiv, tím tyto jedou na snížený výkon a nejsou schopné dodržet jízdní doby, které předpokládá grafikon vlakové dopravy. To se projevuje zejména při jízdě vlaků ve svazku, vlaky pak postávají a čekají na vhodnou vlakovou mezeru.

Tento problém není celoplošný, týká se především silně zatížených tratí Praha – Česká Třebová – Olomouc – Bohumín a Děčín státní hranice – Ústí nad Labem-Střekov – Všetaty – Nymburk – Kolín, zčásti i Praha – Lovosice – Děčín. Na ostatních tratích přiměřeně podle jejich zatížení. Skutečnost, že vlaky nemohou využít možností, které skýtá zabezpečovací zařízení, je z pohledu kapacity dráhy velmi  negativní.

## Dokladová část

Dále jsou zařazeny následující doklady, tabulky a schémata

- dopis ČD;

- dopis RegioJet;

- dopis Leo Express;

- dopis ROPID;

- dopis ČD Cargo;

- dopis AWT;

- dopis SD-Kolejová doprava;

- dopis TSS Cargo;

- dopis Unipetrol;

- dopis IDS Cargo;

- odpověď ROPID;

- odpověď ČD Cargo;

- odpověď SD – Kolejová doprava;

- záznam z jednání 2. března 2016 s dopravcem TSS Cargo;

- odpověď Unipetrol Doprava;

- odpověď IDS Cargo;

- přehled současného a výhledového rozsahu dopravy 1;

- přehled současného a výhledového rozsahu dopravy 2;

- přehled současného a výhledového rozsahu dopravy 3;

- přehled provozních výkonů 1;

- přehled provozních výkonů 2;

- přehled provozních výkonů 3;

- schéma výhledové dálkové dopravy – Čechy;

- schéma výhledové dálkové dopravy – Morava, Slezsko;

- schéma regionální dopravy – Čechy;

- schéma regionální dopravy – Morava, Slezsko;

- schéma hlavních směrů ucelených nákladních vlaků – Čechy;

- grafické odvození turnusové potřeby jednotek na trati Praha – Beroun;

Dobrý den,

Se zpožděním zasílám informace o přepravách a výhledech SD-KD.

Našim prioritním zaměřením je přeprava hnědého uhlí pro elektrárny ČEZu.

Vzhledem k napájecí soustavě 3 kV ss, která je na námi provozované důlní dráze, je veškerý lokomotivní park orientován na tuto trakční soustavu.

V současné době zajišťujeme přepravy  na ramenech:

Beroun – Praha – Ústí nad Labem – Bílina – Kadaň Prunéřov

Světec – Hněvice

Světec – Třebušice

Březno u Chomutova – Počerady

Počerady – Hněvice

Rekonstrukce lokomotiv řady 130 je nereálná. Jejich životnost není, vzhledem k na nich prováděných pravidelných hlavních opravách a modernizacích, krátká.  Lokomotivy řady 184 jsou nasazovány na důlní dráze, proto neuvažujeme o jejich rekonstrukci.

SD-KD neuvažuje v současné době o pronájmu nebo koupi vícesystémové lokomotivy, protože pro ni v současné době a ani v budoucnosti nemá využití.

Po vyjasnění časového a místopisného harmonogramu konverze budeme připravovat postupnou obměnu elektrických lokomotiv určených pro provoz na celostátních dráhách.

V případě dotazů mne prosím kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Vilém Lerach

člen představenstva

SD - Kolejová doprava, a.s.

Tušimice 7   432 01 Kadaň

E:  lerach@sd-kd.cz

T:  +420 417 804 350

T:  +420 474 602 550

M: +420 721 272 185

www.sd-kd.cz

Dobrý den,

reagujeme na myšlenku výhledového přechodu na jednotnou trakční  soustavu 25kV, 50Hz.

Společnost Unipetrol Doprava, s.r.o. vlastní dvě elektrické lokomotivy stejnosměrné trakce řady 121 řadového označení 121 056-6 a 121 073-1.

Tyto lokomotivy byly v letech 2009 a 2010 modernizované firmou ČMŽO pro bezpečný provoz na tratích. Jejich další přestavba na střídavou trakční soustavu je neekonomická, ale spíše nemožná.

Lokomotivy jsou v dobrém technickém stavu, řádně udržované a plánované pro traťovou službu i v příštích letech, tudíž neplánujeme jejich obměnu.

S pozdravem

Jiří Kára
Technický ředitel | Technical Director

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Kancelář | Office: Litvínov - Růžodol 4, 436 70 Litvínov
Tel.: +420 476 163 406
Jiri.Kara@unipetrol.cz | www.unipetroldoprava.cz

text této kapitoly byl připraven zadavatelem MD ČR