## List1
Název zakázky: Nákup elektromateriálu pro údržbu, opravy a provoz elektrických zařízení
Zpracováno : 12. 3. 2021
Zpracovatel: p. Lukáš Voldřich
Zadavatel Správa železnic, státní organizace, Přednosta SEE Praha; Mgr. Fiala František
Jednotkový ceník
Mimo cenovou soustavu URS a ÚOŽI
Popis položky (název materiálu) | Měrná jednotka | Jednotková cena (Kč)
pojistka vn PM45/6,3A | ks
pojistka vn PM45/10A | ks
pojistka vn PM45/16A | ks
pojistka vn PM45/25A | ks
pojistka vn PM45/31,5A | ks
pojistka vn PM45/40A | ks
pojistka vn PM45/50A | ks
pojistka vn PM45/63A | ks
pojistka vn PL45, 10kV, 80A | ks
pojistka vn JS03, 3,6kV, 60A | ks
pojistka vn JS03, 3,6kV, 50A | ks
XJ25/16A, pojistka vn 25kV | ks
XJ25/20A, pojistka vn 25kV | ks
XJ12/4A pojistková patrona VN12kV | ks
XJ12/6A pojistková patrona VN12kV | ks
XJ12/10A pojistková patrona VN12kV | ks
VN pojistka SIBA 3010113.10 Un 6/12kV In 10A | ks
VN pojistka SIBA 3010113.6.3 Un 6/12kV In 6,3A | ks
VN pojistka J25/10A | ks
VN pojistka JT6/300mA 3,6-25kV | ks
Vložka pojistková E27 2410-2 | ks
Vložka pojistková E27 2410-4 | ks
Vložka pojistková E27 2410-6 | ks
Vložka pojistková E27 2410-10 | ks
Vložka pojistková E27 2410-16 | ks
Vložka pojistková E27 2410-20 | ks
Vložka pojistková E27 2410-25 | ks
Vložka pojistková E33 35A | ks
Vložka pojistková E33 50A | ks
Vložka pojistková E33 63A | ks
520.607 pojistka skl.20x5 100mA | ks
520.608 pojistka skl.20x5 125mA | ks
520.610 pojistka skl.20x5 200mA | ks
520.611 pojistka skl.20x5 250mA | ks
520.612 pojistka skl.20x5 315mA | ks
520.613 pojistka skl.20x5 400mA | ks
520.614 pojistka skl.20x5 500mA 2 | ks
520 615 pojistka skl.20x5 630mA | ks
520.616 pojistka skl.20x5 800mA | ks
520.617 pojistka skl.20x5 1,0 A 2 | ks
520.618 pojistka skl.20x5 1,25A | ks
520.619 pojistka skl.20x5 1,6 A | ks
520.620 pojistka skl.20x5 2,0 A/250V | ks
520.621 pojistka skl.20x5 2,5 A | ks
520.622 pojistka skl.20x5 3,15A | ks
520.623 pojistka skl.20x5 4,0 A 2 | ks
520.624 pojistka skl.20x5 5,0 A | ks
520.625 pojistka skl.20x5 6,3 A | ks
520.627 pojistka skl.20x5 10A | ks
520.609 pojistka skl.20x5 160mA | ks
522.516 skl.poj.5x20mm T 800mA/250V | ks
522.517 skl.poj.5x20mm T 1 A/250V | ks
522.520 skl.poj.5x20mm T 2 A/250V | ks
522.521 skl.pojistka T2,5A/ 5x20mm | ks
522.524 skl.poj.5x20mm T 5 A/250V | ks
522.027 skl.poj.5x20mm T 10 A/250V | ks
530.218 skl.poj. 5x30mm M 1,25 A/250V | ks
svorka řadová RSA 2,5 A bílá | ks
svorka řadová RSA 4 A bílá | ks
svorka řadová RSA 6 bílá | ks
svorka řadová RSA 10 bílá | ks
svorka řadová RSA 16 bílá | ks
přepážka koncová RSA 2,5 bílá | ks
přepážka středová RSA 2,5 bílá | ks
přepážka koncová RSA 4 bílá | ks
přepážka středová RSA 4 bílá | ks
přepážka koncová RSA 6 bílá | ks
přepážka středová RSA 6 bílá | ks
přepážka koncová RSA 10 bílá | ks
přepážka středová RSA 10 bílá | ks
přepážka koncová RSA 16 bílá | ks
přepážka středová RSA 16 bílá | ks
Wago dvoj.svorka bílá 0,5-2,5mm2 | ks
Wago troj.svorka oranžová 0,5-2,5mm2 | ks
Wago čtyř.svorka červená 0,5-2,5mm2 | ks
Wago pěti.svorka žlutá 0,5-2,5mm2 | ks
Wago osmi.svorka šedá 0,5-2,5mm2 | ks
Wago flexi 221-412 | ks
Wago flexi 221-413 | ks
Wago flexi 221-415 | ks
Wago 224-101 | ks
Wago 224-112 | ks
Svorkovnice EKL 0 1,0mm-4 mm | ks
Svorkovnice EKL 1 1,5mm-6 mm | ks
Svorkovnice EKL 2 2,5mm-10 mm | ks
Svorkovnice EKL 3 16mm | ks
Svorkovnice EKL 4 25mm2 | ks
ZIS-95 24st.Y indik.signálka žlutá | ks
HIS-95 24st.R signálka rudá | ks
HIS-95 24st.G signálka zelená | ks
HIS-95 24st.W signálka bílá | ks
HIS-95 24st.Y signálka žlutá | ks
HIS-95 230st.R signálka rudá | ks
HIS-95 230st.G signálka zelená | ks
HIS-95 230st.W signálka bílá | ks
HIS-95 230st.Y signálka žlutá | ks
HIS-95 230st.B signálka modrá | ks
HBS-95 24st.R blikající sign.rudá | ks
HBS-95 230st.R blikající sign.rudá | ks
HBS-95 230st.G blikající sign.zelená | ks
HDS-95 24st.dvoustav.sign.R/G rud. | ks
HDS-95 230st.dvoustav.sign.R/G rudá/zel. | ks
EIS-96/230 AC - Y signálka žlutá | ks
EIS-DIN-96/230st.G signálka svítící zel. | ks
EIS-DIN-96/230st.B signálka svítící modr | ks
EBS-DIN-96/230st.Y signálka blik.žlutá | ks
IHS-95 110V ss R signálka svítící | ks
SUS-99 230V LG-G/R sv.ukaz.stavu | ks
ZDS-99 230V G/BR signálka ind. | ks
ZBVB1 objímka LED 24V bílá | ks
ZBVB3 objímka LED 24V zel. | ks
ZBVB4 objímka LED 24V rudá AC/DC | ks
ZBVB5 objímka LED 24V žlutá | ks
ZBVB6 objímka LED 24V modrá | ks
ZBVM1 objímka LED 230V bílá | ks
ZBVM3 objímka LED 230V zelen | ks
ZBVM4 objímka LED 230V rudá | ks
ZBVM5 objímka LED 230V žlutá | ks
ZBVM6 objímka LED 230V modrá | ks
objímka E27 1332-136 | ks
objímka E27 1332-837 | ks
objímka E27 1335-608 | ks
objímka E40 1430-607 | ks
Časové relé -ELKO CRM-9 Relé | ks
Časové relé -ELKO EP PRI - 42/24 | ks
PALADIN 923500 stmívač na DIN | ks
SMR-T/230V multifunkční relé | ks
SMR-B/230V multifunkční relé | ks
CRM-61 Multifunkční časové relé | ks
CRM-91H/230 relé časové | ks
CRM-93/H/UNI relé časové | ks
CRM-2H/UNI relé časové 12-240V | ks
MR-42/230 paměťové relé | ks
MR-42-UNI 12-230 paměťové relé | ks
ELKO-HRN 54N relé napěťové | ks
ELKO-HRN 54 relé napěťové | ks
hlídací proudové relé PRI-52, 0,5-25A | ks
soumrakový spínač AWZ IP65 | ks
soumrakový spínač AZ112 plus | ks
soumrakový spínač SOU-1/230 | ks
soumrakový spínač SOU-2/230 | ks
čidlo-fotosenzor SKS | ks
soumrakový spínač SOU-3/230 | ks
Páska lep.UH 15mm/10m černá | ks
Páska lep.UH 15mm/10m bílá | ks
Páska lep.UH 15mm/10m modrá | ks
Páska lep.UH 15mm/10m hnědá | ks
Páska lep.UH 15mm/10m rudá | ks
Páska lep.UH 15mm/10m zelžl. | ks
Páska lep.UH 15mm/10m zelená | ks
Páska lep.UH 15mm/10m žlutá | ks
Fólie 22cm*100m červená (611MT) výstraž. | m
Fólie 22cm*250m červená (611MT) výstraž. | m
611MT 330mm x 100m folie čevená tech. | m
Folie 8cm x100m červenobílá | m
110E 50mmx10m černá páska text. | ks
221P 19mmx7,5m páska vulkanizační | ks
221P 25mmx7,5m páska vulkanizační | ks
221P 50mmx7,5m páska vulkanizační | ks
222S 38mmx3,5m páska vulkanizační | ks
Páska izol. 19mm x 10m černá | ks
Páska izol. 19mm x 20m bílá | ks
Páska izol. 19mm x 20m černá | ks
Páska izol. 19mm x 10m rudá | ks
Páska izol. 25mm x 10m černá | ks
VPC 2 /75 páska vázací černá | ks
VPC 2/100 páska vázací černá | ks
VPC 2/135 páska vázací černá | ks
VPC 2/160 páska vázací černá | ks
VPC 2/200 páska vázací černá | ks
VPC 4/140 páska vázací černá | ks
VPC 4/200 páska vázací černá | ks
VPC 4/280 páska vázací černá | ks
VPC 4/360 páska vázací černá | ks
Kab.spojka 10 ALU-ZE | ks
Kab.spojka 16 ALU-ZE | ks
Kab.spojka 25 ALU-ZE | ks
Kab.spojka 35 ALU-ZE | ks
Kab.spojka 50 ALU-ZE | ks
Kab.spojka 70 ALU-ZE | ks
Kab.spojka 95 ALU-ZE | ks
Kab.spojka 120 ALU-ZE | ks
Kab.spojka 240 ALU-ZE | ks
Kab.spojka Cu 1,5 KU-L | ks
Kab.spojka Cu 2,5 KU-L | ks
Kab.spojka Cu 4 KU-L | ks
Kab.spojka Cu 6 KU-L | ks
Kab.spojka Cu 10 KU-L | ks
Kab.spojka Cu 16 KU-L | ks
Kab.spojka Cu 25 KU-L | ks
Kab.spojka Cu 35 KU-L | ks
Kab.spojka Cu 50 KU-L | ks
Kab.spojka Cu 70 KU-L | ks
Kab.spojka Cu 95 KU-L | ks
Kab.spojka Cu 120 KU-L | ks
Kab.spojka Cu 240 KU-L | ks
Lisovací oko Cu 10x6 KU-L | ks
Lisovací oko Cu 10x8 KU-L | ks
Lisovací oko Cu 16x6 KU-L | ks
Lisovací oko Cu 16x8 KU-L | ks
Lisovací oko Cu 25x8 KU-L | ks
Lisovací oko Cu 25x10 KU-L | ks
Lisovací oko Cu 35x8 KU-L | ks
Lisovací oko Cu 35x10 KU-L | ks
Lisovací oko Cu 50x10 KU-L | ks
Lisovací oko Cu 70x10 KU-l | ks
Lisovací oko Cu 95x10 KU-L | ks
Lisovací oko Cu 120x10 KU-L | ks
Lisovací oko ALU-F 25x10 | ks
Lisovací oko ALU-F 35x10 | ks
Lisovací oko ALU-F 50x10 | ks
Lisovací oko ALU-F 70x10 | ks
Lisovací oko ALU-F 95x10 | ks
Lisovací oko ALU-F 120x10 | ks
Lisovací oko ALU-F 120x12 | ks
Lisovací oko ALU-F 240x12 | ks
Lisovací dutinka černá 1,5-10 | ks
Lisovací dutinka černá 2,5-10 | ks
Lisovací dutinka černá 4-10 | ks
Lisovací dutinka černá 6-10 | ks
Lisovací dutinka černá 10-10 | ks
Lisovací dutinka černá dvojitá 4-12 | ks
Lisovací dutinka černá dvojitá 6-12 | ks
Lisovací dutinka černá dvojitá 10-12 | ks
Cupal M 6 podložka Al-Cu | ks
Cupal M 8 podložka Al-Cu | ks
Cupal M10 podložka Al-Cu | ks
Cupal M12 podložka Al-Cu | ks
Cupal M16 podložka Al-Cu | ks
spojka kabelová gelová SHARK 525WS 5x(2,5 - 25mm2) (5301) | ks
SLV 6 -25 spojka teplem smrštitelná | ks
SLV 6 -25/5 spojka teplem smrštitelná | ks
SLV 16 - 50 spojka teplem smrštitelná | ks
SLV 25 - 70 spojka teplem smrštitelná | ks
SLV 35 -185 spojka teplem smrštitelná | ks
SLV 240/1x120 spojka teplem smrštitelná | ks
SLV-SV 6 - 25 spojka teplem smrštitelná | ks
SLV-SV 6 - 25/5 spojka teplem smrštitelná | ks
SLV-SV 16 - 50 spojka teplem smrštitelná | ks
SLV-SV 25 - 70 spojka teplem smrštitelná | ks
SLV-SV 35 -185 spojka teplem smrštitelná | ks
SLV-SV 240/1x120 spojka teplem smrštitelná | ks
kabelová spojka Cellpack 6kV SMH3 25-70 MS6 / V | ks
kabelová koncovka Cellpack 6kV SEEV-I 16-50 / 1000 | ks
uzemňovací souprava ke kabelové koncovce 6kV typ EGA | ks
jednožilová venkovní kabelová koncovka Cellpack CHE-F 24kV 10-35 | ks
jednožilová venkovní kabelová koncovka Cellpack CHE-F 24kV 25-150 | ks
jednožilová venkovní kabelová koncovka Cellpack CHE-F 24kV 70-240 | ks
třížilová venkovní kabelová koncovka Cellpack CHE-3F 24kV 10-35 | ks
třížilová venkovní kabelová koncovka Cellpack CHE-3F 24kV 25-95 | ks
třížilová venkovní kabelová koncovka Cellpack CHE-3F 24kV 70-240 | ks
jednožilová kabelová spojka Cellpack CHM 24 / 10-35 | ks
jednožilová kabelová spojka Cellpack CHM 24 / 50-150 | ks
jednožilová kabelová spojka Cellpack CHM 24 / 70-240 | ks
jednožilová kabelová spojka Cellpack CHM SV 24 / 10-35 | ks
jednožilová kabelová spojka Cellpack CHM SV 24 / 50-150 | ks
jednožilová kabelová spojka Cellpack CHM SV 24 / 70-240 | ks
třížilová kabelová spojka Cellpack CHM3-1-24 / 10-35 / V | ks
třížilová kabelová spojka Cellpack CHM3-1-24 / 50-150 / V | ks
třížilová kabelová spojka Cellpack CHM3-1-24 / 70-240 / V | ks
třížilová kabelová spojka Cellpack Hybrid CHMPP(3Pb) 3 24/16 - 35 | ks
třížilová kabelová spojka Cellpack Hybrid CHMPP(3Pb) 3 24/35 - 95 | ks
třížilová kabelová spojka Cellpack Hybrid CHMPP(3Pb) 3 24/95 - 240 | ks
kabelová koncovka NN Cellpack SEH 4 1,5 - 10 | ks
kabelová koncovka NN Cellpack SEH 4 6 - 35 | ks
kabelová koncovka NN Cellpack SEH 4 35 - 95 | ks
kabelová koncovka NN Cellpack SEH 4 35 - 150 | ks
kabelová koncovka NN Cellpack SEH 4 95 - 240 | ks
kabelová koncovka NN Cellpack SEH 4 120 - 300 | ks
kabelová koncovka NN Cellpack SEH 5 4 - 70 | ks
kabelová koncovka NN Cellpack SEH 4 35 - 150 | ks
kabelová koncovka NN Cellpack SEH 4 95 - 240 | ks
kabelová spojka NN Cellpack SMH5 1,5 - 16 | ks
kabelová spojka NN Cellpack SMH5 6 - 25 | ks
kabelová spojka NN Cellpack SMH5 25 - 70 | ks
kabelová spojka NN Cellpack SMH5 95 - 150 | ks
kabelová spojka NN Cellpack SMH5 185 - 300 | ks
opravná manžeta Cellpack SRMAHV 72 - 18 / 500 | ks
opravná manžeta Cellpack SRMAHV 72 - 18 / 1000 | ks
sršťovací trubice s lepidlem SRH3 55 - 15 / 1000 | ks
teplem smrštitelná minispojka V442L5 MM5 4-6/V | ks
teplem smrštitelná minispojka V442M5 MM5 1,5-2,5/V | ks
sada minispojek Cellpack DDR 2 1,5 - 2,5 | ks
sada minispojek Cellpack DDR 3 4 - 6 | ks
kufřík se sadou teplem smrštitelných minispojek MMK 193442 V000020 | ks
SB č 1,6/0,8 bužírka smršťovací 2:1 | ks
SB h 1,6/0,8 bužírka smršťovací 2:1 | ks
SB m 1,6/0,8 bužírka smršťovací 2:1 | ks
SB č 2,4/1,2 bužírka smršťovací 2:1 | ks
SB m 2,4/1,2 bužírka smršťovací 2:1 | ks
SB r 2,4/1,2 bužírka smršť. | ks
SB z 2,4/1,2 bužírka smršťovací 2:1 | ks
SB č 3,2/1,6 bužírka smršťitelná 2:1 | ks
SB h 3,2/1,6 bužírka smršťovací 2:1 | ks
SB m 3,2/1,6 bužírka sršťovací 2:1 | ks
SB R 3,2/1,6 bužírka smršťovací | ks
SB žz 3,2/1,6 bužírka smršťovací 2:1 | ks
SB č 4,8/2,4 bužírka smršťovací černá | ks
SB m 4,8/2,4 bužírka smršťovací modrá | ks
SB r 4,8/2,4 bužírka smršťovací rudá 2:1 | ks
SB žz 4,8/2,4 bužírka smršťovací žl.zel | ks
SB č 6,4/3,2 bužírka smršťovací černá | ks
SB h 6,4/3,2 bužírka smršťovací hnědá | ks
SB m 6,4/3,2 bužírka smršťovací modrá | ks
SB R 6,4/3,2 bužírka smršť. | ks
SB b 6,4/3,2 bužírka smršťovací bílá | ks
SB žz 6,4/3,2 bužírka smršťovací žl.zel. | ks
SB p 6,4/3,2 bužírka smršťovací transpa. | ks
SB č 8/2 bužírka smršťovací černá | ks
SB m 8/2 bužírka smršťovací modrá | ks
SB č 9,5/4,8 bužírka smršťovací černá | ks
SB h 9,5/4,8 bužírka smršťovací hnědá | ks
SB m 9,5/4,8 bužírka smršťovací modrá | ks
SB P 9,5/4,8 bužírka smršťovací traspar | ks
SB R 9,5/4,8 bužírka smršťovací polyetyl | ks
SB žz 9,5/4,8 bužírka smršťovací žl.zel | ks
SB č 12,7/6,4 bužírka smršťovací černá | ks
SB č 12,7/6,4 role bužírka smršťovací černá | ks
SB h 12,7/6,4 bužírka smršťovací hnědá | ks
SB m 12,7/6,4 bužírka smršťovací modrá | ks
SB b 12,7/6,4 bužírka smršťovací bílá | ks
SB R 12,7/6,4 bužírka smršťovací rudá | ks
SB P 12,7/6,4 bužírka smršťovací trans. | ks
SB žz 12,7/6,4 bužírka smršťovací žl.zel | ks
SB Ž 12,7/6,4 bužírka smršťovací žlutá | ks
SB č 19/9,5 bužírka smršťovací černá | ks
SB h 19/9,5 bužírka smršťovací hnědá | ks
SB m 19/9,5 bužírka smršťovací modrá | ks
SB b 19/9,5 bužírka smršťovací bílá | ks
SB R 19/9,5 bužírka smršťovací polyetyl | ks
SB žz 19/9,5 bužírka smršťovací žl.zel | ks
SB č 25,4/12,7 bužírka smršťovací černá | ks
SB h 25,4/12,7 bužírka smršťovací hnědá | ks
SB m 25,4/12,7 bužírka smršťovací modrá | ks
SB ž 25,4/12,7 bužírka smršťovací žlutá | ks
SB R 25,4/12,7 bužírka smršťovací role 50m | ks
SB P 25,4/12,7 bužírka smršťovací polye | ks
SB žz 25,4/12,7 bužírka smršťovací žl.zl | ks
SB b 38/19 bužírka smršťovací bílá | ks
SB č 38/19 bužírka smršťovací černá | ks
SB h 38/19 bužírka smršťovací hnědá | ks
SB m 38/19 bužírka smršťovací modrá | ks
SB zž 38/19 bužírka smršťitelná žl.zel. | ks
SB č 51/25,4 bužírka smršťovací černá | ks
SB m 51/25,4 bužírka smršťovací modrá | ks
TLT 9/3 teplem smršť.trubice s lepidl | ks
TLT 13/4 teplem smršť.trubice s lepidl | ks
TLT 19/6 teplem smršť.trubice s lepidl | ks
TLT 28/9 teplem smršť.trubice s lepidl | ks
TLT 38/12 teplem smršť.trubice s lepidl | ks
TLS 10/3 teplem smršť.trubice s lepidl. | ks
TLS 19/6 teplem smršť.trubice s lepidl. | ks
TLS 28/8 teplem smršť.trubice s lepidl | ks
TLS 38/12 teplem smršť.trubice s lepidl | ks
TLS 33/10 bužírka teplem smršť.s lepidl | ks
TLS 43/13 bužírka teplem smršť.s lepidl | ks
TLS 54/18 bužírka teplem smršť.s lepidl | ks
TLS 70/25 buž.teplem smrš. | ks
SMO 43/8 -1000 manžeta opravná smrštitel | ks
SMO 75/15-1000 manžeta opravná smrštitel | ks
SMO 93/25-1000 manžeta opravná smrštitel | ks
SMO137/34-1000 manžeta opravná smrštitel | ks
SMO200/65-1000 manžeta opravná smrštitel | ks
Tabulka č.1a Pozor el.zařízení | ks
Tabulka č.1 Pozor el.zařízení 3.500 | ks
Tabulka č.2 Nehas vodou ani.pěn.3.501 | ks
Tabulka č.3 Pozor el.zař.napětí 3.502 | ks
Tabulka č.4 Pozor pod nap.i při v.3.503 | ks
Tabulka č.5 Fázové sběrnice 3.504 | ks
Tabulka č.6 Blesk (v žlutém poli) 3.505 | ks
Tabulka č.7 Blesk (v bílém poli) 3.506 | ks
Tabulka č.8 uzemění vodorov.(malé) 3.507 | ks
Tabulka č.9 uzemění (velké) 3.508 | ks
Tabulka č.10 Nulová sběrnice 3.509 | ks
Tabulka č.11 12V aršík 5x 3.510 | ks
Tabulka č.12 24V aršík 5x 3.511 | ks
Tabulka č.13 230V aršík 5x 3.512 | ks
Tabulka č.14 400V aršík 5x 3.513 | ks
Tabulka č.15 3x400V aršík 5x 3.514 | ks
Tabulka č.16 0-I-II 3.515 | ks
Tabulka č.17 zap.vyp. 3.516 | ks
Tabulka č.18 I-0-II-= 3.517 | ks
Tabulka č.19 Pozor nap.živ.nebez.3.518 | ks
Tabulka č.20 Hlav.vypínač velká 3.519 | ks
Tabulka č.21 Hlav.jistič 3.520 | ks
Tabulka č.22 Uzemnění aršík 5x 3.521 | ks
Tabulka č.23 Vstup zakázán 3.522 | ks
Tabulka č.24 Vypni v nebezpečí 3.523 | ks
Tabulka č.25 Hlavní vypínač malý 3.524 | ks
Tabulka č.26 L1L2L3PE N PEN 3.525 | ks
Tabulka č.27 Vypni v nebezpečí 3.526 | ks
Tabulka č.28 Výstrah.životu nebezp.3.527 | ks
Tabulka č.29 Vodič,délka,směr 3.528 | ks
PN000 6A gG nožová pojistka | ks
PN000 10A gG nožová pojistka | ks
PN000 16A gG nožová pojistka | ks
PN000 20A gG nožová pojistka | ks
PN000 25A gG nožová pojistka | ks
PN000 32A gG nožová pojistka | ks
PN000 40A gG nožová pojistka | ks
PN000 50A gG nožová pojistka | ks
PN000 63A gG nožová pojistka | ks
PN000 80A gG nožová pojistka | ks
PN000 100A gG nožová pojistka | ks
PN000 125A gG nožová pojistka | ks
PN000 160A gG nožová pojistka | ks
PN0 100A gG nožová pojistka | ks
PN1 16A gG nožová pojistka | ks
PN1 25A gG nožová pojistka | ks
PN1 32A gG nožová pojistka | ks
PN1 40A gG nožová pojistka | ks
PN1 50A gG nožová pojistka | ks
PN1 63A gG nožová pojistka | ks
PN1 80A gG nožová pojistka | ks
PN1 100A gG nožová pojistka | ks
PN1 125A gG nožová pojistka | ks
PN1 160A gG nožová pojistka | ks
PN1 200A gG nožová pojistka | ks
PN1 224A gG nožová pojistka | ks
PN1 225A gG nožová pojistka | ks
PN1 250A gG nožová pojistka | ks
PN2 80A gG nožová pojistka | ks
PN2 160A gG nožová pojistka | ks
PN2 200A gG nožová pojistka | ks
PN2 224A gG nožová pojistka | ks
PN2 250A gG nožová pojistka | ks
PN2 315A gG nožová pojistka | ks
PN2 350A gG nožová pojistka | ks
PN2 400A gG nožová pojistka | ks
PN3 160A gG nožová pojistka | ks
PN3 250A gG nožová pojistka | ks
PN3 315A gG nožová pojistka | ks
PN3 350A gG nožová pojistka | ks
PN3 400A gG nožová pojistka | ks
PN3 500A gG nožová pojistka | ks
PN3 630A gG nožová pojistka | ks
PN000 25A Am nožová pojistka | ks
PN000 32A Am nožová pojistka | ks
PN1 80A aM nožová pojistka | ks
PN1 250A aM nožová pojistka | ks
PHN1 32A gG/gF1 nožová pojistka | ks
PHN1 40A gG/gF1 nožová pojistka | ks
PHN1 63A gG/gF1 nožová pojistka | ks
PHN1 160A gF1 nožová pojistka | ks
PHN1 200A gF1 nožová pojistka | ks
SPF1 SS pojistkový spodek | ks
SPF2 SS pojistkový spodek | ks
SPF3 SS pojistkový spodek 1pól | ks
SPB00 pojistkový spodek | ks
SPB1 SS pojistkový spodek | ks
SPB2 SS pojistkový spodek | ks
SPB2 SW pojistkový spodek v-praporec | ks
S3PB00 SS pojistkový spodek | ks
S3PB1 SS pojistkový spodek | ks
S3PB2 SS pojistkový spodek | ks
D1PH Držák nožových pojistek | ks
DP Držák nožových pojistek | ks
ZP1 zkratová propojka | ks
ZP3 zkratová propojka 630A | ks
PV10 2A gG válcová pojistka | ks
PV10 4A gG válcová pojistka | ks
PV10 6A gG válcová pojistka | ks
PV10 10A gG válcová pojistka | ks
PV10 12A gG válcová pojistka | ks
PV10 16A gG válcová pojistka | ks
PV10 20A gG válcová pojistka | ks
PV10 25A gG válcová pojistka | ks
PV10 32A gG válcová pojistka | ks
PV14 4A gG válcová pojistka | ks
PV14 6A gG válcová pojistka | ks
PV14 10A gG válcová pojistka | ks
PV14 16A gG válcová pojistka | ks
PV14 20A gG válcová pojistka | ks
PV14 25A gG válcová pojistka | ks
PV14 32A gG válcová pojistka | ks
PV14 40A gG válcová pojistka | ks
PV14 50A gG válcová pojistka | ks
PV14 63A gG válcová pojistka | ks
PV22 16A gG válcová pojistka | ks
PV22 20A gG válcová pojistka | ks
PV22 25A gG válcová pojistka | ks
PV22 32A gG válcová pojistka | ks
PV22 40A gG válcová pojistka | ks
PV22 50A gG válcová pojistka | ks
PV22 63A gG válcová pojistka | ks
PV22 80A gG válcová pojistka | ks
PV22 100A gG válcová pojistka | ks
PV22 125A gG válcová pojistka | ks
PV10 4A aM válcová pojistka | ks
PV10 6A aM válcová pojistka | ks
PV10 10A aM válcová pojistka | ks
PV10 16A aM válcová pojistka | ks
PV10 32A aM válcová pojistka | ks
PV14 25A aM válcová pojistka | ks
PV14 50A aM válcová pojistka | ks
PV14 63A aM válcová pojistka | ks
PV22 63A aM válcová pojistka | ks
FH1-3A/F poj.odpínač 3p | ks
FH2-3A/F poj.odpínač 3p | ks
FH2-1A/F poj.odpínač 1p | ks
FH3-3A/F poj.odpínač 3p | ks
BC160NT305-40-L MODEION | ks
BC160NT305-50-L MODEION | ks
BC160NT305-63-L MODEION | ks
BC160NT305-80-L MODEION | ks
BC160NT305-100-L MODEION | ks
BC160NT305-100-D MODEION | ks
BC160NT305-125-L MODEION | ks
BC160NT305-125-D MODEION | ks
BC160NT305-160-L MODEION | ks
BC160NT305-160-D MODEION | ks
NS-BC-0010 pomocný spínač | ks
NS-BC-0010-Au pomocný spínač | ks
PS-BC-0010 pomocný spínač | ks
PS-BC-0010-Au pomocný spínač | ks
SP-BC-X024 podpěťová spoušť 24, 48 V a.c./d.c. , pro BC160 | ks
SP-BC-X230 podpěťová spoušť AC/DC 230 | ks
SV-BC-X024 24, 48 V a.c./d.c. , pro BC160 | ks
SV-BC-X230 vypínací spoušť AC/DC 230 | ks
CS-BC-B021 připojovací sada blok.svorky | ks
OD-BC-DIN1 adaptér na DIN lištu | ks
OD-BC-KS03 kryt svorek | ks
SE-BL-1600-U001 spoušť univerzální U | ks
PS-BL-2200 spínač k BL | ks
RP-BC-CH10 prodlužovací hřídel | ks
RP-BC-CK10 blok ručního pohonu | ks
BC160NT305-160-V MODEION odpínač | ks
CS-BC-A033 připojovací sada red.BC/BA33 | ks
BD250NE305 spínací blok | ks
BD250SE305 spínací blok | ks
BH630NE305 spínací blok | ks
BH630SE305 spínací blok | ks
SE-BD-0160-L001 spoušť 160A vedení | ks
SE-BD-0250-L001 spoušť 250A vedení | ks
SE-BH-0250-L001 spoušť 250A vedení | ks
SE-BH-0315-L001 spoušť 315A vedení | ks
SE-BH-0400-L001 spoušť 400A vedení | ks
SE-BH-0500-L001 spoušť 500A vedení | ks
SE-BH-0630-L001 spoušť 630A vedení | ks
OD-BC-MS33 mont.sada pro náhr.za BA...33 | ks
SE-BD-0200-L001 spoušť 200A vedení | ks
OD-BL-KS02 izol.přepážka k BL | ks
SE-BD-0250-DTV3 spoušť 250A | ks
SE-BD-0250-MTV8 spoušť 250A M | ks
SE-BD-0250-V001 zaslep.blok | ks
SE-BD-0160-DTV3 spoušť 160A | ks
SE-BD-0160-MTV8 spoušť 160A M | ks
SE-BD-0100-DTV3 spoušť 100A | ks
SE-BD-0100-MTV8 spoušť 100A M | ks
SP-BHD-X230 podpěťová spoušť AC/DC 230 | ks
SP-BHD-X230-0001 podpěť.spoušť | ks
SV-BHD-X230 vypínací spoušť AC/DC 230V | ks
PS-BHD-1000 spínač | ks
PS-BHD-0100 spínač | ks
OD-BHD-KS02 izolační přepážka | ks
OD-BHD-MS39 montážní sada | ks
CS-BD-A011 připojovací sada | ks
CS-BD-B011 připojovací sada blok.25-150 | ks
CS-BD-B021 připojovací sada 2x25-150 | ks
CS-BH-A011 připojovací sada | ks
CS-BH-B011 připojovací sada 150-240 bloková | ks
CS-BD-A021 připojovací sada zadní přívod | ks
CS-BD-A039 připojovací sada | ks
CS-BD-A037 připojovací sada | ks
CS-BH-B021 připojovací sada 2x150-250 | ks
CS-BH-A039 připojovací sada | ks
CS-BH-A037 připojovací sada | ks
CS-BD-T011 připojovací sada třmen.16-150 | ks
CS-BH-T011 připojovací sada třmenová 35-240 | ks
RSI-63-40-A230 stykač 230V 63A, 4 pól | ks
Jistič OEZ- MP –BH X230 | ks
Jistič OEZ -MP BC-X230B | ks
Jistič OEZ -MP BD-X230-P | ks
Jistič OEZ -BC 160NT 305-40-D | ks
Jistič OEZ -BC 160NT 305-63-D | ks
Jistič OEZ -BC 160NT 305-32-D | ks
Jistič OEZ -BC 160NT 305-80-D | ks
jistič LTE-2B-1 | ks
jistič LTE-6B-1 | ks
jistič LTE-10B-1 | ks
jistič LTE-16B-1 | ks
jistič LTE-20B-1 | ks
jistič LTE-25B-1 | ks
jistič LTE-6B-3 | ks
jistič LTE-10B-3 | ks
jistič LTE-16B-3 | ks
jistič LTE-20B-3 | ks
jistič LTE-25B-3 | ks
jistič LTE-32B-3 | ks
jistič LTE-40B-3 | ks
jistič LTE-50B-3 | ks
jistič LTE-63B-3 | ks
jistič LTN-2B-1 | ks
jistič LTN-6B-1 | ks
jistič LTN-10B-1 | ks
jistič LTN-16B-1 | ks
jistič LTN-20B-1 | ks
jistič LTN-25B-1 | ks
jistič LTN-6B-3 | ks
jistič LTN-10B-3 | ks
jistič LTN-16B-3 | ks
jistič LTN-20B-3 | ks
jistič LTN-25B-3 | ks
jistič LTN-32B-3 | ks
jistič LTN-40B-3 | ks
jistič LTN-50B-3 | ks
jistič LTN-63B-3 | ks
jistič LTN-10C-1 10C/1p 10kA, na DIN | ks
jistič LTN-10C-2 10C/2p, 10kA, na DIN | ks
jistič LTN-6C-2 6C/2p, 10kA, na DIN | ks
propojovací lišta S1L-1000-10 | ks
propojovací lišta S1L-1000-16 | ks
propojovací lišta S3L-1000-10 | ks
propojovací lišta S3L-1000-16 | ks
kryt vývodů EKD-5 | ks
koncová krytka EKC-1 | ks
koncová krytka EKC-2+3 | ks
koncová krytka EKC-3 | ks
napájecí blok ES-35-GS | ks
připojovací nástavec AS-50-SAL01 | ks
proudový chránič LFN-25-2-030 AC | ks
proudový chránič LFN-40-2-030 AC | ks
proudový chránič LFN-25-2-100 AC | ks
proudový chránič LFN-25-2-100 AC | ks
proudový chránič LFN-40-2-300 AC | ks
proudový chránič LFN-25-2-300 AC | ks
proudový chránič LFN-25-4-030 AC | ks
proudový chránič LFN-40-4-030 AC | ks
proudový chránič LFN-63-4-030 AC | ks
proudový chránič LFN-80-4-030 AC | ks
proudový chránič LFN-25-4-300 AC | ks
proudový chránič LFN-40-4-300 AC | ks
proudový chránič LFN-63-4-300 AC | ks
proudový chránič LFN-80-4-300 AC | ks
proudový chránič s nadproud.ochranou OLE-6B-1N-030 AC | ks
proudový chránič s nadproud.ochranou OLE-10B-1N-030 AC | ks
proudový chránič s nadproud.ochranou OLE-16B-1N-030 AC | ks
proudový chránič s nadproud.ochranou OLI-6B-1N-030 AC | ks
proudový chránič s nadproud.ochranou OLI-10B-1N-030 AC | ks
proudový chránič s nadproud.ochranou OLI-16B-1N-030 AC | ks
proudový chránič s nadproud.ochranou OLI-20B-1N-030 AC | ks
proudový chránič s nadproud.ochranou OLI-25B-1N-030 AC | ks
přepěťová ochrana SVBC-12,5-3-MZ | ks
přepěťová ochrana SVBC-12,5-3N-MZ | ks
přepěťová ochrana SVBC-12,5-4-MZ | ks
přepěťová ochrana SVBC-12,5-1-MZ | ks
přepěťová ochrana SVC-350 | ks
přepěťová ochrana SVD-253 | ks
stykač RSI-20-20-A230-M | ks
stykač RSI-20-11-A230-M | ks
stykač RSI-25-40-A230-M | ks
stykač RSI-25-31-A230-M | ks
stykač RSI-40-40-A230-M | ks
stykač RSI-40-31-A230-M | ks
stykač RSI-63-40-A230-M | ks
spínací hodiny MAE-A16-100-A230-MINI | ks
spínací hodiny MAE-A16-001-A230 | ks
spínací hodiny MAE-D16-001-A230 | ks
schodišťový spínač MQA-16-100-A230 | ks
schodišťový spínač MQB-16-100-A230 | ks
schodišťový spínač MQC-16-100-A230 | ks
vypínač MSO-20-3 | ks
vypínač MSO-32-3 | ks
vypínač MSO-40-3 | ks
vypínač MSO-63-3 | ks
vypínač MSO-80-3 | ks
vypínač MSO-100-3 | ks
vypínač MSO-125-3 | ks
soklová zásuvka ZSE-03 | ks
soklová zásuvka ZSE-06 | ks
svorkovnice CS-N7 | ks
svorkovnice CS-N12 | ks
svorkovnice CS-N15 | ks
svorkovnice CS-PE7 | ks
svorkovnice CS-PE12 | ks
svorkovnice CS-PE15 | ks
zvonkové trafo UTZ-4-A | ks
napájecí zdroj UNZ-10T-X012 | ks
napájecí zdroj UNZ-10T-X024 | ks
zvonek UMZ-A012 | ks
zvonek UMZ-A230 | ks
přepínač s mezipolohou MSK-001-102 | ks
páčkový spínač se signalizací MSP-11-SG-A230 | ks
rozvodnice KLV-12UPS-F | ks
rozvodnice KLV-24UPS-F | ks
rozvodnice KLV-36UPS-F | ks
rozvodnice KLV-48UPS-F | ks
rozvodnice KLV-12HWS-F | ks
rozvodnice KLV-24HWS-F | ks
rozvodnice KLV-36HWS-F | ks
rozvodnice KLV-48HWS-F | ks
rozvodnice BF-U-2S-2/48-100 | ks
rozvodnice BF-U-2S-3/72-100 | ks
rozvodnice BF-U-2S-4/96-100 | ks
rozvodnice BF-U-2S-5/120-100 | ks
rozvodnice BF-U-2S-6/144-100 | ks
PL7-B2/1 | ks
PL7-B6/1 | ks
PL7-B10/1 | ks
PL7-B16/1 | ks
PL7-B20/1 | ks
PL7-B25/1 | ks
PL7-B6/3 | ks
PL7-B10/3 | ks
PL7-B16/3 | ks
PL7-B20/3 | ks
PL7-B25/3 | ks
PL7-B32/3 | ks
PL7-B40/3 | ks
PL7-B50/3 | ks
PL7-B63/3 | ks
PF7-25/2/003 | ks
PF7-40/2/003 | ks
PF7-25/4/003 | ks
PF7-40/4/003 | ks
PF7-40/4/01 | ks
PF7-40/4/03 | ks
PFL7-10/1N/B/003 | ks
PFL7-16/1N/B/003 | ks
SPBT-12-280/3 | ks
SPBT-12/280/4 | ks
SPBT-12/280/1 | ks
elm.deska Premix 45x45 | ks
elm.deska Premix 45x22,5 | ks
elm.deska Premix 30x22,5 | ks
ER - ES 6.1 25/3 + HDO, ČEZ, bílá | ks
ER - ES 3.1 25/3, PRE, bílá | ks
SP100 | ks
SP200 | ks
SR400 | ks
SR201 | ks
SR301 | ks
SR401 | ks
ER112/NVP7P | ks
ER112/NKP7P | ks
ER212/NVP7P | ks
ER212/NKP7P | ks
ER122/NVP7P | ks
ER122/NKP7P | ks
ER222/NVP7P | ks
ER222/NKP7P | ks
pilíř PP1N-C | ks
pilíř PP2N-C | ks
pilíř PP3N-C | ks
CYKY-O 2 x 1,5 RE | m
CYKY-O 3 x 1,5 RE | m
CYKY-J 3 x 1,5 RE | m
CYKY-O 4 x 1,5 | m
CYKY-J 4 x 1,5 | m
CYKY-J 5 x 1,5 RE | m
CYKY-O 5 x 1,5 RE | m
CYKY-O 7 x 1,5 | m
CYKY-J 7 x 1,5 | m
CYKY-J 12 x 1,5 | m
CYKY-J 19 x 1,5 | m
CYKY-J 24 x 1,5 | m
CYKY-O 2 x 2,5 | m
CYKY-O 3 x 2,5 | m
CYKY-J 3 x 2,5 | m
CYKY-J 4 x 2,5 | m
CYKY-J 5 x 2,5 RE | m
CYKY-J 7 x 2,5 RE | m
CYKY-J 12 x 2,5 | m
CYKY-O 2 x 4 | m
CYKY-J 3 x 4 | m
CYKY-J 4 x 4 | m
CYKY-J 5 x 4 RE | m
CYKY-J 7 x 4 RE | m
CYKY-J 12 x 4 | m
CYKY-J 3 x 6 | m
CYKY-J 4 x 6 | m
CYKY-J 5 x 6 RE | m
CYKY-J 4 x 10 | m
CYKY-J 5 x 10 | m
CYKY-J 4 x 16 | m
CYKY-J 5 x 16 | m
CYKY-J 4 x 25 | m
CYKY-J 5 x 25 | m
CYKY-J 3 x 35 + 16 | m
CYKY-J 3 x 35 + 25 | m
CYKY-J 4 x 35 | m
CYKY-J 5 x 35 | m
CYKY-J 3 x 50 + 35 | m
CYKY-J 3 x 70 + 35 | m
CYKY-J 3 x 70 + 50 | m
CYKY 3D x 70 + 50 | m
CYKY-J 3 x 95 + 50 | m
CYKY-J 5 x 95 | m
CYKY-J 3 x 120 + 70 | m
CYKY 3D x 120 + 50 | m
CYKY-J 3 x 150 + 70 | m
CYKY-J 3 x 185 + 95 | m
CYKY-J 3 x 240 + 120 | m
CYKYLO-O 2 x 1,5 | m
CYKYLO-J 3 x 1,5 | m
CYKYLO-O 3 x 1,5 | m
CYKYLO-J 3 x 2,5 | m
AYKY-J 4 x 16 | m
AYKY-J 4 x 25 | m
AYKY-J 4 x 35 | m
AYKY-J 4 x 50 | m
AYKY-J 4 x 70 | m
AYKY-J 3 x 95 + 70 | m
AYKY-J 3 x 120 + 70 | m
AYKY-J 3 x 150 + 70 | m
AYKY-J 3 x 185 + 95 | m
AYKY-J 3 x 240 + 120 SM | m
AYKYz-J 4 x 16 | m
AYKYz-J 4 x 25 | m
AYKYz-J 4 x 35 | m
CY (H05V-U) 0,5 hnědá | m
CY (H05V-U) 0,5 bílá | m
CY (H05V-U) 0,5 zžl. | m
CY (H05V-U) 0,5 rudá | m
CY (H05V-U) 0,5 sv.modrý | m
CY (H05V-U) 0,5 černý | m
CY (H05V-U) 0,75 zžl. | m
CY (H05V-U) 0,75 hnědý | m
CY (H05V-U) 0,75 rudá | m
CY (H05V-U) 0,75 sv.modrý | m
CY (H05V-U) 0,75 černý | m
CY (H05V-U) 1 černý | m
CY (H05V-U) 1 hnědý | m
CY (H05V-U) 1 sv.modrý | m
CY (H05V-U) 1 tm.modrý | m
CY (H05V-U) 1 rudý | m
CY (H05V-U) 1 zel.žlutý | m
CY (H07V-U) 1,5 černý | m
CY (H07V-U) 1,5 hnědý | m
CY (H07V-U) 1,5 sv.modrý | m
CY (H07V-U) 1,5 tm.modrý | m
CY (H07V-U) 1,5 rudý | m
CY (H07V-U) 1,5 zel.žlutý | m
CY (H07V-U) 2,5 černý | m
CY (H07V-U) 2,5 hnědý | m
CY (H07V-U) 2,5 sv.modrý | m
CY (H07V-U) 2,5 rudý | m
CY (H07V-U) 2,5 zel.žlutý | m
CY (H07V-U) 2,5 tmav.modrý | m
CY (H07V-U) 4 černý | m
CY (H07V-U) 4 hnědý | m
CY (H07V-U) 4 sv.modrý | m
CY (H07V-U) 4 tm.modrý | m
CY (H07V-U) 4 zel.žlutý | m
CY (H07V-U) 6 černý | m
CY (H07V-U) 6 hnědý | m
CY (H07V-U) 6 sv.modrý | m
CY (H07V-U) 6 tm.modrý | m
CY (H07V-U) 6 rudý | m
CY (H07V-U) 6 zel.žlutý | m
CY (H07V-U) 10 černý | m
CY (H07V-U) 10 hnědý | m
CY (H07V-U) 10 sv.modrý | m
CY (H07V-U) 10 zel.žlutý | m
CY (H07V-U) 16 černý | m
CY (H07V-U) 16 zel.žlutý | m
CY (H07V-U) 16 sv.modrá | m
H05V-K 0,35 zžl. (CYA) | m
H05V-K 0,5 černá (CYA) | m
H05V-K 0,5 hnědá (CYA) | m
H05V-K 0,5 rudá (CYA) | m
H05V-K 0,5 zžl. (CYA) | m
H05V-K 0,5 sv.modrá(CYA) | m
H05V-K 0,5 tm.modrá(CYA) | m
H05V-K 0,5 bílá (CYA) | m
H05V-K 0,75 černá (CYA) | m
H05V-K 0,75 tm.modrá(CYA) | m
H05V-K 0,75 sv.modrá(CYA) | m
H05V-K 0,75 rudá (CYA) | m
H05V-K 0,75 zžl. (CYA) | m
H05V-K 0,75 bílá (CYA) | m
H05V-K 0,75 hnědá (CYA) | m
H05V-K 1 černá (CYA) | m
H05V-K 1 zžl. (CYA) | m
H05V-K 1 rudá (CYA) | m
H05V-K 1 sv.modrá(CYA) | m
H05V-K 1 tm.modrá(CYA) | m
H05V-K 1 hnědá (CYA) | m
H05V-K 1 žlutá (CYA) | m
H05V-K 1 bílá (CYA) | m
H05V-K 1 fialová (CYA) | m
CYA 1,5 černá | m
CYA 1,5 zžl. | m
CYA 1,5 rudá | m
CYA 1,5 hnědá | m
CYA 1,5 sv.modrá | m
CYA 1,5 tm.modrá | m
CYA 1,5 bílá | m
CYA 1,5 zelená | m
CYA 1,5 žlutá | m
CYA 1,5 šedá | m
CYA 2,5 černá | m
CYA 2,5 zžl. | m
CYA 2,5 hnědá | m
CYA 2,5 sv.modrá | m
CYA 2,5 tm.modrá | m
CYA 2,5 rudá | m
CYA 2,5 šedá | m
CYA 2,5 bílá | m
CYA 4 černá | m
CYA 4 žlutá | m
CYA 4 zel.žlutá | m
CYA 4 hnědá | m
CYA 4 tm.modrá | m
CYA 4 sv.modrá | m
CYA 4 rudá | m
CYA 6 černá | m
CYA 6 zžl. | m
CYA 6 hnědá | m
CYA 6 sv.modrá | m
CYA 6 rudá | m
CYA 6 tm.modrá | m
CYA 6 šedá | m
CYA 10 černá | m
CYA 10 hnědá | m
CYA 10 zžl. | m
CYA 10 rudá | m
CYA 10 tm.modrá | m
CYA 10 sv.modrá | m
CYA 10 šedá | m
CYA 16 černá | m
CYA 16 zžl. | m
CYA 16 hnědá | m
CYA 16 sv.modrá | m
CYA 16 tm.modrá (H07V-K) | m
CYA 16 rudá | m
CYA 25 hnědá | m
CYA 25 rudá | m
CYA 25 sv.modrá | m
CYA 25 tm.modrá | m
CYA 25 černá | m
CYA 25 zžl. | m
CYA 35 černá | m
CYA 35 zžl. | m
CYA 35 tm.modrá | m
CYA 35 rudá | m
CYA 35 sv.modrá | m
CYA 35 hnědá | m
CYA 50 černá | m
CYA 50 zžl. | m
CYA 50 modrá | m
CYA 50 rudá | m
CYA 70 černá | m
CYA 70 zžl. | m
CYA 70 rudá | m
CYA 70 sv.modrá | m
CYA 70 tm.modrá | m
CYA 95 modrá | m
CYA 95 rudá | m
CYA 95 černá | m
CYA 95 zžl. | m
CYA 120 zžl. | m
CYA 120 černá | m
CYA 120 rudá | m
CYA 120 modrá tm. | m
CYA 150 černá HO7 V-K | m
1-YY 1 x 120 černá | m
1-YY 1 x 120 LKK zžl. | m
1-YY 1 x 150 černá | m
1-YY 1 x 150 zžl | m
1-YY 1 x 240 černá | m
1-YY 1 x 240 zžl. | m
CGLG 3C x 0,75 | m
CGLG 4B x 0,75 | m
CGLG 4B x 1 | m
CGLG 4B x 1,5 | m
H05RR-F (CGSG) 3C x 0,75 | m
H05RR-F (CGSG) 4B x 0,75 | m
H05RR-F (CGSG) 5C x 0,75 | m
H05RR-F (CGSG) 7C x 0,75 | m
H05RR-F (CGSG) 2D x 1 | m
H05RR-F (CGSG) 3C x 1 | m
H05RR-F (CGSG) 4B x 1 | m
H05RR-F (CGSG) 5C x 1 | m
H05RR-F (CGSG) 7C x 1 | m
H05RR-F (CGSG) 2D x 1,5 | m
H05RR-F (CGSG) 3C x 1,5 | m
H05RR-F (CGSG) 3C x 1,5 | m
H05RR-F (CGSG) 4C x 1,5 | m
H05RR-F (CGSG) 5C x 1,5 | m
H05RR-F (CGSG) 7C x 1,5 | m
H05RR-F (CGSG) 7C x 2,5 | m
H05RR-F (CGSG) 3C x 2,5 | m
H07RN-F (CGTG) 3C x 2,5 | m
H05RR-F (CGSG) 4G x 2,5 | m
H05RR-F (CGSG) 5C x 2,5 | m
H07RN-F (CGTG) 12 x 1,5 | m
H07RN-F (CGTG) 2 x 4 | m
H07RN-F (CGTG) 4B x 4 | m
H07RN-F (CGTG) 5C x 4 | m
H07RN-F (CGTG) 4B x 6 | m
H07RN-F (CGTG) 5C x 6 | m
H07RN-F (CGTG) 7 x 2,5 | m
H07RN-F (CGTG) 4B x 10 | m
H07RN-F (CGTG) 5C x 10 | m
H07RN-F (CGTG) 4B x 16 | m
H07RN-F (CGTG) 5C x 16 | m
H07RN-F (CGTG) 4G x 25 | m
A07RN-F (CGTG) 4G x 35 | m
H07RN-F (CGTG) 4G x 35 | m
H07RN-F (CGTG) 4G x 50 | m
H07RN-F (CGTG) 5C x 25 | m
H07RN-F (CGTG) 5C x 35 | m
1-CHKE-R-J 3 x 1,5 | m
1-CHKE-R-O 3 x 1,5 | m
1-CHKE-R-J 5 x 1,5 | m
1-CXKE-R-J 5X10 B2ca,s1,d0 | m
1-CHKE-R-J 5 x 25 | m
1-CXKH-R-J 1 x 35 /o/-/ B2cas1d0 | m
1-CXKH-R-O 2 x 1,5 | m
1-CXKH-R-J 3X1,5 RE B2s1d0 M | m
1-CXKH-R-J 3 x 2,5 | m
1-CXKH-R-J 4 x 16 | m
1-CXKH-R-J 4 x 25 | m
1-CXKH-R-J 5 X 2,5 | m
1-CXKH-R-J 5 X 4 | m
1-CXKH-R-J 5 X 6 | m
1-CXKH-R-J 5 X 10 | m
1-CXKE-R 3B x 240+120 | m
1-CXKE-R-O 3 x 1,5 | m
1-CXKE-R-J 3 x 1,5 | m
1-CXKE-R-J 5 x 1,5 | m
1-CXKE-R-J 3 x 2,5 | m
CYSY H05VV-F 2 x 0,75 | m
CYSY H05VV-F 3C x 0,75 | m
CYSY H05VV-F 4 G 0,75 | m
CYSY H05VV-F 5C x 0,75 | m
CYSY H05VV-F 2D x 1 | m
CYSY H05VV-F 3C x 1 oranžová | m
CYSY H05VV-F 3C x 1 | m
CYSY H05VV-F 3 x 1 černá | m
CYSY H05VV-F 4C x 1 | m
CYSY H05VV-F 5C x 1 | m
CYSY H05VV-F 2D x 1,5 | m
CYSY H05VV-F 3C x 1,5 oranž. | m
CYSY H05VV-F 3C x 1,5 | m
CYSY H05VV-F 4C x 1,5 | m
CYSY H05VV-F 5C x 1,5 | m
CYSY H05VV-F 2A x 2,5 | m
CYSY H05VV-F 3C x 2,5 | m
CYSY H05VV-F 4C x 2,5 | m
CYSY H05VV-F 5C x 2,5 | m
CYSY H05VV-F 4C x 4 | m
prodlužovák 5zás.5m s vypínačem (P1515) | ks
prodlužovák 6zás.2m s vypínačem (P1612) | ks
prodlužovák 3zás.5m s vypínačem (P1315) | ks
prodlužovák 6zás.3m s vypínačem (P1613) | ks
prodlužovák 4zás.3m (P0413) | ks
prodlužovák 4zás.5m (P0415) | ks
prodlužovák 1zás.3m (P0113) | ks
prodlužovák 5zás.3m (P0513) | ks
prodlužovák 4zás.1,5m (P0411) | ks
prodlužovák 3zás.5m (P0315) | ks
3553-01289B1 CLASSIC sp.bílá | ks
3553-02289B1 CLASSIC sp.bílá | ks
3553-05289B1 CLASSIC sp.bílá | ks
3553-05289B2 CLASSIC sp.bílá | ks
3553-06289B1 CLASSIC sp.bílá | ks
3553-07289B1 CLASSIC sp.bílá | ks
3553-07289B2 CLASSIC sp.bílá | ks
3553-21289B1 CLASSIC sp.bílá | ks
3553-23289B1 CLASSIC sp.bílá | ks
3553-52289B1 CLASSIC sp.bílá | ks
3553-80289B1 CLASSIC tl.bílá | ks
3553-91289B1 CLASSIC tl.bílá | ks
3553-93289B1 CLASSIC tl.bílá | ks
3292G-A10100 B1 termostat | ks
3292G-A10100 S1 termostat | ks
3296-06389 B1 regulátor dotyk. Classic | ks
Zásuvka 5517-2389B1 CLASSIC bílá | ks
5512-2249B1 CLASSIC polozap.dvojzásuvka | ks
5512C-2349B1 CLASSIC dvojzás.bílá | ks
5592C-2349D2 CLASSIC s přep.ochrannou | ks
3553-01929B spínač č.1 IP44 bílá | ks
3553-01929S spínač č.1 IP44 šedá | ks
3553-01929H spínač č.1 IP44 hnědá | ks
3553-05929B spínač č.5 IP44 bílá | ks
3553-05929S spínač č.5 IP44 šedá | ks
3553-05929D spínač č.5 IP44 béžová | ks
3553-06929B spínač č.6 IP44 bílá | ks
3553-06929S spínač č.6 IP44 šedá | ks
3553-07929B spínač č.7 IP44 bílá | ks
3553-07929S spínač č.7 IP44 šedá | ks
3553-52929 H Přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6, IP 44 | ks
3553-91922B spínač IP44 bílá s čirým průzorem | ks
3553-02922D spínač dvojpól.IP44 béžová s čirým průzorem | ks
3932-20062B spínač č.6+zásuvka bílá | ks
3932-20062S spínač č.6+zásuvka šedá | ks
5518-2929B zásuvka s víčkem IP44 bílá | ks
5518-2929S zásuvka s víčkem IP44 šedá | ks
5518-2929D zásuvka s víčkem IP44 béžová | ks
5518-2969B zásuvka s v.průběžná bílá | ks
5518-2969S zásuvka s v.průběžná šedá | ks
5518-2029B dvojzásuvka s v.IP44 bílá | ks
5518-2029S dvojzásuvka s v.IP44 šedá | ks
5518-2069B dvojzás.průběžná IP44 bílá | ks
5518-2069S dvojzás.průběžná IP44 šedá | ks
3558-07601S spínač s kontr.č.7So IP44 š. | ks
5518-2610B zás.s popis.polem IP44 bílá | ks
5518-2790 zásuvka 1n s víčkem, vestavná | ks
5543N-C02100B zásuvka pohyblivá | ks
5536-2154 vidlice dvoupólová | ks
3558A-06940 B | ks
3558A-07940 B | ks
3558A-05940 B | ks
5518A-2999 B | ks
3559-A01345 | ks
3559-A06345 | ks
3559-A07345 | ks
3559-A05345 | ks
3559-A52345 | ks
5519A-A02357 B | ks
5513A-C02357 B | ks
3901A-B10 B | ks
3901A-B20 B | ks
3901A-B21 B | ks
3901A-B30 B | ks
3901A-B31 B | ks
3901A-B40 B | ks
3901A-B41 B | ks
3901A-B50 B | ks
3901A-B51 B | ks
Vidlice gumová ABL 230V | ks
Zásuvka gumová ABL 230V | ks
BALS 1233 zásuvka vest.4p/32A | ks
BALS 1239 zásuvka vest.32/5/400V | ks
BALS 2126 vidlice 16/3/230 | ks
BALS 2130 vidlice 16A/4p/400V Quick | ks
BALS 2136 vidlice 16A/5p/400V Quick | ks
BALS 2138 vidlice 32A/3p/230V | ks
BALS 2142 vidlice 32A/4p/400V Quick | ks
BALS 2148 vidlice 32A/5p/400V Quick | ks
BALS 2155 vidlice 63A/5p/400V | ks
BALS 2655 přívodka 32/5/400 s víčkem | ks
BALS 3126 spojka 16A/3p/230V Quick | ks
BALS 3130 spojka 16A/4p/400V Quick | ks
BALS 3136 spojka 16A/5p/400V Quick | ks
BALS 3138 spojka 32A/3p/230V | ks
BALS 3142 spojka 32A/4p/400V Quick | ks
BALS 3148 spojka 32A/5p/400V Quick | ks
BALS 11895 zásuvka 16A/3p/230V Quick | ks
BALS 11905 zásuvka 16A/4p/400V Quick | ks
BALS 11919 zásuvka 32A/3p/230V Quick | ks
BALS 11922 zásuvka 32A/4p/400V Quick | ks
BALS 11962 zásuvka 32A/5p/400V | ks
BALS 12108 zásuvka vest. 125A/5p/400V IP67 | ks
BALS 12567 Zásuvka vestavná GT šikmá 63A 5p 400V 6h IP44 | ks
BALS 13703 zásuvka vest.32A/3p/230V | ks
BALS 21349 vidlice 16A/4p/400V IP67 (BALS 2161) | ks
BALS 24392 přívodka 16A/4p/400V Quick | ks
BALS 24423 přívodka 16A/3p/400V Quick | ks
BALS 28012 přívodka ves.32A/4p/400V Quic | ks
BALS 28112 přívodka ves.16A/4p/400V Quic | ks
S 2 startér 4-22W | ks
S10 startér 4-65W | ks
Zapalovač IG-051-2 (70- 400W/NaH,HPS,MH) LAYRTON | ks
Zapalovač IG-053 LAYRTON halogenid 2000/400V | ks
zapalovač ZX 35-70W | ks
zapalovač ZX 100-400W | ks
el.předřadník pro T5 EL 2x14-35NGN | ks
el.předřadník pro T5 EL 2x54NGN | ks
el.předřadník pro T8 1x36NGN | ks
el.předřadník pro T8 2x36NGN | ks
el.předřadník pro T8 2x58NGN | ks
el.předřadník pro T8 3/4x18NGN | ks
LAYRTON tlum.L18A-K 230V/50Hz nízkoztrát | ks
LAYRTON tlum.L36A-T 230V/50Hz nízkoztrát | ks
LAYRTON tlum.L58A-T 230V/50Hz nízkoztrát | ks
LAYRTON tlum.rtutová HIA 80W/230V | ks
LAYRTON tlum.rtutová HIA 125W/230V | ks
LAYRTON tlum.rtuťová HIA-HSI 250W/230V | ks
LAYRTON tlum.rtuťová HIA-HSI 400W/230V | ks
LAYRTON tlum.sodíková SAPI-HSI 70W/230V | ks
LAYRTON tlum.sodíková SAPI-HSI 100W/230V | ks
LAYRTON tlum.sodíková SAPI-HSI 150W/230V | ks
LAYRTON tlum.sodíková SAPI-HSI 250W/230V | ks
LAYRTON tlum.sodíková SAPI-HSI 400W/230V | ks
LAYRTON tlum.ARC-P 13/23 230V/50Hz (PL-C G24d1/GX24d1) | ks
LAYRTON tlum.ARC-P 18D/23 230V/50Hz (PL-C G24d2/GX24d2) | ks
LAYRTON tlum.ARC-P 26/23 230V/50Hz (PL-C G24d3/GX24d3) | ks
LAYRTON tlum. BPL-P 26/23 pro kompaktní zdroj | ks
G-1L- 210/12 lišta prop.vidl. | ks
G-1L- 210/20 lišta prop.vidl. | ks
G-1L-1000/12 lišta prop.vidl. | ks
G-1L-1000/20 lišta propoj.vidl. | ks
G-3L- 210/10C lišta prop.vidl. | ks
G-3L- 210/16C lišta prop.vidl. | ks
G-3L-1000/10C lišta prop.vidl. | ks
G-3L-1000/16C lišta prop.vidl. | ks
S-1L-210/10 lišta prop.jazýček | ks
S-1L-1000/10C lišta prop.jazýček | ks
S-3L- 210/10 lišta prop.jazýček | ks
S-3L- 210/16 lišta prop.jazýček | ks
S-3L-1000/10 lišta prop.jazýček | ks
S-3L-1000/16 lišta prop.jazýček | ks
N12 můstek 12-pól. MODRÝ | ks
N15 můstek 15-pól. MODRÝ | ks
PE12 můstek 12-pól. ZELENÝ | ks
PE15 můstek 15-pól. ZELENÝ | ks
N7 můstek 7-pól. MODRÝ | ks
PE7 můstek 7-pól. ZELENÝ | ks
ELCON P6M.1 rozvodnice pod om | ks
ELCON P6M.2 rozvodnice pod om | ks
ELCON P9M.1 rozvodnice pod om | ks
ELCON P9M.2 rozvodnice pod om | ks
ELCON SP16M.1 rozvodnice do sádrok. | ks
ELCON SP16M.2 rozvodnice do sádrok. | ks
ELCON P16M.1 rozvodnice pod om | ks
ELCON P16M.2 rozvodnice pod om | ks
ELCON P16M.3 rozvodnice pod om | ks
ELCON P16M.5 rozvodnice pod om | ks
ELCON P16M.6 rozvodnice pod om | ks
ELCON P18M.1 rozvodnice pod om | ks
ELCON P18M.2 rozvodnice pod om | ks
ELCON P32M.1 rozvodnice pod om | ks
ELCON P32M.2 rozvodnice pod om | ks
ELCON P32M spodní díl rozvodnice | ks
ELCON N6M.0 rozvodnice na om. | ks
ELCON N6M.1 rozvodnice na om. | ks
ELCON N6M.2 rozvodnice na om. | ks
ELCON N9M.1 rozvodnice na om | ks
ELCON N9M.2 rozvodnice na om. | ks
ELCON N9M.9 Dub rozvodnice na om | ks
ELCONN9M.11 třešeň rozvodnice na om | ks
ELCON N16M.1 rozvodnice na om. | ks
ELCON N16M.2 rozvodnice na om. | ks
ELCON N18M.1 rozvodnice na om | ks
ELCON N18M.2 rozvodnice na om | ks
ELCON N18M.17 Smrk rozvodnice na om | ks
ELCON N18M.9 dub rozvodnice na om | ks
ELCON N32M.1 rozvodnice na om. | ks
ELCON N32M.2 rozvodnice na om. | ks
ELCON SJ 110.7 C3 IP55 rozvodnice | ks
ELCON K-010 krabice inst.IP55 | ks
ELCON K-010-T krabice inst.IP55 | ks
ELCON K-010.7 C3 krabice inst.IP55 | ks
ELCON K80.9 krabice inst.dub | ks
ELCON K80.17 krabice inst.smrk | ks
ELCON D16M.2 dvířka kouřová | ks
ELCON 1M kryt 1 modul IP40 | ks
ELCON 2M kryt 2 modul IP40 | ks
ELCON 3M kryt 3 modul IP40 | ks
ELCON 4M kryt 4 modul IP40 | ks
ELCON 4M IP65 rozvodnice s kouř.dvířky | ks
ELCON 9MB kryt 9mod.bez svorkovnice IP40 | ks
MBN 106 jistič 1p 6A B 6kA | ks
MBN 110 jistič 1p 10A B 6kA | ks
MBN 113 jistič 1p 13A B 6kA | ks
MBN 116 jistič 1p 16A B 6kA | ks
MBN 120 jistič 1p 20A B 6kA | ks
MBN 125 jistič 1p 25A B 6kA | ks
MBN 306 jistič 3p 6A B 6kA | ks
MBN 310 jistič 3p 10A B 6kA | ks
MBN 313 jistič 3p 13A B 6kA | ks
MBN 316 jistič 3p 16A B 6kA | ks
MBN 320 jistič 3p 20A B 6kA | ks
MBN 325 jistič 3p 25A B 6kA | ks
MBN 332 jistič 3p 32A B 6kA | ks
MBN 340 jistič 3p 40A B 6kA | ks
MBN 350 jistič 3p 50A B 6kA | ks
MBN 363 jistič 3p 63A B 6kA | ks
MCN 106 jistič 1p 6A C 6kA | ks
MCN 110 jistič 1p 10A C 6kA | ks
MCN 116 jistič 1p 16A C 6kA | ks
MCN 120 jistič 1p 20A C 6kA | ks
MCN 306 jistič 3p 6A C 6kA | ks
MCN 310 jistič 3p 10A C 6kA | ks
MCN 316 jistič 3p 16A C 6kA | ks
MCN 320 jistič 3p 20A C 6kA | ks
MCN 325 jistič 3p 25A C 6kA | ks
MCN 332 jistič 3p 32A C 6kA | ks
NBN 106T jistič 1p 6A B 10kA | ks
NBN 110T jistič 1p 10A B 10kA | ks
NBN 113T jistič 1p 13A B 10kA | ks
NBN 116T jistič 1p 16A B 10kA | ks
NBN 120T jistič 1p 20A B 10kA | ks
NBN 125T jistič 1p 25A B 10kA | ks
NBN 306T jistič 3p 6A B 10kA | ks
NBN 310T jistič 3p 10A B 10kA | ks
NBN 316T jistič 3p 16A B 10kA | ks
NBN 320T jistič 3p 20A B 10kA | ks
NBN 325T jistič 3p 25A B 10kA | ks
NBN 332T jistič 3p 32A B 10kA | ks
NBN 340T jistič 3p 40A B 10kA | ks
NBN 350T jistič 3p 50A B 10kA | ks
NBN 363T jistič 3p 63A B 10kA | ks
NDN 106T jistič 1p 6A D 10kA | ks
NDN 110T jistič 1p 10A D 10kA | ks
NDN 116T jistič 1p 16A D 10kA | ks
NDN 120T jistič 1p 20A D 10kA | ks
NDN 125T jistič 1p 25A D 10kA | ks
NDN 306T jistič 3p 6A D 10kA | ks
NDN 310T jistič 3p 10A D 10kA | ks
NDN 316 jistič 3p 16A D 10kA | ks
NDN 320T jistič 3p 20A D 10kA | ks
NDN 325T jistič 3p 25A D 10kA | ks
NDN 332T jistič 3p 32A D 10kA | ks
NDN 340T jistič 3p 40A D 10kA | ks
NDN 350T jistič 3p 50A D 10kA | ks
NDN 440 Jistič 4 pól. 40A, char.D, 10 kA | ks
ADA910D Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A | ks
ADA916D pr.chránič 2p 6kA 0,03A s nadpr. | ks
ADA960D Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A | ks
CDA225D pr.chránič 2p 25A/0,03A A,AC | ks
CDA240D pr.chránič 2p 40A/0,03A A,AC | ks
CDA425D Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A | ks
CDA440D pr.chránič 4p 40A/0,03A,A | ks
CDA463D Proudový chránič 4 pól. 63 / 0,03 A, A | ks
CEA440D Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,1 A , A | ks
CEA463D Proudový chránič 4 pól. 63 / 0,1 A , A | ks
NCN 102T jistič 1p 2A C 10kA | ks
NC 106T jistič 1pol. 6A C 10kA | ks
NC 110T jistič 1pol.10A C 10kA | ks
NC 113T jistič 1pol.13A C 10kA | ks
NCN 116T jistič 1pol.16A C 10kA | ks
NC 120T jistič 1pol.20A C 10kA | ks
NC 125T jistič 1pol.25A C 10kA | ks
NCN 140T jistič 1pol.32A C 10kA | ks
NC 306T jistič 3pol. 6A C 10kA | ks
NC 310T jistič 3P/10A/C 10kA | ks
NC 316T jistič 3pol.16A C 10kA | ks
NC 320T jistič 3pol.20A C 10kA | ks
NC 325T jistič 3pol.25A C 10kA | ks
NC 332T jistič 3pol.32A C 10kA | ks
NC 340T jistič 3pol.40A C 10kA | ks
NC 350T jistič 3pol.50A C 10kA | ks
NC 363T jistič 3pol.63A C 10kA | ks
HMB 380 jistič 3pol.80A B 10kA | ks
HMB 390 jistič 3pol.100A B 10kA | ks
HMB 399 jistič 3pol.125A B 10kA | ks
HMC 380 jistič 3pol.80A C 10kA | ks
HMC 480 Jistič 4-pól. 80 A, char. C, 15 kA | ks
HMC180 jistič 80A car.C | ks
SF108 Přepínač 1P 16A | ks
SF109 Skupinový přepínač 1P | ks
SBN116 Vypínač 1P 16A | ks
SBN125 Vypínač 1P 25A | ks
SBN132 Vypínač 1P 32A | ks
SBN225 vypínač 2p/25A | ks
SBN325 Vypínač 3P 25A | ks
SBN332 Vypínač 3P 32A | ks
SBN340 Vypínač 3P 40A | ks
SBN363 Vypínač 3P 63A | ks
SBN380 Vypínač 3P 80A | ks
SBN399 Vypínač 3P 100A | ks
SBN440 Vypínač 4P 40A HAGER | ks
SBN463 vypínač 4p/63A | ks
HAB303 Otočný vypínač 3P In-32A | ks
HA306 otoč.vypínač 3P 125A | ks
SB116M vypínač s kontr.1s/16A | ks
SVN121 Kontrolka s clonkou ze | ks
SVN122 Kontrolka s clonkou če | ks
SVN126 Kontrolka dvojnás ZEL+ČERV | ks
SVN127 Kontrolka LED trojnásob.3x červená,230V AC | ks
SVN311 Tlačítko 1spínací | ks
SVN351 Tlačítko 1S+1R, 16A, 230V | ks
SVN391 Tlačítko dvojnásobné 1xS-zelené+1R-červené, | ks
SVN411 Tlačítko 1S, 16A s kontrolkou zelenou, 230V | ks
SVN422 Tlačítko 1R, 16A s kontrolkou červenou, 230 | ks
ERC125 Stykač 1S 25A 230V AC | ks
ERC216 | ks
ERD225 Stykač 2S 25A 24V AC | ks
ERC225 Stykač 2S 25A 230V AC | ks
ERC226 Stykač 25A, 2R, 230V~50/60Hz | ks
ES230 Stykač 2R, 25 A, 230 V AC | ks
ES240 Stykač 2S 40A 230V AC | ks
ERC325 Stykač 3S 25A 230V AC | ks
ES420A Stykač 4S 20S 230v AC | ks
ES424A stykač 4S,20A,24V AC | ks
ERC425 Stykač 4S 25A 230V AC | ks
ESC440 Stykač 4S 40A 230V AC | ks
ESC225S stykač 2S,25A,230V AC se sníž. hlučností | ks
ESC425S Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V~50/60Hz | ks
ESC227 Stykač 25A, 1S+1R, 230V~50/60Hz | ks
ESC463 Stykač 63A, 4S, 230V~50Hz | ks
ESC441 Stykač 40A, 4R, 230V~50Hz | ks
ESC080 pom.kontakt stykačů 1S+1R 6A | ks
EZN001 Čas.relé se zpož.0,1-1 | ks
EZN002 Čas.relé se zpož.0,1s- | ks
EZN004 Čas.relé imp.0,1-10h. | ks
EZN005 čas.blik.relé | ks
EZN006 čas.multifunkční relé | ks
SU212 zvonek 8-12V - 0,33A | ks
SU213 Zvonek 230V-0,03A | ks
ERD225 Stykač 2S 25A 24V AC | ks
ST301 zvonkový transformátor 230V/8V | ks
ST313 Bezpečnostní trafo 230 | ks
ERD425 Stykač 4S 25A 24V AC | ks
ETC225 Stykač s aut. návratem 25A, 2S, 230V~50/60Hz | ks
EV100 stmívač univers.20-1000W/230V/50Hz | ks
ER111 Instalační relé 2S 230V | ks
EP051 Pomocný kontakt 1S+1R | ks
EPS450B impulsní relé 1S 16A s aut vyp. | ks
EPN510 Impuls.relé 1S,In-16A/ | ks
EPN515 impulsní relé 1S+1R 16A 230/110V | ks
EPN540 Impulsní relé (dálkový přepínač); 4S ; In=16 A; 230/110 V AC/DC | ks
EG103 spín.hodiny progr.týden.DIGI 1P | ks
EG203 Digitální spínací hodiny cronotec týdenní, 2P | ks
EH010 spín.hodiny analog.denní | ks
EH211 spín.hodiny analog.denní1xpřep.rez.200h | ks
EMN001 schodišťový automat 30s až 10minu | ks
EMN005 Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční. | ks
EV002 stmívač 20-600W/VA 230V/50Hz | ks
EV011 stmívač 20-300W/VA 230V/50Hz | ks
VS112PD Rozvodnice Golf nástěnná,1 řadá,plná dvířka, 12mod. | ks
VS118PD Rozvodnice Golf nástěnná, 1 řadá,plná dvířka, 18 mod. | ks
VS122PD Rozvodnice Golf nástěnná, 1 řadá,plná dvířka, 22 mod. | ks
VS212PD Rozvodnice Golf nástěnná,2 řadá,plná dvířka, 24mod. | ks
VS212TD Rozvodnice Golf nástěnná,2 řadá,transparentní dvířka, 24mod. | ks
VS218PD Rozvodnice Golf nástěnná,2 řadá,plná dvířka, 36mod. | ks
VS312PD Rozvodnice Golf nástěnná,3 řadá,plná dvířka, 36mod. | ks
VS318PD Rozvodnice Golf nástěnná,3 řadá,plná dvířka, 54mod. | ks
VS412PD Rozvodnice Golf nástěnná,4 řadá,plná dvířka, 48mod. | ks
VS418PD Rozvodnice Golf nástěnná,4 řadá,plná dvířka, 72mod. | ks
VF108PD Rozvodnice Golf zapuštěná,1 řadá,plná dvířka, 8mod. | ks
VF108TD Rozvodnice Golf zapuštěná,1 řadá,transparentní dvířka, 8mod. | ks
VF112PD Rozvodnice Golf zapuštěná,1 řadá,plná dvířka, 12mod. | ks
VF122PD Rozvodnice Golf zapuštěná,1 řadá,plná dvířka, 22mod. | ks
VF118PD Rozvodnice Golf zapuštěná,1 řadá,plná dvířka, 18mod. | ks
VF212PD Rozvodnice Golf zapuštěná,2 řadá,plná dvířka, 24mod. | ks
VF218PD Rozvodnice Golf zapuštěná,2 řadá,plná dvířka, 36mod. | ks
VF312PD Rozvodnice Golf zapuštěná,3 řadá,plná dvířka, 36mod. | ks
VF318PD Rozvodnice Golf zapuštěná,3 řadá,plná dvířka, 54mod. | ks
VF412PD rozv.do zdi GOLF 4 řadý 48 mod.IP40 plné dveře | bal
VF418PD Rozvodnice Golf zapuštěná,4 řadá,plná dvířka, 72mod. | ks
VZ696N Příchytky do sádrokartonu VF/VS GOLF 1bal.=4ks | ks
VZ794N zámek pro rozvaděč GOLF | ks
VZ103N krycí rám s dvířky k rozv.Volta 3ř | ks
VU12NE rozvodnice zap.12mo.IP30 | ks
VU24NE rozvodnice zap.24mo.IP30 | ks
VU36NE rozvodnice zap.36mo.IP30 | ks
VU48NE rozvodnice zap.48mo.IP30 | ks
VH12NE rozvodnice zap.12mo.sádr | ks
VH24NE rozvodnice zap.24mo.sádr | ks
VH36NE rozvodnice zap.36mo.sádr | ks
VH48NE rozvodnice zap.48mo.sádr | ks
FWB31 rozvaděč 300x500x140mm | ks
FWB32 rozvaděč 550x500x140 72 modulů | ks
FW34 rozvaděč 1050x500x140mm | ks
FWB41 rozvaděč 300x650x140 48 modulů | ks
FWB42 rozvaděč 550x650x140 96 modulů | ks
FWB43 rozvaděč 800x650x140 144 modulů | ks
FW52 rozvaděč 550x800x140 120 modulů | ks
FWB53 rozvaděč 800x800x140mm 180 modulů | ks
FWB61 rozvaděč 300x950x140mm | ks
FWB62 rozvaděč 550x950x140mm 144 modulů | ks
FWB63 rozvaděč 800x950x140mm | ks
FWB73 Rozvaděč Univers FW IP44, tř. ochr.II, 252 mod, 1100x800x161 mm | ks
ZP12B krycí rám pro FW52 | ks
VZ302N Zámek pro zapuštěnou rozvodnici Volta | ks
FW324FT rozv.zap.FW 3x24 mod. s lištou a svork. | ks
FW424FT rozv.zap.FW 4x24 mod. s lištou a svork. | ks
FW512FT rozv.zap.FW 5x12 mod. s lištou a svork. | ks
FW524FT rozv.zap.FW 5x24 mod. s lištou a svork. | ks
FW612FT rozv.zap.FW 6x12 mod. s lištou a svork. | ks
FW624F rozv.zap.FW 6x24 mod. s lištou a svork. | ks
ED 182 přednostní relé | ks
ED 183 přednostní relé 6,7 až 39 A | ks
HN 5x35 hmoždinka natloukací | ks
HN 5x45 hmoždinka natloukací | ks
HN 6x35 hmoždinka natloukací | ks
HN 6x40 hmoždinka natloukací | ks
HN 6x45 hmoždinka natloukací | ks
HN 6x55 hmoždinka natloukací | ks
HN 6x60 hmoždinka natloukací | ks
HN 6x70 hmoždinka natloukací | ks
HN 8x45 hmoždinka natloukací | ks
HN 8x60 hmoždinka natloukací | ks
HN 8x80 hmoždinka natloukací | ks
HN 8x100 hmoždinka natloukací | ks
HN 8x120 hmoždinka natloukací | ks
HN 8x135 hmoždinka natloukací | ks
KPR 68/71L krabice do lehkých příček | ks
KU68-1901 krabice KOPOS | ks
KU68-1902 krabice s víčkem KOPOS | ks
KU68-1903 krabice s víč.a věnečkem KOPOS | ks
KO 97/L krabice do sádrokart.s víčkem | ks
KO 97/5 krabice kruh.odbočná | ks
KO 100 E krabice odbočná | ks
KO 110/L krabice do sádrokt.s víčkem | ks
Dělící příčka P 110 L pro KO 110/L | ks
Víčko krabice KO 100 V | ks
Víčko krabice V 100 E | ks
KO 125/1L odboč.krabice do sádrokartonu | ks
KO 125E krabice odbočná | ks
Víčko krabice V 125/1 | ks
KT 250 krabice rozvodná | ks
KT 250/1 krabice rozvodná 234x176x79mm | ks
KT 250/L krabice rozvod.sádrok | ks
KT 250x110 krabice rozvodná | ks
Víčko krabice KT 250 V | ks
KU 68 LD/1 krabice do sádrokart. | ks
KU 68 LD/2 krabice s víčkem sádrokart. | ks
KP 64/LD (KP 64/LA) krabice jednoduchá sádrokart. | ks
KP 64/2L krabice dvojtá sádrokartón. | ks
KP 64/3L krabice přístr.sádrok | ks
KP 64/4L krabice přístroj. NB | ks
KP 64/5L krabice přístroj. NB | ks
KPM 64/L s kroužkem MK64 do sádrokt. | ks
KP 64/4 KRABICE PŘÍSTROJ. | ks
KP PK krabice přístroj.do PK | ks
KP 67/2 krabice přístrojová | ks
KP 67/3 krabice přístrojová | ks
DR 18 distační rozpěrka pro KP 67/.. | ks
KP 67x67 krabice přístrojová | ks
DR 42 distanční rámeček pro KP 67x67 | ks
KI 68L/1 krabice izolační | ks
KEZ KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ | ks
MDZ DESKA MONTÁŽNÍ DO ZATEPLENÍ | ks
8101 krabice PC z PH | ks
8135 krabice s kryt.IP54 | ks
LK 80/1 krabice lištová | ks
LK 80R/1 krabice lištová | ks
LK 80R/2 krabice lišt.s víčkem oblé rohy | ks
LK 80x16 T krabice lištová | ks
LK 80x28 2ZK krabice lištová KLASIC | ks
LK 80x28 2T krabice lištová | ks
LK 80X28 2R krabice lišt.dvojtá CLASSIC | ks
KBV-1 krabice do beton.víko | ks
KBV-2 krabice do beton.víko | ks
KBP-1/71 krabice do betonu podpěra | ks
VLK 80 víčko hranaté rohy | ks
VLK 80/R víčko oblé rohy CLASSIC | ks
VLK 80/T víčko lišt.krabice TANGO | ks
VLK 80/2R víčko 1/2 oblé rohy CLASSIC | ks
ZV 68 víčko zaslepovací | ks
V 110L víčko krabice KO100/L | ks
1413/1 trubka ohebná MONOFLEX | m
1416/1 trubka ohebná MONOFLEX | m
1423/1 trubka ohebná MONOFLEX | m
1429/1 trubka ohebná MONOFLEX | m
1436/1 trubka ohebná MONOFLEX | m
1448/1 trubka ohebná MONOFLEX | m
2316/LPE-1 trubka PVC ohebná | m
2313/LPE-2 trubka PVC ohebná | m
2316/LPE-2 trubka PVC ohebná | m
2320/LPE-2 trubka PVC ohebná EN oranžová | m
2323/LPE-2 trubka PVC ohebná | m
2329/LPE-2 trubka PVC ohebná | m
2336/LPE-2 trubka PVC ohebná | m
3313 trubka ohebná KOPEX kov | m
3329 trubka ohebná KOPEX kov | m
3336 trubka ohebná KOPEX kov | m
3348 trubka ohebná KOPEX kov | m
KF09090 CA KOPOFLEX 90 modrá | m
KF09110 CA KOPOFLEX 110 modrá | m
KF09050 UVFA KOPOFLEX 50 | m
4016 LA trubka tuhá 750N tm.šedá | m
4025 LA trubka tuhá 750N tm.šedá | m
4063 LA trubka tuhá 750N tm.šedá | m
4813/P vývodka PVC pro ocel.trubky | ks
4816/P vývodka PVC pro ocel.trubky | ks
4821/P vývodka PVC pro ocel.trubky | ks
4829/P vývodka PVC pro ocel.trubky | ks
4836/P vývodka PVC pro ocel.trubky | ks
4842/P vývodka PVC pro ocel.trubky | ks
5213 PC příchytka oboustranná | ks
5216 PC příchytka oboustranná | ks
5221 PC příchytka oboustranná | ks
5229 PC příchytka oboustranná | ks
5232 PC ZN příchytka oboustranná | ks
5236 PC příchytka oboustranná | ks
5242 PC příchytka oboustranná | ks
5340KB příchytka trubky 1540 | ks
5820/21 lišta NIEDAX kovová 3m | ks
6013 ZNM trubka ocelová závit. | m
6016 ZNM trubka ocelová závit. | m
6021 ZNM trubka ocelová závit. | m
6029 ZNM trubka ocelová závit. | m
6036 ZNM trubka ocelová závit. | m
6042 ZNM trubka ocelová závit. | m
6113 ZNM koleno trubky 6013ZNM | ks
6116 ZNM koleno trubky 6016ZNM | ks
6121 ZNM koleno trubky 6021ZNM | ks
6129 ZNM koleno trubky 6029ZNM | ks
6136 ZNM koleno trubky 6036ZNM | ks
6142 ZNM koleno trubky 6042ZNM | ks
6516 příchytka distanční | ks
6526 příchytka distanční | ks
7216 A rozvodka krab.kompl. | ks
EKD 100X40HD kanál elektroinstalační 2m | m
8020 trubka tuhá PC TN PVC | m
8025 trubka tuhá PC TN PVC | m
8032 trubka tuhá PC TN PVC | m
8050 trubka tuhá FA TN PVC 1250N | m
0220 FB Spojka trubky 1250N | ks
0232 FB spojka trubky 1250N | ks
4125 FB Koleno trubky 1250N | ks
4132 FB Koleno trubky 1250N | ks
LZK 15x12 HC 2m lišta kulaté víčko | m
LZ 15x12 HA 3m lišta rovné víko | m
EK 100x40 HD kanál elektroinstalační 2m | m
EKD 120x40 HD kanál elektroinstalační 2m | m
REKO 120X40 HB ROZPĚRKA EKD 120X40 | ks
LV 11x10 HA 3m lišta vkládací | m
LV 18x13 HA 3m lišta vkládací | m
LV 24x22 HC 2m lišta vkládací | m
LV 40x15 HA 3m lišta vkládací | m
LHD 20x20 HD 2m lišta vkládací | m
LHD 40x20 HD 2m lišta hranatá | m
LHD 40x40 HD 2m lišta hranatá | m
LHD 40x40 HA 3m lišta hranatá | m
LHD 32X15 HA 3m lišta vkládací | m
LH 60x40 HD 2m lišta hranatá | m
LH 60x40 HA 3m lišta hranatá | m
LV 15x10 lišta vkládací bílá | m
LV 18x13 lišta vkládací bílá | m
LV 18x18 lišta vkládací bílá | m
LV 25x20 lišta vkládací bílá | m
LV 30x25 lišta vkládací bílá | m
LV 40x20 lišta vkládací bílá | m
LV 40x40 lišta vkládací bílá | m
LV 60x40 lišta vkládací bílá | m
LV 70x40 lišta vkládací bílá | m
LV 70x60 lišta vkládací bílá | m
LV100x40 lišta vkládací bílá | m
LV100x40 lišta 3m vkládací bílá | m
LV130x40 lišta vkládací bílá | m
Trubka DUOLIGHT 40 červená | m
Trubka DUOLIGHT 50 červená | m
Trubka DUOLIGHT 63 červená | m
Trubka DUOLIGHT 75 červená | m
Trubka DUOLIGHT 90 červená | m
Trubka DUOLIGHT 110 červená | m
Trubka DUOLIGHT 125 červená | m
Trubka DUOLIGHT 160 červená | m
Spojka DUOLIGHT 40 | ks
Spojka DUOLIGHT 50 | ks
Spojka DUOLIGHT 63 | ks
Spojka DUOLIGHT 75 | ks
Spojka DUOLIGHT 90 | ks
Spojka DUOLIGHT 110 | ks
Spojka DUOLIGHT 125 | ks
Spojka DUOLIGHT 160 | ks
výbojka OSRAM Powerstar HQI-TS 1000 W W/NDL/S | ks
výbojka Philips 2000W 542 E40 380V | ks
tlumivka 1000W pro výbojku OSRAM Powerstar HQI-TS 1000 W W/NDL/S | ks
Výbojka HPM-Em 80W/E27 rtuťová NARVA | ks
Výbojka HPM-Em 125W/E27 rtuťová NARVA | ks
Výbojka HPM-Em 250W/E40 rtuťová NARVA | ks
Výbojka HPM-Em 400W/E40 rtuťová NARVA | ks
Výbojka HPS-T 250W E40 sodík NARVA | ks
žárovka LED VALUE CLA75 10,5W/827 230V E27 | ks
žárovka LED 13W VALUECLA100 13W/827 230V E27 | ks
žárovka LED VALUE CLA100 13W/840 230V E27 | ks
žárovka LED VALUE CLA60 8,5W/827 230V E27 | ks
žárovka LED Classic LEDspotMV 5-50W GU10 830 | ks
žárovka LED Classic LEDspotMV 5-50W GU10 840 | ks
žárovka LEDspot ND 5-35W 827 MR16 36D GU5,3 | ks
TL-D18W/840 zář.trubice chladná bílá | ks
TL-D30W/840 zář.trubice chladná bílá | ks
TL-D36W/840 zář.trubice chladná bílá | ks
TL-D58W/840 zář.trubice chladná bílá | ks
TL5 14W/840 zář.trubice G5 1350lm | ks
TL5 21W/840 zář.trubice G5 1350lm | ks
TL5 28W/840 zář.trubice G5 2900lm | ks
TL5 35W/840 zář.trubice G5 HE | ks
TL5 39W/840 zář.trubice G5 | ks
TL5 49W/840 HO zář.trubice chladná bílá | ks
TL5 54W/840 zář.trubice G5 | ks
zářivka LED ST8E-0,6M 8W/840 220-240V EM FLH1 | ks
zářivka LED ST8E-1,2M 16W/840 220-240V EM FLH1 | ks
zářivka LED ST8E-1,5M 20W/840 220-240V EM FLH1 | ks
PL-C13W/827/2p G24d-1 zářivka 2700K | ks
PL-C18W/827/2p G24d-2 zářivka | ks
PL-C26W/827/2p G24d-3 zářivka 2700K | ks
PL-C13W/827/4p G24q-1 zářivka | ks
PL-C18W/827/4p G24q-2 zářivka | ks
PL-C13W/830/2p G24d-1 zářivka | ks
PL-C13W/830/4p G24q-1 zářivka | ks
PL-C18W/830/2p G24d-2 zářivka | ks
PL-C18W/830/4p G24q-2 zářivka | ks
PL-C26W/830/2p G24d-3 zářivka | ks
PL-C26W/830/4p G24q-3 zářivka | ks
PL-C13W/840/2p G24d-1 zářivka | ks
PL-C13W/840/4p G24q-1 zářivka | ks
PL-C18W/840/2p G24d-2 zářivka | ks
PL-C18W/840/4p G24q-2 zářivka | ks
PL-C26W/840/2p G24d-3 zářivka | ks
PL-C26W/840/4p G24q-3 zářivka | ks
žárovka 25W E27 230V čirá | ks
žárovka 40W E27 230V čirá | ks
žárovka 60W E27 230V čirá | ks
žárovka 75W E27 230V čirá | ks
SON-T Pia Plus 70W výbojka E27 | ks
SON-T Pia Plus 50W výbojka E27 | ks
SON-T Pia Plus 100W výbojka E40 | ks
SON-T Pia Plus 150W výbojka E40 | ks
SON-T Pia Plus 250W výbojka E40 | ks
SON-T Pia Plus 400W výbojka E40 | ks
FLP-B+C MAXI VS/3 svodič varistorový | ks
FLP-B+C MAXI VS/4 svodič varistorový | ks
FLP-B+C MAXI VS/1+1 svodič varistorový | ks
FLP-B+C MAXI V/0 | ks
RTO 16 ráz.odděl.tlumivka I-III | ks
MERKUR 150/ 50 drátěný žlab/2m | ks
MERKUR 250/ 50 drátěný žlab/3m | ks
MERKUR 300/ 50 drátěný žlab/2m | ks
MERKUR 150/100 drátěný žlab/3m | ks
MERKUR 200/100 drátěný žlab/2m | ks
MERKUR 200/100 drátěný žlab/3m | ks
MERKUR 400/100 drátěný žlab 3m | ks
MERKUR SZ6 spojka | ks
MERKUR NZ1 nosník 130mm | ks
MERKUR OH1 ohýbač žlabů | ks
Příchytka SONAP 11-18mm | ks
Příchytka SONAP 14-28mm | ks
Příchytka SONAP 29-40mm | ks
Příchytka SONAP 41-54mm | ks
Příchytka SONAP 55-74mm | ks
Příchytka SONAP 74-90mm | ks
SU svorka universální | ks
SUA svorka universální s příložkou | ks
SUB svorka universální bez střed.destič. | ks
SS svorka spojovací | ks
SZa svorka zkušební | ks
SZb svorka zkušební | ks
SZc svorka zkušební | ks
SP svorka připojovací | ks
SK+1 svorka křížová+mezideska | ks
SJ 1 svorka k jímací tyči 4x šroub | ks
SJ 1b svorka k jímací tyči 2x šroub | ks
SJ 2 svorka k zemnící tyči 4x šroub | ks
SJ 2b svorka k zemnící tyči 2x šroub | ks
SOa svorka okapová velká | ks
SOb svorka okapová malá | ks
SOc svorka okapová | ks
ST svorka na okapové potrubí 80-120pr. | ks
ST bez p. svorka bez pásku | ks
ZT 1,0 zemnící tyč 1m plná | ks
ZT 1,5 zemnící tyč 1,5m plná | ks
ZT 2,0 zemnící tyč 2m plná | ks
ZT 1,0 T-profil zemnící tyč se svorkou | ks
ZT 1,5 T-profil zemnící tyč se svorkou | ks
ZT 2,0 T-profil zemnící tyč se svorkou | kg
TZ 2,0 zaváděcí tyč | kg
Zemnící páska 30 x 4 FeZn | kg
Drát FeZn 8 0,4kg/m | ks
Drát FeZn 10 0,7kg/m | ks
ZSA 16 zemnící svorka - AB svorka | ks
ZS 4 svorka zemnící na vodovod.baterie | ks
nerez pásek 0,5m k ZSA 16 | ks
nerez pásek svitek 10m k ZSA 16 | ks
Cu pásek 0,5m k ZSA 16 | m
Cu pásek svitek 10m k ZSA 16 | m
svítidlo FL PFM LED 10W 1100lm 3000K IP65 reflektor černý | ks
svítidlo FL PFM LED 20W 2200lm 3000K IP65 reflektor černý | ks
svítidlo FL PFM LED 20W 2400lm 4000K IP65 reflektor černý | ks
svítidlo FL PFM LED 30W 3300lm 3000K IP65 reflektor černý | ks
svítidlo FL PFM LED 30W 3600lm 4000K IP65 reflektor černý | ks
svítidlo FL PFM LED 50W 6000lm 3000K IP65 reflektor černý | ks
svítidlo FL PFM LED 50W 6000lm 4000K IP65 reflektor černý | ks
svítidlo FL PFM LED 10W 1200lm 6500K IP65 reflektor černý | ks
svítidlo FL PFM LED 30W 3600lm 6500K IP65 reflektor černý | ks
svítidlo FL PFM LED 50W 6000lm 6500K IP65 reflektor černý | ks
svítidlo FL PFM LED 20W 2400lm 4000K IP65 reflektor černý senzor | ks
svítidlo FL PFM LED 50W 6000lm 4000K IP65 reflektor černý senzor | ks
Modus LLX 236 ALEP | ks
Modus LLX 258 ALEP | ks
svítidlo LLL4000RM2KV4ND 42W 4300lm 4000K přisazené | ks
Osram Circular 13W 4000K IP44 | ks
osram Circular 18W 4000K IP44 | ks
Osram Circular 24W 4000K IP44 | ks
svítidlo PL VAL 600 LED 36W 3600lm 4000K IP40 | ks
rám PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 pro přisazenou montáž | ks
TREVOS PROFI 136 AC E svitidlo elektronic. předřadník | ks
TREVOS PROFI 158 AC M1h E (E) + (M1h) Inverter SA LIDER EVG 6-58W 1h 4,8V - 1 hod | ks
TREVOS PROFI 158 ACE svítidlo el.před. | ks
TREVOS PROFI 236 AC M1h E IP65 (E) + (M1h) Inverter SA LIDER EVG 6-36W 1h 3,6V - 1 hod | ks
TREVOS PROFI 236 AC E IP65 el.předř. | ks
TREVOS PROFI 258 AC M1h E (E) + (M1h) Inverter SA LIDER EVG 6-58W 1h 4,8V - 1 hod | ks
TREVOS PROFI 258 AC E IP65 elektron.př. | ks
TREVOS PROFI 236 PC E (E) QTP nebo HF-P - elektronic. předřadník s teplým startem | ks
TREVOS PROFI 258 PC E (E) QTP nebo HF-P - elektronic. předřadník s teplým startem | ks
TREVOS PROFI 249 AC ET5 IP65 el.předřad. | ks
TREVOS SM 236E křišťál PMMA svít.zář. | ks
svítidlo PRIMA LED TUBE 220 PC IP66 2x120cm průmyslové | ks
svítidlo PRIMA LED TUBE 223/225 PC IP66 2x150cm průmyslové | ks
svítidlo nouzové O-LEDUS8 8LED 1W 2h stropní | ks
svítidlo ECONOMIC 1W 110lm LED 3hod. SA/SE IP65 nouzové | ks
svítidlo TIGER 1W LED BASIC IP22 1h svítící při výpadku | ks
MULTIVIPET-N-PC-236-EP, 2x36W, 1h IP66 | ks
VIPET-I-PS-WR-EP 1x36W IP66 svít.zář. | ks
VIPET-I-PC-WR-EP 2x58W IP66 svít.zář | ks
VIPET-I-PC-WR-EP 1x58W IP66 | ks
GRIFON-T5-254-BAP-DIM 1-10V, 2x54W | ks
RAMBO-239-EP, 2x39W IP66/IP67 T16/G5 el.předřadník | ks
RAMBO-136-EP, 1x36w IP42 083533 | ks
AQUA-I-136-EP, 1x36W IP66/IP68 T26/G13 el.předřadník | ks
svítidlo výbojkové Elektrosvit na stožár JŽ, šacho, 250W | ks
ND pro svítidlo šacho - vodící kolíky | ks
ND pro svítidlo šacho - proudové kolíky | ks
stožárová rozvodnice SŽRP - TR | ks
stožárová rozvodnice SŽRP - PCHB | ks
stožárová rozvodnice SŽRP | ks
svítidlo ST0.8a LED 155W 13590lm 3000K IP66 | ks
Impulsivní relé OEZ MINIA MIR-16-001-A230 | ks
Relé FINDER 62.32.9.024.0040, kontakty 16A 250V AC, cívka 24V DC | ks
Relé FINDER 46.52.9.024.0040, kontakty 8A 250V AC, cívka 24V DC | ks
Relé FINDER 55.34.9.024.0040, kontakty 7A 250V AC, cívka 24V DC | ks
Relé Finder -40.52.8.024 DC | ks
Relé Finder -40.52.8.048 DC | ks
Relé Finder -40.52.8.110 DC | ks
Relé Finder -40.52.8.230 AC | ks
Relé Finder -55.32.9.024.0040 DC | ks
Relé Finder -55.32.9.110.0040 DC | ks
Relé Finder -60.13.9.110.0040 DC | ks
Relé Finder -55.34.9.110.0040 DC | ks
Patice Finder -95.95.3 | ks
Patice Finder -95.05. | ks
Eaton Moeller EASY 719- DC - RC Relays | ks
patice Finder 93.01.7.024 | ks
patice Finder 93.01.0.240 | ks
relé Finder 34.51.7.024.0010 | ks
relé Finder 34.51.7.060.5010 | ks
propojovací lišta Finder 093.20 | ks
CAPDIS-S2+ (nebo indikátor zkratu) | ks
kondenzátor CSADG 1-0,4/1 1,00 1,4 3 x 6,6 85 x 175 0,6 IP20 1 | ks
kondenzátor CSADG 1-0,4/1,5 1,50 2,2 3 x 9,9 85 x 175 0,6 IP20 1 | ks
kondenzátor CSADG 1-0,4/2 2,00 2,9 3 x 13,3 85 x 175 0,7 IP20 1 | ks
kondenzátor CSADG 1-0,4/2,5 2,50 3,6 3 x 16,6 85 x 175 0,7 IP20 1 | ks
kondenzátor CSADG 1-0,4/3,15 3,15 4,5 3 x 20,9 85 x 175 0,7 IP20 1 | ks
kondenzátor CSADG 1-0,4/4 4,00 5,8 3 x 26,5 85 x 175 0,8 IP20 1 | ks
kondenzátor CSADG 1-0,4/5 5,00 7,2 3 x 33,2 85 x 175 0,9 IP20 1 | ks
kondenzátor CSADG 1-0,4/6,25 6,25 9,0 3 x 41,4 85 x 175 1,0 IP20 1 | ks
kondenzátor CSADG 1-0,4/8 8,00 11,5 3 x 53,1 85 x 245 1,0 IP20 1 | ks
kondenzátor CSADG 1-0,4/10 10,00 14,4 3 x 66,3 85 x 245 1,1 IP20 1 | ks
kondenzátor CSADG 1-0,4/12,5 12,50 18,0 3 x 82,9 85 x 245 1,2 IP20 1 | ks
kondenzátor CSADG 1-0,4/15 15,00 21,7 3 x 99,5 110 x 245 1,6 IP20 1 | ks
kondenzátor CSADG 4-0,4/20 20,00 28,9 3 x 132,6 110 x 245 1,9 IP20 2 | ks
kondenzátor CSADG 4-0,4/25 25,00 36,1 3 x 165,8 110 x 245 2,1 IP20 2 | ks
kondenzátor CSADG 5-0,4/30 30,00 43,3 3 x 198,9 136 x 220 3,3 IP20 2 | ks
kondenzátor CSADG 5-0,4/33,3 33,30 48,1 3 x 220,8 136 x 261 4,0 IP20 2 | ks
kondenzátor CSADG 3-0,4/37,5 37,50 54,1 3 x 248,7 136 x 261 4,0 IP20 3 | ks
kondenzátor CSADG 3-0,4/40 40,00 57,7 3 x 265,3 136 x 261 4,0 IP20 3 | ks
kondenzátor CSADP 3-0,4/50 50,00 72,2 | ks
Tlumivka dekompenzační 400V/3.15 kVAr | ks
Tlumivka dekompenzační 400V/5 kVAr | ks
Tlumivka dekompenzační 400V/10 kVAr | ks
Tlumivka dekompenzační 400V/12.5 kVAr | ks
Tlumivka dekompenzační 400V/25 kVAr | ks
Tlumivka dekompenzační 400V/50 kVAr | ks
regulátor jalového výkonu Novar 1106 | ks
regulátor jalového výkonu Novar 1114 | ks
stykačový komplet CC 10 5 10 14 14 240 200 000 1 NC | ks
stykačový komplet CC 12 6,7 12,5 18 18 240 200 000 1 NC | ks
stykačový komplet CC 15 8,5 15 22 22 240 200 000 1 NC | ks
stykačový komplet CC 20 11 20 29 29 120 150 000 1 NC | ks
stykačový komplet CC 25 14 25 36 36 120 100 000 1 NC | ks
stykačový komplet CC 30 20 30 44 44 120 100 000 1 NC | ks
stykačový komplet CC 40 25 40 58 58 100 100 000 1 NC | ks
stykačový komplet CC 50 29 50 73 72 100 100 000 1 NC | ks
stykačový komplet CC 60 34 60 92 87 100 100 000 1 NC | ks
stykačový komplet K3-18K | ks
stykačový komplet K3-24K | ks
stykačový komplet K3-32K | ks
stykačový komplet K3-50K | ks
stykačový komplet K3-62K | ks
stykačový komplet K3-74K | ks
stykačový komplet K3-90K | ks
stykačový komplet K3-115K | ks
tlumivka hradící TKC1-01-189/400/440 0,9 1 3 x 5,5 43,129 1,28 2,0 5 | ks
tlumivka hradící TKC1-02-189/400/440 1,8 2 3 x 11,0 21,565 2,57 4,1 14 | ks
tlumivka hradící TKC1-02,5-189/400/440 2,2 2,5 3 x 13,7 17,252 3,21 5,1 21 | ks
tlumivka hradící TKC1-03,15-189/400/440 2,8 3,15 3 x 17,3 13,694 4,04 6,5 34 | ks
tlumivka hradící TKC1-05-189/400/440 4,4 5 3 x 27,4 8,627 6,41 10,3 37 | ks
tlumivka hradící TKC1-06,25-189/400/440 5,6 6,25 3 x 34,3 6,902 8,02 12,8 56 | ks
tlumivka hradící TKC1-07,5-189/400/440 6,7 7,5 3 x 41,1 5,751 9,62 15,4 22 | ks
tlumivka hradící TKC1-10-189/400/440 8,9 10 3 x 54,8 4,319 12,8 20,5 36 | ks
tlumivka hradící TKC1-12,5-189/400/440 11,1 12,5 3 x 68,5 3,455 16,0 25,6 50 | ks
tlumivka hradící TKC1-15-189/400/440 13,3 15 3 x 82,2 2,875 19,2 30,7 50 | ks
tlumivka hradící TKC1-20-189/400/440 17,8 20 3 x 109,6 2,169 25,6 41,0 82 | ks
tlumivka hradící TKA1-25-189/400/440 22,2 25 3 x 137,0 1,727 32,1 51,4 114 | ks
tlumivka hradící TKA1-28,1-189/400/440 25,0 28,1 3 x 154,0 1,535 36,0 57,6 144 | ks
tlumivka hradící TKA1-2x28,1-189/400/440 2x25 2 x 28,1 2 x 3 x 154 2 x 1,53 2 x 36 2 x 57,6 2 x 130 | ks
tlumivka hradící TKA1-30-189/400/440 26,7 30 3 x 164,4 1,438 38,5 61,6 144 | ks
tlumivka hradící TKA1-40-189/400/440 35,6 40 3 x 219,2 1,080 51,3 82,1 144 | ks
tlumivka hradící TKA1-50-189/400/440 44,4 50 3 x 274,0 0,864 64,1 102,6 145 | ks
tlumivka hradící TKA1-56,2-189/400/440 50,0 56,2 3 x 308,0 0,768 72,1 115,4 175 | ks
tlumivka hradící TKA1-75-189/400/440 66,6 75 3 x 411,0 0,576 96,2 153,9 186 | ks
tlumivka hradící TKA1-100-189/400/440 88,8 100 3 x 548,0 0,432 128,2 205,2 235 | ks
řídící jednotka motorgenerátoru Lovato RGK 600 | ks
Impulzní zdroj - Phoenix Contact MINI PS 100-240VAC/24DC/2 | ks
Hlídač fází -HRN-56-480 | ks
Stykač Schneider Electric -LC1F150F7 | ks
display barevný MT8070iE LCD TFT 7" | ks
svítidlo Panlux FTI-8123-C Taurus IP40, 8W | ks
baterie 3,6V-1,5Ah - NiCd do nouz.svítidel | ks
patice pro zářivku G13 26.422.5009.50 se startérem | ks
patice pro startér 175.1 šroubovací | ks
patice pro ztářivku G13 26.422.1409.50 šroubovací | ks
pomocné kontakty Siemens 5ST3010 | ks
pomocné kontakty Schneider Electric A9A26924 | ks
pomocné kontakty EATON FAZ-XHIN11 | ks
podpěťové relé EATON Z-UR/400 | ks
hlídací napěťové relé ELKO HRN-33 | ks
baterie YUASA NP7-12, 7Ah, 12V Faston 4,7 | ks
baterie YUASA NP7-12L, 7Ah, 12V Faston 6,3 | ks
baterie YUASA NP12-12, 12Ah, 12V Faston 6,3 | ks
B9655 12V baterie SLA 12V/18Ah | ks
B9652 12V baterie SLA 12V/1,3Ah Faston 4,7 | ks
FG-FORTE 6FG33, 12V/33Ah | ks
lampa pro projektor Mitsubishi vč.modulu, lampa o S-PH50LA | ks
lampa pro projektor Mitsubishi bez modulu, bulb o S-PH50LA | ks
ochrana akumulátoru před hlubokým vybitím 12V ODP1/12V | ks
ochrana akumulátoru před hlubokým vybitím 24V ODP1/24V | ks
spínaný zdroj MEAN WELL MDR-60-12 | ks
spínaný zdroj MEAN WELL MDR-60-24 | ks
spínaný zdroj MEAN WELL MDR-100-12 | ks
spínaný zdroj MEAN WELL MDR-100-24 | ks
spínaný zdroj MEAN WELL MDR-100-48 | ks
spínaný zdroj MEAN WELL DR-60-12 | ks
spínaný zdroj MEAN WELL DR-60-24 | ks
spínaný zdroj MEAN WELL DR-100-24 | ks
spínaný zdroj MEAN WELL DR-120-48 | ks
spínaný zdroj MEAN WELL DR-15-12 | ks
spínaný zdroj MEAN WELL DR-15-15 | ks
hmoždinka HL OPH10/50 plastová 10x50 mm | ks
hmoždinka HL OPH6/30 plastová 6x30 mm | ks
hmoždinka HL SHSN7x25 šroubovací do sádrokartonu | ks
hmoždinka HL SHS10x35 šroubovací do sádrokartonu | ks
hmoždinka HL HDP25/60 do tepelné izolace 25x60 mm | ks
VR SDK 3,5x45 zap.hl + F | ks
VR SDK 3,5x25 zap.hl + F | ks
UN VR 5,0x50 vrut zap.hlava x žz | ks
UN VR 3,0x12 vrut zap.hlava x zž | ks
UN VR 3,0x25 vrut zap.hlava x žz | ks
UN VR 3,0x30 vrut zap.hlava x zž | ks
UN VR 3,0x40 vrut zap.hlava x zž | ks
UN VR 3,5x20 vrut zap.hlava x zž | ks
UN VR 3,5x40 vrut zap.hlava x žz | ks
UN VR 4,0x25 vrut zap.hlava x zž | ks
UN VR 4,0x50 vrut zap.hlava x žz | ks
UN VR 4,5x80 vrut zap.hlava x zz | ks
Hmoždinka S5 FR788060 | ks
Hmoždinka S6 FR788070 | ks
Hmoždinka S8 FR788080 | ks
Hmoždinka S10 FR788090 | ks
Hmoždinka S12 | ks
Hmoždinka S14 | ks
Silikon stavební bílý 310ml | ks
Silikon stavební transparentní 310ml | ks
Akrylátový tmel bílý 310ml | ks
retrofit KT1 | ks
retrofit KT3 | ks
motorový spouštěč SEZ MIS-4 | ks
kryt pro motorový spouštěč 0-55 IP55 | ks
stožárová svorkovnice SV-B 6.16.4 | ks
konvektor nástěnný, 1kW, připojení do krabice, mechanické ovl. | ks
konvektor nástěnný, 1,5kW, připojení do krabice, mechanické ovl. | ks
konvektor nástěnný, 2kW, připojení do krabice, mechanické ovl. | ks
konvektor nástěnný, 2,5kW, připojení do krabice, mechanické ovl. | ks
konvektor nástěnný, 0,5kW, zástrčka, Al top.těleso, týdenní program | ks
konvektor nástěnný, 1,0kW, zástrčka, Al top.těleso, týdenní program | ks
konvektor nástěnný, 1,5kW, zástrčka, Al top.těleso, týdenní program | ks
konvektor nástěnný, 2,0kW, zástrčka, Al top.těleso, týdenní program | ks
konvektor nástěnný, 2,5kW, zástrčka, Al top.těleso, týdenní program | ks
ventilátor 100mm, 230V, 14W, IP34, kuličkové ložisko | ks
ventilátor 100mm, 230V, 14W, IP34, časový spínač | ks
ventilátor 100mm, 230V, 16W, IP34, kuličkové ložisko, časový spínač | ks
ventilátor 100mm, 230V, 20W, IP34, časový spínač, hygrostat | ks
ventilátor 100mm, 230V, 18W, IP24, kuličkové ložisko, žaluzie | ks
ventilátor 100mm, 230V, 13W, IPX4, kuličkové ložisko, zpětná klapka | ks
ventilátor 100mm, 230V, 13W, IPX4, kuličkové ložisko, zpětná klapka, doběh | ks
ochrana nadproudová MRI3-I1E1DM | ks
SICAM FCM, indikátor průchodu zkrat.proudu; 1DI, 2DO, 24-110V DC; 230V AC | ks
SICAM FCM, adaptér pro připojení k MTP, 3x5A/225 mV | ks
SICAM FCM, adaptér pro připojení k MTP, 3x1A/225 mV | ks
SICAM FCM, adaptér "Phase current sensor - split core" | ks
VN kabel KV V72S-K 2,5 (CSA 4,1/7,2) | m