PŘÍLOHA č. 1 - REGISTR PRÁVNÍCH POŽADAVKŮ

| Zákon číslo |  |
| --- | --- |
| 262/2006 Sb. | Zákoník práce (v platném znění) |
| 309/2006 Sb. | kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) (v platném znění) |
| 251/2005 Sb. | o inspekci práce (v platném znění) |
| 258/2000 Sb. | o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění) |
| 22/1997 Sb. | o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (v platném znění) |
| 183/2006 Sb. | o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (v platném znění) |
| 174/1968 Sb. | o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném znění) |
| 133/1985 Sb. | o požární ochraně (v platném znění) |
| 458/2000 Sb | o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (v platném znění) |
| 151/2000 Sb. | o telekomunikacích (v platném znění) |
| 274/2001 Sb. | o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (v platném znění) |
| 266/1994 Sb. | o drahách (v platném znění); |
| 13/1997 Sb. | o pozemních komunikacích (v platném znění) |
| 361/2000 Sb. | o provozu na pozemních komunikacích (v platném znění); |
| 185/2001 Sb. | o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) |
| 17/1992 Sb. | o životním prostředí (v platném znění) |
| 254/2001 Sb. | o vodách a o změně některých zákonů (v platném znění) |
| 114/1992 Sb. | o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) |
| 350/2011 Sb. | o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (v platném znění) |

| Vyhláška číslo |  |
| --- | --- |
| 501/2006 Sb. | o obecných požadavcích na využívání území (v platném znění) |
| 268/2009 Sb. | o technických požadavcích na stavby |
| 146/2008 Sb. | o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb |
| 50/1978 Sb. | o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) |
| 85/1978 Sb. | o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) |
| 18/1979 Sb. | kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |
| 19/1979 Sb. | kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |
| 21/1979 Sb. | kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |
| 48/1982 Sb. | kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení |
| 73/2010 Sb. | o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) |
| 104/1997 Sb. | kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění) |
| 428/2001 Sb. | kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (v platném znění) |
| 87/2000 Sb. | kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách |
| 394/2006 Sb. | kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací |
| 432/2003 Sb. | kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli |
| 398/2001 Sb. | o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení |
| 26/1989 Sb. | o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů |
| 51/2006 Sb. | o podmínkách připojení k elektrizační soustavě |
| 17/2003 Sb. | technické požadavky ne el. zařízení nízkého napětí |
| 501/2006 Sb. | o obecných požadavcích na využívání území (v platném znění) |
| 268/2009 Sb. | o technických požadavcích na stavby |
| 146/2008 Sb. | o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb |
| 100/1995 Sb. | kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění |
| 173/1995 Sb. | kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění |
| 177/1995 Sb | kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění |
| 499/2006 Sb. | o dokumentaci staveb |
| 180/2015 Sb. | O zakázaných pracích a pracovištích |
| 101/1995 Sb. | kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy |

| NV číslo |  |
| --- | --- |
| 378/2001 Sb. | kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |
| 201/2010 Sb | o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu |
| 495/2001 Sb. | kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků |
| 11/2002 Sb. | kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů |
| 28/2002 Sb. | kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru |
| 168/2002 Sb. | kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky |
| 406/2004 Sb. | o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu |
| 101/2005 Sb. | o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |
| 362/2005 Sb. | o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky |
| 272/2011 Sb. | o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |
| 591/2006 Sb. | o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích |
| 361/2007 Sb. | kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |
| 21/2003 Sb. | kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky |
| 291/2015 Sb. | o ochraně zdraví před neionizujícím zářením |
| 28/2002 Sb. | kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru |

Jiné požadavky

SŽDC – předpisy ve vztahu k BOZP

Předpis Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy

SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt.

SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis

SŽDC S 3/1 Práce na železničním svršku

SŽDC S 4 Železniční spodek

SŽDC S 5 správa mostních objektů

SŽDC S8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel

SŽDC (ČD) S 8/3 Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů

SŽDC (ČD) D2/81 Doprava speciálních vozidel podle typů

TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti, na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

SŽDC Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC

SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení

SŽDC E 11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC

SŽDC E 500 Předpis pro stanovení rozsahu údržby elektrických zařízení

SŽDC (ČD) Z11 - Předpis pro obsluhu rádiových zařízení

Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování v platném znění

T121 údržba venkovního zabezpečovacího zařízení

SŽDC (ČD) T 126 Údržbapřejezdových zařízení

SŽDC S7 Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního dlouhodobého hmotného majetku obdobného chrakteru

Technické kvalitativní podmínky státních drah (3.aktualizované vydání)

ČSN – zdvihací zařízení

ČSN ISO 12480-1 jeřáby. Bezpečné používání

ČSN ISO 12482-1 jeřáby sledování stavu

ČSN ISO 9927 – jeřáby inspekce

ČSN EN 12480 -3 (270143) Jeřáby – bezp. použ. – část 3: Věžové jeřáby

ČSN ISO 9927-3 (270041) Jeřáby – Inspekce-Část 3. Věžové jeřáby

ČSN EN 14439 (270580) Jeřáby - Věžové jeřáby

ČSN EN 14985 Jeřáby – otočné výložníkové jeřáby

ČSN 27 0140 Zdvihací zařízení. Projektování a konstruování.

ČSN ISO 4306-1,2 (ČSN 27 0000,1) Jeřáby – Názvosloví 1,2

ČSN EN 13586 (27 0137) Jeřáby – Přístupy

ČSN ISO 4308-1 (27 0050) Jeřáby a zdvihací zařízení – Výběr ocelových lan – Část 1. Všeobecně

ČSN EN 12385-1+A1 Oelová drátěná lana-Bezpečnost Část1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 13157 (27 0550) Jeřáby – Bezpečnost-Ručně poháněná ZZ

ČSN EN 14238 (27 0555) Jeřáby-Ručně vedená manipulační zařízení

ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy.

ČSN 27 2435 Jeřábové dráhy dočasné.

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

ČSN EN 13000 Jeřáby – Mobilní jeřáby ČSN EN 12999 Jeřáby – Nakládací jeřáby

ČSN 27 0502 Silniční a výložníkové jeřáby.

ČSN EN 14492-1 (270610) Jeřáby – Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem – Část 1: Vrátky se strojním pohonem

ČSN EN 14492-2 (270610) Jeřáby – Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem – Část 2: Kladkostroje se strojním pohonem

ČSN EN 14 502 1 Jeřáby – Zařízení pro zdvihání osob – část1: závěsné koše

ČSN 33 2550 Zdvih. Zařízení. El. zařízení jeřábů a zdvihadel.

ČSN EN 60 204-1 a ČSN EN 60 204-32 Bezpečnost strojních zařízení, el. zařízení strojů, zvláštní požadavky na el. zařízení zdvihacích strojů

ČSN ISO 8792 (ČSN 27 0144) Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání ocelových lan

ČSN EN 13414-1+A2 Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

ČSN EN 13414-2+A2 Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem

ČSN Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím

ČSN EN 1492-1+A1 (ČSN 27 0147) Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití

ČSN EN 1492-1+A1 (ČSN 27 0147) Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken

ČSN EN 818-1+AC (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 1 Všeobecné přejímací podmínky

ČSN EN 818-1+AC (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8 (27 0083)

ČSN EN 818-1+AC (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – třída 4 (7.00)

ČSN EN 818-1+AC (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 4. Vázací řetězy – Třída 4 8(9.98)

ČSN EN 818-1+AC (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 5: Vázací řetězy – Třída 4 (7.00)

ČSN EN 818-1+AC (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 6: vázací řetězy – Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem (6.01)

ČSN EN 13155+A2 Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen

ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy

ČSN EN 12158-1 Nákladní stavební výtahy – výtahy s přístupnými plošinami

ČSN EN 12158-2 Nákladní stavební výtahy – nakloněné výtahy s nepřístupnými nosným zařízeními

ČSN 27 0808 Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz

ČSN EN 1493 (ČSN 27 0809) Zvedáky vozidel

ČSN EN 1494 Mobilní a přemístitelné zvedáky a související ZZ

ČSN EN 280 (ČSN 27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty-kriteria stability-Konstrukce-přezkoušení a zkoušky

ČSN ISO 18878 (27 5005) pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy

ČSN IS 18893 (ČSN 27 5006) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz

ČSN EN (ČSN 27 5003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny – konstrukční výpočty, kriteria stability, konstrukce - Zkoušky

ČSN EN 1495 Zdvihací plošiny – Stožárové šplhací pracovní plošiny

ČSN ISO 7363

ČSN – dočasné pracovní konstrukce

ČSN EN 1263-1 Záchytné sítě – Část1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody

ČSN EN 1263-2 Záchytné sítě – Část2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí

ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 8107 Trubková lešení

ČSN 73 8102 Pojízdná lešení

ČSN EN 1004 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení

ČSN EN 12810-2 díly Fasádní dílcová lešení

ČSN EN 12811-3 díly Dočasné stavební konstrukce

ČSN EN 13374 Systémy dočasné ochrany volného okraje

ČSN EN 1298 (73 8113) Pojízdná pracovní lešení – Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

ČSN – OOPP (výběr)

ČSN EN 529 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod

ČSN EN 458 Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod

ČSN ČR 13464 Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu pracovních prostředků k ochraně očí a obličeje

ČSN 83 2719 Ochranné oděvy – Pokyny pro výběr, použití ošetřování a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím (CEN/TR 15419)

ČSN 83 2705 Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu (CEN/TR 15321)

ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby

ČSN EN 365:2005 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, peridocké prohlídce, opravě, značení a balení

ČSN EN 358:2001 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky. Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací prostředky

ČSN EN 363:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu

ČSN EN 361 (83 2620) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – zachycovací postroje

ČSN EN 353-1, 2 (3/03) OOPP proti pádům z výšky - Pohyblivé zachycovače pádu

ČSN EN 360(3/03) OOPP proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu

ČSN EN 813(8/98) OOPP pro prevenci pádů z výšky - Sedací postroje

ČSN ISO 20 345 osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

ČSN ISO 20 346 osobní ochranné prostředky – ochranná obuv

ČSN ISO 20 347 osobní ochranné prostředky – pracovní obuv

ČSN EN 60903 ed. 2:2004 Práce pod napětím – rukavice z izolačního materiálu

ČSN - žebříky

ČSN EN 131-1 Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

ČSN EN 131-2 Žebříky . Požadavky, zkoušení, značení

ČSN EN 131-3 Žebříky – Část 3: Návody k používání

ČSN EN 131-4 Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

ČSN – elektrická zařízení (výběr)

ČSN EN 61140 ed. 2 – ochrana před úrazem el. proudem – společná hlediska pro instalaci zařízení

ČSN 60204-1ed.2 bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů

ČSN 33 2000-1 ed.2 – elektrické instalace nízkého napětí – část 1: základní hlediska, stanovení základních charakteristik

ČSN 332000-4-41 ed.2 El. instalace nízkého napětí. Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti. Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-42 El. zařízení. Bezpečnost. Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 E. zařízení. Bezpečnost. Ochrana proti nadproudům.

ČSN 33 2000-5-51 ed.2 El. instalace budov. Výběr a stavba el. zařízení. Všeobecné předpisy.

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 33 2000-6 El. instalace nízkého napětí. Revize.

ČSN 33 2000-7-704 ed.2 El. instalace nn. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. El. zařízení na staveništích a demolicích.

ČSN 33 2000-7-717 Elektrické instalace budov. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Mobilní a transportovatelné buňky

ČSN 33 2000-7-729 elektrické instalace nízkého napětí

ČSN EN 50 110-1-ed.3 Obsluha a práce na el. zařízení

TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50 110-1 ed.2

ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro el. zař. Určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 Revize el. zařízení

ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

ČSN 34 0350 ed.2 Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení

ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní el. zařízení

ČSN 34 3085 Zacházení s el zařízením při požárech a zátopách

ČES 00.02.94 Doporučení Českého elektrotechnického svazu – První pomoc při úrazu el. energií

ČSN EN 50274 rozvaděče nn – ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 37 5199 Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

ČSN – stavební stroje

ČSN EN 474-1+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 474-2+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 2: Požadavky pro dozery

ČSN EN 474-3+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 3: Požadavky pro nakladače

ČSN EN 474-4+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 4: Požadavky pro rýpadlo - nakladač

ČSN EN 474-5+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

ČSN EN 474-7+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 7: Požadavky pro skrejpry

ČSN EN 474-8+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-9+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

ČSN EN 474-10+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 10: Požadavky pro rýhovače

ČSN 500-1+A1 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – část 1: společné požadavky

ČSN 500-2+A1 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek. Stroje pro frézování vozovek.

ČSN 500-3+A1 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek. Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje.

ČSN 500-4+A1 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek . Bezpečnost – část 4: Specifické požadavky na stroje prozhutňování

ČSN 500-6+A1 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – část 6: zvláštní požadavky na finišery na vozovky.

ČSN 138+62+A1 Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost

ČSN EN 536 (27 8336)Stroje pro stavbu vozovek . Obalovací soupravy pro výrobu asfaltovacích směsí – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13019+A1 Stroje pro čištění povrchu vozovek – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13020+A1 Stroje pro opravy povrchu vozovek – bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13021+A1stroje pro zimní údržbu – bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13524+A1 Stroje pro údržbu pozemních komunikací – bezpečnostní požadavky

ČSN EN 791+A1 Vrtné soupravy - Bezpečnost

ČSN EN 12001+A1 Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty – bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12 151 Stroje a provozy pro přípravu betonu a malty – požadavky na bezpečnost

ČSN EN 12195-1 Zajišťování břemen na silničních vozidlech - bezpečnost – část1: výpočet zajišťovacích sil

ČSN EN 12195-2 Zajišťování břemen na silničních vozidlech - bezpečnost – část 2: přivazovací popruhy ze syntetických vláken

ČSN EN 12195-3 Zajišťování břemen na silničních vozidlech - bezpečnost – část 3: přivazovací řetězy

ČSN EN 12195-4 Zajišťování břemen na silničních vozidlech - bezpečnost – část 4: přivazovací ocelová drátěná lana

ČSN - svařování

ČSN 05 0600 Zvaranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zvaranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk 2.93

ČSN 05 060I Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zvaranie kovov. Prevádzka 2.93, změny 1 12.94, 2 12.95, 3 9.99 (příloha A) OOPP;příloha B Oprávnění vykonávat svářečské práce)

ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom 2.93, změna 1 10.95

ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 2.93, změna 1 4.99

ČSN 05 0650 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov 2.93

ČSN 05 0661 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre trecie zváranie kovov 2.93

ČSN 05 0671 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov 2.93

ČSN 05 0672 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elekrónové zváranie kovov 2.93

ČSN EN 14717 (05 0690) Environmentální kontrolní seznam 6.06

ČSN EN 1598 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování 9.99, změna A 1.1.03

ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní zkoušky svářečů 9.02

TNŽ 05 0715 Předpisy pro zkoušení svářečů kolejnic metodou aluminotermického svařování

ČSN EN 287-1 (05 0711) Zkoušky svářečů. Tavné svařován. Část 1: Oceli 11.05, změny až 08.06

ČSN EN 287-2 (05 0712) svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny 12.95, změny Z1 4.98, A1 9.98

ČSN EN ISO 9606-3 (05 0713) Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 3: Měď a slitiny mědi 08.00, oprava 1 02.01

ČSN EN ISO 9606-4 (05 0714) Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 4: Nikl a slitiny niklu 08.00, oprava 1 02.01

ČSN EN ISO 9606-5 (05 0715) Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování. Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu 06.01

ČSN EN 60974 – I ed.2, 7,10,11 ed.2 a 12 (05 2205) Svařování. Bezpečnostní požadavky pro zařízení k obloukovému svařování Část I: Zdrojer svařovacího proudu 08.00, změna A1 4.01, změna A2 03.04, Část 7: hořáky 04.01, Část 11: Držáky elektrod 12.97, Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče 01.98

ČSN EN 60974-6 (05 2206) Zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem 11.95, změna A1 8.66, změna Z1 10.05

ČSN EN 1011-1, 3 a 4 (05 2210) Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů Část 1: Všeobecní směrnice pro obloukové svařování 09.00 změna A1 03.03, A2 08.04 Část 3: Obloukové svařování antikorozních ocelí 04.02, změna A1 08.04 Část 4: Obloukové svařování hliníku a hliníkových slitin 08.02, změna A1 08.04

ČSN 07 83 04 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla 04.03

ČSN 38 6479 Stavba a provoz acetylenovodů 07.98,0199 a 0205

ČSN EN 45544-1 (833635) Ovzduší na pracovišti-Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par, 04.01

ČSN EN 1011-1,3,4a5, 6,8 (05 2210) Svařování – Doporučení pro svařování kovových metriálů – např. část 6: Laserové svařování 09.06

ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech (ISO 11611:2007)

ČSN EN 14 610 (05 0007) Svařování a příbuzné procesy. Definice metod svařování kovů 8.05

ČSN EN 13622 (05 0015) Zařízení pro plamenové svařování 9.03

ČSN osvětlení pracoviště

ČSN EN 124 64 – 2 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

ČSN EN 13201-1 -4 Osvětlování pozemních komunikací