## List1
Doplnění GSM-R v úseku Lysá nad Labem - Milovice
Požadavky na výkon nebo funkci
D.2 | železniční sdělovací zařízení
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 221 | Přenosové zařízení | V rámci toho PS dojde k instalaci a zprovoznění přenosového systému a jeho následné kompletní nastavení a konfiguraci pro řešené BTS. Přenosový systém je řešen především pro napojení BTS ŽST Milovice přes MPLS síť a dále je plánováno napojení pomocí standardní technologie přes SDH STM-4, respektive přes optické modemy. Zároveň dojde k doplnění celkem 6 ks agregačních routerů MPLS ve vybraných lokalitách, aby bylo možné konfigurovat emulaci toku E1 přes paketovou síť. V ŽST Milovice budou do TD instalovány 2ks agregačního routeru MPLS pro přenos rozhraní E1. Routery budou dodány vybavané včetně potřebných SFP a dohledu. Napájení těchto zařízení je uvažováno ze zdroje 48V DC dodaného v rámci PS BTS. Navíc bude do TD BTS Milovice umístěn osmi portový switch s napájením 48V DC. Součástí dodávky bude i 19" skříň 38U. Dále budou MPLS routery dodány do ŽST Lysá n. Labem, ŽST Praha Horní Počernice, Praha U2 a Praha Pernerova, přičemž se bude jednat o routery s možností doplnění rozhraní pomocí jednotlivých karet. Dodávka se předpokládá včetně základních karet pro přenos min. 2x E1 a GE, SFP modulů, dohledu a redundantních zdrojů 48V DC. V ŽST Lysá n. Labem bude dodán nový zdroj 48V DC 6kW, včetně nových baterií 170Ah a jeden kus 19" závěsné skříně, včetně úpravy stávajících rozvodů a přechodových pojistek pro umístění skříně. Stávající zdroj bude demontován, napájené zařízení bude přepojováno s min. dopadem na technologické výluky. V ŽST Praha Horní Počernice bude dodán modul 2kW do stávajícího zdroje 48V DC a posíleny baterie na kapacitu min. 170Ah a bude doplněn 1ks 19" skříně. Pro napojení BTS na stávající SDH STM-4 v ŽST Lysá nad Labem bude BTS navíc doplněna ještě párem optických modemů. Modemy budou obsahovat dva zdroje 48V DC, kartu dohledu, a potřebná rozhraní pro přenesení min. 2x E1 a FE. Nový optický modem v ŽST Lysá nad Labem musí umožňovat instalaci dalších min. 4ks karet FE. Napájení modemů je uvažováno ze zdroje 48V DC budovaného v rámci BTS, respektive nového zdroje v ATÚ Lysá nad Labem. Součástí tohoto PS je i dodávka 30 ks optických patchocordů pro propojení v optických rozvaděčích a pro napojení na stávající přenosová zařízení nebo koncová zařízení. V rámci tohoto PS budou provedeny také propoje uvnitř objektu Praha Pernerova mezi sdělovací místností a sálem GSM-R ústředny pro přenos E1 po MPLS technologii. Součástí PS je i propojení, nastavení a konfigurace zařízení včetně kompletní synchronizace v rámci nových dodaných přenosových routerů pro zajištění přenosu synchronního Ethernetu za pomoci stávajících přenosových uzlů SDH STM-16, včetně doplnění potřebných rozhraní. Veškerá přenosová zařízení budou dodána včetně dálkového dohledu, všech potřebných licencí a SW. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy." | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 201, PS 202, PS 211, PS 601, PS 602 V ŽST Lysá nad Labem bude upravena pozice rozvodnice přechodových pojistek a telefonní rozvody pro vytvoření prostoru pro nástěnný datový rozvaděč pro MPLS agregační router. Při výměně zdroje 48V DC budou během přepojování nutné krátkodobé výluky na napájené technologii a případné přepojován jističů a zařízení.