## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [6 empty] | False | True | {0e4dfc03-bf93-43d0-b189-786dd6e97709}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [14 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | VZ65421031 | [27 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022 | [27 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | OŘ Plzeň | [9 empty] | Datum: |  | 2021-03-26 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: |  |  |  | Správa železnic, státní organizace | [9 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | False
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 5711399.3
|  |  | Materiál | [12 empty] | 5650218
|  |  | Montáž | [12 empty] | 61181.3
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 5711399.3
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 5711399.3 |  |  |  |  | 1199393.85
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 6910793.15
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | VZ65421031
| Stavba: | [6 empty] | Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2021-03-26
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 5711399.3 |  |  |  |  | 6910793.15 |  |  | 5650218 | 61181.3 | 0 | 1199393.85 | 0 | 1199393.85 | 0 | 0 | 0 | 5711399.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0e4dfc03-bf93-43d0-b189-786dd6e97709} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | S01 |  |  |  | Práce | [6 empty] | 57134 |  |  |  |  | 69132.14 | STA |  | 0 | 57134 | 0 | 11998.14 | 0 | 11998.14 | 0 | 0 | 0 | 57134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {959be345-4459-404b-bfb0-eb7bd95e1508} | {0e4dfc03-bf93-43d0-b189-786dd6e97709} | 2
/ |  | S02 |  |  |  | Dodávky | [6 empty] | 5650218 |  |  |  |  | 6836763.78 | STA |  | 5650218 | 0 | 0 | 1186545.78 | 0 | 1186545.78 | 0 | 0 | 0 | 5650218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {a3fef629-cd2c-4362-91e9-da652d443093} | {0e4dfc03-bf93-43d0-b189-786dd6e97709} | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 4047.3 |  |  |  |  | 4897.23 | STA |  | 0 | 4047.3 | 0 | 849.93 | 0 | 849.93 | 0 | 0 | 0 | 4047.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {7b05d0d5-af3f-418b-b1e5-6e19a6db1d08} | {0e4dfc03-bf93-43d0-b189-786dd6e97709} | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 5711399.3 |  |  |  |  | 6910793.15

## S01 - Práce
[11 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {959be345-4459-404b-bfb0-eb7bd95e1508}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [10 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022
Objekt:
S01 - Práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2021-03-26
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 57134
|  | Materiál | [6 empty] | 0
|  | Montáž | [6 empty] | 57134
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 57134
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  |  | Výše daně
| DPH | základní | 57134 |  |  | 21% |  |  | 11998.14
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 69132.14
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  | VZ65421031
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022
Objekt:
S01 - Práce
Místo: |  |  | OŘ Plzeň |  |  | Datum: | 2021-03-26
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 57134 |  | 57134 | [15 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 | 12714 |  | 0
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 44420 |  | 0
2) Ostatní náklady | [8 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [8 empty] | 57134
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022
Objekt:
S01 - Práce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2021-03-26
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | K = 0,850 - 1,150 | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | 57134 | [5 empty] | 0 | 57134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 57134
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [11 empty] | 0 | 12714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 12714
14 | K | 7593005012 | Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce | kus | 1 | 0 | 1480 | 1 | 1480 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 1480 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1480 | 4 | 432247836
15 | K | 7593005022 | Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce | kus | 1 | 0 | 4070 | 1 | 4070 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 4070 | 0 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4070 | 4 | 394274991
16 | K | 7593007012 | Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného | kus | 1 | 0 | 445 | 1 | 445 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 4 | 1174360601
17 | K | 7593007022 | Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého | kus | 1 | 0 | 1220 | 1 | 1220 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1220 | 4 | -1845379705
18 | K | 7598095065 | Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici - kontrola zapojení, regulace a přezkoušení sběrnice | kus | 1 | 0 | 2000 | 1 | 2000 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 4 | 679035542
1 | K | 7499151010 | Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. | hod | 1 | 0 | 822 | 1 | 822 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 822 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822 | 4 | -327461204
2 | K | 7499151020 | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy | hod | 1 | 0 | 822 | 1 | 822 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 822 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822 | 4 | -280426245
3 | K | 7593333990 | Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení | hod | 1 | 0 | 765 | 1 | 765 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765 | 4 | -1840516618
4 | K | 7499151040 | Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení | hod | 1 | 0 | 1090 | 1 | 1090 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 1090 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1090 | 4 | 82197514
| D | OST | Ostatní | [11 empty] | 0 | 44420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 44420
5 | K | 7498152010 | Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | kus | 1 | 0 | 9160 | 1 | 9160 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 9160 | 0 | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9160 | 512 | -1042843466
6 | K | 7498152015 | Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | kus | 1 | 0 | 11300 | 1 | 11300 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 11300 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11300 | 512 | -516308624
7 | K | 7498152020 | Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | kus | 1 | 0 | 16900 | 1 | 16900 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 16900 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16900 | 512 | -68900112
8 | K | 7498152025 | Vyhotovení mimořádné revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | kus | 1 | 0 | 7060 | 1 | 7060 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 7060 | 0 | 7060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 7060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7060 | 512 | -1029020360

## S02 - Dodávky
[11 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {a3fef629-cd2c-4362-91e9-da652d443093}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [10 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022
Objekt:
S02 - Dodávky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | OŘ Plzeň |  |  | Datum: | 2021-03-26
| Zadavatel: |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 5650218
|  | Materiál | [6 empty] | 5650218
|  | Montáž | [6 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 5650218
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  |  | Výše daně
| DPH | základní | 5650218 |  |  | 21% |  |  | 1186545.78
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 6836763.78
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022
Objekt:
S02 - Dodávky
Místo: |  |  | OŘ Plzeň |  |  | Datum: | 2021-03-26
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 5650218 | 0 |  | 5650218 | [15 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 5484467 | 0 |  | 0
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 165751 | 0 |  | 0
2) Ostatní náklady | [8 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [8 empty] | 5650218
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022
Objekt:
S02 - Dodávky
Místo: |  |  | OŘ Plzeň |  |  | Datum: | 2021-03-26
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | K = 0,850 - 1,150 | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | 5650218 | [5 empty] | 5650218 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 5650218
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [11 empty] | 5484467 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 5484467
1 | M | 7593000005 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G6/15, na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace | kus | 1 | 8010 |  | 1 | 8010 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 8010 | 8010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 8010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8010 | 4 | 1081352000
2 | M | 7593000010 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G12/25, na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace | kus | 1 | 21800 |  | 1 | 21800 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 21800 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21800 | 4 | 1014457919
3 | M | 7593000020 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/25, na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace | kus | 1 | 21800 |  | 1 | 21800 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 21800 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21800 | 4 | 1839753302
4 | M | 7593000030 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G48/15, na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace | kus | 1 | 21800 |  | 1 | 21800 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 21800 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21800 | 4 | 1331926827
5 | M | 7593000040 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/12, ve vestavném modulovém provedení, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově | kus | 1 | 20000 |  | 1 | 20000 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 4 | -1558468471
6 | M | 7593000070 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/20, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky | kus | 1 | 69200 |  | 1 | 69200 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 69200 | 69200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 69200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69200 | 4 | -920230165
7 | M | 7593000090 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/40, oceloplechová nástěnná skříň 700x500x500, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika. | kus | 1 | 89100 |  | 1 | 89100 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 89100 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 89100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89100 | 4 | 1170475686
8 | M | 7593000110 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/60, stacionární oceloplechová skříň 1500x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika. | kus | 1 | 104400 |  | 1 | 104400 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 104400 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104400 | 4 | -285564577
9 | M | 7593000120 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/20, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky | kus | 1 | 70400 |  | 1 | 70400 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 70400 | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70400 | 4 | -56627521
10 | M | 7593000140 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/40, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky | kus | 1 | 76100 |  | 1 | 76100 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 76100 | 76100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 76100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76100 | 4 | 1822227229
11 | M | 7593000150 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/60, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky | kus | 1 | 112600 |  | 1 | 112600 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 112600 | 112600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 112600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112600 | 4 | -346173000
12 | M | 7593000170 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/40, oceloplechová skříň 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově | kus | 1 | 100400 |  | 1 | 100400 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 100400 | 100400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 100400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100400 | 4 | 1312533237
13 | M | 7593000200 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/60, oceloplechová skříň 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově | kus | 1 | 105900 |  | 1 | 105900 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 105900 | 105900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 105900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105900 | 4 | 1193097291
14 | M | 7593000220 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/80, oceloplechová skříň 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově | kus | 1 | 110800 |  | 1 | 110800 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 110800 | 110800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 110800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110800 | 4 | -737284078
15 | M | 7593000236 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/100, oceloplechová skříň 1800x600x600, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově | kus | 1 | 125000 |  | 1 | 125000 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125000 | 4 | -499062242
16 | M | 7593000244 | Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/120, oceloplechová skříň 1800x600x600, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově | kus | 1 | 144900 |  | 1 | 144900 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 144900 | 144900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 144900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144900 | 4 | -387531600
17 | M | 7496600200 | Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 40A, samostatně stojící | kus | 1 | 190200 |  | 1 | 190200 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 190200 | 190200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 190200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190200 | 4 | 2111379498
| P |  | Poznámka k položce: (například: Schuster D400 G110 40A) | [20 empty] | P | 1
18 | M | 7496600240 | Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 100A, samostatně stojící | kus | 1 | 285900 |  | 1 | 285900 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 285900 | 285900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 285900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285900 | 4 | -138854190
| P |  | Poznámka k položce: (například: Schuster D400 G110 100A) | [20 empty] | P | 1
19 | M | 7496600340 | Vlastní spotřeba Zdroje střídavého proudu 15KVA, 110V DC/230V AC, jednofázový tranzistorem řízený střídač v samostatné skříni | kus | 1 | 409400 |  | 1 | 409400 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 409400 | 409400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 409400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409400 | 4 | -1061866048
| P |  | Poznámka k položce: (Například Schuster střídač G110 E230/15 kVA) | [20 empty] | P | 1
20 | M | 7496600335-R | Vlastní spotřeba Zdroje střídavého proudu 10KVA, 110V DC/230V AC, jednofázový tranzistorem řízený střídač v samostatné skříni | kus | 1 | 393836 |  | 1 | 393836 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 393836 | 393836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 393836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 393836 | 4 | -1901353662
| P |  | Poznámka k položce: (Například Schuster střídač G110 E230/10 kVA) | [20 empty] | P | 1
21 | M | 7496600345-R | Vlastní spotřeba Zdroje střídavého proudu 10KVA, 110V DC/230V AC, trojfázový tranzistorem řízený střídač v samostatné skříni | kus | 1 | 790200 |  | 1 | 790200 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 790200 | 790200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 790200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790200 | 4 | 1673656830
| P |  | Poznámka k položce: (Například Schuster střídač G110 D400/10 kVA) | [20 empty] | P | 1
22 | M | 7496600075-R | Vlastní spotřeba Usměrňovače 230/110V DC 20A, jednofázový tyristorem řízený usměrňovač v samostatné skříni | kus | 1 | 146300 |  | 1 | 146300 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 146300 | 146300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 146300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146300 | 4 | -405040963
| P |  | Poznámka k položce: (například: Schuster E230 G110 20A) | [20 empty] | P | 1
23 | M | 7496600085-R | Vlastní spotřeba Usměrňovače 230/110V DC 30A, jednofázový tyristorem řízený usměrňovač v samostatné skříni | kus | 1 | 164050 |  | 1 | 164050 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 164050 | 164050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 164050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164050 | 4 | -1097231267
| P |  | Poznámka k položce: (například: Schuster E230 G110 30A) | [20 empty] | P | 1
24 | M | 7496600095-R | Vlastní spotřeba Usměrňovače 230/110V DC 40A, jednofázový tyristorem řízený usměrňovač v samostatné skříni | kus | 1 | 176928 |  | 1 | 176928 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 176928 | 176928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 176928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176928 | 4 | -491371673
| P |  | Poznámka k položce: (například: Schuster E230 G110 40A) | [20 empty] | P | 1
25 | M | 7496600195-R | Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 20A, samostatně stojící | kus | 1 | 152450 |  | 1 | 152450 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 152450 | 152450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 152450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152450 | 4 | 478280079
| P |  | Poznámka k položce: (například: Schuster D400 G110 20A) | [20 empty] | P | 1
26 | M | 7496600197-R | Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 30A, samostatně stojící | kus | 1 | 164200 |  | 1 | 164200 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 164200 | 164200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 164200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164200 | 4 | -1704393893
| P |  | Poznámka k položce: (například: Schuster D400 G110 30A) | [20 empty] | P | 1
27 | M | 7496600355-R | Vlastní spotřeba Elektronické spínací jednotky by-pass, 10kVA - jednofázový | kus | 1 | 54400 |  | 1 | 54400 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 54400 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54400 | 4 | -882123040
28 | M | 7496600365-R | Vlastní spotřeba Elektronické spínací jednotky by-pass, 15kVA - jednofázový | kus | 1 | 54400 |  | 1 | 54400 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 54400 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54400 | 4 | -469538490
29 | M | 7496600375-R | Vlastní spotřeba Elektronické spínací jednotky by-pass, trojfázový | kus | 1 | 89000 |  | 1 | 89000 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89000 | 4 | -753268296
30 | M | 7496600525-R | Hybridní zdroj elektrické energie s možností DC výstupu 110V a AC výstupu o celkovém výkonu 6kVA. Součástí jsou jistící prvky a LCD panel pro zobrazení základních hodnot. Dále jsou součástí hlášky do nadřazeného systému. | kus | 1 | 491593 |  | 1 | 491593 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 491593 | 491593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 491593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 491593 | 4 | 1055998817
31 | M | 7496600526-R | Hybridní zdroj elektrické energie s možností DC výstupu 110V a AC výstupu o celkovém výkonu 4,5kVA. Součástí jsou jistící prvky a LCD panel pro zobrazení základních hodnot. Dále jsou součástí hlášky do nadřazeného systému. | kus | 1 | 455400 |  | 1 | 455400 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 455400 | 455400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 455400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 455400 | 4 | -1595492912
32 | M | 7496600527-R | Hybridní zdroj elektrické energie s možností DC výstupu 48V a AC výstupu o celkovém výkonu 3kVA. Součástí jsou jistící prvky a LCD panel pro zobrazení základních hodnot. Dále jsou součástí hlášky do nadřazeného systému. | kus | 1 | 264000 |  | 1 | 264000 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 264000 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264000 | 4 | 634932614
| D | OST | Ostatní | [11 empty] | 165751 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 165751
33 | M | 7496600275-R | Náhradní díly k usměrňovačům Schuster, Kontrolní a řídící jednotka s LCD displejem | kus | 1 | 22819 |  | 1 | 22819 |  |  |  | základní | 22819 | 22819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 22819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22819 | 512 | -1250529857
34 | M | 7496600276-R | Náhradní díly k usměrňovačům Schuster, Regulátor řízení tyristorů | kus | 1 | 29000 |  | 1 | 29000 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29000 | 512 | 953209085
35 | M | 7496600277-R | Náhradní díly k usměrňovačům Schuster, Kontrolní modul vstupní sítě | kus | 1 | 1800 |  | 1 | 1800 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 512 | -1885614904
36 | M | 7496600278-R | Náhradní díly k usměrňovačům Schuster, Tyristorový modul | kus | 1 | 3560 |  | 1 | 3560 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 3560 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3560 | 512 | -1266929038
37 | M | 7496600279-R | Náhradní díly k usměrňovačům Schuster, Reléový modul | kus | 1 | 9920 |  | 1 | 9920 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 9920 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9920 | 512 | 196797747
38 | M | 7496600376-R | Náhradní díly ke střídačům Schuster, Karta kontrolní logiky | kus | 1 | 9880 |  | 1 | 9880 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 9880 | 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9880 | 512 | -1270844189
39 | M | 7496600377-R | Náhradní díly ke střídačům Schuster, Statický spínač sítě A49 | kus | 1 | 5760 |  | 1 | 5760 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 5760 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5760 | 512 | 1406656069
40 | M | 7496600378-R | Náhradní díly ke střídačům Schuster, Ventilátor pro Schuster střídače a usměrňovače / IP1000 | kus | 1 | 7500 |  | 1 | 7500 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 512 | 1690061534
41 | M | 7496600379-R | Náhradní díly ke střídačům Schuster, Modul řízení IGBT | kus | 1 | 15920 |  | 1 | 15920 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 15920 | 15920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 15920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15920 | 512 | 1283664461
42 | M | 7496600528-R | Náhradní díly k Hybridním zdrojům, Náhradní DC modul pro Kumer Hybridní zdroje | kus | 1 | 20874 |  | 1 | 20874 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 20874 | 20874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 20874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20874 | 512 | -290797719
43 | M | 7496600529-R | Náhradní díly k Hybridním zdrojům, Náhradní AC modul pro Kumer Hybridní zdroje | kus | 1 | 27893 |  | 1 | 27893 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 27893 | 27893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 27893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27893 | 512 | 1323525989
44 | M | 7496600916-R | Vlastní spotřeba Náhradní díly ke klimatizačním skříním, Náhradí ventilátor kondenzátoru pro Kumer klimatizované skříně | kus | 1 | 10395 |  | 1 | 10395 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 10395 | 10395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 10395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10395 | 512 | -845232020
45 | M | 7496600917-R | Vlastní spotřeba Náhradní díly ke klimatizačním skříním, Sada filtračních vložek pro Kumer klimatizované skříně | kus | 1 | 430 |  | 1 | 430 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 430 | 512 | 280015657

## VON - Vedlejší a ostatní ...
[11 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {7b05d0d5-af3f-418b-b1e5-6e19a6db1d08}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [10 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | OŘ Plzeň |  |  | Datum: | 2021-03-26
| Zadavatel: |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 4047.3
|  | Materiál | [6 empty] | 0
|  | Montáž | [6 empty] | 4047.3
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 4047.3
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  |  | Výše daně
| DPH | základní | 4047.3 |  |  | 21% |  |  | 849.93
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 4897.23
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | OŘ Plzeň |  |  | Datum: | 2021-03-26
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 4047.3 |  | 4047.3 | [15 empty] | -1
| VRN - VRN |  |  |  |  | 0 | 4047.3 |  | 4047.3
| VON - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 4041.1 |  | 4041.1
2) Ostatní náklady | [8 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [8 empty] | 4047.3
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | OŘ Plzeň |  |  | Datum: | 2021-03-26
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | K = 0,850 - 1,150 | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | 4047.3 | [5 empty] | 0 | 4047.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 4047.3
| D | VRN | VRN | [5 empty] | 4047.3 | [5 empty] | 0 | 4047.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 4047.3
6 | K | 023122001 | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele. | % | 1 | 0 | 3 |  | 3 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 643576152
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - dotyčné práce | [20 empty] | P | 1
7 | K | 023131011 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | % | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2122386485
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - dotyčné práce | [20 empty] | P | 1
8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 1 | 0 | 2.2 |  | 2.2 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 4 | 1660511327
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | [20 empty] | P | 1
| D | VON | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 4041.1 | [5 empty] | 0 | 4041.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 4041.1
1 | K | 9901000700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | kus | 1 | 0 | 1620 | 1 | 1620 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 1620 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1620 | 4 | 1602803512
| P |  | Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje. | [20 empty] | P | 2
2 | K | 9901009100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | kus | 1 | 0 | 15.8 | 1 | 15.8 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 15.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.8 | 4 | -587023524
| P |  | Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje. | [20 empty] | P | 2
3 | K | 9902200700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 1 | 0 | 1800 | 1 | 1800 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 4 | -263808441
| P |  | Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. | [20 empty] | P | 2
4 | K | 9902209100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 1 | 0 | 17.3 | 1 | 17.3 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.3 | 4 | 1691278108
| P |  | Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. | [20 empty] | P | 2
5 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | t | 1 | 0 | 588 | 1 | 588 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 588 | 4 | 382460937