## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 01 01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2019-06-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | m75 | Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
1 | 75IF21 | Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0
2 | 75IF2X | Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0
3 | 75IF41 | Montážní rám do 10+1 - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0
4 | 75IF4X | Montážní rám do 10+1 - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0
5 | 75IF91 | Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0
6 | 75IF9X | Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0
7 | 75IFA1 | Nosník bleskojistek - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0
8 | 75IFAX | Nosník bleskojistek - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0
9 | 75IFB1 | Bleskojistka - dodávka | kus | 5 |  | 0 |  | 0
10 | 75IFBX | Bleskojistka - montáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0
11 | 75J131 | Nosná lišta DIN - dodávka | m | 1 |  | 0 |  | 0
12 | 75J13X | Nosná lišta DIN - montáž | m | 1 |  | 0 |  | 0
13 | 75J213 | Kabel sdělovací TCEPKPFLEZE 3XN0,8 | kmpár | 2.4 |  | 0 |  | 0
14 | 75JB13 | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U | kus | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 75JB1X | Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž | kus | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 75JB13R1 | Panel jističový do 19" skříně, dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0
17 | 75JB1XR1 | Panel jističový do 19" skříně, montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0
18 | 75JB13R2 | Přívod napájecí do 19" skříně, dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0
19 | 75JB1XR2 | Přívod napájecí do 19" skříně, montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0
20 | 75JB13R3 | Panel datový 24 portů do 19" skříně, dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0
21 | 75JB1XR3 | Panel datový 24 portů do 19" skříně, montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0
22 | 75JC11 | Kabelová forma pro kabely do 10 párů | kus | 10 |  | 0 |  | 0
23 | 75L11X | Rozhlasová ústředna - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0
24 | 75L11Y | Rozhlasová ústředna - demontáž pro přemístění | kus | 1 |  | 0 |  | 0
25 | 75L13Y | Rozhlasový zesilovač - demontáž a následná montáž po přenesení | kus | 1 |  | 0 |  | 0
26 | 75L141 | Rozhlasový ovládací prvek ovládací pult rozhlasu | kus | 1 |  | 0 |  | 0
27 | 75L14Y | Rozhlasový ovládací prvek - demontáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0
28 | 75L12Y | Příslušenství ústředny - demontáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0
29 | 75L161 | Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor | kus | 3 |  | 0 |  | 0
30 | 75L162 | Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár | kus | 3 |  | 0 |  | 0
31 | 75L16X | Rozhlasové příslušenství - montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0
33 | 75L175 | Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem | kus | 3 |  | 0 |  | 0
34 | 75L17X | Reproduktor venkovní - montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0
37 | 75L191 | Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2 | kmžíla | 0.28 |  | 0 |  | 0
38 | 75L19X | Kabel silový pro rozhlas - montáž | kmžíla | 0.28 |  | 0 |  | 0
39 | 75L1A2 | Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v zast. | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
40 | 75L1B2 | Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu, revize | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
41 | 75L3C2 | Převodník spínač rozhlasové ústředny | kus | 1 |  | 0 |  | 0
42 | 75L3CX | Převodník - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0
43 | 75L3E2 | SW modul SW modul lokální hlášení pro samostatnou žst. (zast.) | kus | 0 |  | 0 |  | 0
44 | 75L3F1 | Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km | kus | 0 |  | 0 |  | 0
45 | 742D11 | Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0
46 | 742G11 | Ukončení jednožílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0
47 | 702211 | Kabelová chránička zemní DN do 100 mm | m | 55 |  | 0 |  | 0
48 | 75L451 | KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 8 KAMER (HW, SW, LICENCE) | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
49 | 75L456 | KAMEROVÝ SERVER - HDD DO 2 TB, PRO PROVOZ 24/7 | kus | 1 |  | 0 |  | 0
50 | 75K321 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
51 | 75K32X | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0 |  | 0
52 | 75K540 | Switch 24 portu 10/100/1000 portu s SFP moduly , SNMP | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
53 | 75L421 | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
54 | 75L481 | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS, OSAZENÁ | kus | 3 |  | 0 |  | 0
55 | 75L482 | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS | kus | 4 |  | 0 |  | 0
56 | 75L130-R | Objektiv, man. ostření, DC autoiris/var.foc, f1.4-360/2.8-10mm, 1/3", CS | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
57 | 75L130-R | Kamerový kryt; venkovní; sluneční clona; vyhřívání; 230V/50Hz | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
58 | 75L483 | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - DRŽÁK PRO KAMEROVÝ KRYT (KAMERU) | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
59 | 75L484 | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
60 | 75H437-R | Patch cabel cat5e 2m | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
61 | 75K560-R | SFP modul | KUS | 8 |  | 0 |  | 0
62 | 75I120-R | Trafo bezpečnostní 230/24V AC, 1500W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
63 | 75K222 | NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC DO 10 A | ks | 4 |  | 0 |  | 0
64 | 75IEE4 | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 48 VLÁKEN | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 75IEEX | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
65 | 75H443-R | Konektorový panel 24xE2000 konektor | ks | 1 |  | 0 |  | 0
66 | 75IEG1 | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA | ks | 3 |  | 0 |  | 0
67 | 75IEGX | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ | ks | 3 |  | 0 |  | 0
68 | 75H455-R02 | Držák svárů 8pozic pro kazetu | ks | 3 |  | 0 |  | 0
69 | 75J821 | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M | ks | 8 |  | 0 |  | 0
70 | 75L491 | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
71 | 75L492 | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
72 | 75L493 | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU | KOMPLET | 1 |  | 0 |  | 0
73 | 75L494 | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO KAMEROVÝ SYSTÉM | HOD | 8 |  | 0 |  | 0
74 | 75L495 | LICENCE PRO PŘIPOJENÍ KAMERY DO SYSTÉMU KAC | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
75 | 75L496 | PŘIPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU DO KAC - KONFIGURAČNÍ PRÁCE | HOD | 8 |  | 0 |  | 0
76 | 75L495-R | Doplnění vizualizace IP kamer do stávajícího kamerového systému-CDP | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
77 | 75I921 | OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM | m | 150 |  | 0 |  | 0
| 75I92X | OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM - MONTÁŽ | m | 150 |  | 0 |  | 0
78 | 75I961 | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSE K U IDO 2000 M | úsek | 1 |  | 0 |  | 0
79 | 75I962 | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | m | 150 |  | 0 |  | 0
80 | 75IA31 | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y PRŮMĚRU DO 40 MM | kus | 2 |  | 0 |  | 0
| 75IA1X | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0 |  | 0
81 | 75IA51 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM | kus | 1 |  | 0 |  | 0
82 | 75IA61 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM | kus | 1 |  | 0 |  | 0
| 75IA5X | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0 |  | 0
83 | 75H134-R01 | Kabel CYKY 3Cx2,5, zatažení do výkopu a do kabelovodu | m | 200 |  | 0 |  | 0
84 | 75H214-R01 | Kabel datový Cat5+ FTP, uložení v kabelovém žlabu | m | 200 |  | 0 |  | 0
85 | 75H464-R | Konektory pro datové kabely - RJ45l | KUS | 20 |  | 0 |  | 0
86 | 75I831 | KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN | kmvlákno | 0.4 |  | 0 |  | 0
87 | 744612 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
88 | 744632 | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
89 | 75L482-R | Přepěťová ochrana nn - 3. stupeň + ethernet | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
90 | 75L482 -R | Přepěťová ochrana II. Stupně pro 230V do kamerového krytu | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
91 | 13283 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | m3 | 82.5 |  | 0 |  | 0
92 | 743121 - R | Osvětlovací stožár sadový do 6m, žárově zinkovaný, vč. výložníku a výstroje | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
93 | 131938 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | m3 | 5 |  | 0 |  | 0
94 | 27231 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU | m3 | 5 |  |  |  | 0
95 | 702111-R | Žlab plastový 10x10, dodávka, pokládka, výstražná folie | m | 350 |  | 0 |  | 0
96 | 75L424 | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE | kus | 4 |  | 0 |  | 0
97 | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
98 | 75IEB1 | SKŘÍŇ KLIMATIZOVANÁ DVOJITÁ PŘES 25 U | KUS | 1
99 | 75L495 | LICENCE PRO PŘIPOJENÍ KAMERY DO SYSTÉMU KAC | KUS | 3
100 | 75IEE1 | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN | KUS | 3
101 | 75IEEX | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | ks | 3
102 | 75IH61 | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | KUS | 8
103 | 75IK21 | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 16
104 | 75IEG1 | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA | ks | 1
105 | 75IEGX | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ | ks | 1
106 | 75H455-R02 | Držák svárů 8pozic pro kazetu | ks | 1
107 | 702111-R | Žlab plastový 10x10, dodávka, pokládka, výstražná folie | m | 150
108 | 75I831 | KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN | kmvlákno | 1.3
109 | 75M911 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 8X10/100 + 2XUPLINK | KUS | 3
110 | 75K631 | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 1000 VAH - DODÁVKA | KUS | 1
111 | 75K63X | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 1000 VAH - MONTÁŽ | KUS | 1
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
S | Celkem za m75 | Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení |  |  |  | 0 |  | 0
5113520010- II
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství