Technická zpráva

Odstraňování postradatelných objektů SŽ - Kralupy nad Vltavou předměstí - areál správy mostů a tunelů

SO.01 - kanceláře, sklad MO (6000315870)

SO.02 - skladiště MO (6000326648)

SO.03 - obyt. budova č.p.115 (5000113984)

SO.04 - odstranění zpevněné plochy a oplocení

Investor:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234, DIČ: CZ0994234

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A48384

Praha, duben 2021

Zpracoval: L. Malý

Letecká mapa vč. vyznačených objektů:

Účel veřejné zakázky:

Účelem veřejné zakázky je odstranění nepoužívaných objektů vč. příslušenství zpevněné plochy a oplocení areálu správy mostů a tunelů v blízkosti žst. Kralupy nad Vltavou předměstí. V rámci zakázky dojde k odstranění objektů včetně odvozu a likvidace suti, vyklizení a úpravě terénu po demolici. Odstraněno bude také stávající oplocení a zpevněná betonová a asfaltová plocha.

Informace o parcelách a budovách:

SO.01 - kanceláře, sklad MO (6000315870)

Parcela: č. st.696

Obec: Kralupy nad Vltavou

Katastrální území: Mikovice u Kralup nad Vltavou

Číslo LV:66

Výměra parcely:253m2

Typ parcely: stavební

Druh pozemku: zast. plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Ano

Budova bez čísla popisného

Stavba stojí na pozemku: st.696

Vlastnické právo: ČR, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

SO.02 - skladiště MO (6000326648)

Parcela: č. 572/5

Obec: Kralupy nad Vltavou

Katastrální území: Mikovice u Kralup nad Vltavou

Číslo LV:3725

Výměra parcely:25309m2

Typ parcely: pozemková

Druh pozemku: ostatní plocha

Součástí je stavba: není zapsaná v KN

Budova bez čísla popisného

Stavba stojí na pozemku: 572/5

Vlastnické právo budovy: ČR, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Vlastnické právo parcely: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

SO.03 - obyt. budova č.p.115 (5000113984)

Parcela: č. st.1256

Obec: Kralupy nad Vltavou

Katastrální území: Mikovice u Kralup nad Vltavou

Číslo LV:66

Výměra parcely:60m2

Typ parcely: stavební

Druh pozemku: zast. plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Ano

Budova bez čísla popisného

Stavba stojí na pozemku: st.1256

Vlastnické právo: ČR, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

SO.04 - odstranění zpevněné plochy a oplocení

Parcela: č. 572/5

Obec: Kralupy nad Vltavou

Katastrální území: Mikovice u Kralup nad Vltavou

Číslo LV:3725

Výměra parcely:25309m2

Typ parcely: pozemková

Druh pozemku: ostatní plocha

Součástí je stavba: není zapsaná v KN

Stavba stojí na pozemku: 572/5

Vlastnické právo parcely: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

| Katastrální mapa: Předmět zakázky: Objekty budou kompletně odpojeny od inženýrských sítí, které budou trvale zaslepeny nebo zajištěny jiným vhodným způsobem. Současně dojde před zahájením prací k vytyčení, zajištění a ochraně po dobu akce ostatních inženýrských sítí, které jsou funkční. Všechny objekty a pozemky budou vyklizeny od komunálního a jiného odpadu včetně odvozu a likvidace. Objekty budou zdemolovány včetně základové desky a základů. Bude také zajištěno opatření pro práci s případným nebezpečným odpadem a jeho odborná likvidace a vyřízení souhlasu dotčených orgánů. Bude odstraněno veškeré oplocení vč. podezdívek. Opraví se studna a zabezpečí se uzamykatelnou konstrukcí. Odstraní se odpadní jímky vč. ekologické likvidace jejich obsahu. U mostku u hlavní silnice se nachází plynový kiosek. Ten se nově vyzdí, opatří novými dvířky a stříškou. Pozemek se uklidí a odstraní se křoviny. Plochy po demolovaných objektech budou finálně dorovnány zeminou se zhutněním. Ostatní informace a podklady k demolovaným objektům vč. kontaktů na jednotlivé správce zařízení jsou k nahlédnutí a prostudování v samostatné tištěné složce těchto objektů. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Manipulace se stavebním odpadem:

Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 km se složením na příslušné skládce. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora, samotný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo stavební odpad) bude prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

Zvláštní technické podmínky:

Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Odpadové hospodářství:

Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady převezme do svého vlastnictví.

O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu.

Veškerý kovový materiál je v majetku objednatele. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

Související předpisy:

376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

381/2001 Sb. Katalog odpadů

382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB

237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru

některých výrobků

294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání

na povrchu terénu

352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky

374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů

170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech

321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování

složek komunálních odpadů

352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro

období 2015–2024

248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby Správy železnic nebo ČD, stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v odpadovém hospodářství.

Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou

zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními vodami, apod.

Fotodokumentace stávajícího stavu: