## List1
SEZNAM POŽÁRNÍK KLAPEK
Objekt | Umístění | Druh PBZ | Výrobce | Typ. Označ. | Rozměr | výrob. číslo
VB Děčín hl.n. | 2. NP Archív GŘ - u stropu | Požární klapka | Mandík | PKTM-90 |  | 6471/2002
VB Děčín hl.n. | 2. NP Archív GŘ - u podlahy | Požární klapka | Mandík | PKTM-90 |  | 6474/2002
VB Děčín hl.n. | 2. NP kancelář GŘ - u stropu | Požární klapka | Mandík | PKTM-90 |  | 6469/2002
VB Děčín hl.n. | 2. NP kancelář GŘ - u podlahy | Požární klapka | Mandík | PKTM-90 |  | 6524/2002
VB Děčín hl.n. | 2. NP kopírka RCP - u stropu | Požární klapka | Mandík | PKTM-90 |  | 6468/2002
VB Děčín hl.n. | 2. NP kopírka RCP - u podlahy | Požární klapka | Mandík | PKTM-90 |  | 6470/2002
VB Děčín hl.n. | 2. NP přípravna rest. - u stropu | Požární klapka | Mandík | PKTM-90 |  | 6467/2002
VB Děčín hl.n. | 2. NP přípravna rest. - u stropu | Požární klapka | Mandík | PKTM-90 |  | 6465/2002
VB Děčín hl.n. | 1. NP šatna výpravčí - u podlahy | Požární klapka | Mandík | PKTM-90 |  | 6473/2003
VB Děčín hl.n. | 1. NP ZENOVA - u podlahy | Požární klapka | Mandík | PKTM-90 |  | 6472/2004
VB Karlovy Vary dolní n. | kopírky, u podlahy vpředu | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90 B | 400x400 | 1201
VB Karlovy Vary dolní n. | kopírky, u podlahy vzadu | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90 B | 400x400 | nečitelné
VB Karlovy Vary dolní n. | Strojovna vzduch., podlaha | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90B | 800x400 | 505
VB Karlovy Vary dolní n. | Strojovna vzduch., podlaha | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90B | 800x401 | 496
VB Karlovy Vary dolní n. | Strojovna vzduch. | Požární klapka | Kovona Karviná | Berlin TGL 28912 | 1000x630 | 6150
VB Karlovy Vary dolní n. | Strojovna vzduch. | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90B | 630x315 | 783
VB Karlovy Vary dolní n. | Strojovna vzduch., strop | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90B | 630x315 | 781
VB Karlovy Vary dolní n. | Strojovna vzduch., strop | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90B | 1000x500 | 2500
VB Karlovy Vary dolní n. | Strojovna vzduch., strop | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90B | 500x315 | 1002
VB Karlovy Vary dolní n. | Strojovna vzduch., strop | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90B | 630x315 | 780
VB Karlovy Vary dolní n. | Strojovna vzduch., podlaha | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90B | 500x315 | 1025
VB Karlovy Vary dolní n. | Strojovna vzduch., podlaha | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90B | 500x315 | 1019
VB Karlovy Vary dolní n. | Strojovna vzduch., podlaha | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90B | 500x315 | 1004
VB Karlovy Vary dolní n. | Půda č. 1,podlaha | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90 | 400x315 | 1293
VB Karlovy Vary dolní n. | Půda č. 2, podlaha mezi příčkami | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90 | 200x200 | 1980
VB Karlovy Vary dolní n. | Půda č. 2 rošt.podlaha roh | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90 | 400x200 | 15482
VB Karlovy Vary dolní n. | Půda č. 2 rošt.podlaha | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90 | 630x315 | 784
VB Karlovy Vary dolní n. | Půda č. 2 rošt.podlaha | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90 | 630x315 | 790
VB Karlovy Vary dolní n. | Půda č. 2 rošt.podlaha | Požární klapka | Kovona Karviná | PKK 90 | 1000x500 | 12981
VB Karlovy Vary horní n. | OP01 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 250X315 | 16/255155
VB Karlovy Vary horní n. | 1S23 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 250X315 | 16/214798
VB Karlovy Vary horní n. | 1S23 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 250X315 | 16/214799
VB Karlovy Vary horní n. | 1S32 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 250X315 | 16/214797
VB Karlovy Vary horní n. | 1S03 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 200 | 16/255153
VB Karlovy Vary horní n. | 1S03 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 200 | 16/255154
VB Karlovy Vary horní n. | 1S12 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 250X160 | 16/255149
VB Karlovy Vary horní n. | 1S13 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 250X160 | 16/255151
VB Karlovy Vary horní n. | 1S02 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 250X160 | 16/255150
VB Karlovy Vary horní n. | 1S02 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 250X160 | 16/255148
VB Karlovy Vary horní n. | 1S21 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 355x315 | 16/204984
VB Karlovy Vary horní n. | 1S21 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 355x315 | 16/204981
VB Karlovy Vary horní n. | 1S21 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 355x315 | 16/204983
VB Karlovy Vary horní n. | 1S21 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 500x315 | 16/204975
VB Karlovy Vary horní n. | 1S21 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 500X315 | 16/204976
VB Karlovy Vary horní n. | 1S01 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 500x315 | 16/204974
VB Karlovy Vary horní n. | 1S03 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 500x315 | 16/204973
VB Karlovy Vary horní n. | 1S01 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 500x400 | 16/204977
VB Karlovy Vary horní n. | 1S01 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 500x400 | 16/204980
VB Karlovy Vary horní n. | 1S01 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 630X500 | 16/204971
VB Karlovy Vary horní n. | 1S01 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 630x500 | 16/204972
VB Karlovy Vary horní n. | 1S12 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 250 | 16/204989
VB Karlovy Vary horní n. | 1S02 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 200x415 | 16/268706
VB Karlovy Vary horní n. | OP37 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 200 | 17/274629
VB Karlovy Vary horní n. | OP13 potrubí | Požární klapka | Mandík | PKTM III | 315x280 | 16/204986

## List2
Požární klapky
Lokalita | Typ. Označ. | Rozměr | počet ks
Karlovy Vary | PKK 90 | 500x315 | 4
| PKK 91 | 630x315 | 1
| PKK 92 | 1000x500 | 1
| PKK 93 | 1000x630 | 1
| PKK 94 | 800x400 | 2
| PKK 95 | 800x600 | 11
| PKK 96 | 400x315 | 3
| PKK 97 | 500x200 | 1
| PKK 98 | 630x315 | 2
| PKK 99 | 200x200 | 1
| PKK 100 | 400x400 | 1
| PKK 101 | 530x315 | 1
| PKK 102 | 615x686 | 1
Celkem Karlovy Vary | 30
Děčín | PKTM 90 | neuveden | 10
Celkem Děčín | 10
Celkem Požárních klapek | 40
Požární ucpávky
Lokalita | Typ. Označ. | Počet ks
Děčín | CP 611A | 8
Celkem Požárních ucpávek | 8