## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | komplet | 1 | 0
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2.část - žst.Český Těšín | [5 empty] | Číslo stavby
Název PS,SO : |  | ŽST Český Těšín, TM - místní řídicí systém | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 24-05-03
Datum zpracování: |  | 19.112012 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [8 empty] | SD
1 | R741-01 | Montážní a elektroinstalační materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž včetně dovozu, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Příloha č.1, 4 a 5.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742G | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn | [8 empty] | SD
2 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Příloha č.3 a 4.
3 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Příloha č.3 a 4.
4 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Příloha č.3 a 4.
5 | 742LBI | Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Příloha č.3 a 4.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742G | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 744 | Rozvaděče | [8 empty] | SD
6 | 744KCC | Označovací štítek do rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Výměr odpovídá textaci položky.
7 | 744KCD | Obal na výkresy do rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Výměr odpovídá textaci položky.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 744 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 746IA | DŘT, skříně pro automatizaci | [8 empty] | SD
8 | R746I-02 | SIMATIC RACK PC IL 43 včetně OS Win XP Pro | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
9 | R746I-03 | LCD monitor 19", P19-2P, S-PVA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
10 | R746I-04 | Převodník USB/Ethernet Icron USB Rover 2650 LEX | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
11 | R746I-05 | Převodník Ethernet/2xUSB Icron USB Rover 2650 REX | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
12 | R746I-06 | Klávesnice USB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
13 | R746I-07 | Myš USB, Laser | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
14 | R746I-08 | UPS do rozvaděče 19" , 1000VA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
15 | R746I-09 | Přepěťová ochrana 230V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
16 | R746I-10 | Dvojzásuvka 230V AC nástěnného provedení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
17 | R746I-11 | Instalační trubky pro optické kabely PVC, ohebné, průměr 32mm, odolné proti šíření plamene, FXP 32 IEC | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
18 | R746I-12 | Přepěťová ochrana APC ProtectNet RJ45 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
19 | R746I-13 | Metalické propojovací kabely UTP s RJ45 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
20 | R746I-14 | Metalický propojovací kabel VGA 20m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
21 | R746I-15 | Konektory na metalické kabely | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
22 | R746I-16 | Zásuvkový stojan LCD monitoru, klávesnice a myši | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
23 | R746I-17 | Židle | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
24 | R746I-18 | Skříňka pro dokumentaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
25 | R746I-19 | WinCC PAS RT 8000 valpro + recpro | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
26 | R746I-20 | SQL Server 2000 SP3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
27 | R746I-21 | WinCC obrazy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
28 | R746I-22 | WinCC communications drivers | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
29 | R746I-23 | DIGSI4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
30 | R746I-24 | Montáž zařízení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
31 | R746I-25 | Montáž na místě místní řídicí stanice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
32 | R746I-26 | Oživení místní řídicí stanice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
33 | R746I-27 | Systémová a datová analýza | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
34 | R746I-28 | Plnění telemetrických struktur | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
35 | R746I-29 | Plnění datových a řídicích struktur | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
36 | R746I-30 | Realizace a plnění presentačních obrazů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
37 | R746I-31 | Plnění technologických struktur | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
38 | R746I-32 | Odzkoušení technologických struktur | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
39 | R746I-33 | Dokumentace pro obsluhu MŘS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
40 | R746I-34 | Odzkoušení provozních vlastností místního řídicího systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
41 | R746I-35 | Odzkoušení programového vybavení a implementace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
42 | R746I-36 | Odzkoušení komunikace mezi MŘS a SICAM PAS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
43 | R746I-37 | Verifikace signálů a povelů s připojenou technolog | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
44 | R746I-38 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
45 | R746I-39 | Celkové odzkoušení, zprovoznění a vyhotovení protokolů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
46 | R746I-40 | Koordince postupů prací s ostatními profesemi | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
47 | R746I-41 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, ve smyslu textace položky a s odpovídající měrnou jednotkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1 a 5.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 746IA | DŘT, skříně pro autamatizaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747B | Revize elektrického zařízení | [8 empty] | SD
48 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výměr odpovídá textaci položky.
S | Celkem za 747B | Revize elektrického zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747C | Průkaz způsobilosti | [8 empty] | SD
49 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výměr odpovídá textaci položky.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747C | Průkaz způsobilosti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747G | HZS | [8 empty] | SD
50 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | příloha č.1, 2, 3 a 7.
51 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Příloha č.1.
52 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutná pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Příloha č.1.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747G | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on N9: Daniel Filip: § 6b) 2. část vyhl. č. 230/2012 Sb., podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
Note on O9: Daniel Filip: § 6c) 2. část vyhl. č. 230/2012 Sb., podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
Note on P6: § 6f § 7
Note on P9: Daniel Filip: § 6f) a § 7 vyhl. č. 230/2012 Sb., podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství