## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | #VALUE! |  | kus | 1 | #VALUE! | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Český Těšín, EPS | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 24-14-07 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-11-21 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2012-11-21 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | MO1 | EPS - montáže | [8 empty] | SD
1 | MAT | Ústředna EPS adresovatelná 512 adres, 8 linek jednoduchých | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
2 | MAT | Adresný aut. hlásič.požáru opticko-kouřový vč. svorkovnice | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
3 | MAT | Tlačítkový hlásič požáru adresný vnější | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
4 | MAT | Tlačítkový hlásič požáru adresný vnitřní | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
5 | MAT | Adresný aut. hlásič.požáru tepelný vč. svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
6 | MAT | Signální svítidlo | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
7 | MAT | OPPO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
8 | MAT | Deska přídavná pro napojení OPPO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
9 | MAT | Napájecí zdroj zálohovaný 12V=/1,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
10 | MAT | Napájecí zdroj zálohovaný 24V=/5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
11 | MAT | Svorkovnicová krabice (350x300x55mm) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
12 | MAT | Zkušební tyč | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
13 | MAT | Hlavice ke zkušební tyči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
14 | MAT | Montážní tyč | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
15 | MAT | Akumulátor 12V, 17Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
16 | MAT | Sáček montážní k akumulátoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
17 | MAT | Smoke Detektor Aerosol | ks | 2,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
18 | MAT | Provozní kniha EPS | ks | 2,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
19 | MAT | Kabel (N) HXCH FE180/E30 2x1,5mm2 - EPS | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
20 | MAT | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm - EPS | m | 1380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
21 | MAT | Kabel JE-H(St)H 10x2x0,8mm FE180/E30 - EPS | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
22 | MAT | Kabel UTP 4P 0,6mm, kat 5e | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
23 | MAT | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
24 | MAT | Elektronická siréna s majáčkem 9 - 28V= | ks | 2,0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
24a | MAT | Akční člen -piezo siréna | ks | 4,0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
25 | MAT | Komunikační modul UNI1INT | ks | 2,0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
26 | ALVIS 300 UPGRADE | Upgrade aktul. verze nadstavb.map. grafický sw, ALVIS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
27 | MAT | DDE server pro připojení ústř. EPS MHU 111 a MHU110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
28 | MAT | HW klíč USB pro nadstavbový mapový sw | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
29 | MAT | Symbol-vytvoření aplikace pro nadstavb. map.sw | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
30 | MAT | Lokalita-Instalace a oživení aplikace nadst.map.sw | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
31 | MAT | Propojení do serveru na CDP Přerov přes síť Intranet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
32 | 220 | Montáž a revize ústředny, nastav. konfig. programu, připoj. na rozvod nn | ks | 2,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
33 | 220 | Montáž tlačítkového hlásiče adresného, revize, nastavení | ks | 5,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
34 | 220 | Montáž aut. vč. svork. hlásiče adresného, revize, nastavení | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
35 | 220 | Montáž elektronické sirény | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
36 | 220 | Měření kontinuity, izolač.stavu a odporu vedení | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
37 | 220061551 | Kabel (N) HXCH FE180/E30 2x1,5mm2 do trubky | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
38 | 220061552 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm - do žlabu nebo lišty | m | 1380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
39 | 220061552 | Kabel JE-H(St)H 10x2x0,8mm - do žlabu nebo lišty | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
40 | 220280221 | Vodič UTP 4P0,6mm, vč. montáže do trubek nebo lišt | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
41 | 220270301 | Vodič CYKY 3x1,5 mm2, vč. montáže do trubek nebo lišt | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
42 | 220260731 | Instalační lišta 20/20mm vč. montáže, hmoždinek | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
43 | 220260731 | Instalační lišta 25/40mm vč. montáže, hmoždinek | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
44 | 220260731 | Instalační lišta 40/40mm vč. montáže, hmoždinek | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
45 | 220261661 | Značení trasy vedení | m | 690 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
46 | 220300801 | Forma drátová | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
47 | 220370472 | El. instalační karabice KO68 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
48 | 220261631 | Průraz zdivem tl.15cm | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
49 | 220261632 | Průraz zdivem tl.30cm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
50 | 220261633 | Průraz zdivem tl.45cm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
51 | 220261660 | Drážkování pro trubky | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
52 | 220301028 | Žlab ocelový 50x25mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
53 | 220260552 | Trubka PVC prům. 23mm | m | 135,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
54 |  | Přenesení stáv. Ústředny EPS do provizor. Dopravní kanceláře | ks | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
55 |  | Přenesení systému ALVIS do provizor. Dopravní kanceláře | ks | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
56 |  | Přepojení stáv.rozvodu EPS do provizor. Dopravní kanceláře | m | 200,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
57 |  | Zhotovení realizační dokumentace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
S | Celkem za MO1 | EPS - montáže |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Díl: | M002 | ASHS-MONTÁŽE VC7/156/89-M (22-M), VB |  | 0 | [6 empty] | SD
59 | MAT | Ústředna ASHS, 4 detekční linky, 2 hasící zóny+ montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
60 | MAT | Optický hlásič kouře + montáž | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
61 | MAT | Standartní patice + montáž | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
62 | MAT | Siréna se žlutým majákem + montáž | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
63 | MAT | Siréna s červeným majákem + montáž | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
64 | MAT | Tlačítko blokování ASHS ( Hold ) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
65 | MAT | Tlačítko zrušení ASHS ( Abort ) + montáž | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
66 | MAT | Krabice Stopper pro tlačítko Hold+ montáž | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
67 | MAT | Krabice Stopper pro tlačítko Abort+ montáž | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
68 | MAT | Akumulátor 12V, 7Ah, + montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
69 | MAT | Box pro akumulátory, + montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
70 | MAT | Relé karta + montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
71 | MAT | Krabice pro klíče + montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
72 | MAT | Kabel (N)HXH E30 2x1,5mm2, funkční odolnost 180min-ASHS | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
73 |  | Hasící část |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | MAT | 51 l tlaková láhev prázdná, ventil DN50, manometr | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
75 | MAT | Hasivo FM-200 | kg | 65.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
76 | MAT | Třmen pro upevnění láhve 51 l | ks | 2,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
77 | MAT | Hadice pro ventil DN40 vč. adaptéru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
78 | MAT | Tryska 360° | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
79 | MAT | 142 l tlaková láhev prázdná, ventil DN50, manometr | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
80 | MAT | Hasivo FM-200 | kg | 209.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
81 | MAT | Třmen pro upevnění láhve 142 l | ks | 2,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
82 | MAT | Hadice pro ventil DN50 vč. adaptéru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
83 | MAT | Tryska 360° | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
84 | MAT | Elektrický spouštěč 24V=/0,2A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
85 | MAT | Ruční spouštěč | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
86 | MAT | Tlakový spínač včetně příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
87 | MAT | Monitor tlaku v láhvi | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
88 | MAT | Hydraulický výpočet pro 4 trysky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
89 | MAT | Potrubí dle hydraulického výpočtu HV 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
90 | MAT | Potrubí dle hydraulického výpočtu HV 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
91 | MAT | Potrubí dle hydraulického výpočtu HV 3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
92 | 220 | Oživení a naprogramování | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
93 | 220 | Výchozí revize elektro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
94 | 220 | Výchozí revize ASHS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
95 | 220 | Funkční zkouška | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
96 | 220 | Zaškolení obsluhy a manuály | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
97 | 220 | Provozní kniha | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
98 | 2202605.52 | Trubka PVC prům. 23mm | m | 25,0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
99 | 220280221 | Kabel (N)HXH E30 2x1,5mm2, do trubky, lišty | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
100 | 220321736 | Instalační krabice KO68 + montáž | ks | 5,0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
101 | 220270301 | Vodič CYKY 3x1,5 mm2, vč. montáže do trubek nebo lišt | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
102 | 220261661 | Značení trasy vedení | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
103 | 220261631 | Průraz zdivem tl.15cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
104 | 220261632 | Průraz zdivem tl.30cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
105 | 220261633 | Průraz zdivem tl.45cm | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
106 | 22026166 | Drážkování pro trubky | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
107 | 2202605.52 | Trubka PVC prům. 29mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
108 | 220260731 | Instalační lišta 25/40mm vč. montáže, hmoždinek | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
S | Celkem za M002 | ASHS-MONTÁŽE VC7/156/89-M (22-M), VB |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství