## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | #VALUE! |  | kus | 1 | #VALUE! | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | TM. Český Těšín, EPS | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 24-14-15 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-11-21 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2012-11-21 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | MO1 | EPS-MONTÁŽE M (22-M) | [8 empty] | SD
1 | MAT | Ústředna EPS adresovatelná, výstup ethernet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
2 | MAT | Adresný aut. hlásič.požáru opticko-kouřový vč. svorkovnice | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
3 | MAT | Tlačítkový hlásič požáru adresný vnější | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
4 | MAT | Tlačítkový hlásič požáru adresný vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
5 | MAT | Lineární hlásič požáru | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
6 | MAT | Jednotka adresovací | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
7 | MAT | Signální svítidlo | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
8 | MAT | OPPO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
9 | MAT | Deska přídavná pro napojení OPPO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
10 | MAT | Klíčový trezor EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
11 | MAT | Sklo odrazové | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
12 | MAT | Držák skla odrazového | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
13 | MAT | Napájecí zdroj zálohovaný 12V=/1,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
14 | MAT | Svorkovnicová krabice (350x300x55mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
15 | MAT | Zkušební tyč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
16 | MAT | Hlavice ke zkušební tyči | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
17 | MAT | Montážní tyč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
18 | MAT | Akumulátor 12V, 7Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
19 | MAT | Sáček montážní k akumulátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
20 | MAT | Smoke Detektor Aerosol | ks | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
21 | MAT | Provozní kniha EPS | ks | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
22 | MAT | Kabel (N) HXCH FE180/E30 4x1,5mm2 - EPS | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
23 | MAT | Kabel JE-H(St)H 8x2x0,8mm - EPS | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
24 | MAT | Elektronická siréna s majáčkem | ks | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
25 | 220 | Montáž a revize ústředny, nastav. konfig. programu, připoj. na rozvod nn | ks | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
26 | 220 | Montáž tlačítkového hlásiče adresného, revize, nastavení | ks | 5,0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
27 | 220 | Montáž aut. vč. svork. hlásiče adresného, revize, nastavení | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
28 | 220 | Montáž elektronické sirény | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
29 | 220 | Měření kontinuity, izolač.stavu a odporu vedení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
30 | 220061551 | Kabel (N) HXCH FE180/E30 4x1,5mm2 do trubky | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
31 | 220061552 | Kabel JE-H(St)H 8x2x0,8mm - do trubky | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
32 | 220270301 | Vodič CYKY 3x1,5 mm2, vč. montáže do trubek nebo lišt | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
33 | 220260731 | Instalační lišta 25/40mm vč. montáže, hmoždinek | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
34 | 220260731 | Trubka PVC 29mm vč. montáže | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
35 | 220261661 | Značení trasy vedení | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
36 | 220300801 | Forma drátová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
37 | 220370472 | El. instalační karabice KO68 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
38 | 220261631 | Průraz zdivem tl.15cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
39 | 220261632 | Průraz zdivem tl.30cm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
40 | 220261633 | Průraz zdivem tl.45cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
41 | 220261660 | Drážkování pro trubky | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
42 | 220301028 | Žlab ocelový 50x25mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 2 | 110 | B | R-pol. | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
S | Celkem za MO1 | EPS-MONTÁŽEM (22-M) |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství