## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [6 empty] | False | True | {184d6309-31aa-41dd-8257-5fb705cd6e57}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [14 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | VZ65421053 | [27 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava technologie ED Plzeň | [27 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | OŘ Plzeň, Sušická ul. 23 | [8 empty] | Datum: |  | 2021-05-07 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | Správa železnic, státní organizace | [8 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
False
False
True
0,01
0,01
False
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  |  | Materiál | [12 empty] | 0
|  |  | Montáž | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | VZ65421053
| Stavba: | [6 empty] | Oprava technologie ED Plzeň
| Místo: | [6 empty] | OŘ Plzeň, Sušická ul. 23 | [6 empty] | Datum: |  | 2021-05-07
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace | [12 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč :
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {184d6309-31aa-41dd-8257-5fb705cd6e57} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | S01 |  |  |  | Stavební úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {dd2b4137-bbaf-4e82-8a58-c793284cfca4} | {184d6309-31aa-41dd-8257-5fb705cd6e57} | 2
/ |  | S02 |  |  |  | Technologie zpětné projekce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {fe53a177-c684-4756-81af-ecb65e538105} | {184d6309-31aa-41dd-8257-5fb705cd6e57} | 2
/ |  | S03 |  |  |  | Oprava systému vizualizace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {9b2ab48f-36e0-4df8-97f6-e33f366d12a1} | {184d6309-31aa-41dd-8257-5fb705cd6e57} | 2
/ |  | S04 |  |  |  | VON | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {81066fdc-7991-4adb-87e3-9a369a1a55c5} | {184d6309-31aa-41dd-8257-5fb705cd6e57} | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## S01 - Stavební úpravy
[10 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {dd2b4137-bbaf-4e82-8a58-c793284cfca4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [9 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava technologie ED Plzeň
Objekt:
S01 - Stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | OŘ Plzeň, Sušická 23 |  |  | Datum: | 2021-05-07
| Zadavatel: |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč : |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
IČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava technologie ED Plzeň
Objekt:
S01 - Stavební úpravy
Místo: |  |  | OŘ Plzeň, Sušická 23 |  |  | Datum: | 2021-05-07
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace
Uchazeč :
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 751 - Vzduchotechnika - varianta č. 1 (přiložený soupis) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 761 - Konstrukce prosvětlovací |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 777 - Podlahy lité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2) Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava technologie ED Plzeň
Objekt:
S01 - Stavební úpravy
Místo: |  |  | OŘ Plzeň, Sušická 23 |  |  | Datum: | 2021-05-07
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace
Uchazeč :
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 180.2848 |  | 2.1932 |  | 4.2016 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20.6679 |  | 0.14761 |  | 1.576 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1.7 |  | 0.1465 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 346244354 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic | m2 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.7 | 0.07325 | 0.1465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315712162
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: obezdívka na WC | [19 empty] | P | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 622135000 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180353713
3 | K | 985312124 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 mm | m2 |  |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -132873633
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 18.9679 |  | 0.001106 |  | 1.576 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 27.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 8.5162 | 4e-05 | 0.001106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1459638243
5 | K | 965081222 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2 | m2 | 27.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 10.4517 | 0 | 0 | 0.057 | 1.576 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904628770
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 159.6169 |  | 2.0456 |  | 2.6255 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 8.883 |  | 0.11882 |  | 0.15215 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0.548 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908355510
7 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.00183 | 0.00183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226510204
8 | M | 64232011 | klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad svislý bílý 360x670x787mm | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292124586
9 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1663053614
10 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.00173 | 0.00173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -748399571
11 | M | 64211032 | umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0.0135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 715453166
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu, připevněné na šrouby, vč. stříbrný sifon, stříbrné odpadní trubky, klik klak uzávěr stříbrný | [19 empty] | P | 2
12 | M | 55161312 | sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou DN 40 | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469223357
13 | K | 725240811 | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0.693 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1480286713
14 | K | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0.383 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -225399005
15 | K | 725241901 | Montáž vaničky sprchové | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0.00583 | 0.00583 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109019358
16 | M | 64293852 | vanička sprchová keramická čtvercová 900x900mm | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463698455
17 | M | 55495025 | dveře sprchové čelní polorámové skleněné tl 6mm otvíravé jednokřídlé na vaničku š 900mm | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448853935
18 | K | 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -708196002
19 | K | 725291631 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752786258
20 | M | 55452921 | Držák a štětka na WC nerez broušený | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092781799
21 | M | 55452931 | Dávkovač na mýdlo nerez | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 888783610
22 | M | 55452941 | Háčky na oděvy a na ručník (sprcha) nerez | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494189151
23 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00086 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200742450
24 | K | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771678039
25 | M | 55145691 | baterie umyvadlová stojánková páková výtok 100 mm s tlačným uzávěrem odpadu 5/4" chrom | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00183 | 0.00183 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130363249
26 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0.655 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340033163
27 | M | 55145590 | baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00538 | 0.00538 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712930495
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.97276 |  | 0.03278 |  | 0.0135 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 735161811 | Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami délka do 1500 mm | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.309 | 8e-05 | 8e-05 | 0.0135 | 0.0135 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393007028
29 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -307512541
30 | M | 54153026 | těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384189415
31 | K | 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | t | 0.033 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0.08976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560136434
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4.66 |  | 0.00891 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 20 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588887765
33 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 23 |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00391 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405648548
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY - Kabel pro napájení nové klimatizace | [19 empty] | P | 2
| VV |  | 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 23 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 25 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1931335220
35 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 28.75 |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 819271825
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY - Kabel pro komunikaci mezi novými klimatizacemi | [19 empty] | P | 2
| VV |  | 25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 28.75 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.75 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 1 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151270409
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jistič pro novou klimatizaci | [19 empty] | P | 2
37 | M | 35822111 | jistič 1pólový-charakteristika B 16A | kus | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1654899990
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jistič pro novou klimatizaci | [19 empty] | P | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | M | 742110110 | Montáže pripojení Legrandů na stolech... (Odhad) vč. dopravy | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352440338
39 | M | 77421111 | Vybavení: 230V+data (třímodulové), broušený hliník | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068448212
| D | 751 | Vzduchotechnika - varianta č. 1 (přiložený soupis) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 42.566 |  | 0.22124 |  | 0.055 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 751711111 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014081397
42 | M | 42952001 | jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW | kus | 2 |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482925909
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně čerpadla pro odvod kondenzátu | [19 empty] | P | 2
43 | K | 751711135 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 9 do 14 kW (přes 90 do 140 m3) | kus | 1 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 4.941 | 4.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1870472110
44 | M | 42952008 | jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestá o výkonu do 13,5kW | kus | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766238760
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně úpravy chladivového rozvodu a doplnění chladícího média | [19 empty] | P | 2
40 | K | 751711835 | Demontáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 9 do 14 kW (přes 90 do 140 m3) | kus | 1 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0.988 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1367318351
45 | K | 751721112 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek | kus | 1 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 10.233 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9997022
46 | M | 42952016 | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW | kus | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730799771
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně konzole na stěnu a montážního materiálu | [19 empty] | P | 2
47 | K | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek | kus | 1 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532709465
48 | M | 42952017 | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek o výkonu do 8,0kW | kus | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -961537515
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně úpravy stávající konzole a montážního materiálu | [19 empty] | P | 2
49 | K | 751721811 | Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 1.766 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -15723105
50 | K | 751791112 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8) | m | 35 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877890955
51 | M | 42981908 | trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl. 0,8 mm, izolace 9 mm | m | 36.05 |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.025235 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1467683392
| VV |  | 35*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 36.05 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.05 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 761 | Konstrukce prosvětlovací |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.623 |  | 0.10035 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 761111112 | Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén rovný | m2 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 3.623 | 0.10035 | 0.10035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1621662046
53 | M | 59611111 | Bezrámová příčka AERO, rozměr 4,30x2,70 m, vč. manuálně posuvného křídla 800/2100 mm s nadsvětlíkem a madlem, bezpečnostní skla | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -631701169
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 8.9636 |  | 0.044837 |  | 0.14317 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 763111720 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd. | m | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00519 | 0.02076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902775671
55 | K | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.594 | 0 | 0 | 0.03175 | 0.09525 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248180307
56 | K | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném | m2 | 4.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 1.2915 | 0 | 0 | 0.01065 | 0.047925 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955507916
57 | K | 763164511 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 | m | 3.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 2.5331 | 0.00503 | 0.018359 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1563367132
58 | K | 763431701 | Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt | m2 | 4.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549970898
59 | M | 59036010 | panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm | m2 | 4.725 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.0057172 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263198492
| VV |  | 4,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4.725 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.725 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.024 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0.05904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -680986018
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 6.3495 |  | 0.048 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 766660051 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocelové zárubně | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1767202749
62 | M | 61181101 | zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -692081168
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: barva sv.šedá vyrobeno na zakázku | [19 empty] | P | 2
63 | M | 61118121 | Dveřní křídlo klika/klika barva sv.šedá (vyrobeno na zakázku po zaměření) | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -377630529
64 | K | 766821111 | Montáž korpusu vestavěné skříně policové jednokřídlové | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275732838
65 | M | 61168211 | Vestavný nábytek ve velínu, přilehlých prostor a WC vč. montáže | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1269035914
66 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 0.048 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0.11746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2851479
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 7.3384 |  | 0.28222 |  | 0.41086 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 771571112 | Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty do 9 ks/m2 | m2 | 4.94 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 5.1524 | 0.03766 | 0.18604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1733179760
68 | M | 59761011 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 | m2 | 5.434 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.096182 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786936481
| VV |  | 4,94*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5.434 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.434 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 4.94 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 1.8179 | 0 | 0 | 0.08317 | 0.41086 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186130012
70 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 0.282 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0.36801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286077263
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1.8114 |  | 0.0741 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 776141114 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm | m2 | 4.94 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.729 | 0.015 | 0.0741 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1551191768
| VV |  | "vyrovnání podkladu podlahy na WC a v sociálním zázemí" 4,94 |  | 4.94 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.94 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 0.074 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0.082436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 731290134
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | M | 77777711 | Antistatická podlaha, vč. výměny desek a montáže viz rozpis | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171179153
74 | M | 77777712 | Oprava dvojité podlahy, sváření konstrukcí - ODHAD | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059102483
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 37.3374 |  | 1.0348 |  | 1.8509 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 781161021 | Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového | m | 4.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.322 | 0.0002 | 0.00092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1279917344
76 | M | 59054132 | profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm | m | 5.06 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.000506 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1867348173
| VV |  | 4,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5.06 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.06 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 781471112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 kladených do malty | m2 | 22.71 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 25.3898 | 0.03225 | 0.7324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163199439
78 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 24.981 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.29478 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776272850
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Světlé 21,76 m2, tmavší 4,59 m2 | [19 empty] | P | 2
| VV |  | 22,71*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 24.981 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.981 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 22.71 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 6.6994 | 0 | 0 | 0.0815 | 1.8509 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210617408
80 | K | 781491021 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad | m2 | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.292 | 0.00063 | 0.000315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1485812668
| VV |  | 1,*0,5 |  | 0.5 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 63465122 | zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm | m2 | 0.55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.004125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742111577
| VV |  | 0,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.55 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.55 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 59.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 3.2835 | 3e-05 | 0.001791 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1172265400
83 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 1.035 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 1.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2099468387
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.523 |  | 0.00032 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1689590692
85 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931589379
86 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.172 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145310699
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 31.5129 |  | 0.079151 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 283.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 31.5129 | 0.00026 | 0.073814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1805219523
| VV |  | "bílé" 106,0 |  | 106 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šedé" 19,7 |  | 19.7 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "béžové" 158,2 |  | 158.2 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.9 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 784211151 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky | m2 | 177.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.005337 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897348030
| VV |  | "šedá" 19,7 |  | 19.7 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "béžová" 158,2 |  | 158.2 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177.9 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5.076 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 786626111 | Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných | m2 | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006799908
90 | M | 42966261 | Vertikální žaluzie, sv.šedé rozdělené na 2 části cca 100x310 cm a 330x310 cm, aby se z prostoru u dveří daly stáhnout k boku | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728780954

## S02 - Technologie zpětné ...
[10 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {fe53a177-c684-4756-81af-ecb65e538105}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [9 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava technologie ED Plzeň
Objekt:
S02 - Technologie zpětné projekce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | OŘ Plzeň, Sušická 23 |  |  | Datum: | 2021-05-07
| Zadavatel: |  | Správa železniuc, státní organizace |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč : |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava technologie ED Plzeň
Objekt:
S02 - Technologie zpětné projekce
Místo: |  |  | OŘ Plzeň, Sušická 23 |  |  | Datum: | 2021-05-07
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2) Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava technologie ED Plzeň
Objekt:
S02 - Technologie zpětné projekce
Místo: |  |  | OŘ Plzeň, Sušická 23 |  |  | Datum: | 2021-05-07
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 7496703000 | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Zobrazovací DLP panel do 60" (určeno pro sestavu více panelů - tenký rámeček provoz 24hod) | kus | 8 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -471978796
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní parametry EXTRA SLIM projekřní kostky - provoz 24/7 - rozlišeni UHD 3840 x 2160 px, poměr 16:9, úhlopříčka 60", - servis zezadu, volitelně zepředu, - životnost laserového zdroje více jak 80.000 hodin v normal modu, - mezera mezi displeji pod 0,2 mm zadní servis, 1.0 mm přední, - vestavěná auto kalibrace barev a jasu, - pozorovací úhel Horizontální 36°, Vertikální 34° - uniformita obrazu min 95% - konektory: DVI-D, HDMI 2.0, DP 1.2, VGA, RS232, LAN - hloubka 490 mm, spotřeba do 250 W (normal mod) | [19 empty] | P | 1
2 | M | 7496703045-R | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Ocelová nosná konstrukce pro konfiguraci DLP nebo LCD panelů pro dva panely nad sebou. | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1803709995
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce pro osazení zpětně projekční kostky, volitelná spodní hrana obrazu (nutno upřesnit před výrobou), štelovací nožičky. Cena neobsahuje opláštění konstrukce. | [19 empty] | P | 1
3 | M | 7496701895-R | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní HW vybavení - Vysoce výkonný grafický klient na platformě windows s 8 výstuky 4K a 4 vstupy 4K včetně softwaru pro správu a konfiguraci videostěny | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -883978136
| P |  | Poznámka k položce: Minimální parametry: - Rozměry 19", 4RU, - 11x volných slotů IN/OUT - Procesor: Intel® I7 3.6GHz - Paměť: 16 GB RAM, Disk: 500 GB - SSD - RAID1 - Hotplug, - Zdroj: 2 x 800 W, Dvojitý redundantní s funkcí Hotswap, - Rackové provedení, 2x LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 2x výstupní karta grafického klienta s minimálními parametry: - výstup 4x DP/HDMI s podporou rozlišení až 3840x2160/60Hz. Vstupní karta grafického klienta s minimálními parametry: - vstup 4x HDMI s podporou rozlišení 4x 3840x2160/60Hz SW pro konfiguraci a správu video stěny,neomezený počet současně pracujících operátorů, možno definovat pro každého uživatele různá přístupová práva, přiřazení jednotlivých oblasti ovládání na video stěně apod. Možnost ořezávání a úpravy obrazu jednotlivých zdrojů včetně zvýraznění a popisu jednotlivých oken. Snímání obrazovek PC stanic ve stejné síti a zobrazení na video stěně, vč. virtuálních klientů a sdílení jejich dat. Alarm management - možnost vyvolání přednastavené scény a varovného hlášení po komunikaci s návaznými systémy. SW modul pro komunikaci a napojení na řídicí systém. | [19 empty] | P | 1
4 | M | 7496701896-R | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Elektrodispečink - SW nadstavba pro snímání obrazovek PC stanice v síti | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -174846883
| P |  | Poznámka k položce: SW nadstavba pro snímání obrazovek PC stanic ve stejné síti a jejich zobrazení na videostěně včetně virtuálních klientů a sdílení jejich dat. Klient VNC/RDP | [19 empty] | P | 1
5 | M | 7595600340 | Přenosová a datová zařízení Datové - router KVM Switch - 8 Port Rackmount | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 789286407
| P |  | Poznámka k položce: Sestava KVM přepínačů pro odbavení jednotlivých pracovišť dle schéma zapojení. KM a KVM přepínače + 5x switch HDMI 1x2 | [19 empty] | P | 1
| D | OST | Ostatní |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 7496731030 | Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku servisní zásah v pracovní době - 6.00 - 14.00 hod. | hod | 86 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1983494072

## S03 - Oprava systému vizu...
[10 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {9b2ab48f-36e0-4df8-97f6-e33f366d12a1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [9 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava technologie ED Plzeň
Objekt:
S03 - Oprava systému vizualizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | OŘ Plzeň, Sušická 23 |  |  | Datum: | 2021-05-07
| Zadavatel: |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč : |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava technologie ED Plzeň
Objekt:
S03 - Oprava systému vizualizace
Místo: |  |  | OŘ Plzeň, Sušická 23 |  |  | Datum: | 2021-05-07
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace
Uchazeč :
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2) Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava technologie ED Plzeň
Objekt:
S03 - Oprava systému vizualizace
Místo: |  |  | OŘ Plzeň, Sušická 23 |  |  | Datum: | 2021-05-07
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace
Uchazeč :
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7496754010 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace softwaru na ED (nastavení koncentrátoru, plachta, monitorovací snímky, tech. výpis, montáž zařízení) překreslení stanice do systému Reliance, implementace nových vlastností - úprava software k jednotlivým postům ED, provedení grafických úprav jednotlivých objektů zařazených do ŘSED, montáž a následné provedení funkčních zkoušek, úprava a doplnění zobrazovaných hlášek na elektrodispečinku včetně jejího zařazení do systému, umístění do vhodné úrovně priorit | hod | 365 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2045566857
2 | K | 7496754020 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT parametrizace přenášených dat z koncového zařízení na ED (konfigurace komunikovaných dat, nastavení základních poloh, nastavení výpisů, nastavení protokolu IEC 60870-5-104) - nastavení parametrů jednotlivých koncových zařízení, zkomunikování, propojení a odzkoušení s ED, naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a měření pro PLC automat určený pro řízení techlonogií funkčních zkoušek | hod | 132 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -513719106
3 | K | 7496754058 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT odzkoušení upraveného ŘS ED | kus | 1 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1315581149
4 | K | 7496754060 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT školení dispečerů | kus | 1 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1899341210
5 | K | 7496754092 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT komplexní vyzkoušení ŘS ED | kus | 1 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1616594976
6 | K | 7496756090 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kabelu F/UTP Cat5e | m | 500 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1692708408
7 | M | 7496700550 | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Průmyslový PC 19" provedení (15", i3 - 2,26GHz, 2GB, USB, RJ45, RS 232, VGA, SATA) | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 817192912
8 | M | 7496701915-R | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Vizualizační software pro platformu reliance for control s celkovým počtem nad 10000 aktivních bodů | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1953540198
9 | M | 7496705060 | Klient systému DDTS ŽDC, stacionární pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, monitor LCD s min. úhlopříčkou 22" | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2032964872
| P |  | Poznámka k položce: dodávka včetně montáže; instalace, oživení klientského pracoviště; veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů | [19 empty] | P | 1
10 | M | 7496705200 | Kompletní systémové a programové vybavení nového stacionárního klientského pracoviště; vizualizační SW; licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML; aplikační a programové vybavení stacionárního klientského pracoviště | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 418995947
| P |  | Poznámka k položce: klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní; náklady na mzdy a skladování; programátorské práce včetně potřebného vybavení | [19 empty] | P | 1
11 | M | 7496700520 | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie LCD monitor s full HD rozlišením 1920x1080, vstupem HDMI, DVI, IPS panel s LED podsvícením, 24" | kus | 7 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 552941624
| P |  | Poznámka k položce: LCD monitor s 4K rozlišením 3840x2160, vstupem HDMI, DVI, IPS panel s LED podsvícením, 27" | [19 empty] | P | 1
| VV |  | 1*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7 | [17 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | M | 7590540589 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6, 250MHz 1 Gbps FTP Stíněný, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý | m | 200 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1922463795
13 | M | 7496703030 | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Propojovací kabel mezi zobrazovací jednotkou a obrazovým procesorem | kus | 8 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1676107058
| P |  | Poznámka k položce: Propojovací kabel mezi zobrazovací jednotkou a obrazovým procesorem, podpora 4K, HDMI nebo DP kabel délky min 20m | [19 empty] | P | 1
14 | M | 7496703031-R | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Propojovací kabel mezi zobrazovací jednotkou a obrazovým procesorem, podpora 4K, HDMI nebo DP kabel délky 2-3m | kus | 22 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -776331614
15 | M | 7496703032-R | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Převodník HDMI - DP podpora 4K rozlišení | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1422912829
16 | M | 7496702041-R | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní USB kabel s extenderem pro propojení PC s klávesnicí a myší délky min 20m | kus | 10 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -691933162
17 | M | 7592600221 | Počítače, SW Kabel USB 2.0 A/B 1,8 m (HM0403299993333) | kus | 10 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1552634649
| P |  | Poznámka k položce: Délka může být 1,8 - 3m | [19 empty] | P | 1
18 | M | 7496700880 | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Provozní dokumentace ŘS ED - úprava | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -766826032
| D | OST | Ostatní |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 7498351010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | kus | 1 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1660158326
| P |  | Poznámka k položce: Úprava stávajícího PZ | [19 empty] | P | 1

## S04 - VON
[10 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {81066fdc-7991-4adb-87e3-9a369a1a55c5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [9 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava technologie ED Plzeň
Objekt:
S04 - VON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | OŘ Plzeň, Sušická 23 |  |  | Datum: | 2021-05-07
| Zadavatel: |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč : |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava technologie ED Plzeň
Objekt:
S04 - VON
Místo: |  |  | OŘ Plzeň, Sušická 23 |  |  | Datum: | 2021-05-07
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2) Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava technologie ED Plzeň
Objekt:
S04 - VON
Místo: |  |  | OŘ Plzeň, Sušická 23 |  |  | Datum: | 2021-05-07
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 9909000200 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | t | 0.6 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -12499445
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 011101001 | Finanční náklady pojistné | % | 56882.3 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99119420
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN Technologie zpětné projkce | [19 empty] | P | 1
3 | K | 032105001 | Územní vlivy mimostaveništní doprava | Kč | 380 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1582925914
| P |  | Poznámka k položce: Doprava a manipulace s křehkým materiálem - Technologie zpětné projkce | [19 empty] | P | 1